## Здания
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ЗЭС | Здание электрических и тепловых сетей – Здание ТП - 1260/10/0,4; РТП-10, д. Троица | Московская область, г. Истра, д. Троица | СНТСН "Троица" | 2013 |  |  | 1260 | 10 | фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид | 39.8 |  | 0 | хорошее

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4кВ от КТП-1788, г. Волоколамcк | Московская область, г.о. Волоколамcк, пер. Овражный | Гражданин РФ Васильева Любовь Васильевна | 2009 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 4х50 | 1 | 1 | 410 |  | СВ-95 | ж/б | 12 | 0.615 | хорошее
2 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (ВЛ-10 кВ Ф.Тимонино с ТП-346) (Отпайка до КТП-1094, д. Тимонино) | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Тимонино | ТИЗ «Восток» | 2007 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 3 3х70 | 1 | 1 | 460 |  | СВ-110 | ж/б | 9 | 0.506 | хорошее
3 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1244, д. Юркино | Московская обл., г.о. Истра, д. Юркино | СНТ «Сапфир» | 2022 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-25 | 1 | 4 | 1500 |  | СВ-95 | ж/б | 42 | 2.25 | хорошее
4 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная (ЛЭП-10 кВ с КТП-9"3 с/т ""Березки"")" (Отпайка до КТП-942, д. Новоглаголево) | Московская область, Наро-Фоминский г.о, д.Новоглаголево | ГИЗ д.Новоглаголево | 2003 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | АС-35 | 1 | 3 | 60 |  | СВ-110 | ж/б | 2 | 0.066 | хорошее
5 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф.5 ПС-25"Встреча",д.Тарасково (Отпайка до КТП-564, д. Санники) | Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Санники | ТСН «Родник» | 2015 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | АС-35 | 1 | 3 | 50 |  | СВ-110 | ж/б | 3 | 0.055 | хорошее
6 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-564, д. Санники | Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Санники | ТСН «Родник» | 2015 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2А 3х70+1х70+1х16, АС-50 | 1 | 1.4 | 2762 (2642, 120) |  | СВ-95 | ж/б | 80 | 4.143 | хорошее
7 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1914, д. Перемешаево | 143333, Московская обл., г. Наро-Фоминск, д. Перемешаево | СНТ «Молния» | 1996 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | АС-50 | 1 | 4 | 3020 |  | СВ-95 | ж/б | 60 | 4.53 | удовлетворительное
8 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-4504, д. Татарки | Московская область, г. Одинцово, д. Татарки | ТСН «Локомотив» | 1996 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 4 1х50 | 1 | 1 | 2000 |  | СВ-95 | ж/б | 57 | 3 | удовлетворительное
9 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (Ф-Котово РП-22 до КТП-255, в том числе ВЛ 10 кВ ф. Давыдковское с РП-22 до КРН-147 с отп.) (Отпайка до КТП-3072, д. Котово) | Московская обл., г.о. Истра, д. Котово | СНТ «Знамя-2» | 2014 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 3 1х50 | 1 | 1 | 540 |  | СВ-110 | ж/б | 21 | 0.594 | хорошее
10 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ до КТП-3072, д. Котово | Московская обл., г.о. Истра, д. Котово | СНТ «Знамя-2» | 2014 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБл-10 3х70 |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 0.21 | хорошее
11 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-3072, д. Котово | Московская обл., г.о. Истра, д. Котово | СНТ «Знамя-2» | 2014 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70 | 1 | 1 | 2500 |  | СВ-95 | ж/б | 71 | 3.75 | хорошее
12 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (ФИД.4 ПС-707 от оп.672 до КРН 56 ЦЫПЛИНО) (Отпайка до КТП-1672, д. Цыплино) | Московская область, г. Можайск, д. Цыплино | СНТСН «Василек» | 2015 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | АС-50 | 1 | 3 | 760 |  | СВ-110 | ж/б | 19 | 0.836 | хорошее
13 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1672 ф.1, д.Цыплино | Московская область, г. Можайск, д. Цыплино | СНТСН «Василек» | 2015 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-35, А-16 | 1 | 3.3 | 790 (680,110) |  | СВ-95 | ж/б | 22 | 1.185 | хорошее
14 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1672 ф.2, д.Цыплино | Московская область, г. Можайск, д. Цыплино | СНТСН «Василек» | 2015 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-35, А-16 | 1 | 3.3 | 950 (660,290) |  | СВ-95 | ж/б | 27 | 1.425 | хорошее
15 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1672 ф.3, д.Цыплино | Московская область, г. Можайск, д. Цыплино | СНТСН «Василек» | 2015 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-35, А-16 | 1 | 3.3 | 560 (530,30) |  | СВ-95 | ж/б | 16 | 0.84 | хорошее
16 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (Ф-Весна от РП-33 до ТП-2 с отпайками) (Отпайка до КТП-518, д. Латышская) | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Латышская | СНТ «Минерал-1» | 2010 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | А-35 | 1 | 3 | 80 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.88 | хорошее
17 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-518, д. Латышская | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Латышская | СНТ «Минерал-1» | 2010 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х70+1х95 | 1 | 1 | 1800 |  | СВ-95 | ж/б | 51 | 2.7 | хорошее
18 | ЗЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4кВ от КТП-518, д. Латышская | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Латышская | СНТ «Минерал-1» | 2010 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВбШв 3х185 |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 0.162 | хорошее
19 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4кВ от КТП-1406, с. Ярополец | Московская область, г.о. Волоколамск, с. Ярополец | Гражданин РФ Дутиков Павел Владимирович | 2008 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2А 4х25 | 1 | 1 | 450 |  | СВ-95 | ж/б | 13 | 0.675 | хорошее
20 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-2090, д. Макаровка | Московская область, Наро-Фоминский г.о., д. Макаровка | СНТ «Автомобилист» | 1998 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-35 | 1 | 4 | 2300 |  | СВ-95 | ж/б | 65 | 3.45 | удовлетворительное
21 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-3017 ф.1, д. Гордино | Московская область, м.о. Шаховская, д. Гордино | СНТ «Светлячок» | 1997 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 4х35 | 1 | 1 | 200 |  | СВ-95 | ж/б | 5 | 0.3 | удовлетворительное
22 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-3017 ф.2, д. Гордино | Московская область, м.о. Шаховская, д. Гордино | СНТ «Светлячок» | 1997 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 2х16 | 1 | 1 | 450 |  | СВ-95 | ж/б | 12 | 0.675 | удовлетворительное
23 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-3017 ф.3, д. Гордино | Московская область, м.о. Шаховская, д. Гордино | СНТ «Светлячок» | 1997 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-35 | 1 | 3 | 1440 |  | СВ-95 | ж/б | 41 | 2.16 | удовлетворительное
24 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ - отпайка от Ф. Еремеево РП-44 ПС-802 до МТП-2272 (М.О., Истринский район, д. Еремеево) (Отпайка до КТП-4070, д.Подпорино) | Московская область, г.о. Истра, д. Подпорино | Гражданин РФ Рожко Денис Михайлович | 2023 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 3х50 | 1 | 1 | 10 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.011 | хорошее
25 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-4070, д.Подпорино | Московская область, г.о. Истра, д. Подпорино | Гражданин РФ Рожко Денис Михайлович | 2023 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х95+1х95 | 1 | 1 | 1300 |  | СВ-95 | ж/б | 37 | 1.95 | хорошее
26 | ЗЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (ф.1 ПС-683 с/т ""Мосмебельторг"")" (Отпайка до БКТП-2042, д. Лужки) | Московская обл., Истринский р-н., д. Лужки | СНТ «Авиатор-2» | 2011 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 1х70 | 1 | 1 | 15 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.016 | хорошее
27 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от БКТП-2042, д. Лужки | Московская обл., Истринский р-н., д. Лужки | СНТ «Авиатор-2» | 2011 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х70 | 1 | 1 | 450 |  | СВ-95 | ж/б | 21 | 0.675 | хорошее
28 | ЗЭС | Сооружение электроэнергетики – Воздушно-кабельная линия электропередачи напряжением 6 кВ (Ф-39 от ПС 584 до РП-23, д. Грязь) (Отпайка до КТП-123, д. Синьково) | Московская обл., Одинцовский р-н., д. Синьково | СНТ «Прометей-2» | 1994 |  |  | ВЛ | 6 |  |  | СИП 1х50 | 1 | 1 | 280 |  | СВ-110 | ж/б | 6 | 0.308 | удовлетворительное
29 | ЗЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-929, д. Воскресенки | Московская обл., г.о. Истра, д. Воскресенки | ТСН «Фауст-1» | 2012 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х70+1х70, СИП 2 3х70+1х95 | 1 | 1.1 | 2100 (1000, 1100) |  | СВ-95 | ж/б | 59 | 3.15 | хорошее

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-630/10/0,4; КТП-1094, д. Тимонино | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Тимонино | ТИЗ «Восток» | 2007 |  |  | КТП | киосковая | 630 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
2 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-630/10/0,4 в КТП-1094, д. Тимонино | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Тимонино | ТИЗ «Восток» | 2007 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 630 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-630/10/0,4
3 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-100/10/0,4; КТП-942, д. Новоглаголево | Московская область, Наро-Фоминский г.о, д.Новоглаголево | ГИЗ д.Новоглаголево | 2003 |  |  | КТП | киосковая | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
4 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-942, д. Новоглаголево | Московская область, Наро-Фоминский г.о, д.Новоглаголево | ГИЗ д.Новоглаголево | 2003 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 100 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-100/10/0,4
5 | ЗЭС | 2. Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП 250/10/0,4; КТП-564, д. Санники | Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Санники | ТСН «Родник» | 2015 |  |  | КТП | киосковая | 250 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
6 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250/10/0,4 в КТП-564, д. Санники | Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Санники | ТСН «Родник» | 2015 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 250 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-250/10/0,4
7 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-250/10/0,4; КТП-3072, д. Котово | Московская обл., г.о. Истра, д. Котово | СНТ «Знамя-2» | 2014 |  |  | КТП | киосковая | 250 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
8 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250/10/0,4 в КТП-3072, д. Котово | Московская обл., г.о. Истра, д. Котово | СНТ «Знамя-2» | 2014 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 250 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-250/10/0,4
9 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-250/10/0,4; КТП-1672, д. Цыплино | Московская область, г. Можайск, д. Цыплино | СНТСН «Василек» | 2015 |  |  | КТП | киосковая | 250 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
10 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250/10/0,4 в КТП-1672, д. Цыплино | Московская область, г. Можайск, д. Цыплино | СНТСН «Василек» | 2015 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 250 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-250/10/0,4
11 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-250/10/0,4; КТП-518, д. Латышская | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Латышская | СНТ «Минерал-1» | 2010 |  |  | КТП | киосковая | 250 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
12 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250/10/0,4 в КТП-518, д. Латышская | Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Латышская | СНТ «Минерал-1» | 2010 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 250 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-250/10/0,4
13 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-400/10/0,4; КТП-4070, д.Подпорино | Московская область, г.о. Истра, д. Подпорино | Гражданин РФ Рожко Денис Михайлович | 2023 |  |  | КТП | киосковая | 400 | 1 шт | установлено | хорошее | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
14 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-400/10/0,4 в КТП-4070, д.Подпорино | Московская область, г.о. Истра, д. Подпорино | Гражданин РФ Рожко Денис Михайлович | 2023 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 400 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-400/10/0,4
15 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция – БКТП-160/10/0,4; БКТП-2042, д. Лужки | Московская обл., Истринский р-н., д. Лужки | СНТ «Авиатор-2» | 2011 |  |  | БКТП | блочная | 160 | 1 шт | установлено | хорошее | 3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
16 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в БКТП-2042, д. Лужки | Московская обл., Истринский р-н., д. Лужки | СНТ «Авиатор-2» | 2011 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт | установлено | хорошее | 0 | ТМГ-160/10/0,4
17 | ЗЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП-630/6/0,4; КТП-123, д. Синьково | Московская обл., Одинцовский р-н., д. Синьково | СНТ «Прометей-2» | 1994 |  |  | КТП | киосковая | 630 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
18 | ЗЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-630/6/0,4 в КТП-123, д. Синьково | Московская обл., Одинцовский р-н., д. Синьково | СНТ «Прометей-2» | 1994 |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 630 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-630/6/0,4