## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-10 кВ фид. "Орбита"от ТП-922 до КТП-2233 д.Толстяково | Московская область, г.о. Солнечногорск, в близи д. Толстяково | СНТ "Орбита" | 2005 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП3 1*50 |  | 1 | 370 | 370 | СВ-110 | ж/б | 10 | 6.433 | удовл.
2 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ от ТП-922 до КТП-2233 д.Толстяково | Московская область, г.о. Солнечногорск, в близи д. Толстяково | СНТ "Орбита" | 2005 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБ 3*120 |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | удовл.
3 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.1 КТП-2233 д.Толстяково | Московская область, г.о. Солнечногорск, в близи д. Толстяково | СНТ "Орбита" | 2005 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4*70 |  | 1 | 700 | 700 | СВ-95 | ж/б | 20 |  | удовл.
4 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.2 КТП-2233 д.Толстяково | Московская область, г.о. Солнечногорск, в близи д. Толстяково | СНТ "Орбита" | 2005 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4*70 |  | 1 | 350 | 350 | СВ-95 | ж/б | 10 |  | удовл.
5 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.3 КТП-2233 д.Толстяково | Московская область, г.о. Солнечногорск, в близи д. Толстяково | СНТ "Орбита" | 2005 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4*70 |  | 1 | 1260 | 1260 | СВ-95 | ж/б | 36 |  | удовл.
6 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-0723 СНТ «Игнатьево-4», г.п. Пересвет, в близи д. Игнатьево | Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Пересвет, в близи д. Игнатьево, СНТ «Игнатьево-4» | СНТ «Игнатьево-4» | 2015 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4*70+1*16 СИП2 4*70+1*16 | 1 (совместный подвес с ВЛ-6 кВ л. 1273) | 1 1 | 540 3270 | 540 3270 | СВ-110 СВ-95 | ж/б ж/б | 18 104 | 8.02 | удовл.
7 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ (ВЛ-6 кВ фидер 8/463, от опоры 127 до опоры 295, ТП №276 с отпайкой до ТП №261, опоры 1-5, ТП №275, опоры 1-10) (отпайка на КТП-833 СНТ «Волково») | Московская обл., Талдомский г.о., северо-восточнее д. Федотово, СНТ «Волково» | СНТ «Волково» | 2011 |  |  | ВЛ | 6 |  |  | СИП 3х60 |  | 1 | 20 | 20 | СВ-110 | ж/б | 1 | 6.158 | удовл.
8 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4кВ от КТП-833 СНТ «Волково» | Московская обл., Талдомский г.о., северо-восточнее д. Федотово, СНТ «Волково» | СНТ «Волково» | 2011 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 3х70+1х95 |  | 1 | 2500 | 2500 | СВ-95 | ж/б | 76 |  | удовл.
9 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ ф. РП-57 - ТП-419 - ТП-146 д. Кузнецово, д. Щекино (отпайка на КТП-1013 д. Кузнецово) | Московская область, г.о. Клин, в близи д. Кузнецово | ТСН «ВЕЛЬГА ПАРК» | 2013 |  |  | ВЛ | 10 | РЛНД-10/400 | 1 | СИП 3 1х70 |  | 1 | 20 | 20 | СВ-110 | ж/б | 1 | 12.9707 | удовл.
10 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ф. ЛР-309 до КТП-1013 д. Кузнецово | Московская область, г.о. Клин, в близи д. Кузнецово | ТСН «ВЕЛЬГА ПАРК» | 2013 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБл-10 3х95 |  | 1 | 645 | 645 |  |  |  |  | удовл.
11 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ф.1 КТП-1013 д. Кузнецово | Московская область, г.о. Клин, в близи д. Кузнецово | ТСН «ВЕЛЬГА ПАРК» | 2013 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х120 |  | 1 | 203 | 203 |  |  |  |  | удовл.
12 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ф.2 КТП-1013 д. Кузнецово | Московская область, г.о. Клин, в близи д. Кузнецово | ТСН «ВЕЛЬГА ПАРК» | 2013 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х120 |  | 1 | 277 | 277 |  |  |  |  | удовл.
13 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ф.3 КТП-1013 д. Кузнецово | Московская область, г.о. Клин, в близи д. Кузнецово | ТСН «ВЕЛЬГА ПАРК» | 2013 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 208 | 208 |  |  |  |  | удовл.
14 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ф.4 КТП-1013 д. Кузнецово | Московская область, г.о. Клин, в близи д. Кузнецово | ТСН «ВЕЛЬГА ПАРК» | 2013 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 391 | 391 |  |  |  |  | удовл.
15 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ф.5 КТП-1013 д. Кузнецово | Московская область, г.о. Клин, в близи д. Кузнецово | ТСН «ВЕЛЬГА ПАРК» | 2013 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 334 | 334 |  |  |  |  | удовл.
16 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ф.6 КТП-1013 д. Кузнецово | Московская область, г.о. Клин, в близи д. Кузнецово | ТСН «ВЕЛЬГА ПАРК» | 2013 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х185 |  | 1 | 843 | 843 |  |  |  |  | удовл.
17 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ ф. "Дулепово" от ТП-798 до ТП-796 д. Дулепово" (отпайка на КТП-2222 д. Коськово) | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Коськово | СНТ «Вымпел» | 2006 |  |  | ВЛ | 6 |  |  | 3А*70 |  | 3 | 1480 | 1480 | СВ-110 | ж/б | 1 | 5.117 | удовл.
18 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.1 КТП-2222 д. Коськово | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Коськово | СНТ «Вымпел» | 2006 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4*120 |  | 1 | 1089 | 1089 | СВ-95 | ж/б | 33 |  | удовл.
19 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4кВ от ф.2 КТП-2222 д. Коськово | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Коськово | СНТ «Вымпел» | 2006 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4*120 | 1 (совместный подвес по опорам фидера № 1 (4шт.)) | 1 | 472 | 472 | СВ-95 | ж/б | 10 |  | удовл.
20 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4кВ от ф.3 КТП-2222 д. Коськово | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Коськово | СНТ «Вымпел» | 2006 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4*120 | 1 (совместный подвес по опорам фидера № 1 (7шт)) | 1 | 1320 | 1320 | СВ-95 | ж/б | 33 |  | удовл.
21 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4кВ от ф.4 КТП-2222 д. Коськово | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Коськово | СНТ «Вымпел» | 2006 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4*120 | 1 (совместный подвес по опорам фидера № 1, 3 (25шт)) | 1 | 1518 | 1518 | СВ-95 | ж/б | 21 |  | удовл.
22 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4кВ от ф.5 КТП-2222 д. Коськово | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Коськово | СНТ «Вымпел» | 2006 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4*50 |  | 1 | 15 | 15 | _ | _ | _ |  | удовл.
23 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.1 (Салют-2) КТП-2015 д. Непейно | Московская область, Дмитровский г.о., д. Непейно | СНТСН «Салют-2» | 2004 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4хА35+1А16 |  | 4 | 560 | 560 | СВ-95 | ж/б | 11 | 2.82 | удовл.
24 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.3 (Салют-2) КТП-2015 д. Непейно | Московская область, Дмитровский г.о., д. Непейно | СНТСН «Салют-2» | 2004 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4хА35+1А16 |  | 4 | 1320 | 1320 | СВ-95 | ж/б | 44 |  | удовл.
25 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.1 КТП-262 д. Шаблыкино | Московская область, Пушкинский р-н вблизи д. Шаблыкино | СНТ «Металлургиздат» | 1994 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4хА-70 (совместный подвес с ф. 2 по опорам 1-2), счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART - 03 CN зав.№ 38649536 | 1 | 4 | 800 | 800 | СВ-95 | ж/б | 24 | 1.65 | удовл.
26 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.2 КТП-262 д. Шаблыкино | Московская область, Пушкинский р-н вблизи д. Шаблыкино | СНТ «Металлургиздат» | 1994 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4хА-70 СИП2 4х95 СИП2 4х25 (совместный подвес с ф.1 по опорам 1-2) | 1 | 4 1 1 | 170 20 11 | 170 20 11 | СВ-95 | ж/б | 6 |  | удовл.
27 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ фид."Кочугино" от ЦРП-27 до ТП-544, д. Майдарово, д. Кочугино (отпайка на КТП-2069 д. Бухарово) | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Бухарово | СНП «Бухарово» | 2007 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП3 1*70 |  | 1 | 10 | 10 | СВ-110 | ж/б | 1 | 4.032 | удовл.
28 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ф.1 КТП-2069 д. Бухарово | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Бухарово | СНП «Бухарово» | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБШв 4*70 |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | удовл.
29 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ф.2 КТП-2069 д. Бухарово | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Бухарово | СНП «Бухарово» | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБШв 4*70 |  | 1 | 70 | 70 |  |  |  |  | удовл.
30 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от ф.1 КТП-2069 д. Бухарово | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Бухарово | СНП «Бухарово» | 2007 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2А 4*70 |  | 1 | 700 | 700 | СВ-95 | ж/б | 20 |  | удовл.
31 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от ф.2 КТП-2069 д. Бухарово | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Бухарово | СНП «Бухарово» | 2007 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2А 4*70 |  | 1 | 210 | 210 | СВ-95 | ж/б | 6 |  | удовл.
32 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ ф. 24702-ТП-134, ТП-134-МТП-135 д. Малеевка – д. Бакланово (отпайка на КТП-928 д. Кузнечково) | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | ВЛ | 10 | РЛНД-10/400 | 1 | СИП 2 3х70 |  | 1 | 1200 | 1200 | СВ-110 | ж/б | 18 | 17.449 | удовл.
33 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ - 0,4 кВ от ф.1 КТП-522 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х50 |  | 1 | 30 | 20 |  |  |  |  | удовл.
34 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ - 0,4 кВ от ф.2 КТП-522 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х50 |  | 1 | 30 | 20 |  |  |  |  | удовл.
35 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ - 0,4 кВ от ф.3 КТП-522 д Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х50 |  | 1 | 30 | 20 |  |  |  |  | удовл.
36 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ - 0,4 кВ от ф.4 КТП-522 д Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х50 |  | 1 | 30 | 20 |  |  |  |  | удовл.
37 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от ф.1 КТП-522 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 4Ах25 счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-03 PCIGN в КТП-522 зав. №34244967 |  | 1 4 | 455 1200 | 455 1200 | СВ-95 | ж/б | 48 |  | удовл.
38 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от ф.2 КТП-522 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 4Ах25 |  | 1 4 | 280 960 | 280 960 | СВ-95 | ж/б | 31 |  | удовл.
39 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от ф.3 КТП-522 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 4Ах25 |  | 1 4 | 450 320 | 450 320 | СВ-95 | ж/б | 11 |  | удовл.
40 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от ф.4 КТП-522 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 4Ах25 СИП-4 2х16 |  | 1 4 1 | 520 320 80 | 520 320 80 | СВ-95 | ж/б | 12 |  | удовл.
41 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ - 0,4 кВ от ф.1 КТП-928 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х70 |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | удовл.
42 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ - 0,4 кВ от ф.2 КТП-928 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х70 |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | удовл.
43 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ - 0,4 кВ от ф.3 КТП-928 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х70 |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | удовл.
44 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ - 0,4 кВ от ф.4 КТП-928 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х70 |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | удовл.
45 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ - 0,4 кВ от ф.5 КТП-928 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х70 |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | удовл.
46 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от ф.1 КТП-928 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 4Ах35 |  | 1 4 | 60 1280 | 60 1280 | СВ-95 | ж/б | 34 |  | удовл.
47 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от ф.2 КТП-928 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 4Ах35 |  | 1 4 | 60 210 | 60 210 | СВ-95 | ж/б | 6 |  | удовл.
48 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от ф.3 КТП-928 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 4Ах35 |  | 1 4 | 120 210 | 120 210 | СВ-95 | ж/б | 4 |  | удовл.
49 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от ф.4 КТП-928 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 4Ах35 |  | 1 4 | 80 360 | 80 360 | СВ-95 | ж/б | 9 |  | удовл.
50 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от ф.5 КТП-928 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 4Ах35 СИП-4 4х16 |  | 1 4 1 | 240 680 80 | 240 680 80 | СВ-95 | ж/б | 20 |  | удовл.
51 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от КТП-90 с.п. Луневское, СНТ «Искра» | Московская обл., г.о Химки, с.п. Луневское, СНТ «Искра» | СНТ «Искра» | 1999 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х50 СИП-2 4х35 |  | 1 1 | 340 1950 | 340 1950 | СВ-95 | ж/б | 70 | 11.68 | удовл.
52 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от КТП-89 с.п. Луневское, СНТ «Искра» | Московская обл., г.о Химки, с.п. Луневское, СНТ «Искра» | СНТ «Искра» | 1999 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х50 СИП-2 4х35 |  | 1 1 | 100 1173 | 100 1173 | СВ-95 | ж/б | 26 |  | удовл.
53 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ - 6 кВ от РП-82 до КТП-89 с.п. Луневское, СНТ «Искра» | Московская обл., г.о Химки, с.п. Луневское, СНТ «Искра» | СНТ «Искра» | 1999 |  |  | КЛ | 6 |  |  | ААШВ-10 3х35 |  | 1 | 180 | 180 |  |  |  |  | удовл.
54 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ - 6 кВ от РП-82 до КТП-90 с.п. Луневское, СНТ «Искра» | Московская обл., г.о Химки, с.п. Луневское, СНТ «Искра» | СНТ «Искра» | 1999 |  |  | КЛ | 6 |  |  | ААШВ-10 3х35 |  | 1 | 170 | 170 |  |  |  |  | удовл.
55 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 6 кВ от РП-82 до КТП-90 с.п. Луневское, СНТ «Искра» | Московская обл., г.о Химки, с.п. Луневское, СНТ «Искра» | СНТ «Искра» | 1999 |  |  | ВЛ | 6 |  |  | А-35 |  | 3 | 300 | 300 | СВ-110 | ж/б | 11 |  | удовл.
56 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ (ВЛ-10 кв ф. 2/465 отп. на МТП-1943 д.1 Мая Дмитровский район) (отпайка на КТП-1113 п. Фабрика первое мая, СНТ "Энерготранс") | Московская область, Дмитровский район, в районе п. Фабрика первое мая, СНТ "Энерготранс" | СНТ «Энерготранс» | 2003 |  |  | ВЛ | 10 | РЛНД-10/400 | 2 | 3А*35 |  | 3 | 500 | 500 | СВ-110 | ж/б | 8 | 4.11 | удовл.
57 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1113 п. Фабрика первое мая, СНТ "Энерготранс" | Московская область, Дмитровский район, в районе п. Фабрика первое мая, СНТ "Энерготранс" | СНТ «Энерготранс» | 2003 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4А-35 |  | 4 | 840 | 840 | СВ-95 СВ-110 | ж/б ж/б | 25 2 |  | удовл.
58 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-10 кВ от РП-117 л. 10б9 от оп. 1 на МТП-0163, г. Краснозаводск, Больничный пер., СНТ «Химик-2» | Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, Больничный пер., СНТ «Химик-2» | СНТ «Химик-2» | 2011 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП3-1х70 |  | 1 | 207 | 207 | СВ-110 | ж/б | 6 | 4.1677 | удовл.
59 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от МТП-0163, г. Краснозаводск, Больничный пер., СНТ «Химик-2» | Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, Больничный пер., СНТ «Химик-2» | СНТ «Химик-2» | 2011 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 4*70+1*16 |  | 1 | 1080 | 1080 | СВ-95 | ж/б | 41 |  | удовл.
60 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ фид. «Березки» от ЦРП-9 до ТП-1510, п.Поварово, д.Глазово (отпайка от ВЛ 10 кВ до МТП №605 п. Березки) (отпайка на CТП-680 д.Парфеново) | Московская область, г.о.Солнечногорск, д. Парфеново | СНТ "Клен" | 2018 |  |  | ВЛ | 10 | счетчик электроэнергии Меркурий 230 ARTM-00 зав. №35414253 | 1 | СИП3 1х70 |  | 1 | 30 | 30 | СВ-110 | ж/б | 2 | 2.99 | удовл.
61 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная-ВЛ-0,4кВ от ф.1 CТП-680 д.Парфеново | Московская область, г.о.Солнечногорск, д. Парфеново | СНТ "Клен" | 2018 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 4х70 |  | 1 | 19 | 19 | СВ-95 | ж/б | 5 |  | удовл.
62 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-10кВ (ВЛ-10кВ от ф. 8/467 д. Петрино) (отпайка на КТП-973 д. Петрино) | Московская область, Талдомский г.о., д. Петрино | СНТ "Луч" | 1995 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | А-50 |  | 3 | 10 | 10 |  |  |  | 4.452 | удовл.
63 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4кВ от КТП-973 д. Петрино | Московская область, Талдомский г.о., д. Петрино | СНТ "Луч" | 1995 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 4х50 5Ах35 3Ах35 /СИП 2х16 /СИП 2х25 |  | 1 1 1 | 1370 | 600 200 200 /300 /70 | СВ-95 | ж/б | 18 |  | удовл.
64 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10кВ (ВЛ-10кВ ф.Бедово) (отпайка на КТП-1935 д. Тимоново) | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Тимоново | СНТСН "Надежда" | 1983 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | 3А*50 |  | 3 | 1440 | 1440 | СВ-110 | ж/б | 24 | 6.43 | удовл.
65 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4кВ от ф.1 КТП-1935 д.Тимоново | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Тимоново | СНТСН "Надежда" | 1983 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А5*35 |  | 3 | 745 | 745 | СВ-95 | ж/б | 22 |  | удовл.
66 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4кВ от ф.2 КТП-1935 д.Тимоново | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Тимоново | СНТСН "Надежда" | 1983 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А5*35 А5*35 |  | 4 4 | 605 | 115 490 | СВ-95 | ж/б | 14 |  | удовл.
67 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4кВ от ф.3 КТП-1935 д.Тимоново | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Тимоново | СНТСН "Надежда" | 1983 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А5*35 |  | 4 | 290 | 290 | СВ-95 | ж/б | 9 |  | удовл.
68 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением – 6 кВ (ВЛ-6 кВ фидер 7/463, отпайка на КТП№379, опоры 1-15, отпайка на ТП№378, опоры 1-8) (отпайка на КТП-373 СНТ «Дубки-1») | Московская область, Талдомский г.о., д. СНТ «Дубки-1» | СНТ «Дубки-1» | 1987 |  |  | ВЛ | 6 |  |  | АС 1х50 |  | 3 | 30 | 30 |  |  |  | 5.839 | удовл.
69 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4кВ от КТП-373 СНТ «Дубки-1» (провод СИП 3х70+1х95+1х16, L= 1,6 км, СИП 2х16, L= 0,68 км, опоры ж/б СВ-95, кол-во 41 шт) | Московская область, Талдомский г.о., д. СНТ «Дубки-1» | СНТ «Дубки-1» | 1987 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х70+1х95+1х16 СИП 2х16 |  | 1 1 | 2280 | 1600 680 | СВ-95 | ж/б | 41 |  | удовл.
70 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-814, п. Смирновка-2 | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи п. Смирновка-2 | СНТСН «АЭРОФЛОТ» | 1984 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4*70 |  | 1 | 150 | 150 |  |  |  |  | удовл.
71 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-814, п. Смирновка-2 | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи п. Смирновка-2 | СНТСН «АЭРОФЛОТ» | 1984 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4*70 |  | 1 | 700 | 700 | СВ-95 | ж/б | 20 |  | удовл.
72 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 6 кВ от ф. ТП-370 до КТП-304 д. Клушино | Московская область, г.о. Химки, с/п Луневское, в районе д. Клушино | Чекин Андрей Николаевич | 2002 |  |  | ВЛ | 6 |  |  | СИП-3 1х70 |  | 1 | 25 | 25 | СВ-110 | ж/б | 3 | 5.133 | удовл.
73 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от КТП-1377 д. Клушино | Московская область, г.о. Химки, с/п Луневское, в районе д. Клушино | Чекин Андрей Николаевич | 2002 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х70+1х54,6+2х16 |  | 1 | 1150 | 1150 | СВ-95 | ж/б | 32 |  | удовл.
74 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением – 10 кВ (ВЛ-10 кВ ф. 2/332 П/ст № 332 - КРН №3) (отпайка на КТП-2120,2121 д. Тимошкино (СПК «Утро»)) | Московская область, Дмитровский район, д. Тимошкино (СПК «Утро») | СПК «Утро» | 2004 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | 3А*35 |  | 3 | 500 | 500 | СВ-110 | ж/б | 12 | 11.06 | удовл.
75 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от КТП-2121 д. Тимошкино (СПК «Утро») | Московская область, Дмитровский район, д. Тимошкино (СПК «Утро») | СПК «Утро» | 2004 |  |  | ВЛ | 0.4 | РЛНД-10/400 | 3 | 5А35 |  | 5 | 2530 | 2530 | СВ-95 СВ-110 | ж/б | 50 6 |  | удовл.
76 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от КТП-2120 д. Тимошкино (СПК «Утро») | Московская область, Дмитровский район, д. Тимошкино (СПК «Утро») | СПК «Утро» | 2004 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 5А35 |  | 5 | 1410 | 1410 | СВ-95 СВ-110 | ж/б | 31 5 |  | удовл.
77 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.1 КТП-1110 д. Милухино | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Милухино | СНТ «Лесное» | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 |  | 1 | 560 | 560 | СВ-95 | ж/б | 16 | 8.7 | удовл.
78 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.2 КТП-1110 д. Милухино | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Милухино | СНТ «Лесное» | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 |  | 1 | 525 | 525 | СВ-95 | ж/б | 15 |  | удовл.
79 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.3 КТП-1110 д. Милухино | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Милухино | СНТ «Лесное» | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 |  | 1 | 735 | 735 | СВ-95 | ж/б | 18 |  | удовл.
80 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.4 КТП-1110 д. Милухино | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Милухино | СНТ «Лесное» | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 |  | 1 | 910 | 910 | СВ-95 | ж/б | 26 |  | удовл.
81 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.5 КТП-1110 д. Милухино | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Милухино | СНТ «Лесное» | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70, совместный подвес с ф.4 | 1 | 1 | 910 | 910 |  |  |  |  | удовл.
82 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.1 КТП-764 д. Милухино | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Милухино | СНТ «Лесное» | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 |  | 1 | 455 | 455 | СВ-95 | ж/б | 14 |  | удовл.
83 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.2 КТП-764 д. Милухино | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Милухино | СНТ «Лесное» | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 |  | 1 | 560 | 560 | СВ-95 | ж/б | 18 |  | удовл.
84 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.3 КТП-764 д. Милухино | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Милухино | СНТ «Лесное» | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2 4х70 |  | 1 | 1155 | 1155 | СВ-95 | ж/б | 30 |  | удовл.
85 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ ТП-1105-КРН-5 с отпайкой на КТП -451, КТП -1106, КТП -1122 д. Жилино (отпайка на КТП-1025 д. Жилино) | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Жилино | ДНП «Жилино Лайф» | 2014 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП3 1*70 |  | 1 | 325 | 325 | СВ-110 | ж/б | 8 | 3.464 | удовл.
86 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.1 КТП-2069 д. Жилино | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Жилино | ДНП «Жилино Лайф» | 2014 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4*50 |  | 1 | 160 | 160 | СВ-95 | ж/б | 7 |  | удовл.
87 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф.2 КТП-2069 д. Жилино | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Жилино | ДНП «Жилино Лайф» | 2014 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2А 4*70 + совместный подвес по опорам ф.1 - 2 шт. | 1 | 1 | 320 | 320 | СВ-95 | ж/б | 11 |  | удовл.
88 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-598 д. Исаково, СНТ «Дюна» | Московская обл., Дмитровский район, д. Исаково, СНТ «Дюна» | СНТ «Дюна» | 2004 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4А50+А25 |  | 4 | 650 | 650 | СВ-95 | ж/б | 21 | 3.51 | удовл.
89 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-597 д. Исаково, СНТ «Дюна» | Московская обл., Дмитровский район, д. Исаково, СНТ «Дюна» | СНТ «Дюна» | 2004 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4А50+А25 |  | 4 | 540 | 540 | СВ-95 | ж/б | 20 |  | удовл.
90 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от КТП-598 д. Исаково, СНТ «Дюна» | Московская обл., Дмитровский район, д. Исаково, СНТ «Дюна» | СНТ «Дюна» | 2004 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1 4х70 |  | 1 | 200 | 200 |  |  |  |  | удовл.
91 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от КТП-597 д. Исаково, СНТ «Дюна» | Московская обл., Дмитровский район, д. Исаково, СНТ «Дюна» | СНТ «Дюна» | 2004 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1 4х70 |  | 1 | 440 | 440 |  |  |  |  | удовл.
92 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ л.562 Горки Киовские ЦРП-4 - ТП-274 (отпайка на ТП-265(аб.) ул. Горки Киовские) | Московская обл., Лобня, ул. Горки Киовские, 86, (56.038167, 37.440749) | Лабутин Сергей Владимирович | 2004 |  |  | ВЛ | 6 |  |  | 3хА-35 |  | 3 | 300 | 300 | СВ-110 | ж/б | 3 | 0.33 | удовл.
93 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ (ВЛ-6кВ ф. 11 ПС – 672-МТП-244) (отпайка от оп.117 на КТП-166 д. Арханово) | Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Арханово, СНТ «Полянка-3» | СНТ «Полянка-3» | 2000 |  |  | ВЛ | 6 |  |  | АС-35 |  | 3 | 170 | 170 | СВ-110 | ж/б | 3 | 3.089 | удовл.
94 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-166 д. Арханово | Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Арханово, СНТ «Полянка-3» | СНТ «Полянка-3» | 2000 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4*А-50 СИП 4*70 |  | 4 1 | 350 25 | 350 25 | СВ-95 С1 | ж/б дер | 12 1 |  | удовл.
95 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ - 0,4 кВ от КТП-2047 д. Кузнецово, СНТ «Вишенка» | Московская обл., Дмитровский район, д. Кузнецово | СНТ «Вишенка» | 1990 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4*А50 4*А35 СИП-2 4*50 СИП-2 4*35 СИП-2 4*16 |  | 4 4 1 1 1 | 500 180 130 70 70 | 500 180 130 70 70 | СВ-95 | ж/б | 28 | 1.42 | удовл.
96 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-10кВ (ВЛ-10кВ от ф.8/467 д. Петрино) (отпайка на КТП-974 СНТ «Форум») | Московская область, Талдомский г.о., северо-восточнее д. Петрино | СНТ "Форум" | 1995 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | А-50 |  | 3 | 10 | 10 | _ |  |  | 4.527 | удовл.
97 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ (ВЛ-6кВ фидер 7/463, от П/ст №463 до П/ст №467 с отпайкой к фидеру 8/463, опоры 1-5) (отпайка в сторону КТП-428 д. Гуслево) | Московская область, Талдомский г.о., д. Гуслево | СНТ "Стрелка" | 2016 |  |  | ВЛ | 6 |  |  | АС-50 |  | 3 | 600 | 600 | СВ-110 | ж/б | 8 | 3.762 | удовл.
98 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4кВ от КТП-428 д. Гуслево | Московская область, Талдомский г.о., д. Гуслево | СНТ "Стрелка" | 2016 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х70 |  | 1 | 4150 | 4150 | СВ-95 | ж/б | 118 |  | удовл.
99 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением – 10 кВ (ВЛ-10 кВ ф.14/803 отпайка от ЛР №14-КТП №188 д. Припущаево) (отпайка на КТП-202 д. Припущаево) | Московская область, Талдомский г.о., д. Припущаево | СНТ «Припущаево» | 1993 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | 3хСИП-3 1х50 |  | 3 | 185 | 185 | СВ-110 | ж/б | 4 | 9.1745 | удовл.
100 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4кВ от КТП-202 д. Припущаево | Московская область, Талдомский г.о., д. Припущаево | СНТ «Припущаево» | 1993 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 3х70+1х95 СИП 2х16 СИП 4х16 |  | 1 1 1 | 2290 2000 100 | 2290 2000 100 | СВ-95 СКЦ9 | ж/б | 60 1 |  | удовл.
101 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ от оп. 35 ВЛ-10 кВ направлением ТП-1026 до ТП-1077 сек.1, д. Юрлово | Московская обл., г. Химки, д. Юрлово, к.н. 50:09:0070417:2332 | Товарищество собственников жилья «Горки-7» (ТСЖ «Горки-7») | 2009 |  |  | КЛ | 10 |  |  | 2ААБлУ-3х120 |  | 1 | 350 | 350 |  |  |  | 13.712 | удовл.
102 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ от оп. 36 ВЛ-10 кВ направлением ТП-1028 до ТП-1077 сек.2, д. Юрлово | Московская обл., г. Химки, д. Юрлово, к.н. 50:09:0070417:2332 | Товарищество собственников жилья «Горки-7» (ТСЖ «Горки-7») | 2009 |  |  | КЛ | 10 |  |  | 2ААБлУ-3х120 |  | 1 | 350 | 350 |  |  |  |  | удовл.
103 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-1077, д. Юрлово | Московская обл., г. Химки, д. Юрлово, к.н. 50:09:0070417:2332 | Товарищество собственников жилья «Горки-7» (ТСЖ «Горки-7») | 2009 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБшв 4х150 |  | 1 | 3060 | 3060 |  |  |  |  | удовл.
104 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ (ВЛ-6 кВ ф.25 от ПС-555 до ТП-181 АТК №1784, Дмитровский р-н) (отпайка от ЛР-86 до МТП-2143 мкр. Подчерково-2) | Московская обл., Дмитровский район, микрорайон Подчерково-2 | ГИЗ мкр. Подчерково-2, Торгашов Александр Валентинович | 2007 |  |  | ВЛ | 6 | РЛНД-10/400 | 2 | 3АС-50 |  | 3 | 100 | 100 | СВ-110 | ж/б | 3 | 3.36 | удовл.
105 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от МТП-2143 мкр. Подчерково-2 | Московская обл., Дмитровский район, микрорайон Подчерково-2 | ГИЗ мкр. Подчерково-2, Торгашов Александр Валентинович | 2007 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4*А35 |  | 4 | 500 | 500 | СВ-95 | ж/б | 15 |  | удовл.
106 | СЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением – ВЛ-6кВ ф.9/148, П/ст 148 – ЗТП № 466)(отпайка от оп. 228 до КТП-1009 д. Демьяново) | Дмитровский м.о.,СНТСН"ДЕМЬЯНОВО ЗАПОВЕДНОЕ",(56.343211, 37.054953) | Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Демьяново заповедное» (СНТ «Демьяново заповедное») | 2006 |  |  | ВЛ | 6 | РЛНД-10/400 | 1 | 3хАС-35 |  | 3 | 100 | 100 | СВ-110 | ж/б | 3 | 5.22 | удовл.
107 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-1009 д. Демьяново | Дмитровский м.о.,СНТСН"ДЕМЬЯНОВО ЗАПОВЕДНОЕ",(56.343211, 37.054953) | Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Демьяново заповедное» (СНТ «Демьяново заповедное») | 2006 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 5хА50 |  | 5 | 1875 | 1875 | СВ-95 | ж/б | 77 |  | удовл.
108 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ л. 1148 от реклоузера, л. 766 на КТП-0328, КТП-0328А, КТП-0328Б д. Деулино) | Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Деулино | Садоводческое некоммерческое товарищество «Деулинская слобода» (СНТ «Деулинская слобода») | 2013 |  |  | ВЛ | 10 | РЛНД 10/400 | 2 | СИП3 1*70 |  | 1 | 1675 | 1675 | СВ-110 | ж/б | 67 | 25 | удовл.
109 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-0328 д. Деулино | Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Деулино | Садоводческое некоммерческое товарищество «Деулинская слобода» (СНТ «Деулинская слобода») | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х95 |  | 1 | 1775 | 1775 | СВ-110 СВ-95 | ж/б | 10 70 |  | удовл.
110 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-0328Б д. Деулино | Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Деулино | Садоводческое некоммерческое товарищество «Деулинская слобода» (СНТ «Деулинская слобода») | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х95 |  | 1 | 1528 | 1528 | СВ-110 СВ-95 | ж/б | 12 61 |  | удовл.
111 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-0328А д. Деулино | Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Деулино | Садоводческое некоммерческое товарищество «Деулинская слобода» (СНТ «Деулинская слобода») | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х95 |  | 1 | 3250 | 3250 | СВ-110 СВ-95 | ж/б | 45 85 |  | удовл.

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | СЭС | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4кВ; КТП-2233 д.Толстяково | Московская область, г.о. Солнечногорск, в близи д. Толстяково | СНТ "Орбита" | 2005 |  |  | КТП | киосковая | 250 |  | установлено | удовл. |  | КТП-250/10/0,4кВ; киоскового типа, тупиковая, счетчик электроэнергии БИМ 3200.04 5(10)А, зав. №2362825, 2016 г
2 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-250/10/0,4 в КТП-2233 зав. № 144632 д.Толстяково | Московская область, г.о. Солнечногорск, в близи д. Толстяково | СНТ "Орбита" | 2006 |  |  | трансформатор | ТМ | 250 | 1 | установлено | удовл. |  | ТМ-250/10/0,4 в КТП-2233 д.Толстяково, заводской № 144632, 2006г.
3 | СЭС | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция КТП-400/6/0,4кВ; КТП-0723 зав. №0033 СНТ «Игнатьево-4», г.п. Пересвет, в близи д. Игнатьево | Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Пересвет, в близи д. Игнатьево, СНТ «Игнатьево-4» | СНТ «Игнатьево-4» | 2015 |  |  | КТП | киосковая | 400 |  | установлено | удовл. |  | КТП-400/6/0,4кВ; киосковая, зав. №0033; счетчик электроэнергии NP73 Е.З-14-1, зав. №04605029, 2019 г.
4 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-400/6/0,4 в КТП-0723 зав. № 1852264, СНТ «Игнатьево-4», г.п. Пересвет, в близи д. Игнатьево | Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Пересвет, в близи д. Игнатьево, СНТ «Игнатьево-4» | СНТ «Игнатьево-4» | 2016 |  |  | трансформатор | ТМГ | 400 | 1 | установлено | удовл. |  | ТМГ-400/6/0,4 в КТП-0723 зав. № 1852264, 2016 г.
5 | СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/6/0,4 кВ; КТП-833, СНТ «Волково» | Московская обл., Талдомский г.о., северо-восточнее д. Федотово, СНТ «Волково» | СНТ «Волково» | 2011 |  |  | КТП | киосковая | 160 |  | установлено | удовл. |  | КТП-160/6/0,4 кВ; счетчик электроэнергии Меркурий 234 ART(М)2-03, зав. №46695610
6 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-160/6/0,4 кВ в КТП - 833, зав.№512728, «Волково» | Московская обл., Талдомский г.о., северо-восточнее д. Федотово, СНТ «Волково» | СНТ «Волково» | 2011 |  |  | трансформатор | ТМГ | 160 | 1 | установлено | удовл. |  | ТМГ-160/6/0,4 кВ в КТП - 833, зав.№512728
7 | СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4 кВ, КТП-1013 д. Кузнецово | Московская область, г.о. Клин, в близи д. Кузнецово | ТСН «ВЕЛЬГА ПАРК» | 2013 |  |  | КТП | киосковая | 250 |  | установлено | удовл. |  | КТП-250/10/0,4 кВ, киосковая, тупиковая; счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-0,3 PCIGN зав. №13024036
8 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250/10/0,4 кВ в КТП-1013 зав. № 913442 д. Кузнецово | Московская область, г.о. Клин, в близи д. Кузнецово | ТСН «ВЕЛЬГА ПАРК» | 2013 |  |  | трансформатор | ТМГ | 250 | 1 | установлено | удовл. |  | ТМГ-250/10/0,4 кВ в КТП-1013 зав. № 913442
9 | СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/10/0,4кВ; КТП-2222 д. Коськово | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Коськово | СНТ «Вымпел» | 2006 |  |  | КТП | шкафная | 100 |  | установлено | удовл. |  | КТП-100/10/0,4кВ; шкафная, тупиковая, счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-03 7,5(10) А, зав. №07606973, 2011г.
10 | СЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-2222, зав. №1156, д. Коськово | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Коськово | СНТ «Вымпел» | 2006 |  |  | трансформатор | ТМГ | 100 | 1 | установлено | удовл. |  | ТМГ-100/10/0,4 в КТП-2222, зав. №1156
11 | СЭС | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/10/0,4 кВ; КТП-2069 д. Бухарово | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Бухарово | СНП «Бухарово» | 2007 |  |  | КТП | шкафная | 100 |  | установлено | удовл. |  | КТП-100/10/0,4 кВ, шкафная, тупиковая; счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTМ-03 5(7,5)А в КТП-2069 зав. №36043410, 2018 г.
12 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-2069 зав. №5855 д.Бухарово | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Бухарово | СНП «Бухарово» | 2007 |  |  | трансформатор | ТМГ | 100 |  | установлено | удовл. |  | ТМГ-100/10/0,4 в КТП-2069 зав. №5855
13 | СЭС | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция КТП- 400/10/0,4 кВ КТП-928 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | КТП | киосковая | 400 |  | установлено | удовл. |  | КТП- 400/10/0,4 кВ киосковая, тупиковая; счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-03 PCIGN в КТП-928 зав. №7097615
14 | СЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-400/10/0,4 кВ в КТП-928 зав №712649 д. Кузнечково | Московская область, г.о. Клин, вблизи д. Кузнечково | СНТ «Кузнечиково» | 1995 |  |  | трансформатор | ТМГ | 400 |  | установлено | удовл. |  | ТМГ-400/10/0,4 кВ в КТП-928 зав №712649
15 | СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП- 100/6/0,4 кВ; КТП-89 с.п. Луневское, СНТ «Искра» | Московская обл., г.о Химки, с.п. Луневское, СНТ «Искра» | СНТ «Искра» | 1999 |  |  | КТП | киосковая | 100 |  | установлено | удовл. |  | КТП- 100/6/0,4 кВ
16 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-100/6/0,4 кВ в КТП-89, зав. №б/н с.п. Луневское, СНТ «Искра» | Московская обл., г.о Химки, с.п. Луневское, СНТ «Искра» | СНТ «Искра» | 1999 |  |  | трансформатор | ТМ | 100 |  | установлено | удовл. |  | ТМ-100/6/0,4 кВ в КТП-89, зав. №б/н
17 | СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП- 180/6/0,4 кВ; КТП-90 с.п. Луневское, СНТ «Искра» | Московская обл., г.о Химки, с.п. Луневское, СНТ «Искра» | СНТ «Искра» | 1999 |  |  | КТП | киосковая | 180 |  | установлено | удовл. |  | КТП- 180/6/0,4 кВ
18 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-180/6/0,4 кВ в КТП-90, зав. №б/н с.п. Луневское, СНТ «Искра» | Московская обл., г.о Химки, с.п. Луневское, СНТ «Искра» | СНТ «Искра» | 1999 |  |  | трансформатор | ТМ | 180 |  | установлено | удовл. |  | ТМ-180/6/0,4 кВ в КТП-90, зав. №б/н
19 | СЭС | Машина энергосиловая - подстанция трансформаторная мачтовая МТП-100/10/0,4 кВ; МТП-0163, г. Краснозаводск, Больничный пер., СНТ «Химик-2» | Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, Больничный пер., СНТ «Химик-2» | СНТ «Химик-2» | 2011 |  |  | МТП | мачтовая | 100 |  | установлено | удовл. |  | МТП-100/10/0,4 кВ, мачтовая; счетчик электроэнергии НАРТИС-300.131RAL зав. №4023230004845
20 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 кВ в МТП-0163 зав. №б/н, г. Краснозаводск, Больничный пер., СНТ «Химик-2» | Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, Больничный пер., СНТ «Химик-2» | СНТ «Химик-2» | 2011 |  |  | трансформатор | ТМГ | 100 |  | установлено | удовл. |  | ТМГ-100/10/0,4 кВ в МТП-0163, зав. №б/н
21 | СЭС | Машина энергосиловая – подстанция трансформаторная столбовая CТП-63/10/0,4кВ; СТП-680 д.Парфеново | Московская область, г.о.Солнечногорск, д. Парфеново | СНТ "Клен" | 2018 |  |  | СТП |  | 63 |  | установлено | удовл. |  | CТП-63/10/0,4кВ; СТП-680 тупиковая; счетчик электроэнергии Энергомера ЦЭ 6803 5А (1-7,5А) зав. №108245443
22 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-63/10/0,4 кВ, зав. № 1921544 в СТП-680 д.Парфеново | Московская область, г.о.Солнечногорск, д. Парфеново | СНТ "Клен" | 2018 |  |  | трансформатор | ТМГ | 63 |  | установлено | удовл. |  | ТМГ-63/10/0,4 кВ, в СТП-680, зав. № 1921544
23 | СЭС | Машина энергосиловая- комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/10/0,4кВ; КТП-973 д.Петрино | Московская область, Талдомский г.о., д. Петрино | СНТ "Луч" | 1995 |  |  | КТП |  | 63 |  | установлено | удовл. |  | КТП-63/10/0,4кВ; КТП-973, счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-02CN зав. №48278289 в КТП-973
24 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-63/10/0,4 в КТП-973 зав. № 3535 д.Петрино | Московская область, Талдомский г.о., д. Петрино | СНТ "Луч" | 1995 |  |  | трансформатор | ТМ | 63 |  | установлено | удовл. |  | ТМ-63/10/0,4 в КТП-973 зав. № 3535
25 | СЭС | Машина энергосиловая- комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/10/0,4кВ; КТП-1935 д.Тимоново | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Тимоново | СНТСН "Надежда" | 1983 |  |  | КТП | шкафная | 160 |  | установлено | удовл. |  | КТП-160/10/0,4кВ; шкавного типа, тупиковая, КТП-1935 д.Тимоново; счетчик электроэнергии Меркурий 234 5(10) А зав. №49294427 в КТП-1935
26 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-160/10/0,4 в КТП-1935 зав. № 911535 д.Тимоново | Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Тимоново | СНТСН "Надежда" | 1983 |  |  | трансформатор | ТМ | 160 |  | установлено | удовл. |  | ТМ-160/10/0,4 в КТП-1935 зав. № 911535
27 | СЭС | Машина энергосиловая- комплектная трансформаторная подстанция КТП- 100/6/0,4 кВ; КТП-373 СНТ «Дубки-1» | Московская область, Талдомский г.о., д. СНТ «Дубки-1» | СНТ «Дубки-1» | 1987 |  |  | КТП |  | 100 |  | установлено | удовл. |  | КТП- 100/6/0,4 кВ; КТП-373 СНТ «Дубки-1», счетчик электроэнергии Нартис-И300-W131-A1R1-230-5-100A-TN-RF2400/1-P1-EHKLMOQ1V3-D, зав.№023232004322 в КТП-373
28 | СЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-100/6/0,4 в КТП-378 зав. №1129297 СНТ «Дубки-1» | Московская область, Талдомский г.о., д. СНТ «Дубки-1» | СНТ «Дубки-1» | 1987 |  |  | трансформатор | ТМ | 100 |  | установлено | удовл. |  | ТМ-100/6/0,4 в КТП-378 зав. №1129297
29 | СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП-400/6/0,4 кВ; КТП-1377 д. Клушино | Московская область, г.о. Химки, с/п Луневское, в районе д. Клушино | Чекин Андрей Николаевич | 2002 |  |  | КТП | киосковая | 400 |  | установлено | удовл. |  | КТП-400/6/0,4 кВ; счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-03, зав. № б/н; трансформаторы тока 0,4 кВ: Т-0,66 400/5 зав. №145186, Т-0,66 400/5 зав. №145181, Т-0,66 400/5 зав. №145182
30 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-250/6/0,4 кВ в КТП-1377 зав № 1764552 д. Клушино | Московская область, г.о. Химки, с/п Луневское, в районе д. Клушино | Чекин Андрей Николаевич | 2002 |  |  | трансформатор | ТМГ | 250 |  | установлено | удовл. |  | ТМГ-250/6/0,4 кВ в КТП-1377 зав № 1764552
31 | СЭС | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) 6 кВ ПУС/TER-6-30-0,5S-05У1 №178 д. Клушино | Московская область, г.о. Химки, с/п Луневское, в районе д. Клушино | Чекин Андрей Николаевич | 2002 |  |  | ПКУ |  |  |  | установлено | удовл. |  | ПКУ 6 кВ ПУС/TER-6-30-0,5S-05У1 №178
32 | СЭС | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция КТП- 100/10/0,4 кВ КТП-2120 д. Тимошкино (СПК «Утро») | Московская область, Дмитровский район, д. Тимошкино (СПК «Утро») | СПК «Утро» | 2004 |  |  | КТП | шкафная | 100 |  | установлено | удовл. |  | КТП- 100/10/0,4 кВ; шкафная, тупиковая, воздух/воздух
33 | СЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 кВ в КТП-2120 зав №2039 д. Тимошкино (СПК «Утро») | Московская область, Дмитровский район, д. Тимошкино (СПК «Утро») | СПК «Утро» | 2003 |  |  | трансформатор | ТМГ | 100 |  | установлено | удовл. |  | ТМГ-100/10/0,4 кВ в КТП-2120 зав №2039
34 | СЭС | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция КТП- 160/10/0,4 кВ КТП-2121 зав. №297 д. Тимошкино (СПК «Утро») | Московская область, Дмитровский район, д. Тимошкино (СПК «Утро») | СПК «Утро» | 2004 |  |  | КТП | шкафная | 160 |  | установлено | удовл. |  | КТП- 160/10/0,4 кВ зав. №297; шкафная, тупиковая, воздух/воздух
35 | СЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-160/10/0,4 кВ в КТП-2121 зав №821 д. Тимошкино (СПК «Утро») | Московская область, Дмитровский район, д. Тимошкино (СПК «Утро») | СПК «Утро» | 2004 |  |  | трансформатор | ТМ | 160 |  | установлено | удовл. |  | ТМ-160/10/0,4 кВ в КТП-2121 зав №821
36 | СЭС | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/10/0,4 кВ; КТП-1025 д. Жилино | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Жилино | ДНП «Жилино Лайф» | 2014 |  |  | КТП | шкафная | 100 |  | установлено | удовл. |  | КТП-100/10/0,4 кВ;счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-03 5(7,5)А в КТП-1025 зав. №20290212
37 | СЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250/10/0,4 в КТП-1025 зав. №623476 д. Жилино | Московская область, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Жилино | ДНП «Жилино Лайф» | 2014 |  |  | трансформатор | ТМГ | 250 |  | установлено | удовл. |  | ТМГ-250/10/0,4 в КТП-1025 зав. №623476
38 | СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/6/0,4 кВ; КТП-166 д. Арханово | Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Арханово, СНТ «Полянка-3» | СНТ «Полянка-3» | 2000 |  |  | КТП | киосковая | 100 |  | установлено | удовл. |  | КТП-100/6/0,4 кВ, счетчик электроэнергии Меркурий 230-ART-03 PCIGN №34280835
39 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-100/6/0,4 кВ в КТП-166 зав.№ 496911, д. Арханово | Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Арханово, СНТ «Полянка-3» | СНТ «Полянка-3» | 2000 |  |  | трансформатор | ТМ | 100 |  | установлено | удовл. |  | ТМ-100/6/0,4 кВ в КТП-166 зав.№ 496911
40 | СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция от КТП- 100/10/0,4 кВ; КТП-974 СНТ «Форум» | Московская область, Талдомский г.о., северо-восточнее д. Петрино | СНТ "Форум" | 1995 |  |  | КТП | шкафная | 100 |  | установлено | удовл. |  | КТП- 100/10/0,4 кВ; шкафная, тупиковая, счетчик электроэнергии тип Меркурий 230 АRT-03, зав. №41597526-20
41 | СЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-100/10/0,4 в КТП-974 зав. №б/н СНТ «Форум» | Московская область, Талдомский г.о., северо-восточнее д. Петрино | СНТ "Форум" | 1995 |  |  | трансформатор | ТМ | 100 |  | установлено | удовл. |  | ТМ-100/10/0,4 в КТП-974 зав. №б/н СНТ «Форум»
42 | СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП- 400/6/0,4 кВ; КТП-428 д. Гуслево | Московская область, Талдомский г.о., д. Гуслево | СНТ "Стрелка" | 2016 |  |  | КТП | шкафная | 400 |  | установлено | удовл. |  | КТП- 400/6/0,4 кВ
43 | СЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-400/6/0,4 в КТП-428 зав. №1860558 д. Гуслево | Московская область, Талдомский г.о., д. Гуслево | СНТ "Стрелка" | 2016 |  |  | трансформатор | ТМГ | 400 |  | установлено | удовл. |  | ТМГ-400/6/0,4 в КТП-428 зав. №1860558 д. Гуслево
44 | СЭС | Машина энергосиловая- комплектная трансформаторная подстанция КТП- 160/10/0,4 кВ; КТП-202 д. Припущаево | Московская область, Талдомский г.о., д. Припущаево | СНТ «Припущаево» | 1993 |  |  | КТП | киосковая | 160 |  | установлено | удовл. |  | КТП- 160/10/0,4 кВ киосковая, тупиковая; счетчик электроэнергии Нартис-И300 зав.№023230005676
45 | СЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-160/10/0,4 в КТП-202 зав. №5231 д. Припущаево | Московская область, Талдомский г.о., д. Припущаево | СНТ «Припущаево» | 1993 |  |  | трансформатор | ТМ | 160 |  | установлено | удовл. |  | ТМ-160/10/0,4 в КТП-202 зав. №5231
46 | СЭС | Машина энергосиловая – аппаратура электрическая (более 1000 В) РУ-10 кВ в ТП-1077 д. Юрлово | Московская обл., г. Химки, д. Юрлово, к.н. 50:09:0070417:2332 | Товарищество собственников жилья «Горки-7» (ТСЖ «Горки-7») | 2009 |  |  | РУ |  |  |  | установлено | удовл. |  | ячейки КСО-366, кол-во 8 шт.
47 | СЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; Т-1 ТМ-630/10/0,4 кВ в ТП-1077 зав. №б/н д. Юрлово | Московская обл., г. Химки, д. Юрлово, к.н. 50:09:0070417:2332 | Товарищество собственников жилья «Горки-7» (ТСЖ «Горки-7») | 2009 |  |  | трансформатор | ТМ | 630 |  | установлено | удовл. |  | Т-1 ТМ-630/10/0,4 кВ в ТП-1077
48 | СЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; Т-2 ТМ-630/10/0,4 кВ в ТП-1077 зав. №б/н д. Юрлово | Московская обл., г. Химки, д. Юрлово, к.н. 50:09:0070417:2332 | Товарищество собственников жилья «Горки-7» (ТСЖ «Горки-7») | 2009 |  |  | трансформатор | ТМ | 630 |  | установлено | удовл. |  | Т-2 ТМ-630/10/0,4 кВ в ТП-1077
49 | СЭС | Машина энергосиловая – Шкаф распределительный ВРЩ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1077, д. Юрлово | Московская обл., г. Химки, д. Юрлово, к.н. 50:09:0070417:2332 | Товарищество собственников жилья «Горки-7» (ТСЖ «Горки-7») | 2009 |  |  | РУ |  |  |  | установлено | удовл. |  | Ячейки ЩО-70, кол-во 6 шт.
50 | СЭС | Машина энергосиловая - подстанция трансформаторная мачтовая МТП-100/6/0,4 кВ; МТП-2143 мкр. Подчерково-2 | Московская обл., Дмитровский район, микрорайон Подчерково-2 | ГИЗ мкр. Подчерково-2, Торгашов Александр Валентинович | 2007 |  |  | МТП | мачтовая | 100 |  | установлено | удовл. |  | МТП-100/6/0,4, мачтового типа, тупиковая воздух/воздух, зав.№б/н, 2007 г.в.
51 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-100/6/0,4 в МТП-2143, зав. №1518697, мкр. Подчерково-2 | Московская обл., Дмитровский район, микрорайон Подчерково-2 | ГИЗ мкр. Подчерково-2, Торгашов Александр Валентинович | 2007 |  |  | трансформатор | ТМГ | 100 |  | установлено | удовл. |  | ТМГ-100/6/0,4 в МТП-2143
52 | СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/6/0,4 кВ; КТП-1009 д. Демьяново | Дмитровский м.о.,СНТСН"ДЕМЬЯНОВО ЗАПОВЕДНОЕ",(56.343211, 37.054953) | Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Демьяново заповедное» (СНТ «Демьяново заповедное») | 2006 |  |  | КТП | комплектная | 100 |  | установлено | удовл. |  | КТП-100/6/0,4
53 | СЭС | Машина энергосиловая-трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-160/6/0,4 кВ зав. №1573285,в КТП-1009 д. Демьяново | Дмитровский м.о.,СНТСН"ДЕМЬЯНОВО ЗАПОВЕДНОЕ",(56.343211, 37.054953) | Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Демьяново заповедное» (СНТ «Демьяново заповедное») | 2006 |  |  | трансформатор | ТМГ | 160 |  | установлено | удовл. |  | ТМГ-160/6/0,4 кВ зав. №1573285
54 | СЭС | Машина энергосиловая – Автоматический пункт секционирования 10 кВ (АПС) ПСС-10 типа ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000, д. Деулино; | Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Деулино | Садоводческое некоммерческое товарищество «Деулинская слобода» (СНТ «Деулинская слобода») | 2013 |  |  | АПС | ПСС-10 |  |  | установлено | удовл. |  | (АПС) ПСС-10 типа ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000
55 | СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4 кВ; КТП-0328, зав. № 559567 д. Деулино | Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Деулино | Садоводческое некоммерческое товарищество «Деулинская слобода» (СНТ «Деулинская слобода») | 2013 |  |  | КТП | комплектная | 250 |  | установлено | удовл. |  | КТП-250/10/0,4 кВ, зав. № 559567; счетчик электроэнергии Меркурий 234 ART(M)2-00 в КТП-0328, зав. № 47127312
56 | СЭС | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4 кВ; КТП-0328А зав. № 564783, д. Деулино | Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Деулино | Садоводческое некоммерческое товарищество «Деулинская слобода» (СНТ «Деулинская слобода») | 2013 |  |  | КТП | комплектная | 250 |  | установлено | удовл. |  | КТП-250/10/0,4 кВ, зав. № 564783
57 | СЭС | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4 кВ; КТП-0328Б зав. № 559568, д. Деулино | Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Деулино | Садоводческое некоммерческое товарищество «Деулинская слобода» (СНТ «Деулинская слобода») | 2013 |  |  | КТП | комплектная | 250 |  | установлено | удовл. |  | КТП-250/10/0,4 кВ, зав. № 559568
58 | СЭС | Машина энергосиловая-трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250/10/0,4 в КТП-0328, зав. № 1747726, д. Деулино | Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Деулино | Садоводческое некоммерческое товарищество «Деулинская слобода» (СНТ «Деулинская слобода») | 2013 |  |  | трансформатор | ТМГ | 250 |  | установлено | удовл. |  | ТМГ-250/10/0,4 в КТП-0328, зав. № 1747726
59 | СЭС | Машина энергосиловая-трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250/10/0,4 в КТП-0328А, зав. № 1790526, д. Деулино | Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Деулино | Садоводческое некоммерческое товарищество «Деулинская слобода» (СНТ «Деулинская слобода») | 2013 |  |  | трансформатор | ТМГ | 250 |  | установлено | удовл. |  | ТМГ-250/10/0,4 в КТП-0328А, зав. № 1790526
60 | СЭС | Машина энергосиловая-трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250/10/0,4 в КТП-0328Б, зав. № 1738536, д. Деулино | Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Деулино | Садоводческое некоммерческое товарищество «Деулинская слобода» (СНТ «Деулинская слобода») | 2013 |  |  | трансформатор | ТМГ | 250 |  | установлено | удовл. |  | ТМГ-250/10/0,4 в КТП-0328Б, зав. № 1738536