## Лист1
ЮЭС-филиал ПАО "Россети Московский регион"
Перечень объектов для оценки
№ | Основное средство | Контрагент | Адрес | Договор | РЭС
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-243 д. Филипповское | Керусенко Наталья Ефимовна | Московская область, м.о. Чехов, д.Филипповское | Ю8-26-317-100023(000043) | ЧРЭС
2 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-63/10/0,4 кВ; КТП-1066 д. Агашкино | Пахомова Марина Анатольевна | Московская область, Раменский м.о., д. Агашкино | Ю8-26-317-100021(000678) | РРЭС
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-63/10/0,4 в КТП-1066 д. Агашкино
Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1066 д. Агашкино
Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ - ВЛ-10 кВ ф. 151 ПС-243 «Нащекино», с. Никоновское, (отпайка до КТП-1066 д. Агашкино)
3 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1461 вблизи д. Валищево | ЖСКИЗ "Валищево" | Московская область, г.о. Подольск, вблизи д. Валищево | Ю8-26-317-100029(000730) | ПРЭС
4 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-250/10/0,4 кВ; КТП-1770 вблизи с. Троице-Лобаново | СНТ "Зарница" | Московская область, г.о. Ступино, с. Троице-Лобаново | Ю8-26-317-100019(000646) | СтРЭС
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМ-250/10-У1 в КТП-1770 вблизи с. Троице-Лобаново
Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ - ВЛ-10 кВ ф. 14 ЦРП-14 М.О., Ступинский р-н, с. Мещерино (отпайка до КТП-1770 вблизи с. Троице-Лобаново)
5 | Машина энергосиловая – КРН-3 д. Малое Толбино | СНТ "2-ТОЛБИНО" | Московская область, г.о. Подольск, д. Малое Толбино | Ю8-26-317-299980(113596) от 12.05.2026 | ПРЭС
Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-160/10/0,4 кВ; КТП-1399 д. Малое Толбино
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-160/10/0,4 в КТП-1399 д. Малое Толбино
Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1399 д. Малое Толбино
Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ф.12 с РП-38 от КРН-3 до КТП-1399, Подольский р-н
Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ – ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-38, Подольский р-н, (отпайка до КРН-3 д. Малое Толбино)
6 | Машина энергосиловая - Подстанция трансформаторная мачтовая - МТП-100/10/0,4 кВ; МТП-636 мкр. Барыбино | СНТСН "Госплан Труд" | Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино | Ю8-26-317-100030(000437) | ДРЭС
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-100/10/0,4 в МТП-636 мкр. Барыбино
Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ - ВЛ-10 кВ фид. 7 с ТП-415 до ЗТП-796 ПС 491 «Прудная» Домодедовский р-н, д. Косино (отпайка до МТП-636 мкр. Барыбино)
7 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-250/10/0,4 кВ; КТП-1183 мкр. Востряково | СНТ "Ледово" | Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Востряково | Ю8-26-317-100034(000617) | ДРЭС
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-250/10/0,4 в КТП-1183 мкр. Востряково
Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ 10 кВ ф. 4 с РП-17 ПС-708 Санаторная до КТП-1183 мкр. Востряково
8 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-63/6/0,4 кВ; КТП-872 д. Панино | Бычков Алексей Николаевич | Московская область, м.о. Чехов, д. Панино | Ю8-26-317-100025(000862) | ЧРЭС
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ ТМГ-63/6/0,4 в КТП-872 д. Панино
Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-872 д. Панино
Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ - ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС 7 «Сандарово» Чеховский р-н, (отпайка до КТП-872 д. Панино)
9 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-630/6/0,4 кВ; КТП-82 д. Редькино | Потребительское общество индивидуальных застройщиков "ПРИТОК" | Московская область, Раменский м.о., д.Редькино | Ю8-26-317-100011(000666) от 25.05.2026 | РРЭС
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ ТМГ-630/6/0,4 в КТП-82 д. Редькино
Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-82 д. Редькино
Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ – ВЛ-6 кВ ф.1 ПС 109 «Юсупово» д. Прудки, Раменский р-н, (отпайка до КТП-82 д. Редькино)
10 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-100/10/0,4 кВ; КТП-910 д. Полушкино | СНТ "Космос" | Московская область, г.о. Ступино, д. Полушкино | Ю8-26-317-100017(000853) | СтРЭС
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-100/10-У1 в КТП-910 д. Полушкино
Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ - ВЛ 10 кВ ФИД.23 от ЗТП 150 ПС 529 М.О., д. Полушкино, Ступинский р-н (отпайка до КТП-943 д. Полушкино)
11 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-250/10/0,4 кВ; КТП-585 д. Верхние Велеми | Гарбовский Валерий Леонидович | Московская область, г.о. Серпухов, д. Верхние Велеми | Ю8-26-317-100020(000497) | СРЭС
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-250/10/0,4 в КТП-585 д. Верхние Велеми
Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-585 д. Верхние Велеми
Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ - ВЛ-10 кВ ф. на Съяново 2 с ТП-335, Серпуховский р-н, (отпайка до КТП-585 д. Верхние Велеми),
12 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-63/10/0,4 кВ; КТП-826 вблизи с. Уварово | СНТ "Южный" | Московская область, г.о. Домодедово, вблизи с. Уварово | Ю8-26-317-100027(000814) | ДРЭС
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМ 63/10-У1 в КТП-826 вблизи с. Уварово
Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-160/10/0,4 кВ; КТП-869 вблизи с. Уварово
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМ 160/10-У1 в КТП-869 вблизи с. Уварово
Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-100/10/0,4 кВ; КТП-950 вблизи с. Уварово
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМ 100/10-У1 в КТП-950 вблизи с. Уварово
Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ - ВЛ-10 кВ фид.18 с РП-12 Домодедовский р-н (отпайка до КТП-826, 869, 950 вблизи с. Уварово)
13 | Машина энергосиловая – Автоматический пункт секционирования АСП-55 д. Шатово | СНТ "Калинка" | Московская область, г.о. Серпухов, д. Шатово | Ю8-26-317-301611(565352) от 18.05.2026 | СРЭС
Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-160/10/0,4 кВ; КТП-621 д. Шатово
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-160/10/0,4 в КТП-621 д. Шатово
Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-621 д. Шатово
Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ – ВЛ-10 кВ ф. 2 с РП-25, д. Оболенск, д. Шатово, Серпуховский р-н, (отпайка до КТП-621 д. Шатово)
14 | Машина энергосиловая – Автоматический пункт секционирования КРН-68 с. Успенское | Некоммерческое партнерство по обслуживанию коттеджного поселка "Успенское" | Московская область, г.о. Домодедово, с. Успенское | Ю8-26-317-100031(000465) | ДРЭС
Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-400/10/0,4 кВ; КТП-1243 с. Успенское
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-400/10/0,4 в КТП-1243 с. Успенское
Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ - ВЛ 10 кВ ф. 2 ф. 5 от РП-11 до оп. 50 ПС 246 «Ляхово» Домодедовский р-н, д. Гальчино, с Успенское (отпайка до КРН-68 с. Успенское)
15 | Машина энергосиловая - Подстанция трансформаторная мачтовая - МТП-160/6/0,4кВ; МТП-292 вблизи д. Зубово | СТСН "Путеец" | Московская область, г.о. Кашира, д. Зубово | Ю8-26-317-100018(570137) | КРЭС
Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ ТМГ-160/6/0,4 в МТП-292 вблизи д. Зубово
Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ - ВЛ 6 кВ ф. 8 РП-1 «Ожерелье» М.О. Каширский р-н (отпайка до МТП-292 вблизи д. Зубово)