## Здания (ТП_ЗРУ_т.д)
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ТРЭС НМ | Здание электрических и тепловых сетей (БКТП); БКТП 400(1000)/6/0,4 кВ; БКТП № 1176, пос. Марушкинское, кв-л 63 (Здание БКТП 12) с к.н. 77:18:0171003:907) | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | 1000 | 10 кВ | фундамент, бетонные блоки, стены ЖБ, перекрытия из ЖБ панельные, кровля рулонная | 25 | 75 | 3 | удовлетворительное
1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## Земельный участок
Типовая форма Реестра (земельный участок)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Кадастровый номер участка | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Площадь, кв. м | Описание объекта, расположенного на земельном участке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ТП-691 до ЩР-11, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 105 | 105 |  |  |  | 0.28 | удовлетворительное
2 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-11 до ЩР-12, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  | 0.11 | удовлетворительное
3 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-12 до ЩР-13, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 115 | 115 |  |  |  | 0.31 | удовлетворительное
4 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ТП-691 до ЩР-21, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 205 | 205 |  |  |  | 0.55 | удовлетворительное
5 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-22, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 0.22 | удовлетворительное
6 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-22 до ЩР-23, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 60 | 60 |  |  |  | 0.16 | удовлетворительное
7 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ТП-691 до ЩР-31, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 680 | 680 |  |  |  | 1.84 | удовлетворительное
8 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-31 до ЩР-32, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 210 | 210 |  |  |  | 0.57 | удовлетворительное
9 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ТП-691 до ЩР-41, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 118 | 118 |  |  |  | 0.32 | удовлетворительное
10 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-41 до ЩР-42, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 96 | 96 |  |  |  | 0.26 | удовлетворительное
11 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ТП-691 до ЩР-51, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 380 | 380 |  |  |  | 1.03 | удовлетворительное
12 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-51 до ЩР-52, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 270 | 270 |  |  |  | 0.73 | удовлетворительное
13 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-52 до ЩР-53, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 15 | 15 |  |  |  | 0.04 | удовлетворительное
14 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ТП-691 до ЩР-61, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 660 | 660 |  |  |  | 1.78 | удовлетворительное
15 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-61 до ЩР-62, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 130 | 130 |  |  |  | 0.35 | удовлетворительное
16 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ТП-691 до ЩР-71, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 122 | 122 |  |  |  | 0.33 | удовлетворительное
17 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-71 до ЩР-72, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 52 | 52 |  |  |  | 0.14 | удовлетворительное
18 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-72 до ЩР-73, вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 69 | 69 |  |  |  | 0.19 | удовлетворительное
19 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ ТП-691 от ЩР-81, вблизи КП "Праймвиль" (1) | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 266 | 266 |  |  |  | 0.72 | удовлетворительное
20 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ ТП-691 от ЩР-81, вблизи КП "Праймвиль" (2) | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 266 | 266 |  |  |  | 0.72 | удовлетворительное
21 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-81 до ЩР-82, вблизи КП "Праймвиль" (1) | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0.245 | удовлетворительное
22 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-81 до ЩР-82, вблизи КП "Праймвиль" (2) | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0.245 | удовлетворительное
23 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ТП-691 до ЩР-91, вблизи КП "Праймвиль" (1) | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 405 | 405 |  |  |  | 1.095 | удовлетворительное
24 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ТП-691 до ЩР-91, вблизи КП "Праймвиль" (2) | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 405 | 405 |  |  |  | 1.095 | удовлетворительное
25 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-91 до ЩР-92, вблизи КП "Праймвиль" (1) | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 54 | 54 |  |  |  | 0.145 | удовлетворительное
26 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ЩР-91 до ЩР-92, вблизи КП "Праймвиль" (2) | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 54 | 54 |  |  |  | 0.145 | удовлетворительное
27 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ТП-691 до ВЗУ, вблизи КП "Праймвиль" (1) | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 330 | 330 |  |  |  | 0.89 | удовлетворительное
28 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-0,4 кВ от ТП-691 до ВЗУ, вблизи КП "Праймвиль" (2) | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв 4х150 |  | 1 | 330 | 330 |  |  |  | 0.89 | удовлетворительное
29 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ-10 кВ Л-18 ПС "Марьино" от опоры 1 до АСП-185, пос. Десеновское, СНТ "Буревестник" | г. Москва, пос. Десеновское, СНТ "Буревестник" | СНТ "Буревестник"/ 1107746686750 | 2010 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП3 1х70 |  | 3 | 10 | 10 |  |  |  | 0.11 | удовлетворительное
30 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная кабельная КЛ-10 кВ от АСП-185 до опоры вблизи КТП-758, пос. Десеновское, СНТ "Буревестник" | г. Москва, пос. Десеновское, СНТ "Буревестник" | СНТ "Буревестник"/ 1107746686750 | 2010 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3Х120 |  | 1 | 268 | 268 |  |  |  | 0.94 | удовлетворительное
31 | ТРЭС НМ | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-758, пос. Десеновское, СНТ "Буревестник" | г. Москва, пос. Десеновское, СНТ "Буревестник" | СНТ "Буревестник"/ 1107746686750 | 2010 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП-2 3х95+1х95 - 8 м АС-50-135 м |  | 1 | 143 | 143 |  |  |  | 0.21 | удовлетворительное
32 | МРЭС НМ | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ-0,4 кВ от КТП-453, СНТ "Содружество" - Дудкино | г. Москва, СНТ "Содружество" - Дудкино | СНТ "Содружество" - Дудкино/ 1035000911990 | 2009 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | АС-50 |  |  |  | 1225 |  |  |  | 1.84 | удовлетворительное
33 | МРЭС НМ | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ-0,4 кВ от КТП-461, СНТ "Содружество" - Дудкино | г. Москва, СНТ "Содружество" - Дудкино | СНТ "Содружество" - Дудкино/ 1035000911990 | 2014 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-4х50 (580м) АС-50 (310м) |  |  |  | 890 |  |  |  | 1.34 | удовлетворительное
34 | МРЭС НМ | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ-0,4 кВ от КТП-2146, вблизи п. Внуковское, СНТ "Дачи писателей" | г. Москва, п. Внуковское, СНТ "Дачи писателей" | СНТ "Дачи писателей"/ 1065000028774 | 2009 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-4х50 - 201м АВБбШв-4х240 -1137м, АВБбШв-4х70 - 34м, АВБбШв 4х185 - 361 м |  |  |  | 1733 |  |  |  | 4.68 | удовлетворительное
35 | МРЭС НМ | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ-0,4 кВ от КТП-2147, вблизи п. Внуковское, СНТ "Дачи писателей" | г. Москва, п. Внуковское, СНТ "Дачи писателей" | СНТ "Дачи писателей"/ 1065000028774 | 2009 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-4х240- 556м АВБбШв-4х70 -29м |  |  |  | 585 |  |  |  | 1.58 | удовлетворительное
1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая - Аппаратура электрическая (более 1000 В) - РУ-10 кВ в БКТП-691 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | ячейки RM-6 | Щиты Одностороннего обслуживания |  | 6 | установлено | удовлетворительное | 6.2 | Выключатель нагрузки - 4шт, Выключатель элегазовый -2 шт
2 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая - Аппаратура электрическая (до 1000 В) (РУ 0,4 кВ) в БКТП-691 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | ЩО-70 | Щиты Одностороннего обслуживания |  | 6 | установлено | удовлетворительное |  | Автоматический выключатель вводной 1600А - 2 шт.
3 | НМ ТРЭС | машина энергосиловая -трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ 1000/10/0,4 в БКТП-691 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | трансформатор | ТМГ | 1000 | 1 | установлено | удовлетворительное |  | ТМГ 1000/10/0,4
4 | НМ ТРЭС | машина энергосиловая -трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ 1000/10/0,4 в БКТП-691 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | трансформатор | ТМГ | 1000 | 1 | установлено | удовлетворительное |  | ТМГ 1000/10/0,4
5 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №11 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2007 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 1 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
6 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №12 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2008 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 2 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
7 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №13 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2009 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 3 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
8 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №21 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2010 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 4 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
9 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №22 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2011 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 5 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
10 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №23 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2012 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 6 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
11 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №31 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2013 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 7 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
12 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №32 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2014 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 8 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
13 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №41 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2015 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 9 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
14 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №42 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2016 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 10 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
15 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №51 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2017 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 11 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
16 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №52 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2018 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 12 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
17 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №53 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2019 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 13 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
18 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №61 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2020 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 14 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
19 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №62 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2021 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 15 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
20 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №71 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2022 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 16 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
21 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №72 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2023 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 17 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
22 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №73 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2024 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 18 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
23 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №81 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2025 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 19 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
24 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №82 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2026 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 20 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
25 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №91 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2027 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 21 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
26 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая – Распределительный щит; ВРЩ 0,4 кВ №92 вблизи КП "Праймвиль" | г. Москва, р-н Троицк, ДНП "Ягодное" (КП "Праймвиль" | ДНП Ягодное ОГРН 1105074001218 | 2028 |  |  | РЩ | шкафного типа |  | 22 | установлено | удовлетворительное |  | ЩО-70 с узлом учета - 1 шт.
27 | НМ ТРЭС | Машина энергосиловая - Комплектное распределительное устройство наружной установки (АСП) № 185 пос. Десеновское, СНТ "Буревестник" | г. Москва, пос. Десеновское, СНТ "Буревестник" | СНТ "Буревестник"/ 1107746686750 | 2010 |  |  | АСП | КРУН |  | 1 | установлено | удовлетворительное | 5.5 | питание от ВЛ-10 кВ Л-2 АСП-11
28 | НМ ТРЭС | машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция (КТП) - КТП - 100/10/0,4; КТП № 758 пос. Десеновское, СНТ "Буревестник" | г. Москва, пос. Десеновское, СНТ "Буревестник" | СНТ "Буревестник"/ 1107746686750 | 2010 |  |  | КТП | киосковая |  | 1 | установлено | хорошее | 2.3 | 1 ВН
29 | НМ ТРЭС | машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ - ТМГ 100/10/0,4; КТП № 758, пос. Десеновское, СНТ "Буревестник" | г. Москва, пос. Десеновское, СНТ "Буревестник" | СНТ "Буревестник"/ 1107746686750 | 2010 |  |  | трансформатор | ТМГ | 100 | 1 | установлено | удовлетворительное |  | ТМГ 100/10/0,4

## Потери
Сверхнормативные потери для Объекта оценки, тыс. руб.
Наименование показателя | ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020
Объем отпуска электроэнергии на Объект оценки | кВт*ч
Нормативный объем потерь | %
Фактический объем потерь | %
Тариф на оплату сверхнормативных потерь | руб/кВт*ч