Приложение № 2

Перечень помещений для оснащения АПС

| № | Наименование помещения | Категория по СП 12.13130.2009 | Класс зоны по ФЗ №123 | Площадь, м2 | Объём проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОРУ-107-3 Кладовая | В3 | П-IIа | 12,7 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 2 | ОРУ-201 Щитовое помещение (пульт) | В2 | П-IIа | 610,8 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 3 | ЦПУ-2-08 Кладовая | В3 | П-III | 12,4 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 4 | Г4-02 Кладовая | В3 | П-III | 24,3 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 5 | Г15-02 Кладовая | В3 | П-III | 27,0 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 6 | ОРУ-201В Учебный кабинет | - | - | 6,6 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 7 | Г6-03 Мастерская | В3 | П-III | 17,0 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 8 | Г8-03 Кладовая | В3 | П-III | 26,6 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 9 | Г13-03 Кладовая | В3 | П-III | 17,2 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 10 | Г18-03 Кладовая | В3 | П-III | 55,0 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 11 | Г3-11 Кладовая | - | - | 19,8 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 12 | Г13-11а Кладовая | В3 | П-III | 23,9 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 13 | Г17-11 Кладовая | В3 | П-III | 24,5 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 14 | ГЦ-125а Склад №4 | В3 | П-IIа | 290,0 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 15 | ПБК-111 Производственное помещение | В3 | П-IIа | 59,8 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 16 | СПК-052 Гардероб подвального/цокольного этажа столовой | - | - | 10,8 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 17 | СПК-053 Резервное помещение подвального/цокольного этажа столовой | - | - | 3,9 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 18 | СПК-054 Кладовая тары подвального/цокольного этажа столовой | - | - | 8,0 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 19 | СПК-055 Кладовая овощей подвального/цокольного этажа столовой | - | - | 7,9 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 20 | СПК-056 Резервное помещение подвального/цокольного этажа столовой | - | - | 8,2 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 21 | СПК-057 Резервное помещение подвального/цокольного этажа столовой | - | - | 7,0 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 22 | СПК-058 Резервное помещение подвального/цокольного этажа столовой | - | - | 6,1 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 23 | СПК-059 Резервное помещение подвального/цокольного этажа столовой | - | - | 9,1 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 24 | СПК-060 Кладовая сухих продуктов подвального/цокольного этажа столовой | - | - | 10,2 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 25 | Коридор подвального/цокольного этажа столовой | - | - | 55,2 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 26 | КПП № 4 базы МТО | - | - | 36,7 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 27 | ОРУ-104 бытовое помещение | - | - | 11,3 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 28 | ОПУ, коридор у выхода на ОРУ | - | - | 11,3 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |
| 29 | ОРУ-105а, мастерская | В4 | П-IIа | 17,1 | Автоматическое оповещение о пожаре/ручное |