Приложение № 2

к Техническим требованиям

Основные нормативно-технические документы (НТД),

к выполнению строительно-монтажных работ

- Трудовой кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н.;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»,

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002),

- Правила пожарной безопасности,

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- ГОСТ Р 59053-2020, ГОСТ Р 59061-2020 по охране окружающей среды.

- ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903н;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

- Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Постановлением от 6 августа 2020 г. N 1192.

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.