Приложение № 3

к Техническим требованиям

Перечень давальческих материалов и оборудования Заказчика,

передаваемые подрядчику по акту передачи в монтаж

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора железобетонная СВ110-5 | шт | 31 |
| 2 | Провод СИП3 1x70 | км | 2,91 |
| 3 | Кабель АВБбШв 3x70 | км | 0,129 |
| 4 | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 1 |
| 5 | Высоковольтный прибор учета 10 кВ | шт | 1 |