Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [27.32.14.110] Поставка кабеля силового для нужд производственного участка в г. Рыбинске

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [27.32.14.110] Поставка кабеля силового для нужд производственного участка в г. Рыбинске.

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 1200-256-2023 от 24.01.2024г. «Оказание услуг по эксплуатации подъёмных сооружений филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Верхневолжских ГЭС" на 2026г».

- Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х35-660 | 27.32.14.110 | м | 170 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х35-660 | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

# Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции

| Таблица 3. Требования к продукции Наименование продукции (позиции № 1. Таблицы 1.1): ОКПД2 [27.32.14.110] Поставка кабеля силового для нужд производственного участка в г. Рыбинске. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х35-660 | Тип | гибкий | ГОСТ 24334-80 Кабели силовые для нестационарной прокладки | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Сечение, мм2 | 95+35 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | Резиновая |  |  |  |
|  |  | Материал внешней оболочки | Резиновая |  |  |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха (t° до 35°С), % | 98 |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура, °С | +75 |  |  |  |
|  |  | Минимальная температура прокладки, °С | -15 |  |  |  |
|  |  | Температура окружающей среды, °С | -40 до +50 |  |  |  |
|  |  | Масса (расчетная), кг/км | 3950 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 49 |  |  |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. | Место поставки | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - инструкции по монтажу; - руководства по эксплуатации; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 6.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.