Технические требования

ОКПД2 26.51.12.190 Поставка запасных частей оборудования СМОиГТС для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2 Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	7

3 Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4 Приложения	12

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ‍ СМОиГТС | Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений |
| СИ‍ | Средство измерений |
| ФИФ ОЕИ‍ | Федеральный Информационный Фонд по Обеспечению Единства Измерений |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка запасных частей оборудования СМОиГТС для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение запасными частями для аварийного запаса филиала ПАО "РусГидро" -  "Загорская ГАЭС".

  - Существующее положение

Настоящие технические требования к поставке запасных частей оборудования СМОиГТС для пополнения аварийного запаса формировались на основе характеристик существующего оборудования.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Датчик давления | 26.51.12.190 | Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств | шт. | 3 |
| 2 | Отражатель (минипризма) (360ᵒ) | 26.51.12.190 | Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств | шт. | 3 |
| 3 | Уровнемер скважинный тросовый | 26.51.12.190 | Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к сроку поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | В соответствии с перечнем и объемом закупаемой продукции, указанным в таблице 1.1 настоящих технических требований | 31.08.2027 |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции Поставка запасных частей оборудования СМОиГТС для пополнения аварийного запаса

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика/ | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих технических требований |  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих технических требований |  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
|  | Место и условия поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д. 100. Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Условия транспортирования | Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения продукции на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 12 месяцев с даты подписания УПД/товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленную продукцию). Продукция поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Комплектность поставки | В соответствии с перечнем и объемами закупаемой продукции (Таблица 3.1)настоящих технических требований). | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12 / УПД | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
|  | Передаваемые документы | Поставляется МТР в комплектации с предоставлением пакета документации: паспорта на каждое изделие, сертификаты соответствия (предоставляются единовременно с поставкой МТР). | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Назначенный срок службы, не менее | Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12/ УПД | Согласие с требованием | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 7.1. | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. Приобретаемые СИ должны быть внесены в ФИФ ОЕИ, иметь действующие свидетельства о поверке и (или) сведения в ФИФ ОЕИ о проведении поверки и (или) отметку в паспорте о первичной поверке с давностью не более половины межповерочного интервала или не более одного года, в зависимости, что наступит раньше. Шкалы приобретаемых СИ должны быть выражены в единицах величин международной системы единиц. | Согласие с требованием | - |
| 7.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Меры национального режима, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» указаны в таблице 1.1 настоящих Технических требований. | Согласие с требованием | В составе заявки необходимо представить: Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |

Таблица 3.1 Требования к техническим характеристикам и конструктивным особенностям продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Датчик давления | Способ монтажа: - погружение; Диапазон измерений избыточного давления, Бар (компенсация изменения атмосферного давления): - 0,1/0,2/0,3/1/2/3; Предел допускаемой приведенной к ВПИ погрешности измерений давления, %: - ±0,1%±0,5%; Габаритные размеры датчика (длина × диаметр), мм: - 225 ×23; Рабочий диапазон температур: - от -10 до 60°С. | Согласие с требованием | - |
| 2 | Отражатель (минипризма) (360ᵒ) | Назначение: - для ATR (автоматического распознавания объектов); Дальность измерений: - 350 м: Коэффициент призмы: - +30 мм; Точность центрирования: - 1,5 мм; Материал: - металл. | Согласие с требованием | - |
| 3 | Уровнемер скважинный тросовый | Длина троса: -100м; Тип интервальных меток: - латунные; Рабочий диапазон температур: - от -25 до 50°С; Основная погрешность, см: - ≤±3; Тип датчика (грузика): - электроконтактный; Диаметр датчика, мм: - от 8 до 25. | Согласие с требованием | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2 Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- Приложения

Приложение №1 к Техническим требованиям

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара[1] | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[2] | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

[1] В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

[2] Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».