Технические требования

«ОКПД 2 27.40.39.113 Поставка светильников промышленного исполнения для нужд Благовещенской ТЭЦ»

Лот № 0081-РЕМ ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 27.40.39.113 Поставка светильников промышленного исполнения для нужд Благовещенской ТЭЦ» (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения ВЗЛ ОКПД2 43.21.10.110 Выполнение работ по замене светильников и сетей освещения Благовещенской ТЭЦ» подписанного между филиалом АО «ДГК» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, артикул | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Светильник светодиодный | Primum-S; PS 111-70-750-C120-TG-N-K01-U2(+55)-IP65-220V-P1-RAL9005-013.26 | шт. | 255 |
|  | Светильник светодиодный | LuxRay 1200; LR1200 121-32-750-C110-PC-N-K03-UHL3.1-IP66-220V-P2-WT-013.26 | шт. | 250 |
|  | Светильник светодиодный | LuxRay 1200; LR1200 121-32-750-C110-PC-N-K03-UHL3.1-IP66-220V-P2-WT-013.26 | шт. | 249 |
|  | Светильник светодиодный | Primum-L; PL 121-200-850-D60-TG-N-K01-U2(+60)-IP65-220V-P1-RAL9005-013.26 | шт. | 90 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 27.40.39.113 Поставка светильников промышленного исполнения для нужд Благовещенской ТЭЦ | с даты подписания договора | В течение 45-тикалендарных дней |

(*)-срок поставки указан на основании заключенного договора № 121-1 от 25.09.2024 указанного в п.1.2.

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1.1-1.4 Таблицы 1.1):

Светильники

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Светильник светодиодный | Primum-S; PS 111-70-750-C120-TG-N-K01-U2(+55)-IP65-220V-P1-RAL9005-013.26 |  |  |
|  | Светильник светодиодный | LuxRay 1200; LR1200 121-32-750-C110-PC-N-K03-UHL3.1-IP66-220V-P2-WT-013.26 |  |  |
|  | Светильник светодиодный | LuxRay 1200; LR1200 121-32-750-C110-PC-N-K03-UHL3.1-IP66-220V-P2-WT-013.26 |  |  |
|  | Светильник светодиодный | Primum-L; PL 121-200-850-D60-TG-N-K01-U2(+60)-IP65-220V-P1-RAL9005-013.26 |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | Россия, Амурская область, г. Благовещенск, Благовещенская ТЭЦ, ул. Загородная 177 |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 17-00 |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Сроки гарантии | 24 месяца со дня подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) на соответствующую продукцию. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.