Технические требования

ОКПД2 27.11.61.120 Поставка сегментов подпятника генератор-двигателя для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2 Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	7

3 Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4 Приложения	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ТКП | термометр конденсационный показывающий |
| ТСМ | термометр сопротивления медный |
| УХЛ4 | климатическое исполнение и категория размещения: объединение умеренного и холодного макроклиматических районов, эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли) |
| ЭМП | эластичное металлопластмассовое (фторопластовое) |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.61.120 Поставка сегментов подпятника генератор-двигателя для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС».

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение аварийным запасом оборудования филиала ПАО «РусГидро»- «Загорская ГАЭС».

### Существующее положение

Настоящие технические требования к поставке продукции для пополнения аварийного  запаса формировались на основе характеристик существующего оборудования.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сегмент подпятника | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 6 |
| ‍2. | Сегмент подпятника | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Сроки поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Сегменты подпятника генератор-двигателя для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» (Позиции 1-2 таблицы 1.1 настоящих Технических требований) | 180-ый календарный день с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 27.11.61.120 Поставка сегментов подпятника генератор-двигателя для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»  (поз. 1-2) Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика/ Параметры эквивалентности | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих Технических требований |  | - | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих Технических требований |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место и условияпоставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д. 100. Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | Условия транспортирования | Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения продукции на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленную продукцию). Продукция поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Комплектность поставки | В соответствии с перечнем и объемами закупаемой продукции (Таблица 1.1 настоящих Технических требований). | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 / УПД. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Передаваемые документы | Поставляется МТР в комплектации с предоставлением пакета документации: паспорт, в состав которого входит сборочный чертеж и сертификат соответствия (предоставляются единовременно с поставкой МТР). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Иные требования | На каждом изделии должен быть нанесен заводской номер и номер чертежа сегмента ударным способом. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Назначенный срок службы, не менее | Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12 / УПД | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | - |  |
| 7.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Меры национального режима, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» указаны в таблице 1.1 настоящих Технических требований. | Согласие с требованием | В составе заявки необходимо представить: Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  |

Таблица 3.1 Требования к техническим характеристикам и конструктивным особенностям продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сегмент подпятника | Сегменты поставляются с возможностью установки трех датчиков типа ТСМ (чертеж 5БП.192.780 М рис.1). Покрытие сегментов – эластичное металлопластмассовое покрытие. Толщина фторопластового слоя над поверхностью бронзовой проволоки не менее 1,5 мм и не более 2,5 мм. Марка фторопластового слоя – Ф-4. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Сегмент подпятника | Сегменты поставляются с возможностью установки 1 датчика типа ТСМ и 1 датчика типа ТКП (чертеж 5БП.192.780 М рис.2). Покрытие сегментов – эластичное металлопластмассовое покрытие. Толщина фторопластового слоя над поверхностью бронзовой проволоки не менее 1,5 мм и не более 2,5 мм. Марка фторопластового слоя – Ф-4. | Согласие с требованием | - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2 Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

Приложение № 1: Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов.

Приложение № 2: Чертеж 5БП.192.780 М

Приложение №1 к Техническим требованиям

Форма спецификации поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.