Расстояние от ТП по существующим сетям от ТП-78 составляет 730м, поэтому требуется реконструкция сети с переводом части нагрузки на ВЛ-0,4кВ от ТП-1238. Расстояние от ТП-1238 до заявителя составит 230м