УТВЕРЖДАЮ

Директор

УФПС Самарской области ________Попов А.К.

«___» ____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских диагностических приборов для нужд                              УФПС Самарской области АО «Почта России»

Самара, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 2 | Покупатель, Общество | акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 3 | ОПС | отделение почтовой связи |
| 4 | Поставщик | любое юридическое или физическое лицо, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
| 5 | Постановление № 1875 | Постановление от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| 6 | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 7 | ТЗ | техническое задание |
| 8 | Товар(ы), прибор(ы) | медицинские диагностические приборы в соответствии со спецификацией (приложение №1 к ТЗ) |
| 9 | УПД | универсальный передаточный документ |
| 10 | УФПС | управление федеральной почтовой связи |
| 11 | Филиал Покупателя | обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: поставка медицинских диагностических приборов для нужд УФПС Самарской области АО «Почта России»

Цель поставки Товара: обеспечение работников ОПС необходимыми медицинскими диагностическими приборами в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к ТЗ).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого Товара

Спецификация поставляемого Товара приведена в приложении № 1 к ТЗ.

  - Характеристики Товара

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении № 3 к ТЗ.

К Товару должны прилагаться необходимые сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным Покупателем:

- паспорт качества;

- копия сертификата соответствия / декларации о соответствии и (или) протокола испытаний;

- инструкция по эксплуатации на русском языке.

Товар на момент его приемки Покупателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

  - Комплектность Товара

Каждая единица Товара, состоящая из нескольких предметов, поставляется единым комплектом.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

3.5.1.	Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

–	ГОСТ Р 8.000-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения»;

–	ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;

–	ГОСТ ISO 9919-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские электрические. Частные требования безопасности и основные характеристики пульсовых оксиметров»;

–	ГОСТ 28703-90 «Межгосударственный стандарт. Приборы автоматические и полуавтоматические для косвенного измерения артериального давления. Общие технические требования и методы испытаний».

3.5.2.	Если нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу 
и прекратят свое действие, то Поставщик обязан руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки Товара или заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости устранения недостатков Товара или проведения его гарантийной замены. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, установленным договором.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям раздела 11.1 ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Товар должен иметь следующую маркировку:

–	наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

–	идентификационный (серийный/заводской) номер;

–	месяц и год изготовления изделия;

–	наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя.

5.	ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от всех видов повреждений во время складирования, транспортировки, а также погрузочно-разгрузочных работ.

6.	СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

6.1.1.	Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора.

6.1.2.	Адреса поставки Товара указаны в приложении № 2 к ТЗ.

          - Условия поставки

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Поставщик обязан известить Покупателя / филиал Покупателя о поставке Товара, направив сообщение на указанный в договоре адрес электронной почты, или посредством факсимильного сообщения не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня его поставки.

Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 15:00

Покупатель / филиал Покупателя обязан в письменном виде и (или) посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без подтверждения от Покупателя / филиала Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

7.	УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки Товара

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара и получения документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

- Требования к передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товара

Поставщик поставляет Товар Покупателю / филиалу Покупателя и одновременно предоставляет следующие надлежащим образом оформленные сопроводительные документы:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД на поставленный Товар в каждое ОПС в соответствии с количеством, указанным в приложении № 2 к ТЗ;

–	товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожная накладная (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанные со стороны Поставщика;

–	счет-фактура (предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС);

–	копия сертификатов соответствия / регистрационное удостоверение или иные документы, подтверждающих качество и безопасность Товара;

–	техническая документация на Товар (руководство по эксплуатации, инструкции, гарантийные талоны, паспорта);

–	свидетельство об утверждении средств измерения;

–	официальное информационное письмо Поставщика о проведении поверки медицинских приборов с указанием даты проведения поверки, наименования организации-поверителя, диапазона заводских серийных номеров оборудования, факта отражения данных о поверке в Федеральном информационном фонде (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry), либо копия свидетельства о поверке медицинского изделия.

Вместе с комплектом сопроводительных документов Поставщиком предоставляется файл в формате «Dbf», содержащий сведения о поставленном Товаре (выгрузка из информационных систем Поставщика УПД и счета
на оплату поставленного Товара в каждое ОПС в соответствии с количеством, указанным в приложении № 2 к ТЗ с содержанием номенклатуры и цены Товара, серийных номеров медицинских приборов. Файл в формате «Dbf» предоставляется Поставщиком на любом электронном носителе или направляется на электронную почту Покупателя / филиала Покупателя, указанную в договоре.

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

Транспортировка Товара должна соответствовать требованиям, установленным в разделе 12.1 ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

9.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Соответствуют требованиям к техническим характеристикам, установленным в приложении № 3 к ТЗ.

10.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

11.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

12.	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки Товара Покупателем Поставщик осуществляет инструктаж работников Покупателя по работе с поставленными медицинскими диагностическими приборами.

14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара | 8 |
| 2 | Адреса филиалов Покупателя | 9 |
| 3 | Технические характеристики Товара | 17 |

Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Сегмент ТРУ | Наименование Товара | Наименование категории продукции | Количество, шт. | Тип объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.21.111 | 32.50 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр портативный | Инструменты терапевтические | 92 | товары |
| 2 | 32.50.21.111 | 32.50 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | Тонометр автоматический | Инструменты терапевтические | 92 | товары |
| 3 | 32.50.21.111 | 32.50 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента | Термометр инфракрасный бесконтактный | Инструменты терапевтические | 92 | товары |

Приложение № 2 к ТЗ

Адреса филиалов Покупателя

| № п/п | Наименование Товара | Наименование филиала Покупателя ИНН/КПП, | Адрес склада в филиале Покупателя, ИНН/КПП | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку Товара), номер телефона, адрес электронной почты, иные контактные данные для направления уведомления | Минимальная партия поставки по заявке (шт.) | Платежные реквизиты филиалов Покупателя, ИНН/КПП | Отделения почтовой связи индексы ОПС для указания в УПД и счетах на оплату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр портативный | УФПС Самарской области ИНН 7724490000/ КПП 631743001 | 443126, г. Самара ул. Льва Толстого 135, ИНН 7724490000/ КПП 631743001 | Грановская Ольга Александровна, +7 (846) 250-0585, (доб.2129), Olga.Granovskaya@russianpost.ru | 8 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород БИК 042202837 ИНН 7724490000 КПП 631743001 Сч № 40502810510240000053 К/сч 30101810200000000837 УФПС Самарской области, ИНН 7724490000/ КПП КПП 631743001 | ПР446403_2026 ПР446821_2026 ПР446224_2026 ПР446541_2026 ПР445137_2026 ПР445597_2026 ПР446858_2026 ПР445599_2026 |
|  | Тонометр автоматический |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный |  |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Пульсоксиметр портативный | УФПС «Татарстан Почтасы», ИНН 7724490000/ КПП 165543002 | 420054, г. Казань, ул. Техническая, 50, ИНН 7724490000/ КПП 165543002 | Шигапова Валентина Юрьевна, +7 (843) 245-05-05 (доб. 802344), Valentinau.Shigapova@russianpost.ru | 57 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород. БИК 042202837 ИНН 7724490000 КПП 165543002 Сч № 40502810025240000014 К/сч 30101810200000000837 УФПС Татарстан почтасы, ИНН 7724490000/ КПП 165543002 | ПР422017_2026 ПР422036_2026 ПР422051_2026 ПР422053_2026 ПР422065_2026 ПР422088_2026 ПР422116_2026 ПР422132_2026 ПР422146_2026 ПР422161_2026 ПР422180_2026 ПР422207_2026 ПР422210_2026 ПР422212_2026 ПР422221_2026 ПР422225_2026 ПР422244_2026 ПР422246_2026 ПР422247_2026 ПР422254_2026 ПР422265_2026 ПР422336_2026 ПР422374_2026 ПР422411_2026 ПР422455_2026 ПР422473_2026 ПР422482_2026 ПР422505_2026 ПР422511_2026 ПР422516_2026 ПР422535_2026 ПР422629_2026 ПР422728_2026 ПР422740_2026 ПР422742_2026 ПР422743_2026 ПР422758_2026 ПР422776_2026 ПР422784_2026 ПР422922_2026 ПР422928_2026 ПР423006_2026 ПР423009_2026 ПР423018_2026 ПР423021_2026 ПР423314_2026 ПР423316_2026 ПР423317_2026 ПР423325_2026 ПР423567_2026 ПР423620_2026 ПР423622_2026 ПР423751_2026 ПР423941_2026 ПР423945_2026 ПР423973_2026 ПР423982_2026 |
|  | Тонометр автоматический |  |  |  | 57 |  |  |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный |  |  |  | 57 |  |  |
| 3 | Пульсоксиметр портативный | УФПС Нижегородской области ИНН 7724490000/ КПП 526043001 | 603950, г. Н. Новгород, ул. Салганская, 33(склад), ИНН 7724490000/ КПП 526043001 | Черный Алексей Владимирович, 8-986-753-98-91, Alexey.Chernyy@russianpost.ru | 5 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород. БИК 042202837 ИНН 7724490000 КПП 526043001 Сч № 40502810300240015193 К/сч 30101810200000000837 УФПС Нижегородской области, ИНН 7724490000/ КПП 526043001 | ПР606135_2026 ПР606231_2026 ПР606487_2026 ПР606620_2026 ПР607628_2026 |
|  | Тонометр автоматический |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный |  |  |  | 5 |  |  |
| 4 | Пульсоксиметр портативный | УФПС Республики Мордовия, ИНН 7724490000/ КПП 132643001 | 430005, г. Саранск, ул. Большевистская д. 31, ИНН 7724490000/ КПП 132643001 | Семенова Елена Алексеевна, 8-8342-380-300 доб. 1039, Elena-Semenova@russianpost.ru | 5 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород. БИК 042202837 ИНН 7724490000 КПП 132643001 Сч № 40502810212240000034 К/сч 30101810200000000837 УФПС Республика Мордовия ИНН 7724490000/ КПП 132643001 | ПР431655_2026 ПР431811_2026 ПР431588_2026 ПР431717_2026 ПР431662_2026 |
|  | Тонометр автоматический |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный |  |  |  | 5 |  |  |
| 5 | Пульсоксиметр портативный | УФПС Саратовской области ИНН 7724490000/ КПП 645243001 | 410012, г. Саратов, Привокзальная площадь, 1 ИНН 7724490000/ КПП 645243001 | Громкина Елена Михайловна, 8-904-243-77-51, Elena.Gromkina@russianpost.ru | 5 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород. БИК 042202837 ИНН 7724490000 КПП 645243001 Сч № 40502810314240000068 К/сч 30101810200000000837 УФПС Саратовской области ИНН 7724490000/ КПП 645243001 | ПР412620_2026 ПР412606_2026 ПР413413_2026 ПР412561_2026 ПР413416_2026 |
|  | Тонометр автоматический |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 | Пульсоксиметр портативный | УФПС Ульяновской области, ИНН 7724490000/ КПП 732143001 | 432701, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д.17, ИНН 7724490000/ КПП 732143001 | Моисеев Алексей Владимирович, 8-927-981-47-96, Aleksey.Moiseev@russianpost.ru | 5 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород. БИК 042202837 ИНН 7724490000 КПП 732143001 Сч № 40502810720240000005 К/сч 30101810200000000837 УФПС Ульяновской области, ИНН 7724490000/КПП 732143001 | ПР433261_2026 ПР433520_2026 ПР433735_2026 ПР433745_2026 ПР433319_2026 |
|  | Тонометр автоматический |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный |  |  |  | 5 |  |  |
| 7 | Пульсоксиметр портативный | УФПС Астраханской области, ИНН 7724490000/ КПП 301543001 | 414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского, д. 10/25, ИНН 7724490000/ КПП 301543001 | Гаврилова Марина Валерьевна, 8(8512)44-30-08, 8-967-333-77-21, gavrilova.marina@russianpost.ru | 2 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростов-на-Дону, БИК 046015999, ИНН 7724490000, КПП 301543001 Р/с 40502810708300000010 К/сч 30101810300000000999 УФПС Астраханской области, ИНН 7724490000/ КПП 301543001 | ПР416400_2026 ПР416355_2026 |
|  | Тонометр автоматический |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 | Пульсоксиметр портативный | УФПС Республики Калмыкия, ИНН 7724490000/ КПП 081643001 | 358003, Республика Калмыкия, город Элиста, ул. Ю. Клыкова,83 Склад МТО, ИНН 7724490000/ КПП 081643001 | Букаева Кермен Алексеевна, +7 (84722) 66-595, (доб.404), Kermen.Bukaeva@russianpost.ru | 3 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе БИК 040702788 ИНН 7724490000 КПП 081643001 Сч № 40502810300090001673 К/сч 30101810100000000788 УФПС Республики Калмыкия, ИНН 7724490000/ КПП 081643001 | ПР359013_2026 ПР359023_2026 ПР359034_2026 |
|  | Тонометр автоматический |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный |  |  |  | 3 |  |  |
| 9 | Пульсоксиметр портативный | УФПС Республики Марий Эл, ИНН 7724490000/ КПП 121543001 | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, 40 А, ИНН 7724490000/ КПП 121543001 | Ендылетова Анастасия Юрьевна, 89278773625, A.Endyletova@russianpost.ru | 2 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород. БИК042202837 ИНН 7724490000 КПП 121543001 Сч№ 40502810607240004852 К/сч 30101810200000000837 УФПС РеспубликиМарий Эл, ИНН 7724490000/ КПП 121543001 | ПР425513_2026 ПР425127_2026 |
|  | Тонометр автоматический |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |

Приложение № 3 к ТЗ

Технические характеристики Товара

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики (описание) Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр портативный | Назначение; Портативное, непроникающее устройство для измерения насыщения кислородом артериального гемоглобина (SpO2) и частоты пульса у взрослых и детей дома и в условиях медицинского учреждения (включая клиническое использование в терапии, хирургии, при анестезии, интенсивной терапии и пр.), с зарядкой от сети.. Тип дисплея; Светодиодный дисплей или двухцветный жидкокристаллический, не менее четырех режимов отображения на дисплее.. Диапазон измерения; SpO2: 70 % – 100 %. Точность измерения; ± 2 % в диапазоне 80 % – 99 % ± 3 % в диапазоне 70 % – 80 %. Диапазон измерения пульса; не менее 30–235 ударов в мин. Точность измерения; ± 1 удар в мин или ± 1 % (большая величина). Электропитание; От элементов питания (аккумуляторные батареи).. Автовыключение после окончания использования (не более); 8 секунд. Диапазон напряжения; 2,6–3,6 В. Низкое потребление, не более; 40 мА. Значения менее 70% не определяются; Соответствие. Габариты:; Длина – не более 70 мм Ширина – не более 40 мм Высота – не более 45 мм. Индикация заряда батареи; Наличие. Предназначен для работы при следующих температурных условиях: Рабочая температура Температура хранения; в диапазоне 4 °С – 40 °С в диапазоне -10 °С – 40 °С. К пульсоксиметру должен прилагаться шнурок для ношения.. Способ зарядки прибора – от элементов питания (перезаряжаемые аккумуляторные батареи). Запасные элементы питания (аккумуляторные батареи) – в комплекте. Зарядное устройство для элементов питания– в комплекте. Регистрационное удостоверение на изделие медицинского назначения – наличие. |
| 2 | Тонометр автоматический | Прибор, обеспечивающий быстрое и надежное измерение систолического и диастолического артериального давления, а также частоту сердечных сокращений, используя осциллометрический метод измерения, с зарядкой от сети. Тип: автоматический, на плечо. Отображение информации: ЖК-дисплей. Технические характеристики: Манжета для обхвата плеча (не менее): 22–32 см. Диапазон измерения систолического давления: 60–280 мм рт. ст. Диапазон измерения диастолического давления: 20–199 мм рт. ст. Вес не более 250 г. Диапазон измерения пульса: 40–200 ударов в минуту. Индикация давления в манжете: 0–300 мм рт. ст. Размеры: длина – не более 90 мм; ширина – не более 125 мм; высота – не более 55 мм. Погрешность измерения давления: ±3 мм рт. ст. Погрешность измерения частоты пульса: ±5 % мм рт. ст. Память: не менее 30 измерений. Источник питания: от сети (сетевой адаптер), элементы питания (аккумуляторные батареи). Комплект поставки: Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса Универсальная конусная манжета на плечо размера М-L Воздушная трубка. Пневмокамера. Коннектор L-образный. Способ зарядки прибора – от электрической сети. Зарядное устройство (сетевой адаптер) в комплекте. Сумка для хранения. Регистрационное удостоверение на изделие медицинского назначения – наличие. Поверка – наличие |
| 3 | Термометр инфракрасный бесконтактный | Прибор медицинский электронный инфракрасный, предназначен для бесконтактных измерений температуры тела, окружающей среды и предметов. Принцип работы прибора основан на измерении инфракрасного излучения, которую излучает поверхность тела человека или предмета, преобразовывая в температурное значение. Зарядка от сети – наличие. Тип: автоматический. Отображение информации: ЖК-дисплей. Технические характеристики: Размеры: длина – не более 100 мм; толщина – не более 45 мм; ширина – не более 155 мм. Вес – не более 116,5 г. Диапазон измеряемой температуры тела (не менее): 32 °C~42 °C (89,6 °F – 107.6 °F). Диапазон измеряемой температуры предмета (не менее): 0 °C~40 °C (32 °F – 104 °F). Погрешность измерения температуры тела (не более): ± 0,3 °C. Погрешность измерения температуры предмета (не более): ± 1 °C. Условия эксплуатации (не менее): от 16 °C до 40 °C (от 60,8 °F до 104 °F) (при относительной влажности не более 85 %). Память: не менее 30 измерений. Комплект поставки: Термометр медицинский электронный инфракрасный. Способ зарядки прибора – от элементов питания (перезаряжаемые аккумуляторные батареи). Запасные элементы питания (перезаряжаемые аккумуляторные батареи) – в комплекте. Зарядное устройство для аккумуляторных батарей в комплекте. Сумка-чехол (опционально). Регистрационное удостоверение на изделие медицинского назначения – наличие. Поверка – наличие |