## ЛСР 09-01-03 КТП-10 кВ - ЛСР по
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС | [10 empty] | ФГИС ЦС | [8 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | ФГИС ЦС
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 18. Удмуртская Республика | [10 empty] | 18. Удмуртская Республика | [10 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 18. Удмуртская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Удмуртская Республика | [10 empty] | Удмуртская Республика | [12 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Удмуртская Республика
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Дружба со строительством отпайки, ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км с монтажем разгрузочной ТП мощностью 160 кВа в Игринском районе УР | [30 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Дружба со строительством отпайки, ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км с монтажем разгрузочной ТП мощностью 160 кВа в Игринском районе УР
(наименование стройки)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Дружба со строительством отпайки, ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км с монтажем разгрузочной ТП мощностью 160 кВа в Игринском районе УР | [31 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Дружба со строительством отпайки, ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км с монтажем разгрузочной ТП мощностью 160 кВа в Игринском районе УР
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 09-01-03
Пусконаладочные работы КТП-10/0,4 кВ | [32 empty] | Пусконаладочные работы КТП-10/0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [31 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 477.14 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 227.21 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 233.02 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 477.14 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пуско-наладочные работы КТП-10/0,4 кВ | [34 empty] | Раздел 1. Пуско-наладочные работы КТП-10/0,4 кВ
1 | ГЭСНп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | [33 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | bar: 4 to 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.04; 12: 4629.4 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 2.52 | 0.8 | 2.016 |  |  | 652.45 |  | 1315.34 | [24 empty] | Техник II категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 3.78 | 0.8 | 3.024 |  |  | 1095.92 |  | 3314.06 | [24 empty] | Инженер I категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4629.4 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4629.4 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3425.76 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1666.58 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9721.74; 12: 9721.74 | [27 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.12; 12: 2684.52 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.52 | 0.8 | 1.248 |  |  | 652.45 |  | 814.26 | [24 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.78 | 0.8 | 1.872 |  |  | 999.07 |  | 1870.26 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2684.52 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2684.52 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1986.54 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 966.43 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1879.16; 12: 5637.49 | [27 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.944; 12: 1696.95 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.97 | 0.8 | 0.776 |  |  | 683.04 |  | 530.04 | [24 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.46 | 0.8 | 1.168 |  |  | 999.07 |  | 1166.91 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1696.95 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1696.95 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1255.74 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 610.9 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3563.59; 12: 3563.59 | [27 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп01-12-021-04 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [21 empty] | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.96; 12: 11151.07 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 0.8 | 5.184 |  |  | 652.45 |  | 3382.3 | [24 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.62 | 0.8 | 7.776 |  |  | 999.07 |  | 7768.77 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11151.07 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11151.07 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 8251.79 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4014.39 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3902.88; 12: 23417.25 | [27 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  |  |  | 4: испытание; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [21 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.368; 12: 8916.42 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.65 | 0.8 | 4.16 |  |  | 652.45 |  | 2714.19 | [24 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.97 | 0.8 | 6.208 |  |  | 999.07 |  | 6202.23 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8916.42 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8916.42 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 6598.15 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3209.91 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2340.56; 12: 18724.48 | [27 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [21 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.776; 12: 7055.28 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 0.8 | 3.888 |  |  | 917.51 |  | 3567.28 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 0.8 | 3.888 |  |  | 897.12 |  | 3488 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7055.28 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7055.28 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5220.91 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2539.9 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2469.35; 12: 14816.09 | [27 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.8; 12: 725.85 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 0.8 | 0.4 |  |  | 917.51 |  | 367 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 0.8 | 0.4 |  |  | 897.12 |  | 358.85 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 725.85 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 725.85 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 537.13 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 261.31 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1524.29; 12: 1524.29 | [27 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  |  | 4: испытание; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [21 empty] | Испытание: обмотки трансформатора силового
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.664; 12: 10656.35 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.97 | 0.8 | 4.656 |  |  | 784.98 |  | 3654.87 | [24 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.46 | 0.8 | 7.008 |  |  | 999.07 |  | 7001.48 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10656.35 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10656.35 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 7885.7 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3836.29 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3729.72; 12: 22378.34 | [27 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного |  |  |  | 4: испытание; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.832; 12: 5328.17 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.97 | 0.8 | 2.328 |  |  | 784.98 |  | 1827.43 | [24 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.46 | 0.8 | 3.504 |  |  | 999.07 |  | 3500.74 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5328.17 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5328.17 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3942.85 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1918.14 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3729.72; 12: 11189.16 | [27 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  |  |  | 4: испытание; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.888; 12: 3550.4 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.65 | 0.8 | 1.56 |  |  | 784.98 |  | 1224.57 | [24 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.97 | 0.8 | 2.328 |  |  | 999.07 |  | 2325.83 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3550.4 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3550.4 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2627.3 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1278.14 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2485.28; 12: 7455.84 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Пуско-наладочные работы КТП-10/0,4 кВ : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 Пуско-наладочные работы КТП-10/0,4 кВ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 56394.41 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 56394.41 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 118428.27 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 118428.27 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 56394.41 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 41731.87 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 20301.99 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 56394.41 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 41731.87 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 20301.99 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Пуско-наладочные работы КТП-10/0,4 кВ |  |  |  | 12: 118428.27 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Пуско-наладочные работы КТП-10/0,4 кВ
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 63,392 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 94742.62 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 94742.62 | [33 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 23685.65 | [32 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 23685.65 | [33 empty] | Электротехнические устройства
Раздел 2. Пуско-наладочные работы счетчика | [34 empty] | Раздел 2. Пуско-наладочные работы счетчика
11 | ГЭСНп01-06-003-01 | Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью: до 20 кВА | [33 empty] | Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью: до 20 кВА | bar: 4 to 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 27.648; 12: 24746.73 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 10.37 | 0.8 | 8.296 |  |  | 652.45 |  | 5412.73 | [24 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 24.19 | 0.8 | 19.352 |  |  | 999.07 |  | 19334 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 24746.73 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 24746.73 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 18312.58 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 8908.82 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51968.13; 12: 51968.13 | [27 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНп01-06-001-01 | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 17.28; 12: 15467.05 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 6.48 | 0.8 | 5.184 |  |  | 652.45 |  | 3382.3 | [24 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 15.12 | 0.8 | 12.096 |  |  | 999.07 |  | 12084.75 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15467.05 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15467.05 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 11445.62 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5568.14 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32480.81; 12: 32480.81 | [27 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНп01-13-001-01 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. |  |  |  | 4: присоединение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.736; 12: 21487.66 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 18.14 | 0.8 | 14.512 |  |  | 1095.92 |  | 15903.99 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 7.78 | 0.8 | 6.224 |  |  | 897.12 |  | 5583.67 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21487.66 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 21487.66 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 15900.87 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 7735.56 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 45124.09; 12: 45124.09 | [27 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНп01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс | [33 empty] | Программируемый микропроцессорный комплекс | bar: 4 to 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.432; 12: 16498.74 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 6.91 | 0.8 | 5.528 |  |  | 652.45 |  | 3606.74 | [24 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 16.13 | 0.8 | 12.904 |  |  | 999.07 |  | 12892 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16498.74 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16498.74 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 12209.07 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5939.55 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34647.36; 12: 34647.36 | [27 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  |  | 4: сигнал; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [21 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.8; 12: 7284.64 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 0.8 | 3.52 |  |  | 723.82 |  | 2547.85 | [24 empty] | Техник I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.6 | 0.8 | 5.28 |  |  | 897.12 |  | 4736.79 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7284.64 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7284.64 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5390.63 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2622.47 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1390.7; 12: 15297.74 | [27 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | [33 empty] | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | bar: 4 to 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.208; 12: 2456.98 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.9 | 0.8 | 0.72 |  |  | 1095.92 |  | 789.06 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.72 | 0.8 | 0.576 |  |  | 999.07 |  | 575.46 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.14 | 0.8 | 0.912 |  |  | 1197.87 |  | 1092.46 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2456.98 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2456.98 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1818.17 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 884.51 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5159.66; 12: 5159.66 | [27 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  |  |  | 4: шт; 5: 25; 6: 1; 7: 25 | [21 empty] | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 49.8; 12: 55358.81 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.8 | 0.8 | 16 |  |  | 1095.92 |  | 17534.72 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.67 | 0.8 | 13.4 |  |  | 999.07 |  | 13387.54 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.02 | 0.8 | 20.4 |  |  | 1197.87 |  | 24436.55 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 55358.81 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 55358.81 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 40965.52 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 19929.17 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4650.14; 12: 116253.5 | [27 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНп02-02-005-01 | Комплексная наладка АС: I категории сложности |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Комплексная наладка АС: I категории сложности
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.6; 12: 4007.17 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 1.46 | 0.8 | 1.168 |  |  | 1095.92 |  | 1280.03 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.17 | 0.8 | 0.936 |  |  | 999.07 |  | 935.13 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.87 | 0.8 | 1.496 |  |  | 1197.87 |  | 1792.01 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4007.17 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4007.17 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2965.31 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1442.58 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8415.06; 12: 8415.06 | [27 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНп02-02-005-02 | Комплексная наладка АС: II категории сложности |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Комплексная наладка АС: II категории сложности
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18; 12: 20035.07 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 7.31 | 0.8 | 5.848 |  |  | 1095.92 |  | 6408.94 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 5.85 | 0.8 | 4.68 |  |  | 999.07 |  | 4675.65 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 9.34 | 0.8 | 7.472 |  |  | 1197.87 |  | 8950.48 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 20035.07 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 20035.07 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 14825.95 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 7212.63 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 42073.65; 12: 42073.65 | [27 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНп02-02-002-01 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | [33 empty] | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | bar: 4 to 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | ПНР "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.12; 12: 3471.55 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 1.27 | 0.8 | 1.016 |  |  | 1095.92 |  | 1113.45 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.02 | 0.8 | 0.816 |  |  | 999.07 |  | 815.24 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.61 | 0.8 | 1.288 |  |  | 1197.87 |  | 1542.86 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3471.55 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3471.55 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2568.95 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1249.76 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7290.26; 12: 7290.26 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пуско-наладочные работы счетчика : | [40 empty] | Итоги по разделу 2 Пуско-наладочные работы счетчика :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 170814.4 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 170814.4 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 358710.26 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 358710.26 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 170814.4 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 126402.67 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 61493.19 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 170814.4 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 126402.67 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 61493.19 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Пуско-наладочные работы счетчика |  |  |  | 12: 358710.26 | [30 empty] | Всего по разделу 2 Пуско-наладочные работы счетчика
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 169,624 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 318180.32 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | 4: %; 7: 100; 12: 156060.52 | [33 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 115896.62 | [33 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 46223.18 | [33 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 40529.94 | [32 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 28974.15 | [33 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 11555.79 | [33 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 227208.81 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 227208.81 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 477138.53 | [35 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 477138.53 | [35 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 227208.81 | [35 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 168134.54 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 81795.18 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 227208.81 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 168134.54 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 81795.18 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 477138.53 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 233,016 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 412922.93 | [38 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | 4: %; 7: 100; 12: 156060.52 | [39 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 210639.23 | [39 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 46223.18 | [39 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 64215.6 | [38 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 52659.81 | [39 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 11555.79 | [39 empty] | Автоматизированные системы управления
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]