Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [25.11.23.119, 25.94.11.110] Поставка металлического каркаса с сеткой для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [25.11.23.119, 25.94.11.110] Поставка металлического каркаса с сеткой для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда.

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сборный металлический каркас из 4 секций с сеткой 6,46 х 6,50 Согласно СХЕМЫ Приложение № 1 к ТТ |  |  |  |  |
|  | Секция металлического каркаса с сеткой 6,46 х 1,5 | 25.11.23.119 | шт | 120 |
|  | Секция металлического каркаса с сеткой 6,46 х 2,0 | 25.11.23.119 | шт | 40 |
|  | Болт с шестигранной головкой М12*50 | 25.94.11.110 | шт | 650 |
|  | Гайка стальная М12 | 25.94.11.110 | шт | 650 |
|  | Шайба стальная плоская 12 | 25.94.11.110 | шт | 650 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сборный металлический каркас из 4 секций с сеткой 6,46 х 6,50 Согласно СХЕМЫ Приложение № 1 к ТТ |  |  |  |  |  |
|  | Секция металлического каркаса с сеткой 6,46 х 1,5 (Антикоррозионное покрытие грунт-эмалью типа "Нержамент" в 2 (два) слоя, цвет серый) | шт | 120 | С даты подписания договора | В течении 15 календарных дней |
|  | Секция металлического каркаса с сеткой 6,46 х 2,0(Антикоррозионное покрытие грунт-эмалью типа "Нержамент" в 2 (два) слоя, цвет серый) | шт | 40 | С даты подписания договора | В течении 15 календарных дней |
|  | Болт с шестигранной головкой М12*50 | шт | 1080 | С даты подписания договора | В течении 15 календарных дней |
|  | Гайка стальная М12 | шт | 1080 | С даты подписания договора | В течении 15 календарных дней |
|  | Шайба стальная плоская 12 | шт | 1080 | С даты подписания договора | В течении 15 календарных дней |

# Поставка осуществляется одной партией. Допускается поставка несколькими партиями

# при отсутствии складских запасов указанного количества. При необходимости поставки продукции несколькими партиями, в ТКП необходимо указывать срок поставки каждой партии.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Требования к продукции

«ОКПД2 [25.11.23.119, 25.94.11.110] Поставка металлического каркаса с сеткой для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| - Сборный металлический каркас из 4 секций с сеткой 6,46 х 6,40 |  |  |  |  | Участник дол-жен предста-вить в заявке со-гласие поста-вить продукцию, полностью соответствующую настоящим тех-ническим требо-ваниям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
| - 1. | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 | Тип уголка | равнополочный | ГОСТ 8509-93 |  |  |  |
|  |  | Ширина полки, мм | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина полки, мм | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст3 |  |  |  |  |
| - 2. | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 40х40х4 | Тип уголка | равнополочный | ГОСТ 8509-93 |  |  |  |
|  |  | Ширина полки, мм | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина полки, мм | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст3 |  |  |  |  |
| - 3. | Полоса стальная горячекатаная 5х50мм | Ширина, мм | 50 | ГОСТ 103-2006 |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст3 |  |  |  |  |
| - 4. | Арматура стальная 8мм | Класс | А1 (А240) гладкая | ГОСТ 5781-82 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 8 |  |  |  |  |
| - 5. | Сетка оцинкованная плетеная рабица 50х50 | Размер ячейки сетки, мм | не более 50х50 | ГОСТ 5336-80 |  |  |  |
|  |  | Диаметр проволоки сетки, мм | не менее 2 |  |  |  |  |
|  |  | Антикоррозионное покрытие | Оцинкованное |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 10 000 |  |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 1 500 / 2 000 |  |  |  |  |
| - 6. | Болт с шестигранной головкой М12*50 | Диаметр резьбы, метрический | М12 | ГОСТ 7798-70 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Антикоррозионное покрытие | оцинкованное |  |  |  |  |
|  |  | Длина резьбы | полная резьба |  |  |  |  |
|  |  | Класс прочности | 8,8 |  |  |  |  |
| - 7. | Гайка стальная М12 | Диаметр резьбы, метрический | М12 | ГОСТ 7798-70 |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Антикоррозионное покрытие | оцинкованное |  |  |  |  |
|  |  | Длина резьбы | полная резьба |  |  |  |  |
|  |  | Класс прочности | 8,8 |  |  |  |  |
| - 8. | Шайба стальная плоская 12 | Диаметр резьбы крепежной детали, мм | 12 | ГОСТ 11371-78 |  |  |  |
|  |  | Материал | сталь |  |  |  |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 2.2. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.