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Ставрополь, 2026
1. 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1. 
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России», Общество), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) /
Управление федеральной почтовой связи /(УФПС)
Аппарат управления АО «Почта России» (АУ Общества)

	2. 
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), которое обязуется поставить Покупателю товар в соответствии с заключенным договором поставки.

	3. 
	ТЗ
	Техническое задание 

	4. 
	Товар
	Аккумуляторные батареи 

	5. 
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации

	6. 
	УПД
	Универсальный передаточный документ - документ, подтверждающий факт свершения хозяйственной операции и объединяющий в себе счет-фактуру и первичный документ оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации

	7. 
	Акт о недостатках товара
	Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 или иная форма, приведенная в договоре


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
[bookmark: _GoBack]Предмет закупки: поставка аккумуляторных батарей (далее – Товар) для нужд УФПС Карачаево-Черкесской Республики, УФПС Кабардино-Балкарской Республики, УФПС Республики Дагестан, УФПС Республики Ингушетия, УФПС Республики Северная Осетия-Алания, УФПС Ставропольского края, УФПС Чеченской Республики.
Цель: Поставка аккумуляторных батарей для поддержания транспортных средств Покупателя в технически исправном состоянии.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2026 года, не бывшим в употреблении и ремонте, не восстановленным, не должен являться выставочным образцом, находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, должно быть свободным от прав третьих лиц.
Поставляемый Товар должен соответствовать комплектации завода-изготовителя. Поставка восстановленного, либо снятого с консервации (длительного хранения), либо бывшего в эксплуатации Товара не допускается.

3.2. Спецификация поставляемого Товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Аккумуляторная батарея 6 СТ -75 
	27.20.21.000
	шт.
	287

	2
	Аккумуляторная батарея 6 СТ -75 о/п
	27.20.21.000
	шт.
	75

	3
	Аккумуляторная батарея 6 СТ-60 о/п
	27.20.21.000
	шт.
	64

	4
	Аккумуляторная батарея 6 СТ-60
	27.20.21.000
	шт.
	198

	5
	Аккумуляторная батарея 6 СТ-95 о/п
	27.20.21.000
	шт.
	14

	6
	Аккумуляторная батарея 6СТ-190
	27.20.21.000
	шт.
	42

	7
	Аккумуляторная батарея 6СТ-140
	27.20.21.000
	шт.
	36

	8
	Аккумуляторная батарея 6ТСТС - 100А
	27.20.21.000
	шт.
	90

	9
	Аккумуляторная батарея 6 СТ-130
	27.20.21.000
	шт.
	44

	10
	Аккумуляторная батарея 6 СТ-140
	27.20.21.000
	шт.
	30

	11
	Аккумуляторная батарея 6 СТ -145
	27.20.21.000
	шт.
	30

	12
	Аккумуляторная батарея 6 СТ -225
	27.20.21.000
	шт.
	26

	ИТОГО:
	
	шт.
	936



3.3. Основные характеристики товара
Функциональные, технические и качественные характеристики, комплектация, эксплуатационные характеристики Товара с указанием показателей, позволяющих определить соответствие поставляемого Товара, потребностям Покупателя, приведены в приложении №1 к ТЗ.

3.4. Комплектность товара
Товар должен передаваться Покупателю в полной комплектации завода-изготовителя, с характеристиками, соответствующими значениям, представленным в приложении №1 к ТЗ.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Поставленный Товар должен иметь обязательный для данного вида Товара сертификат соответствия, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям настоящего ТЗ и следующих нормативных документов:
ГОСТ Р 53165-2020 (МЭК 60095-1:2018). Национальный стандарт Российской Федерации. Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний". 
ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок на Товар предоставляется Поставщиком и составляет срок равный гарантийному сроку, установленному заводом – изготовителем.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96. Маркировка Товара должна содержать основные сведения:
· наименование, товарный знак (при наличии);
· местонахождение изготовителя/производителя;
· тип, модель;
	На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка изготовителя/производителя.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
Не устанавливаются. 
 
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
Поставка Товара производится на основании заявок Заказчика, партиями, с количеством Товара по одной заявке Заказчика не менее 10 (десяти) штук, но не чаще 1 (одного) раза в месяц, автомобильным транспортом или любым другим способом за счёт средств Поставщика до склада Заказчика. В состав одной заявки может быть включен Товар, доставляемый в различные УФПС Заказчика в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию. 
Место поставки: указанно в Приложении № 2 к Техническому заданию.
6.2. Условия поставки товара
Доставка Товара до места поставки, разгрузка, погрузка, подготовка к передаче, осуществляются силами Поставщика.
Доставка осуществляется с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, кроме выходных/праздничных и нерабочих дней, в срок, указанный в п. 6.1 настоящего ТЗ.
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара не менее чем за 3 (один) рабочий день одним из указанных ниже способов.
Способы направления и даты получения Покупателем уведомления Поставщика о предстоящей поставке Товара:
- при отправлении почтой – день фактического получения, подтвержденный отметкой почты;
- при отправлении электронной почтой – день отправления сообщения;
- при доставке нарочным – день фактического получения.
Покупатель в письменном виде и (или) посредством направления сообщения по указанной в Договоре электронной почте в течение 1 (одного) рабочего дня подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.
Поставщик гарантирует обеспечение сопровождающих Товар лиц надлежащим образом оформленными доверенностями с полномочиями, достаточными для участия в сдаче-приемке Товара и подписания соответствующих документов, в том числе Акта о недостатках товара. 
Одновременно с поставляемым Товаром Поставщик предоставляет Покупателю комплект документов, в соответствии с п. 7.2. ТЗ, предварительно согласованный с Покупателем посредством электронной почты. 

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
7.1. Порядок сдачи и приемки
Покупатель осуществляет его приемку на соответствие количества, качества (технических, функциональных характеристик), комплектности, требованиям настоящего ТЗ, включая проведение экспертизы соответствия Товара условиям настоящего ТЗ и осуществляет следующие действия:
· наружный внешний осмотр, а также осмотр доступных частей Товара, возможно с использованием технических/измерительных приспособлений;
· проверку наличия документов, предусмотренных заводом – изготовителем и настоящим ТЗ; 
· визуальная проверка соответствия Товара характеристикам;
· проверка соответствия номенклатуры и количества Товара сопроводительной документации (ТОРГ-12/ УПД). 
Приемка Товара осуществляется Покупателем в срок не более 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения Товара в месте поставки с момента получения корректного комплекта отчетных документов в соответствии с п.7.2. ТЗ. 
В случае выявления несоответствия Товара характеристикам, дефектов (недостатков) Товара, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленный некачественный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Поставщика о факте обнаружения некачественного Товара. Уведомление осуществляется путем направления письма на электронный адрес Поставщика, указанный в договоре.

7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара
Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю надлежащим образом оформленные отчетные документы в составе:
- товарная накладная по форме ТОРГ-12/ УПД (в трех экземплярах); 
- счет-фактура[footnoteRef:1]. [1:  Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Не устанавливаются.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Не устанавливаются.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не устанавливаются.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории РФ, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Покупателя, жизни и здоровью работников Покупателя, а также отвечать всем требованиям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар должен быть безопасными и разрешенными для применения на территории РФ. При его применении по назначению и выполнению требований к эксплуатации (использованию) он не должен причинять вред имуществу Заказчика, жизни и здоровью работников Заказчика и отвечать требованиям ГОСТ, указанным в п. 3.5 настоящего ТЗ.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Наименование и характеристики поставляемого Товара
	8

	2
	Информация о местах поставки Товара
	10

	3
	Распределение Товара между УФПС, входящих в состав УФПС Ставропольского края
	11



























Приложение № 1
к Техническому заданию


Наименование и характеристики поставляемого Товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики/параметры эквивалентов*

	1
	Аккумуляторная батарея 6 СТ -75 
	Емкость аккумулятора
	75 а/ч

	
	
	Полярность 
	Прямая

	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	Допустимый пусковой ток
	не менее 630 А

	2
	Аккумуляторная батарея 6 СТ -75 о/п
	Емкость аккумулятора
	75 а/ч

	
	
	Полярность 
	обратная

	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	Допустимый пусковой ток
	не менее 630 А

	3
	Аккумуляторная батарея 6 СТ-60 о/п
	Емкость аккумулятора
	60 а/ч

	
	
	Полярность 
	обратная

	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	Допустимый пусковой ток
	не менее 540 А

	4
	Аккумуляторная батарея 6 СТ-60
	Емкость аккумулятора
	60 а/ч

	
	
	Полярность 
	прямая

	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	Допустимый пусковой ток
	не менее 540 А

	5
	Аккумуляторная батарея 6 СТ-95 о/п
	Емкость аккумулятора
	95 а/ч

	
	
	Полярность 
	обратная

	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	Допустимый пусковой ток
	не менее 750 А

	6
	Аккумуляторная батарея 6СТ-190
	Емкость аккумулятора
	190 а/ч

	
	
	Полярность 
	прямая

	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	Допустимый пусковой ток
	не менее 1150 А

	7
	Аккумуляторная батарея 6СТ-140
	Емкость аккумулятора
	140 а/ч

	
	
	Полярность 
	прямая

	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	Допустимый пусковой ток
	не менее 950 А

	8
	Аккумуляторная батарея 6ТСТС - 100А
	Емкость аккумулятора
	100 а/ч

	
	
	Полярность 
	 -

	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	Допустимый пусковой ток
	не менее 600 А

	9
	Аккумуляторная батарея 6 СТ-130
	Емкость аккумулятора
	130 а/ч

	
	
	Полярность 
	Прямая

	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	Допустимый пусковой ток
	не менее 750 А

	10
	Аккумуляторная батарея 6 СТ-140
	Емкость аккумулятора
	140 а/ч

	
	
	Полярность 
	Прямая

	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	Допустимый пусковой ток
	не менее 900 А

	11
	Аккумуляторная батарея 6 СТ -145
	Емкость аккумулятора
	145 а/ч

	
	
	Полярность 
	Прямая

	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	Допустимый пусковой ток
	не менее 1020 А

	12
	Аккумуляторная батарея 6 СТ -225
	Емкость аккумулятора
	225 а/ч

	
	
	Полярность 
	Прямая

	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	Допустимый пусковой ток
	не менее 1150 А



*- параметры эквивалентности, по которым участник закупки предоставляет сведения в составе заявки на участие в закупке
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Приложение № 2
к Техническому заданию


Информация о местах поставки Товара

	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Город
	Улица
	Дом
	Почтовый индекс

	1
	Республика Дагестан
	Махачкала
	ул. Бейбулатова
	40 а
	367004

	2
	Республика Ингушетия
	Назрань
	ул Кулиева
	20 А
	386103

	3
	Кабардино-Балкарская Республика
	Нальчик
	пер. Монтажников
	11
	360000

	4
	Карачаево-Черкесская Республика
	Черкесск
	ул. Ленина
	274 А
	369000

	5
	Ставропольский край
	Ставрополь
	ул. Доваторцев
	24
	355029

	6
	Чеченская Республика
	Грозный
	Петропавловское шоссе
	9
	364014

	7
	РСО - Алания
	 Владикавказ
	ул Чапаева
	53
	362003

	
	
	
	
	
	













Приложение № 3
к Техническому заданию


Распределение Товара между УФПС, входящих в состав УФПС Ставропольского края

	№ п/п
	Тип АКБ
	УФПС Карачаево-Черкесской Республики
	УФПС Кабардино-Балкарской Республики
	УФПС Республики Дагестан
	УФПС Республики Ингушетия
	УФПС Республики Северная Осетия-Алания
	УФПС Ставропольского края
	УФПС Чеченской Республики
	Общее количество

	1
	6 СТ -75 
	10
	10
	100
	12
	10
	135
	10
	287

	2
	6 СТ -75 (о/п)
	 
	 
	 
	 
	 
	65
	10
	75

	3
	6 СТ-60 о/п
	5
	8
	 
	8
	8
	30
	5
	64

	4
	6 СТ-60
	5
	8
	80
	8
	6
	80
	11
	198

	5
	6 СТ-95 (о/п)
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	4
	14

	6
	6СТ-190
	 
	 
	14
	4
	4
	20
	 
	42

	7
	6СТ-140
	 
	 
	18
	4
	4
	10
	 
	36

	8
	6ТСТС - 100А
	2
	4
	16
	4
	4
	60
	 
	90

	9
	6 СТ-130
	2
	4
	 
	4
	4
	30
	 
	44

	10
	6 СТ-140
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	30

	11
	6 СТ -145
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	30

	12
	6 СТ- 225
	 
	 
	10
	 
	 
	16
	 
	26

	ИТОГО:
	24
	34
	238
	44
	40
	516
	40
	936



