## 09-01-01
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 12»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [24 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [24 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Приказ ПАО 'РОССЕТИ' от 26.12.2024 № 612
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)» | [28 empty] | «Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)»
(наименование стройки)
06. Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01
Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание |  | 972176.03.24-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на март 2026 года
Сметная стоимость |  | 81.14 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 38.64 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс. руб.
| строительных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 39.8669 | чел.-ч.
| монтажных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 81.14 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: ПНР КЛ-10 кВ
1 | ГЭСНп 01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 3 |  | 3
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 14.58 |  |  |  |  | 14064.79
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.94 |  | 5.82 |  |  | 811.79 |  | 4724.62
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 2.92 |  | 8.76 |  |  | 1066.23 |  | 9340.17
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 14064.79
|  | ФОТ | [8 empty] | 14064.79
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 10407.94
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 5063.32
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 9845.35 |  | 29536.05 |  | 4169.2 | 2028.26 | 29536.05 | 0 | = | 14064.79 | 0 | = | 0 | 10407.94 | 5063.32 | 29536.05 | 23628.84 | 5907.21 | 200001 | 1 | 4
2 | ГЭСНп 01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 | 500 м кабеля | 16.322 |  | 16.322
Объем: 16,322=(8661-500)/500
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 23.6669 |  |  |  |  | 22825.64
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 0.58 |  | 9.4668 |  |  | 811.79 |  | 7685.02
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.87 |  | 14.2001 |  |  | 1066.23 |  | 15140.62
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 22825.64
|  | ФОТ | [8 empty] | 22825.64
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 16890.97
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 8217.23
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2936.7627 |  | 47933.84 |  | 22683.25 | 11035.09 | 47933.84 | 0 | = | 22825.64 | 0 | = | 0 | 16890.97 | 8217.23 | 47933.84 | 38347.07 | 9586.77 | 200001 | 2 | 4
3 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.62 |  |  |  |  | 1746.92
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 1090.46 |  | 883.27
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 1066.23 |  | 863.65
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1746.92
|  | ФОТ | [8 empty] | 1746.92
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1292.72
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 628.89
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3668.53 |  | 3668.53 |  | 1595.95 | 776.41 | 3668.53 | 0 | = | 1746.92 | 0 | = | 0 | 1292.72 | 628.89 | 3668.53 | 2934.82 | 733.71 | 200001 | 3 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 38637.35
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 38637.35
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 38637.35
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 28591.63
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 13909.44
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 81138.42
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 39.8669
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 81138.42
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 81138.42
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 38637.35
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 38637.35
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 38637.35
|  | накладные расходы | [8 empty] | 28591.63
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 13909.44
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 81138.42
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 38637.35
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 38637.35
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 38637.35
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 28591.63
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 13909.44
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 81138.42
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 39.8669
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
|  | ПНР "вхолостую" | [8 empty] | 64910.73
в том числе
Электротехнические устройства
| Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | вхолостую(по стр. 1-3) | % | 80 | [6 empty] | 64910.73
|  | ПНР "под нагрузкой" | [8 empty] | 16227.69
в том числе
Электротехнические устройства
| Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | под нагрузкой(по стр. 1-3) | % | 20 | [6 empty] | 16227.69
| Составил | Главный специалист сметного отдела |  |  |  |  | Каплина С.Г.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 09-01-01_1
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | «Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)» | [27 empty] | «Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)»
наименование, адрес
Объект |  | 05. Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Составлен(а) в текущем уровне цен на март 2026 года
№ п/п |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
№ п/п | поз. по сме-те
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Локальная смета 09-01-01. Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ
Раздел: ПНР КЛ-10 кВ
1 | 1 | ГЭСНп 01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 3 |  | 3
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 14.58 |  |  |  |  | 14064.79
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.94 |  | 5.82 |  |  | 811.79 |  | 4724.62
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 2.92 |  | 8.76 |  |  | 1066.23 |  | 9340.17
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 14064.79
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 14064.79
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 10407.94
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 5063.32
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 9845.35 |  | 29536.05 |  | 4169.2 | 2028.26 | 29536.05 | 0 | = | 14064.79 | 0 | = | 0 | 10407.94 | 5063.32 | 29536.05 | 23628.84 | 5907.21 | 200001 | 1 | 4
2 | 2 | ГЭСНп 01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 | 500 м кабеля | 16.322 |  | 16.322
Объем: 16,322=(8661-500)/500
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 23.6669 |  |  |  |  | 22825.64
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 0.58 |  | 9.4668 |  |  | 811.79 |  | 7685.02
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.87 |  | 14.2001 |  |  | 1066.23 |  | 15140.62
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 22825.64
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 22825.64
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 16890.97
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 8217.23
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 2936.7627 |  | 47933.84 |  | 22683.25 | 11035.09 | 47933.84 | 0 | = | 22825.64 | 0 | = | 0 | 16890.97 | 8217.23 | 47933.84 | 38347.07 | 9586.77 | 200001 | 2 | 4
3 | 3 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 1 |  | 1
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.62 |  |  |  |  | 1746.92
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 1090.46 |  | 883.27
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 1066.23 |  | 863.65
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1746.92
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 1746.92
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1292.72
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 628.89
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 3668.53 |  | 3668.53 |  | 1595.95 | 776.41 | 3668.53 | 0 | = | 1746.92 | 0 | = | 0 | 1292.72 | 628.89 | 3668.53 | 2934.82 | 733.71 | 200001 | 3 | 4
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 38637.35
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 38637.35
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 38637.35
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 28591.63
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 13909.44
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 81138.42
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 39.8669
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО АКТУ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 81138.42
в том числе
прочие затраты
|  |  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 81138.42
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 38637.35
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 38637.35
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 38637.35
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 28591.63
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 13909.44
|  |  | ВСЕГО по акту | [8 empty] | 81138.42
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 38637.35
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 38637.35
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 38637.35
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 28591.63
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 13909.44
|  |  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 81138.42
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 39.8669
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Сдал
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Принял
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Конъюнктурный анализ 421_п (hidden)
Конъюнктурный анализ 421/пр (с учетом 30/пр)
Конъюнктурный анализ не содержит коммерческих предложений.

## Конъюнктурный анализ 421_п_1 (hidden)
Конъюнктурный анализ 421/пр (с учетом 557/пр)
Конъюнктурный анализ не содержит коммерческих предложений.

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 71661 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3
1 | 1 | -1 |  |  |  | «Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)» | [125 empty] | 0
1 | 151 | 0 | 92 | 0 | 09-01-01 | 05. Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ |  | 0 | 972176.03.24-ЭС | 0 | 0 | 523 |  | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 4 |  | 9 | [5 empty] | Каплина С.Г. | Главный специалист сметного отдела | [24 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФСНБ-2022_И17 Строительство | Версия 1.17.0 для ФСНБ-2022 И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | Поправки для ФСНБ-2022 от 25.02.2026 г И17 (55/пр) Строительство | 0 | 0 | 487096328 |  |  | 17 | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | ГСН | 46073 | 540 | 17 | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 151 | 1 | 12 | 0 | 09-01-01 | 05. Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ | [7 empty] | 38637.35 | 0 | 0 | 0 | 38637.35 | 0 | 39.8669 | 0 | 0 | 28591.63 | 13909.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 62 |  | 09-01-01 | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ |  | 0 | 972176.03.24-ЭС | -1 | 09-01-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 9 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ | [7 empty] | 38637.35 | 0 | 0 | 0 | 38637.35 | 0 | 39.8669 | 0 | 0 | 28591.63 | 13909.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 32 |  | Новый раздел | ПНР КЛ-10 кВ |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 9 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | ПНР КЛ-10 кВ | [7 empty] | 38637.35 | 0 | 0 | 0 | 38637.35 | 0 | 39.8669 | 0 | 0 | 28591.63 | 13909.44 | 0 | 0 | 38637.35 | 0 | 0 | 0 | 38637.35 | 0 | 39.8669 | 0 | 0 | 28591.63 | 13909.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | п01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 14064.79 | 0 | 0 | 0 | 14064.79 | 0 | 14.58 | 0 | 0 | 10407.94 | 5063.32 |  | 74978248 | 4688.2642 | 0 | 0 | 0 | 4688.2642 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 4688.2642 | 0 | 0 | 0 | 4688.2642 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-027-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 14064.79 | 0 | 0 | 0 | 1878.02 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 10407.9446 | 5063.3244 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 73475929 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 131072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -128832152 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 29536.05 | 0 | 0 | 29536.05 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 2 | п01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 | 500 м кабеля | 16.322 | 0 | 16.322 |  |  |  | 22825.64 | 0 | 0 | 0 | 22825.64 | 0 | 23.6669 | 0 | 0 | 16890.97 | 8217.23 |  | 74978248 | 1398.4583 | 0 | 0 | 0 | 1398.4583 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1398.4583 | 0 | 0 | 0 | 1398.4583 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-027-04, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 22825.64 | 0 | 0 | 0 | 1878.02 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 16890.9736 | 8217.2304 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 500 м кабеля | 500 м кабеля | 1 | [6 empty] | 73475929 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 131072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1818844284 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 47933.84 | 0 | 0 | 47933.84 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 3 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1746.92 | 0 | 0 | 0 | 1746.92 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1292.72 | 628.89 |  | 74978248 | 1746.9189 | 0 | 0 | 0 | 1746.9189 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1746.9189 | 0 | 0 | 0 | 1746.9189 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-024-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1746.92 | 0 | 0 | 0 | 2156.69 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1292.7208 | 628.8912 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт | ШТ | 1 | [6 empty] | 73475929 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 131072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -568993227 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3668.53 | 0 | 0 | 3668.53 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | ПНР КЛ-10 кВ | 0 | [6 empty] | 38637.35 | 0 | 0 | 0 | 38637.35 | 0 | 39.8669 | 0 | 0 | 28591.63 | 13909.44 |  |  | 38637.35 | 0 | 0 | 0 | 38637.35 | 0 | 39.8669 | 0 | 0 | 28591.63 | 13909.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 38637.35 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 38637.35 | 1 | 38637.35
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 38637.35 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 38637.35 | 1 | 38637.35
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 81138.42 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 81138.42 | 1 | 81138.42
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 39.8669 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 39.8669 | 1 | 39.8669
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 28591.63 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 28591.63 | 1 | 28591.63
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 13909.44 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13909.44 | 1 | 13909.44
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 81138.42 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 81138.42 | 1 | 81138.42
51 | 1 | 3 | 20 |  | 09-01-01 | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ | 0 | [6 empty] | 38637.35 | 0 | 0 | 0 | 38637.35 | 0 | 39.8669 | 0 | 0 | 28591.63 | 13909.44 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 38637.35 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 38637.35 | 1 | 38637.35
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 38637.35 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 38637.35 | 1 | 38637.35
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 81138.42 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 81138.42 | 1 | 81138.42
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 39.8669 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 39.8669 | 1 | 39.8669
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 28591.63 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 28591.63 | 1 | 28591.63
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 13909.44 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13909.44 | 1 | 13909.44
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 81138.42 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 81138.42 | 1 | 81138.42
51 | 151 | 1 | 12 |  | 09-01-01 | 05. Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ | 0 | [6 empty] | 38637.35 | 0 | 0 | 0 | 38637.35 | 0 | 39.8669 | 0 | 0 | 28591.63 | 13909.44 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 38637.35 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 38637.35 | 1 | 38637.35
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 38637.35 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 38637.35 | 1 | 38637.35
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 81138.42 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 81138.42 | 1 | 81138.42
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 39.8669 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 39.8669 | 1 | 39.8669
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 28591.63 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 28591.63 | 1 | 28591.63
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 13909.44 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13909.44 | 1 | 13909.44
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 81138.42 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 81138.42 | 1 | 81138.42
71 | 1 |  | 200001 | 48718915 | Электротехнические устройства | Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | 80 | 20
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | СТНДРТ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (за исключением АЭС). | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | АЭС_ПНР | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС). | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС
70 | 1 |  | 10 | АЭС_ПНР_ТЕХ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 5 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС, ПНР технологического оборудования АЭС.
70 | 1 |  | 11 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 12 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авиатранспорта
70 | 1 |  | 13 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутствующие работы в тоннелях при производстве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутствующие работы в тоннелях при производстве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 14 | АВТО_ДРГ | {вкл} - НР и СП по п.021.0 "Автомобильные дороги" (раздел 2 нормы 27-02-010-01:07) {выкл} - НР и СП по п.021.1 Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее (раздел 2 нормы 27-02-010-01:07) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 15 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 16 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 17 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2026 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74978248 | 1
2 | Вид цен | Московская область, КТЦ к ФСНБ-2022 (ПАО Россети), 1 квартал 2026 г | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 74978249
1 | Сборник индексов | Московская область к ФСНБ-2022 ФГИС ЦС (ПАО Россети ) | 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 74978250 | Письмо Минстроя России «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года» | Справочная информация | 46078 | 409 | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | Приказ ПАО 'РОССЕТИ' | Справочная информация | 45652 | 612 | Приказ ПАО 'РОССЕТИ' от 26.12.2024 № 612
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 71661 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3
1 | 1 | -1 |  |  |  | «Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)» | [72 empty] | 0
1 | 51 | 0 |  | 0 | 09-01-01 | 05. Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ |  | 0 | 972176.03.24-ЭС | 0 | 0 | 523 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | Каплина С.Г. | Главный специалист сметного отдела | [16 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФСНБ-2022_И17 Строительство | Версия 1.17.0 для ФСНБ-2022 И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | Поправки для ФСНБ-2022 от 25.02.2026 г И17 (55/пр) Строительство | 0 | 0 | 487096328 | 17 | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | ГСН | 46073 | 540 | 17 | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 74978248 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 81.14 | 81.14 | 38.64 | 38.64 | 0 | 0 | 81.14 | [8 empty] | 9 | -1 | 0 | [5 empty] | 38637.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38637.35 | 0 | 0 | 81138.42 | 0 | 39.8669 | 0 | 0 | 28591.63 | 13909.44 | 81138.42
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 81.14 | 81.14 | 38.64 | 38.64 | 0 | 0 | 81.14
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 38637.35 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 38637.35 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 81138.42 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 39.8669 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 28591.63 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 13909.44 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 81138.42 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2026 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74978248 | 1
2 | Вид цен | Московская область, КТЦ к ФСНБ-2022 (ПАО Россети), 1 квартал 2026 г | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 74978249
1 | Сборник индексов | Московская область к ФСНБ-2022 ФГИС ЦС (ПАО Россети ) | 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 74978250 | Письмо Минстроя России «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года» | Справочная информация | 46078 | 409 | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | Приказ ПАО 'РОССЕТИ' | Справочная информация | 45652 | 612 | Приказ ПАО 'РОССЕТИ' от 26.12.2024 № 612

## SmtRes (hidden)
28 | 74978248 | 74978371 | 73586838 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 811.79 | 0 | 0 | 0 | 811.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.94 | 1 | 2 | 74985777 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574.8726 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1574.8726 | 1.94 | 0 | 1 | 4724.62 | 5.82 | 0 | 5.82 | 811.79 | 811.79 | 1 | 1574.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724.62 | 4724.62 | 1 | 0 | 0
28 | 74978248 | 74978371 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.92 | 1 | 2 | 74985778 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113.3916 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3113.3916 | 2.92 | 0 | 1 | 9340.17 | 8.76 | 0 | 8.76 | 1066.23 | 1066.23 | 1 | 3113.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9340.17 | 9340.17 | 1 | 0 | 0
29 | 74978248 | 74978376 | 73586838 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 811.79 | 0 | 0 | 0 | 811.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.58 | 1 | 2 | 74985779 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.8382 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 470.8382 | 0.58 | 0 | 1 | 7685.02 | 9.4668 | 0 | 9.4668 | 811.79 | 811.79 | 1 | 470.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7685.02 | 7685.02 | 1 | 0 | 0
29 | 74978248 | 74978376 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.87 | 1 | 2 | 74985780 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.6201 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 927.6201 | 0.87 | 0 | 1 | 15140.62 | 14.2001 | 0 | 14.2001 | 1066.23 | 1066.23 | 1 | 927.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15140.62 | 15140.62 | 1 | 0 | 0
30 | 74978248 | 74978381 | 73586844 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 74985781 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.2726 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 883.2726 | 0.81 | 0 | 1 | 883.27 | 0.81 | 0 | 0.81 | 1090.46 | 1090.46 | 1 | 883.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.27 | 883.27 | 1 | 0 | 0
30 | 74978248 | 74978381 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 74985782 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.6463 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 863.6463 | 0.81 | 0 | 1 | 863.65 | 0.81 | 0 | 0.81 | 1066.23 | 1066.23 | 1 | 863.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.65 | 863.65 | 1 | 0 | 0
0

## EtalonRes (hidden)
28 | 74985777 | 74978371 | 73586838 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 811.79 | 0 | 1 | 1 | 1.94 | 2 | 74985777 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 74985778 | 74978371 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 1 | 1 | 2.92 | 2 | 74985778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 74985779 | 74978376 | 73586838 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 811.79 | 0 | 1 | 1 | 0.58 | 2 | 74985779 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 74985780 | 74978376 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 1 | 1 | 0.87 | 2 | 74985780 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 74985781 | 74978381 | 73586844 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 74985781 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 74985782 | 74978381 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 74985782 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 1 | 71661 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3
|  |  | 09-01-01 | 05. Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0