## 09-01-02
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 12»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [24 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [24 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Приказ ПАО 'РОССЕТИ' от 26.12.2024 № 612
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)» | [28 empty] | «Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)»
(наименование стройки)
07. Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-02
Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание |  | 972176.03.24-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на март 2026 года
Сметная стоимость |  | 18.75 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 8.93 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс. руб.
| строительных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 8.2792 | чел.-ч.
| монтажных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 18.75 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: ПНР ВЛЗ-10 кВ
1 | ГЭСНп 01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1078.35
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1090.46 |  | 545.23
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1066.23 |  | 533.12
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1078.35
|  | ФОТ | [8 empty] | 1078.35
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 797.98
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 388.21
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2264.54 |  | 2264.54 |  | 1595.95 | 776.41 | 2264.54 | 0 | = | 1078.35 | 0 | = | 0 | 797.98 | 388.21 | 2264.54 | 1811.63 | 452.91 | 200001 | 1 | 4
2 | ГЭСНп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.02 |  | 0.02
Объем: 0,02=2/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.2592 |  |  |  |  | 279.5
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 6.48 |  | 0.1296 |  |  | 1090.46 |  | 141.32
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 6.48 |  | 0.1296 |  |  | 1066.23 |  | 138.18
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 279.5
|  | ФОТ | [8 empty] | 279.5
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 206.83
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 100.62
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 29347.5 |  | 586.95 |  | 31.92 | 15.53 | 586.95 | 0 | = | 279.5 | 0 | = | 0 | 206.83 | 100.62 | 586.95 | 469.56 | 117.39 | 200001 | 2 | 4
3 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.62 |  |  |  |  | 1746.92
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 1090.46 |  | 883.27
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 1066.23 |  | 863.65
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1746.92
|  | ФОТ | [8 empty] | 1746.92
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1292.72
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 628.89
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3668.53 |  | 3668.53 |  | 1595.95 | 776.41 | 3668.53 | 0 | = | 1746.92 | 0 | = | 0 | 1292.72 | 628.89 | 3668.53 | 2934.82 | 733.71 | 200001 | 3 | 4
4 | ГЭСНп 01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 3 |  | 3
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 5823.06
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.9 |  | 2.7 |  |  | 1090.46 |  | 2944.24
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.9 |  | 2.7 |  |  | 1066.23 |  | 2878.82
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5823.06
|  | ФОТ | [8 empty] | 5823.06
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 4309.06
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 2096.3
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 4076.14 |  | 12228.42 |  | 4787.85 | 2329.23 | 12228.42 | 0 | = | 5823.06 | 0 | = | 0 | 4309.06 | 2096.3 | 12228.42 | 9782.74 | 2445.68 | 200001 | 4 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 8927.83
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 8927.83
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 8927.83
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 6606.59
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 3214.02
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 18748.44
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 8.2792
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 18748.44
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 18748.44
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 8927.83
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 8927.83
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 8927.83
|  | накладные расходы | [8 empty] | 6606.59
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 3214.02
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 18748.44
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 8927.83
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 8927.83
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 8927.83
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 6606.59
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 3214.02
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 18748.44
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 8.2792
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
|  | ПНР "вхолостую" | [8 empty] | 14998.75
в том числе
Электротехнические устройства
| Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | вхолостую(по стр. 1-4) | % | 80 | [6 empty] | 14998.75
|  | ПНР "под нагрузкой" | [8 empty] | 3749.69
в том числе
Электротехнические устройства
| Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | под нагрузкой(по стр. 1-4) | % | 20 | [6 empty] | 3749.69
| Составил | Главный специалист сметного отдела |  |  |  |  | Каплина С.Г.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 09-01-02_1
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | «Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)» | [27 empty] | «Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)»
наименование, адрес
Объект |  | 07. Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Составлен(а) в текущем уровне цен на март 2026 года
№ п/п |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
№ п/п | поз. по сме-те
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Локальная смета 09-01-02. Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ
Раздел: ПНР ВЛЗ-10 кВ
1 | 1 | ГЭСНп 01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 |  | 1
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1078.35
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1090.46 |  | 545.23
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1066.23 |  | 533.12
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1078.35
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 1078.35
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 797.98
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 388.21
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 2264.54 |  | 2264.54 |  | 1595.95 | 776.41 | 2264.54 | 0 | = | 1078.35 | 0 | = | 0 | 797.98 | 388.21 | 2264.54 | 1811.63 | 452.91 | 200001 | 1 | 4
2 | 2 | ГЭСНп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.02 |  | 0.02
Объем: 0,02=2/100
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.2592 |  |  |  |  | 279.5
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 6.48 |  | 0.1296 |  |  | 1090.46 |  | 141.32
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 6.48 |  | 0.1296 |  |  | 1066.23 |  | 138.18
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 279.5
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 279.5
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 206.83
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 100.62
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 29347.5 |  | 586.95 |  | 31.92 | 15.53 | 586.95 | 0 | = | 279.5 | 0 | = | 0 | 206.83 | 100.62 | 586.95 | 469.56 | 117.39 | 200001 | 2 | 4
3 | 3 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 1 |  | 1
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.62 |  |  |  |  | 1746.92
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 1090.46 |  | 883.27
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 1066.23 |  | 863.65
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1746.92
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 1746.92
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1292.72
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 628.89
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 3668.53 |  | 3668.53 |  | 1595.95 | 776.41 | 3668.53 | 0 | = | 1746.92 | 0 | = | 0 | 1292.72 | 628.89 | 3668.53 | 2934.82 | 733.71 | 200001 | 3 | 4
4 | 4 | ГЭСНп 01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 3 |  | 3
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 5823.06
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.9 |  | 2.7 |  |  | 1090.46 |  | 2944.24
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.9 |  | 2.7 |  |  | 1066.23 |  | 2878.82
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5823.06
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 5823.06
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 4309.06
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 2096.3
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 4076.14 |  | 12228.42 |  | 4787.85 | 2329.23 | 12228.42 | 0 | = | 5823.06 | 0 | = | 0 | 4309.06 | 2096.3 | 12228.42 | 9782.74 | 2445.68 | 200001 | 4 | 4
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 8927.83
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 8927.83
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 8927.83
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 6606.59
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 3214.02
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 18748.44
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 8.2792
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО АКТУ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 18748.44
в том числе
прочие затраты
|  |  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 18748.44
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 8927.83
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 8927.83
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 8927.83
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 6606.59
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 3214.02
|  |  | ВСЕГО по акту | [8 empty] | 18748.44
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 8927.83
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 8927.83
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 8927.83
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 6606.59
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 3214.02
|  |  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 18748.44
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 8.2792
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Сдал
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Принял
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Конъюнктурный анализ 421_п (hidden)
Конъюнктурный анализ 421/пр (с учетом 30/пр)
Конъюнктурный анализ не содержит коммерческих предложений.

## Конъюнктурный анализ 421_п_1 (hidden)
Конъюнктурный анализ 421/пр (с учетом 557/пр)
Конъюнктурный анализ не содержит коммерческих предложений.

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 71661 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3
1 | 1 | -1 |  |  |  | «Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)» | [125 empty] | 0
1 | 152 | 0 | 93 | 0 | 09-01-02 | 07. Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 523 |  | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 4 |  | 9 | [5 empty] | Каплина С.Г. | Главный специалист сметного отдела | [24 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФСНБ-2022_И17 Строительство | Версия 1.17.0 для ФСНБ-2022 И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | Поправки для ФСНБ-2022 от 25.02.2026 г И17 (55/пр) Строительство | 0 | 0 | 487096328 |  |  | 17 | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | ГСН | 46073 | 540 | 17 | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 152 | 1 | 12 | 0 | 09-01-02 | 07. Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ | [7 empty] | 8927.83 | 0 | 0 | 0 | 8927.83 | 0 | 8.2792 | 0 | 0 | 6606.59 | 3214.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 63 |  | 09-01-02 | Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ |  | 0 | 972176.03.24-ЭС | -1 | 09-01-02 | [6 empty] | 0 |  |  | 9 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ | [7 empty] | 8927.83 | 0 | 0 | 0 | 8927.83 | 0 | 8.2792 | 0 | 0 | 6606.59 | 3214.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 33 |  | Новый раздел | ПНР ВЛЗ-10 кВ |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 9 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | ПНР ВЛЗ-10 кВ | [7 empty] | 8927.83 | 0 | 0 | 0 | 8927.83 | 0 | 8.2792 | 0 | 0 | 6606.59 | 3214.02 | 0 | 0 | 8927.83 | 0 | 0 | 0 | 8927.83 | 0 | 8.2792 | 0 | 0 | 6606.59 | 3214.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | п01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1078.35 | 0 | 0 | 0 | 1078.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 797.98 | 388.21 |  | 74990257 | 1078.345 | 0 | 0 | 0 | 1078.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1078.345 | 0 | 0 | 0 | 1078.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-010-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1078.35 | 0 | 0 | 0 | 2156.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 797.979 | 388.206 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 73475929 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 131072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -888698134 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2264.54 | 0 | 0 | 2264.54 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 2 | п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.02 | 0 | 0.02 |  |  |  | 279.5 | 0 | 0 | 0 | 279.5 | 0 | 0.2592 | 0 | 0 | 206.83 | 100.62 |  | 74990257 | 13975.3512 | 0 | 0 | 0 | 13975.3512 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 13975.3512 | 0 | 0 | 0 | 13975.3512 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-011-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 279.5 | 0 | 0 | 0 | 2156.69 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 206.83 | 100.62 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 измерений | 100 измерений | 1 | [6 empty] | 73475929 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 131072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 953704228 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 586.95 | 0 | 0 | 586.95 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 3 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1746.92 | 0 | 0 | 0 | 1746.92 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1292.72 | 628.89 |  | 74990257 | 1746.9189 | 0 | 0 | 0 | 1746.9189 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1746.9189 | 0 | 0 | 0 | 1746.9189 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-024-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1746.92 | 0 | 0 | 0 | 2156.69 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1292.7208 | 628.8912 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт | ШТ | 1 | [6 empty] | 73475929 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 131072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -568993227 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3668.53 | 0 | 0 | 3668.53 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 8 | 8 | 4 | п01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 5823.06 | 0 | 0 | 0 | 5823.06 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4309.06 | 2096.3 |  | 74990257 | 1941.021 | 0 | 0 | 0 | 1941.021 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1941.021 | 0 | 0 | 0 | 1941.021 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-027-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5823.06 | 0 | 0 | 0 | 2156.69 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 4309.0644 | 2096.3016 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 73475929 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1575367174 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12228.42 | 0 | 0 | 12228.42 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | ПНР ВЛЗ-10 кВ | 0 | [6 empty] | 8927.83 | 0 | 0 | 0 | 8927.83 | 0 | 8.2792 | 0 | 0 | 6606.59 | 3214.02 |  |  | 8927.83 | 0 | 0 | 0 | 8927.83 | 0 | 8.2792 | 0 | 0 | 6606.59 | 3214.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 8927.83 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8927.83 | 1 | 8927.83
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 8927.83 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8927.83 | 1 | 8927.83
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 18748.44 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18748.44 | 1 | 18748.44
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 8.2792 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 8.2792 | 1 | 8.2792
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6606.59 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6606.59 | 1 | 6606.59
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3214.02 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3214.02 | 1 | 3214.02
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 18748.44 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18748.44 | 1 | 18748.44
51 | 1 | 3 | 20 |  | 09-01-02 | Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ | 0 | [6 empty] | 8927.83 | 0 | 0 | 0 | 8927.83 | 0 | 8.2792 | 0 | 0 | 6606.59 | 3214.02 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 8927.83 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8927.83 | 1 | 8927.83
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 8927.83 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8927.83 | 1 | 8927.83
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 18748.44 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18748.44 | 1 | 18748.44
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 8.2792 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 8.2792 | 1 | 8.2792
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6606.59 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6606.59 | 1 | 6606.59
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3214.02 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3214.02 | 1 | 3214.02
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 18748.44 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18748.44 | 1 | 18748.44
51 | 152 | 1 | 12 |  | 09-01-02 | 07. Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ | 0 | [6 empty] | 8927.83 | 0 | 0 | 0 | 8927.83 | 0 | 8.2792 | 0 | 0 | 6606.59 | 3214.02 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 8927.83 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8927.83 | 1 | 8927.83
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 8927.83 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8927.83 | 1 | 8927.83
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 18748.44 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18748.44 | 1 | 18748.44
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 8.2792 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 8.2792 | 1 | 8.2792
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6606.59 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6606.59 | 1 | 6606.59
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3214.02 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3214.02 | 1 | 3214.02
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 18748.44 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18748.44 | 1 | 18748.44
71 | 1 |  | 200001 | 48718915 | Электротехнические устройства | Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | 80 | 20
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | СТНДРТ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (за исключением АЭС). | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | АЭС_ПНР | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС). | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС
70 | 1 |  | 10 | АЭС_ПНР_ТЕХ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 5 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС, ПНР технологического оборудования АЭС.
70 | 1 |  | 11 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 12 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авиатранспорта
70 | 1 |  | 13 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутствующие работы в тоннелях при производстве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутствующие работы в тоннелях при производстве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 14 | АВТО_ДРГ | {вкл} - НР и СП по п.021.0 "Автомобильные дороги" (раздел 2 нормы 27-02-010-01:07) {выкл} - НР и СП по п.021.1 Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее (раздел 2 нормы 27-02-010-01:07) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 15 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 16 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 17 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2026 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74990257 | 1
2 | Вид цен | Московская область, КТЦ к ФСНБ-2022 (ПАО Россети), 1 квартал 2026 г | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 74990258
1 | Сборник индексов | Московская область к ФСНБ-2022 ФГИС ЦС (ПАО Россети ) | 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 74990259 | Письмо Минстроя России «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года» | Справочная информация | 46078 | 409 | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | Приказ ПАО 'РОССЕТИ' | Справочная информация | 45652 | 612 | Приказ ПАО 'РОССЕТИ' от 26.12.2024 № 612
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 71661 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3
1 | 1 | -1 |  |  |  | «Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)» | [72 empty] | 0
1 | 51 | 0 |  | 0 | 09-01-02 | 07. Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 523 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | Каплина С.Г. | Главный специалист сметного отдела | [16 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФСНБ-2022_И17 Строительство | Версия 1.17.0 для ФСНБ-2022 И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | Поправки для ФСНБ-2022 от 25.02.2026 г И17 (55/пр) Строительство | 0 | 0 | 487096328 | 17 | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | ГСН | 46073 | 540 | 17 | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 74990257 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 18.75 | 8.93 | 8.93 | 0 | 0 | 18.75 | [8 empty] | 9 | -1 | 0 | [5 empty] | 8927.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8927.83 | 0 | 0 | 18748.44 | 0 | 8.2792 | 0 | 0 | 6606.59 | 3214.02 | 18748.44
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 18.75 | 8.93 | 8.93 | 0 | 0 | 18.75
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 8927.83 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 8927.83 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 18748.44 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 8.2792 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6606.59 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3214.02 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 18748.44 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2026 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74990257 | 1
2 | Вид цен | Московская область, КТЦ к ФСНБ-2022 (ПАО Россети), 1 квартал 2026 г | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 74990258
1 | Сборник индексов | Московская область к ФСНБ-2022 ФГИС ЦС (ПАО Россети ) | 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 74990259 | Письмо Минстроя России «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года» | Справочная информация | 46078 | 409 | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | Приказ ПАО 'РОССЕТИ' | Справочная информация | 45652 | 612 | Приказ ПАО 'РОССЕТИ' от 26.12.2024 № 612

## SmtRes (hidden)
28 | 74990257 | 74990380 | 73586844 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 74990567 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.23 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 545.23 | 0.5 | 0 | 1 | 545.23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1090.46 | 1090.46 | 1 | 545.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.23 | 545.23 | 1 | 0 | 0
28 | 74990257 | 74990380 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 74990568 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.115 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 533.115 | 0.5 | 0 | 1 | 533.12 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1066.23 | 1066.23 | 1 | 533.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.12 | 533.12 | 1 | 0 | 0
29 | 74990257 | 74990385 | 73586844 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.48 | 1 | 2 | 74990569 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7066.1808 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7066.1808 | 6.48 | 0 | 1 | 141.32 | 0.1296 | 0 | 0.1296 | 1090.46 | 1090.46 | 1 | 7066.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.32 | 141.32 | 1 | 0 | 0
29 | 74990257 | 74990385 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.48 | 1 | 2 | 74990570 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909.1704 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6909.1704 | 6.48 | 0 | 1 | 138.18 | 0.1296 | 0 | 0.1296 | 1066.23 | 1066.23 | 1 | 6909.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.18 | 138.18 | 1 | 0 | 0
30 | 74990257 | 74990390 | 73586844 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 74990393 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.2726 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 883.2726 | 0.81 | 0 | 1 | 883.27 | 0.81 | 0 | 0.81 | 1090.46 | 1090.46 | 1 | 883.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.27 | 883.27 | 1 | 0 | 0
30 | 74990257 | 74990390 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 74990394 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.6463 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 863.6463 | 0.81 | 0 | 1 | 863.65 | 0.81 | 0 | 0.81 | 1066.23 | 1066.23 | 1 | 863.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.65 | 863.65 | 1 | 0 | 0
31 | 74990257 | 74990571 | 73586844 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 2 | 74990572 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.414 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 981.414 | 0.9 | 0 | 1 | 2944.24 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1090.46 | 1090.46 | 1 | 981.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944.24 | 2944.24 | 1 | 0 | 0
31 | 74990257 | 74990571 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 2 | 74990573 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.607 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 959.607 | 0.9 | 0 | 1 | 2878.82 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1066.23 | 1066.23 | 1 | 959.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878.82 | 2878.82 | 1 | 0 | 0
0

## EtalonRes (hidden)
28 | 74990567 | 74990380 | 73586844 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 74990567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 74990568 | 74990380 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 74990568 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 74990569 | 74990385 | 73586844 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 0 | 1 | 1 | 6.48 | 2 | 74990569 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 74990570 | 74990385 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 1 | 1 | 6.48 | 2 | 74990570 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 74990393 | 74990390 | 73586844 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 74990391 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 74990394 | 74990390 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 74990392 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 74990572 | 74990571 | 73586844 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1090.46 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 2 | 74990572 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 74990573 | 74990571 | 73586868 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 2 | 74990573 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 1 | 71661 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3
|  |  | 09-01-02 | 07. Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0