УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

СПб ГУП «Горэлектротранс»

_________________ Д.В. Рогожников

14 августа 2026 года

Реестровый номер закупки 87/2026-ОК

ТОМ 1

КОНКУРСНОЙ документациИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

Санкт-Петербург

2026 г.

1 часть

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия и сокращения:

Заказчик – Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (далее - СПб ГУП «Горэлектротранс»).

Заявка – заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме (далее – электронный конкурс), подготовленная участником закупки.

Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Уполномоченное лицо участника - руководитель юридического лица участника либо физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также лицо, действующее от имени участника на основании доверенности.

Публикация конкурсной документации осуществляется на АО «Российский аукционный дом» https://tender.lot-online.ru (далее – ЭТП) и в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) по адресу www.zakupki.gov.ru в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ).

Инструкция по подготовке и проведению ОТКРЫТОГО ЭЛЕКТРОННОГО конкурса

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.1.1. Конкурсная документация включает в себя:

1) настоящий том 1 конкурсной документации: общие сведения;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть, состоящая из:

а) инструкции участникам;

б) критериев оценки конкурсных заявок;

3) том 3 конкурсной документации: Техническое задание;

4) том 4 конкурсной документации: Проект договора;

5) том 5 конкурсной документации: Обоснование максимального значения цены договора. и начальной цены единицы услуги.

6) том 6 конкурсной документации: Образцы форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 5 тома 2.

1.2. ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию.

1.2.2. Ответственность за предоставленные в заявке данные несет участник. Заказчик не обязан осуществлять проверку указанных в заявке данных, но вправе осуществить такую проверку при наличии у него оснований полагать, что в заявке представлены недостоверные данные.

1.2.3. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, непредставление или неправильное оформление документов, требуемых конкурсной документацией, а также непредставление или неправильное оформление форм, требуемых конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям конкурсной документации, приводит к отклонению заявки, за исключением случаев, установленных п. 4.1.5. настоящего тома.

1.2.4. Заказчик вправе отклонить заявку, а также отказаться от заключения договора с участником электронного конкурса в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении участника, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на любом этапе проведения процедуры электронного конкурса до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора.

  - ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

# 1.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию. Изменения размещаются в единой информационной системе и на электронной площадке не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения, указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. Датой принятия решения о внесении изменений является дата утверждения измененной документации.

1.3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.3.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию.

1.4 ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ

СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.4.1. Каждый участник вправе направить в адрес электронной площадки, на которой проводится электронный конкурс, в сроки, установленные конкурсной документацией, запрос о разъяснении положений извещения и документации.

1.4.2. Днем поступления запроса считается день поступления запроса от оператора электронной площадки заказчику.

1.4.3. Разъяснения размещаются заказчиком в электронной форме на электронной площадке, в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты получения запроса.

1.4.4. Запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок, указанного в извещении, не рассматриваются.

1.4.5. Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: «15» августа 2026 года.

1.4.6. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: «28» августа 2026 года в 23ч. 59м. по московскому времени.

  - ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

1.5.1. Заказчик вправе отменить электронный конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе.

1.5.2. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе и на электронной площадке в день принятия этого решения.

1.5.3. По истечении срока отмены заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ

И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КОНКУРСЕ

2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ

2.1.1. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть составлены на русском языке.

2.1.2. Документация может быть составлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод на русском языке.

2.2. КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

2.2.1. Каждый участник подает одну заявку по форме, установленной томом 2 (далее форма «Заявка для участия в электронном конкурсе»). Подача от одного участника нескольких заявок на один электронный конкурс (лот) не допускается.

2.2.2. Сведения, указанные участником в форме «Заявка для участия в электронном конкурсе», должны быть достоверными, соответствовать требованиям конкурсной документации и действующего законодательства РФ, учредительным документам участника, выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), документам о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

2.2.3. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов, является российский рубль.

2.2.4. Цена единицы работы, предлагаемая участником (далее – ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену единицы работы, указанную в томе 2.

2.2.5. Конкурсное предложение участника должно соответствовать требованиям экономической обоснованности, разумности и добросовестности участника гражданского оборота.

2.2.6. Для участия в электронном конкурсе потенциальные участники должны получить аккредитацию на электронной площадке и пройти регистрацию в соответствии с правилами функционирования электронной площадки.

2.2.7. Участники, получившие аккредитацию на электронной площадке, и оператор электронной площадки несут ответственность за достоверность:

- информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых для аккредитации и регистрации на электронной площадке, за своевременное внесение изменений в указанные документы и сведения, их замену или прекращение их действия.

- электронных подписей (ЭП), в том числе за замену или прекращение действия электронной подписи.

2.2.8. Заявки нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника электронного конкурса. Каждые в отдельности юридические (физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, установленным требованиями конкурсной документации и при этом в совокупности соответствовать иным, установленным заказчиком требованиям. Кроме того, при установлении конкурсной документацией требования о наличии членства в саморегулируемых организациях, наличие иных разрешений, допускается отсутствие такого членства (или иных разрешений, в том числе лицензий) в полном объеме у лиц, выступающих на стороне одного участника электронного конкурса, в случае, если в договоре простого товарищества (соглашении) четко разграничен объем выполняемых работ между участниками в соответствии с имеющимися у них разрешениями и полномочиями.

Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

2.3. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КОНКУРСЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ И ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в электронном конкурсе и заключением договора.

2.3.2. Заказчик не отвечает и не несет обязательств по расходам, указанным в п. 2.3.1. настоящего тома.

2.3.3. Участник представляет обеспечение заявки в случаях, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль. Обеспечение заявки НДС не облагается.

# 2.3.4. Порядок внесения, зачисления и возврата обеспечения заявки устанавливается Регламентом электронной площадки, на которой проводится электронный конкурс.

# 2.3.5.В случае установления конкурсной документацией (по электронному конкурсу в целом или по отдельному лоту) обеспечения заявки, участие в электронном конкурсе (лоте) возможно только при наличии на счете участника на электронной площадке, на которой проводится электронный конкурс, денежных средств в размере не менее, чем размер обеспечения заявки, предусмотренной конкурсной документацией в размере от 0,5% до 5% максимального значения цены договора или при предоставлении банковской гарантии в составе заявки. Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее, чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

В качестве обеспечения заявок принимаются банковские гарантии, которые должны быть безотзывными и содержать:

- условие о сумме гарантии;

- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается;

- условие об обязанности банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, начиная с 6 рабочего дня от даты получения гарантом требования бенефициара по дату платежа по настоящей гарантии;

- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются исполненными с момента фактического поступления денежных сумм на счет заказчика;

- информацию о сроке действия банковской гарантии, срок ее действия должен составлять не менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок.

- условие о том, что если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве имеющего право действовать без доверенности от имени заказчика, последний одновременно с требованием должен направить банку документ (доверенность), подтверждающий полномочия указанного лица

- условие о том, что заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в бесспорном порядке, если банк в течение пяти рабочих дней не исполнил требование заказчика об уплате суммы по гарантии.

- право заказчика представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование уплатить по ней денежную сумму в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

Не допускается включать в банковскую гарантию требование о том, что заказчик должен представить банку копии судебных актов, которые подтверждают неисполнение обязательств, обеспечиваемых гарантией.

2.4. ОФОРМЛЕНИЕ, ПОДПИСАНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ

2.4.1. Конкурсные заявки подаются в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

2.4.2. Право подписывать заявку имеет руководитель юридического лица, действующий от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, или нотариально заверенной (для физических лиц). В случае если от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав заявки должна входить доверенность (в случае если от имени физического лица действует представитель на основании доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя печати, в состав заявки должна входить нотариально заверенная доверенность).

2.4.3. Участник электронного конкурса вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время, с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

2.4.4. Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями конкурсной документации, в том числе должны быть представлены все предусмотренные конкурсной документацией сведения (информация) и документы, составленные, оформленные и заверенные, в соответствии с требованиями конкурсной документации, а также должны быть представлены все формы, составленные и оформленные в соответствии с требованиями документации. Все документы должны быть представлены в полном объеме и читаемом виде. Файл электронного документа должен быть доступен для прочтения. В заявке должны отсутствовать противоречивые и недостоверные сведения.

Заявка участника состоит из документов и сведений, входящих в состав заявки, установленных томом 2 конкурсной документацией и ценового предложения. Приложение каких-либо документов к ценовому предложению не допускается.

- ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВОК И ИХ ОТЗЫВ

3.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

3.2. Заявки и изменения к ним (отзыв), поступившие по окончании срока приема заявок, указанного в извещении, а также ненадлежащим способом, не рассматриваются.

4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КОНКУРСЕ, УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ

4.1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

4.1.1. Комиссия заказчика (далее – комиссия) рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.2.1. Проверяет заявки на соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе требованиям к товару, работам, услугам.

4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в электронном конкурсе. Участники, конкурсные заявки которых не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, отклоняются по основаниям, изложенным в п. 4.2. тома 1 настоящей конкурсной документации и не допускаются до участия в электронном конкурсе. Комиссия не рассматривает аккредитационные документы участника.

4.1.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника, подавшего заявку, о нахождении в стадии проведения в отношении участника или индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также иные необходимые сведения.

4.1.5. Заявки нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника электронного конкурса. Каждые в отдельности юридические (физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, установленным требованиями конкурсной документации. Кроме того, при установлении конкурсной документацией требования о наличии членства в саморегулируемых организациях, наличие иных разрешений, допускается отсутствие такого членства (или иных разрешений, в том числе лицензий) в полном объеме у лиц, выступающих на стороне одного участника электронного конкурса, в случае, если в договоре простого товарищества (соглашении) четко разграничен объем выполняемых работ между участниками в соответствии с имеющимися у них разрешениями и полномочиями.

Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

4.1.6. К участию в электронном конкурсе допускаются юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, по всем критериям и требованиям соответствующие извещению и конкурсной документации. Участники, не соответствующие критериям и требованиям, предусмотренным извещением и документацией, не допускаются к участию в процедуре закупки. При этом не допускается предъявлять к участникам электронного конкурса, а также к предметам закупки, и к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок участников по критериям и в порядке, которые не указаны в конкурсной документации. Требования, предъявляемые к участникам электронного конкурса, к предметам закупки, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

4.1.7. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения заявок участников электронного конкурса должен содержать:

- дата подписания протокола;

- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- сведения об участниках (наименование),

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения о проведении электронного конкурса или документации, которым не соответствует такая заявка,

- причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся.

После публикации протокола рассмотрения заявок заказчиком, оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом работы электронной площадки направляет заказчику сведения о ценовых предложениях.

После получения ценовых предложений участников комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации в части соответствия предлагаемой участником цены договора цене установленной документацией. В случае превышения начальной цены единицы услуги, заявки таких участников отклоняются на стадии подведения итогов.

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК

4.2.1. Основаниями отклонения конкурсных заявок являются:

4.2.1.1. Отсутствует или не в надлежащем виде (нечитаемом виде) или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах, или файл электронного документа не доступен для прочтения.

4.2.1.2. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.3. Заявка участника не соответствует Техническому заданию, проекту договора, извещению, конкурсной документации, иным требованиям конкурсной документации.

4.2.1.4. Цена единицы работы, предлагаемая участником, превышает начальную (максимальную) цену единицы работы, установленную томом 2.

4.2.1.5. В составе заявки представлены противоречивые сведения.

4.2.1.6. Заявка подписана не уполномоченным лицом.

4.2.1.7. Несоответствие участника хотя бы одному из требований к участнику, указанному в разделе 4 тома 2 настоящей конкурсной документации.

4.2.1.8. В составе заявки предоставлены недостоверные сведения.

4.2.1.9. Лицо одновременно участвует в закупке как на стороне одного участника закупки, так и на стороне другого участника закупки либо лицо одновременно участвует в закупке самостоятельно и на стороне другого участника закупки (является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно).

4.2.1.10. В составе заявки отсутствуют какие-либо предусмотренные документацией сведения (информация).

4.2.1.11. Сведения, содержащиеся в заявках участников закупки, должны быть достоверными и не должны допускать двусмысленных толкований. Заказчик обязан отклонить заявку, а также отказаться от заключения договора с участником электронного конкурса в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким участником на любом этапе проведения процедуры электронного конкурса до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора.

4.2.2. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

4.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

4.3.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, признанных комиссией соответствующими требованиям конкурсной документации. Конкурсные заявки, допущенных до участия в электронном конкурсе участников, оцениваются комиссией по критериям оценки и сопоставления заявок и в порядке, изложенным в балльной методике оценки и сопоставления заявок тома 2 настоящей конкурсной документации.

4.3.2. Победителем электронного конкурса признается участник электронного конкурса, заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным документацией, и заявка которого по результатам сопоставления заявок на основании критериев оценки заявок, которые установлены томом 2 конкурсной документации, содержит лучшие условия исполнения договора.

4.3.3.  В случае если на электронный конкурс поступила заявка только одного участника и электронный конкурс признается несостоявшимся, в случае если все заявки по электронному конкурсу отклонены, кроме одной, комиссия принимает решение о заключении договора с единственным участником на условиях документации и заявки участника по предложенной единственным участником цене.

4.3.4. В случае если на электронный конкурс не подано ни одной заявки или заявки всех участников отклонены, комиссия отражает в протоколе факт отсутствия поданных заявок или факт отклонения всех заявок.

4.3.5. Протокол о результатах электронного конкурса размещается в единой информационной системе, на сайте электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его подписания.

4.3.6. Протокол, составляемый по итогам электронного конкурса, содержит следующие сведения:

- дата подписания протокола;

- количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- сведения об участниках (наименование),

- сведения и о ценовых предложениях участников,

- результаты рассмотрения заявок на участие с указанием количества заявок на участие в закупке, которые отклонены ввиду превышения начальной (максимальной) цены единицы работы и положений извещения или документации, которым не соответствует заявка;

- порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия,

-результаты оценки результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок,

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой,

- информация о сроках и объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

4.3.7. В случае если победитель электронного конкурса признан уклонившимся от заключения договора или если договор с победителем не заключается в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных сведений, комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место (либо третье место, в случае если участник, занявший второе место, признан уклонившимся от заключения договора или договор с таким участником не заключается в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных сведений).

4.3.8. Заказчик предоставляет установленный статьей 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ национальный режим, за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ (далее – меры). Если иное не предусмотрено мерами, заказчик применяет положения статьи 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

При осуществлении закупок промышленной продукции, в отношении которых Правительством Российской Федерации приняты меры, заявка на участие в конкурентной закупке, заявка на участие в неконкурентной закупке (далее при совместном упоминании в рамках настоящей главы – заявка на участие в закупке), окончательное предложение, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, приравниваются соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики в целях отнесения этой продукции к российской промышленной продукции.

1. При осуществлении закупки товара:

1) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:

заключение договора на поставку такого товара;

при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, в том числе установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения, не допускаются:

заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если указанный договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):

при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим положением участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

в случае заключения договора с участником закупки, указанным в абзаце втором подпункта 3 настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 настоящего пункта;

при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

2. При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:

заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие ограничение закупок таких работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:

заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если указанный договор заключен с российским лицом;

3) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие преимущество в отношении таких работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами:

при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим положением участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

в случае заключения договора с участником закупки, указанным в абзаце втором подпункта 3 настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 настоящего пункта;

перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если указанный договор заключен с российским лицом.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.1. В случае установления томом 2 конкурсной документации требования о наличии обеспечения исполнения договора, победитель (единственный участник, участник, занявший второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.3, 4.3.7. настоящего тома) обязан внести обеспечение исполнения договора в размере, порядке и в сроки, установленные томом 2 конкурсной документацией. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после перечисления победителем (единственным участником, участником, занявшим второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.3, 4.3.7. настоящего тома), с которым заключается договор, на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией или предоставления безотзывной банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким победителем (единственным участником, участником, занявшим второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.3, 4.3.7 настоящего тома) самостоятельно. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается не более 30 процентов максимального значения цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если документацией предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнение договора устанавливается заказчиком в обязательном порядке, за исключением случаев, когда документацией прямо предусмотрено предварительное ежемесячное подтверждение выполненного объема работ, а также случаев, когда осуществляется закупка по договорам страхования или размещения отходов, или оказанию услуг по поверке (калибровке) средств измерений и аттестации испытательного оборудования.

В случае, если аванс превышает 30 процентов максимального значения цены договора, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. В случае если участником, с которым заключается договор, предложена цена единицы договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены единицы работы, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении электронного конкурса, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в течение десяти рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в договоре или конкурсной документации.

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику по соглашению с заказчиком обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора.

Также в ходе исполнения договора по соглашению сторон допускается замена способа обеспечения исполнения договора.

Изменение размера и/или способа обеспечения исполнения договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения между сторонами.

5.1.2. В случае, если способом обеспечения является банковская гарантия, то в качестве обеспечения исполнения договоров принимаются исключительно банковские гарантии, выданные банками, включенными в перечень Правительства РФ от 20.12.2021 №2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

5.1.3. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368, 370-379 Гражданского кодекса Российской Федерации, должна быть безотзывной и обязательно должна содержать условие о том, что споры, возникающие между гарантом и бенефициаром в связи с банковской гарантией, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.1.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия основного обязательства не менее чем на три месяца.

5.1.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

- требования об уведомлении заказчиком гаранта обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в договор

- требования о возвращении заказчиком гаранту оригинала банковской гарантии по окончании срока ее действия

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора;

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации);

- условий об ограничении ответственности гаранта суммой гарантии

-условий о прекращении обязательства гаранта перед Бенефициаром по банковской гарантии в случае: прекращения действия договора в силу его досрочного расторжения или иного прекращения обязательств сторон договора по иным обстоятельствам.

- условий о невозможности предъявления требования платежа по гарантии ранее установленного договором срока выполнения обязательств по договору.

5.1.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

-несоответствие банковской гарантии вышеуказанным условиям;

-несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о закупке, проекте договора.

5.1.7. При предложении участником электронного конкурса цены договора ниже НМЦД на 25% и более, к участнику конкурса могут быть применены антидемпинговые меры.

5.1.8. В случае, если участником электронного конкурса, с которым заключается договор, было выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика, факт внесения участником обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) представляемого заказчику платежного документа о перечислении средств обеспечения исполнения договора в электронной форме должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств обеспечения договора на счет заказчика. В платежном поручении в обязательном порядке должно быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора на участие в электронном конкурсе с указанием точного наименования предмета электронного конкурса (лота) в соответствии с извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре. Обеспечение исполнения договора возвращается участнику в течение десяти рабочих дней с момента подписания заказчиком и участником документов, подтверждающих исполнение участником своих обязательств по договору. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств обеспечения исполнения договора удерживается пропорционально стоимости невыполненных работ (услуг, поставок) или выполненных работ (услуг, поставок) ненадлежащего качества. В случае просрочки исполнения обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором, причинения убытков, обеспечение исполнения договора удерживается исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, установленных договором, штрафов, а также исходя из размера убытков.

5.1.9. Составленный Заказчиком договор направляется победителю (единственному участнику) с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки для подписания в течение 3 рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе протокола конкурсной комиссии.

5.1.10. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем (единственным участником) в соответствии с проектом договора, являющимся неотъемлемой частью конкурсной документации. Своим участием в процедуре электронного конкурса участник подтверждает свое согласие с условиями электронного конкурса. Изменение условий договора победителем (единственным участником) в одностороннем порядке не допускается. При подписании договора электронной подписью победителю (единственному участнику) также прикрепляется обеспечение исполнение договора (в случае, если оно было установлено извещением): платежное поручение или банковская гарантия. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не позднее 3 рабочих дней со дня получения договора с обязательным предоставлением обеспечения исполнение договора (в случае, если оно было установлено извещением): платежного поручения или банковской гарантии. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз.

5.1.11. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 рабочих дней с даты получения и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Доработанный проект договора, либо повторно направленный проект договора без изменений должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 3 рабочих дней со дня его получения.

5.1.12. Заказчик рассматривает представленное победителем (единственным участником) обеспечение исполнения договора в течение 2 рабочих дней со дня его получения (вместе с подписанным договором или протоколом разногласий). В случае наличия замечаний в указанный срок направляет посредством электронной площадки свои замечаний. Победитель (единственный участник) обязан в срок не более 3 рабочих дней с даты получения замечаний устранить их и направить заказчику обеспечение повторно.

5.1.13. Договор по результатам конкурентной закупки подписывается заказчиком не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

5.1.14. В случае не подписания победителем (единственным участником) в установленный срок, а также в случае не предоставления участником обеспечения исполнения договора, победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора и утрачивает обеспечение заявки.

5.1.15. В случае заключения договора с участником, занявшим второе или третье место, договор заключается в порядке, указанном в Положении, при этом срок направления заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения протокола о принятии решения о заключении договора с участником, занявшим второе или третье место соответственно.

5.1.16. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке на условиях договора.

5.1.17. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть изменены условия договора в соответствии с Положением о Закупке.

ТОМ 2

КОНКУРСНОЙ документациИ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

специальнАЯ ЧАСТЬ

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет открытого электронного конкурса, общие сведения

1.1.1. Предметом настоящего открытого конкурса в электронной форме является Выполнение работ по аварийному ремонту на сетях водоснабжения, водоотведения, канализации, тепловых сетях на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс».

1.1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания конкурсной документации (том 3).

# Место, условия и сроки выполнения работ.

# 1.1.3. Проект договора (том 4) содержит сведения о форме, сроках и порядке оплаты выполненных работ.

1.1.4. Открытый конкурс в электронной форме проходит по одному лоту.

1.1.5. Максимальное значение цены договора составляет 14 190 761 (четырнадцать миллионов сто девяносто тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 64 копейки, включая все налоги и сборы.

Начальная цена единицы работы составляет 10 417 (десять тысяч четыреста семнадцать) рублей 03 копейки, включая все налоги и сборы.

1.1.6. Место выполнения работ: согласно Техническому заданию.

1.1.7. Срок – в соответствии с Проектом договора и Технической частью настоящей конкурсной документации.

1.1.8. Источник финансирования: план работ «Текущий ремонт зданий, сооружений и прочих объектов».

2. Сведения о Заказчике

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 
(СПб ГУП «Горэлектротранс»).

Место нахождения и почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.

Банковские реквизиты: ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге

Р/с № 40602810532000010176

К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790

ИНН 7830001927, КПП 785050001,

ОКПО 03222089, ОКАТО 40284000000, ОГРН 1027809259730.

Контактное лицо ответственное за размещение закупки:

Коноплицкая Виктория Николаевна

Номер контактного телефона:

+7 (812) 244-18-20 (доб. 6022).

Адрес электронной почты: od2@spbget.ru

Контактное лицо ответственное за заключение договора по результатам подведения итогов:

Астахова Наталья Валерьевна

Номер контактного телефона:

+7 (812) 244-18-20 (доб. 1389).

Адрес электронной почты: od11@spbget.ru

Контактное лицо ответственное за исполнение договора:

Начальник Управления капитального строительства и ремонта Тураев Семен Константинович

Номер контактного телефона:

+7 (812) 244-18-20 (доб.6139).

Адрес электронной почты: Turaev.S@spbget.ru

3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего открытого электронного конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общие сведения;

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть, состоящая из:

а) инструкции участникам;

б) критериев оценки конкурсных заявок;

3) том 3 конкурсной документации: Техническое задание;

4) том 4 конкурсной документации: Проект договора;

5) том 5 конкурсной документации: Обоснование максимального значения цены договора и начальной (максимальной) цены единицы работы.

6) том 6 конкурсной документации: Образцы форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 5 тома 2.

4. Требования к участникам

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям:

4.1.1. Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального предпринимателя).

4.1.2. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

4.1.3. Обладание участником закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если при поставке товаров, производстве работ, оказании услуг в рамках заключаемого договора используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации товаров, работ, услуг.

4.1.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.1.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.1.6. Отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или физического лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении участника.

4.1.7. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

4.1.8.  Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

4.1.9. Отсутствие у участника закупки – юридического лица в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.1.10. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Для целей настоящей документации также используется понятие «конфликт интересов», установленное законодательством РФ о противодействии коррупции.

4.1.11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.

4.1.12. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

4.1.13. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки.

4.1.14. Наличие аккредитации на электронной площадке, на которой проводится электронный конкурс.

4.1.15. Предоставление обеспечения заявки.

4.1.16. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

5. Документы и формы, входящие в состав заявки

5.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 5 тома 2. Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями тома 1, 2 и тома 6.

5.1.1. Ценовое предложение предоставляется посредством ЭП с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ.

5.2. Заявка должна содержать следующие обязательные для предоставления документы и формы:

5.2.1. Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товара, используемого при оказании услуг, соответствующие требованиям, установленным в Техническом задании и в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товара, используемого при оказании услуг – Требование не установлено.

5.2.2. Безотзывная банковская гарантия обеспечения заявки (предоставляется при условии выбора участником способа обеспечения заявки путем предоставления банковской гарантии).

5.2.3. Форма №1 «Заявка для участия в электронном конкурсе».

5.2.4. Форма №2 «Конкурсное предложение».

5.2.5. Анкета участника закупки, содержащая сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, местожительство (для физического лица), номер контактного телефона (форма №3);

5.2.6. Копию информационного письма за подписью руководителя, удостоверенной печатью (при наличии) участника о согласии участника закупки с антикоррупционными обязательствами по данной закупке во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающих обязанность СПб ГУП «Горэлектротранс» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции (далее - Письмо). Письмо в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

«Потенциальный участник, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице наименование участника, действующего на основании Устава, привлеченный в качестве участника в конкурсе в электронной форме на право заключения договора поставки наименование закупочной процедуры для нужд СПб ГУП «Горэлектротранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», после ознакомления с закупочной документацией гарантирует и заверяет Заказчика/Организатора закупки, что он:

Согласен с условиями антикоррупционных обязательств по рассматриваемой закупке.

При исполнении своих обязательств (наименование участника) по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не будут выплачивать, не будут предлагать выплатить и не разрешат выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств (наименование участника) по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не будут осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора (закупки) законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции»;

5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной (в письме в обязательном порядке указывается предмет закупки, максимальная цена договора (цена лота), номер извещения о закупке);

5.2.8. Копию информационного письма за подписью руководителя, удостоверенной печатью (при наличии) участника о наличии/отсутствии у участника закупки связей, носящих характер аффилированности с руководством Заказчика и членами комиссии по закупкам для нужд СПб ГУП «Горэлектротранс» (далее – Комиссия) (далее - Письмо). Письмо в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

«Настоящим письмом подтверждаем отсутствие аффилированности наименование участника с работниками СПб ГУП «Горэлектротранс».

Под аффилированным лицом наименование участника понимается любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и/или оказывать влияние на принимаемые наименование участника решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого наименование участника имеет такое право. Наименование участника является аффилированным лицом если:

- близкие родственники, супруг(а), дети руководителей наименование участника и/или уполномоченного представителя наименование участника обладают правом принимать решение о выборе победителя либо являются представителем Заказчика в проводимых закупках;

- наименование участника и/или его работник оказывал Заказчику экспертные, консультационные и/или иные услуги по подготовке проводимых закупок.

Также подтверждаем отсутствие аффилированности наименование участника с работниками Учредителя СПб ГУП «Горэлектротранс» (Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга)».

5.2.9. Справка об отсутствии (наличии) за период с 2021 года по настоящее время (дата подачи заявки участником по настоящей процедуре) вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных не в пользу участника, по исковым требованиям о ненадлежащем исполнении участником своих обязательств по договорам (контрактам), заключенным по итогам торгов за подписью руководителя и главного бухгалтера, удостоверенной печатью участника (при ее наличии);

5.2.10. Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) (форма №6);

5.2.11. Справка, подтверждающая участие (неучастие) участника за последние 3 (три) года до момента подачи заявки участником по настоящей процедуре в судебных разбирательствах в качестве ответчика за подписью руководителя и главного бухгалтера, удостоверенной печатью участника (при ее наличии);

5.2.12. Справка о финансовой устойчивости (по форме 8);

5.2.13. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС (подписанную руководителем и заверенную печатью участника (при ее наличии), с отметкой ИФНС либо с приложением почтовой квитанции о сдаче бухгалтерской отчетности, либо извещении о вводе бухгалтерской отчетности в электронном виде, выданной ИФНС), предоставляет каждое юридическое лицо, в том числе и выступающее на стороне одного участника. Для участников, не предоставлявших на момент подачи заявки в налоговые органы бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в связи вновь образовавшейся организацией, участник может предоставить информацию в свободной форме о сроках ведения хозяйственной деятельности; Также участник предоставляет оборотно-сальдовую ведомость за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), подписанную руководителем и заверенную печатью участника (при ее наличии);

5.2.14. Налоговую декларацию на прибыль за один последний завершенный налоговый период (календарный год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС (подписанную руководителем и заверенную печатью участника (при ее наличии), с отметкой ИФНС либо с приложением почтовой квитанции о сдаче отчетности, либо извещении о вводе отчетности в электронном виде, выданной ИФНС), предоставляет каждое юридическое лицо и каждый индивидуальный предприниматель, в том числе и выступающие на стороне одного участника. Для участников, не предоставлявших на момент подачи заявки в налоговые органы налоговую декларацию, в связи с вновь образовавшейся организацией, участник может предоставить информацию в свободной форме о сроках ведения хозяйственной деятельности.

5.2.15. Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника:

5.2.15.1. Учредительные и регистрационные документы.

Для юридического лица:

- Устав (последняя редакция устава или устав и все изменения к нему);

- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.: свидетельство о государственной регистрации юридического лица; для юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017 г.: Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица (форма N Р50007).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – для юридического лица.

Для индивидуального предпринимателя:

- для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 г.: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.;  для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004 г.: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017 Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма N Р60009).

- Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

5.2.16. Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени участника:

5.2.16.1. Сведения, подтверждающие возложения полномочий главного бухгалтера.

# 5.2.16.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (руководитель), либо документы, удостоверяющие личность с обязательным указанием места регистрации (в случае, когда участником является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель).

5.2.16.3. Доверенность, в случае, если от имени участника действует не руководитель организации (для юридического лица), иное лицо (для индивидуального предпринимателя, физического лица).

5.2.17. В случае участия в электронном конкурсе юридического лица в лице филиала, к заявке прилагаются следующие документы:

5.2.17.1. Положение о филиале.

5.2.17.2. Доверенность лица, действующего от имени организации в лице филиала.

5.2.17.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки.

5.2.17.4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной (в письме в обязательном порядке указывается предмет закупки, цена договора (цена лота), номер извещения о закупке).

5.2.18. Требования к коллективным участникам (форма №5)

5.2.18.1. Члены объединений, являющихся коллективными участниками конкурса (далее – партнеры коллективного участника), должны иметь соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам ГК РФ (для иностранных лиц – соглашение, заключенное в соответствии с законодательством соответствующего государства), в котором должны быть определены:

а) права и обязанности сторон как в рамках участия в конкурсе, так и в рамках исполнения договора;

б) распределение объемов, стоимости и сроков выполнения поставок (работ, услуг) между партнерами коллективного участника;

в) лидер коллективного участника закупки (далее – ведущий партнер), который в дальнейшем представляет интересы каждого партнера коллективного участника во взаимоотношениях с заказчиком;

г) субсидиарная ответственность каждого партнера коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в конкурсе и заключением договора, и солидарная ответственность каждого партнера коллективного участника за своевременное и полное исполнение договора, а также гарантийных обязательств по договору;

д) требования того, что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются с ведущим партнером, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена путем заключения договора со всеми партнерами коллективного участника конкурса;

е) срок действия соглашения (должен быть не менее чем срок исполнения обязательств по договору);

ж) требование того, что соглашение не должно изменяться без согласования заказчика.

5.2.18.2. Ведущий партнер коллективного участника готовит заявку на участие в конкурсе, которая помимо основных документов, предусмотренных конкурсной документацией, должна включать следующие дополнительные документы:

а) документы, подтверждающие полномочия лица на право подписания соглашения на каждого партнера коллективного участника

б) оригинал или нотариально заверенная копия соглашения между партнерами коллективного участника.

в) план распределения выполнения объемов поставок (работ, услуг) между партнерами коллективного участника.

5.2.18.3. Каждый партнер коллективного участника должен соответствовать обязательным требованиям, установленным в настоящей документации, за исключением случая, указанного в п. 5.2.18.4.

5.2.18.4. При установлении заказчиком требования, предусмотренного пунктом 4.1.13 настоящего раздела тома 2, такое требование предъявляется к партнерам коллективного участника в соответствии с распределением ими обязанностей в рамках предполагаемых объемов поставок (работ, услуг) между партнерами коллективного участника, указанных в соглашении, заключенном в соответствии с требованиями пункта 5.2.18.1. настоящего раздела.

5.2.18.5. Требование, установленное в соответствии с пунктами 4.1.4 и 4.1.5, предъявляется ко всем партнерам коллективного участника.

5.2.18.6. При установлении заказчиком квалификационных требований, соответствие коллективного участника таким требованиям определяется по совокупности показателей всех партнеров коллективного участника.

5.2.18.7. Любое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель, физическое лицо) в рамках проведения конкурса может входить в состав только одного коллективного участника закупки и не имеет права принимать участие в конкурсе самостоятельно либо в качестве субподрядчиков у других участников конкурса.

В случае невыполнения этих требований заявки на участие в конкурсе с участием таких юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, физических лиц) отклоняются без рассмотрения, по существу.

5.2.18.8. Комиссия по закупкам вправе отклонить заявку на участие в конкурсе, а заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора, если установит, что из состава коллективного участника вышел один или несколько партнеров, а оставшиеся партнеры коллективного участника, с точки зрения заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор в установленный срок.

5.2.18.9. Иные документы, необходимые для оказания услуг, по усмотрению участника.

6. Требование об обеспечении заявки:

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 5% от максимального значения цены договора –                   709 538 (семьсот девять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 08 копеек, НДС не облагается.

Обеспечение заявки может быть в виде внесения денежных средств на счет согласно правилам электронной торговой площадки или посредством предоставления банковской гарантии в установленном размере, в порядке, предусмотренном регламентом и инструкциями, размещенными на электронной площадке и установленными в конкурсной документации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки самостоятельно.

В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии, ее сканированный оригинал, оформленный согласно законодательству Российской Федерации, включается в заявку.

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок.

7. Требование об обеспечении исполнения договора

7.1. Обеспечение исполнения договора 10 % от максимального значения цены договора: 1 419 076 (один миллион четыреста девятнадцать тысяч семьдесят шесть) рублей 16 копеек, НДС не облагается.

Основное обязательство - Выполнение работ по аварийному ремонту на сетях водоснабжения, водоотведения, канализации, тепловых сетях на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс» в срок до 31.10.2027 г.

Обеспечение предоставляется до момента заключения договора. Исполнение договора может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком.

7.2. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора:

СПб ГУП «Горэлектротранс»,

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге

Р/с № 40602810532000010176

К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790

ИНН 7830001927, КПП 785150001,

ОКПО 03222089, ОКАТО 40284000000, ОГРН 1027809259730.

7.3. В случае если участник, с которым заключается договор, снизил цену на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены единицы работы, договор заключается исключительно после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере: 2 128 614 (два миллиона сто двадцать восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 24 копейки, НДС не облагается.

8. Компетентная конкурсная комиссия

8.1. Компетентной конкурсной комиссией для настоящего электронного конкурса является комиссия 
СПб ГУП «Горэлектротранс», назначаемая приказом директора.

9. Порядок, дата начала, дата и время окончания подачи заявок

9.1. Порядок подачи заявки на участие в электронном конкурсе: заявка подается в электронной форме путем ее подписания электронной подписью уполномоченным лицом на Электронной площадке АО «Российский аукционный дом» https://tender.lot-online.ru

9.2. Дата начала срока подачи заявки на участие в электронном конкурсе: «15» августа 2026 года.

9.3. Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в электронном конкурсе: «31» августа 2026 года «11» час. «00» мин. по московскому времени.

- Дата рассмотрения конкурсных заявок участников электронного конкурса и дата подведения итогов электронного конкурса

10.1. Дата рассмотрения заявок участников электронного конкурса и принятия решения о допуске/недопуске участников до участия в конкурсе: «01» сентября 2026 года.

10.2. Дата подведения итогов электронного конкурса: «01» сентября 2026 года.

- Критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок

11.1. Для оценки заявок заказчиком применяется бальная система оценки заявок с учетом предельных величин каждого критерия оценки заявок, установленном документацией.

Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией о закупке, составляет 100% (сто процентов).

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма баллов по каждому критерию оценки заявки, скорректированному на соответствующий коэффициент значимости.

11.2. Для оценки заявок участников закупки заказчик устанавливает следующие критерии:

Таблица № 1

| Номер критерия оценки заявок | ###### Наименование критерия оценки заявок | Значимость критерия, проценты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | 60% |
| 2.1 | Качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг | 20% |
| 2.2 | Наличие специалистов и иных работников определенного уровня квалификации | 20% |

Присвоение баллов по показателям осуществляется на основании таблицы:

Таблица № 2

| № критерия | Наименование критерия/ подкритерия | Баллы | Порядок оценки по критерию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора – Значимость критерия 60% |  |  |
| 1.1. | Цена договора | Максимальное количество баллов - 100 баллов | Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора» (ЦБi), определяется по формуле: а) в случае если Цmin> 0, , где: - предложение участника закупки, заявка которого оценивается; - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки; б) в случае если Ц min< 0, , - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки. |
| 2.1. | Качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг | - Предложение о наличии характеристики объекта закупки (качественное исполнение каждой позиции ведомости объема работ, подлежащих обязательному выполнению по данному объекту закупки) – 50 баллов; Предложение о наличии характеристики объекта закупки (своевременный контроль качества оказания услуг) – 50 баллов; - Предложение об отсутствии характеристики объекта закупки | Заказчиком установлен перечень свойств объекта закупки, подлежащих оценке: - качественное исполнение каждой позиции ведомости объема работ, подлежащих обязательному выполнению по данному объекту закупки; - осуществление своевременного контроля качества оказания услуг. Оценка заявки участника по данной характеристике определяется согласно представленной рекомендуемой форме «Качественные характеристики объекта закупки», установленной в документации, содержащей описание свойств объекта закупки в соответствии с требованиями, установленными в настоящем пункте, и заполненной в соответствии с инструкцией по ее заполнению: Инструкция по заполнению столбца 1 формы «Качественные характеристики объекта закупки»: указывается номер строки в формате «Строка 1», «Строка 2», «Строка 3» и т.д. Инструкция по заполнению столбца 2 формы «Качественные характеристики объекта закупки»: указывается наименование объекта настоящей закупки. Инструкция по заполнению столбца 3 формы «Качественные характеристики объекта закупки»: указывается наименование свойства объекта закупки, по которому участником закупки предполагается сделать описание. Инструкция по заполнению столбца 4 формы «Качественные характеристики объекта закупки»: указываются сведения по соответствующему свойству объекта закупки, указанному в столбце 3 этой же строки в соответствии с требованиями, установленными в настоящем пункте. Инструкция по заполнению столбца 5 формы «Качественные характеристики объекта закупки»: указываются сведения, если присутствует «эквивалент» по соответствующему свойству объекта закупки, указанному в столбце 3 этой же строки в соответствии с требованиями, установленными в настоящем пункте. Инструкция по заполнению рекомендуемой формы «Качественные характеристики объекта закупки» (общие положения): в рамках одной строки участникам необходимо описывать только одно свойство объекта закупки по каждой позиции ведомости объема работ, при этом все столбцы должны быть заполнены строго в соответствии с настоящей инструкцией. В рамках осуществления своевременного контроля качества оказания услуг необходимо предоставить сведения о действиях, которые осуществляет участник закупки, при контроле качества результата своих оказанных услуг; При формировании описания свойств объекта закупки участник закупки должен не повторить требования описания объекта закупки со всеми его приложениями и/или положения нормативной документации, а представить описание свойств объекта закупки с учетом соответствующих требований/положений и имеющихся у участника закупки конкурентных качеств. Описание свойств объекта закупки должно разрабатываться участником на основе описания объекта закупки и приложений к нему, являющимся его неотъемлемой частью, а также с учетом требований нормативно-правовых актов. Описание свойств объекта закупки должно отвечать всем требованиям, указанным в описании объекта закупки и приложениях к нему, в том числе нормативно-правовым актам, содержащимся в описании объекта закупки. При указании в описании свойств объекта закупки контроля за устранением недостатков при оказании услуг, указанных Заказчиком, необходимо указать в том числе функции и порядок осуществления такого контроля, а также сроки устранения недостатков. При указании в описании свойств объекта закупки внутреннего контроля за состоянием уровня безопасности на объекте участнику закупки необходимо указать в том числе комплекс действий (мер), совершаемых ответственными должностными лицами участника конкурса по проверке соблюдения работниками участника конкурса возложенных на них обязанностей при исполнении договора. Проверки, проводимые ответственными должностными лицами участника конкурса при указании мероприятий по внутреннему контролю за состоянием уровня безопасности на объекте, должны подразделяться на следующие виды: плановые; внеплановые. Если присутствует «эквивалент» по соответствующему свойству объекта закупки – участник указывается минимум 5 характеристик, по которым можно будет идентифицировать указанный товар в пределах объекта закупки. При этом учитывая тот факт, что температурные показатели температуры, скорости, времени, указываются в открытом диапазоне. Иные показатели указываются конкретными значениями. Описание свойств объекта закупки должно быть однозначным и не должно допускать двусмысленных толкований. Единицы измерения при их наличии должны быть указаны. Непредставление описания свойств объекта закупки или предоставление описания свойств объекта закупки, несоответствующего настоящим требованиям трактуется как «Предложение об отсутствии характеристики объекта закупки». В случае, если участником закупки указывается, что все услуги будут оказаны в соответствии со всеми требованиями, указанными в описании объекта закупки, и/или в соответствии с нормативными документами, и им не предлагается описание свойств объекта закупки, то такое предложение также трактуется, как «Предложение об отсутствии характеристики объекта закупки». При указании в описании свойств объекта закупки какого-либо контроля, необходимо также указать периодичность такого контроля и лиц (должность), осуществляющих такой контроль. При указании в описании свойств объекта закупки контроля за действиями непосредственных исполнителей участнику закупки необходимо указать в том числе виды ответственности каждого сотрудника за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, с указанием случаев применения каждого вида ответственности и порядка их применения. При указании в описании свойств объекта закупки методов, направленных на контроль качества результата оказанных услуг, необходимо также указать функции и порядок осуществления такого контроля. В рамках данной характеристики соответствующие сведения считаются представленными, если такие сведения отвечают всем соответствующим требованиям Заказчика, установленным в настоящем порядке оценки, вне зависимости от степени детализации таких сведений. В противном случае участник получает ноль баллов. |
| 2.2. | Наличие специалистов и иных работников определенного уровня квалификации | Максимальное количество баллов по указанному показателю – 100 баллов. Показатель; Баллы. 50; 0. Электросварщик РД (ручной дуговой сварки); 1 и более; 0. Инженер по наладке и испытаниям (не ниже 3 группы электробезопасности); 1 и более; 0. Инженер по техническому контролю качества продукции; 1 и более; 0. Инженер производственно-технического отдела; 1 и более; 0. Показатель; Баллы. 50; 0. Слесарь – электромонтажник (не ниже 4 группа электробезопасности); 3 и более; 2 и менее. | Сведения о персонале предоставляются в форме справки о кадровых ресурсах. Сведения о квалификации, указываются в справке о кадровых ресурсах, напротив наименования профессий с приложением: - для специалистов электрогазосварщик, копии трудовых книжек (трудовых договоров), копии удостоверения обучения и свидетельство о квалификации (для слесарей – подтверждение 4 группы электробезопасности; для инженеров по наладке и испытаниям - подтверждение 3 группы электробезопасности. В случае, если должность называется иначе, необходимо также приложить копию должностной инструкции, подтверждающей наличие у лица, занимающего соответствующую должность, функционала, соответствующего вышеуказанным должностям согласно общероссийскому классификатору занятий. Участник закупки должен обеспечить согласие работников на предоставление персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и представить документы, подтверждающие получение такого согласия. |

В случае если по итогам подсчетов у участников конкурса получился равный результат, победителем признается участник, подавший заявку на участие в конкурсе раньше.

ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ документациИ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

## Раздел 1. Общие требования

1.1. Цели и правовое основание для выполнения работ.

1.1.1 Целью данной закупки является выполнение работ по аварийному ремонту инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления на объектах 
СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2026-2027г.

1.1.2. Основанием для закупки является:

План закупок СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2026 г.

1.1.3. Необходимость проведения в кратчайшие сроки возникающих аварийных ремонтов на инженерных сетях (водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления) СПб ГУП «Горэлектротранс» в 2026 и 2027г. с целью повышения их бесперебойного, надежного и безопасного функционирования.

1.1.4 Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 43.99.90.190

1.2. Закупка осуществляется за счет собственных средств СПб ГУП «Горэлектротранс».

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки, к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

### 2.1 Объект закупки: Выполнение работ по аварийному ремонту инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс» (далее – Работы).

### 2.2. Наименование, основные характеристики и объемы требуемых к выполнению работ:

### Объем и содержание работ определяются и выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, а также единичными расценкам на выполняемые работы.

2.3. Работы, являющиеся предметом электронного аукциона, должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

### 2.4. Требования к организации работ, технологиям выполнения работ, технической оснащенности и комплектации.

### Участник должен иметь достаточные возможности обеспечить проведение работ необходимым количеством машин и оборудования, отработанную технологию, позволяющую эффективно выполнять работы и обеспечивать контроль качества выполняемых работ по всему предмету договора.

### Участник должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) к основным видам оборудования для выполнения работ по договору, которые должны находиться в рабочем состоянии в том числе:

- необходимое технологическое оборудование для выполнения ремонтных работ;

- необходимое количество машин, механизмов и специальной техники;

- необходимое количество оборудования для ремонтно-строительных работ;

- необходимое количество специального оборудования для контроля качества работ.

### К началу проведения ремонтных работ на место работ должны быть завезены материалы в размере необходимой потребности.

### Все применяемые марки материалов и оборудования должны соответствовать требованиям НТД, иметь соответствующие паспорта, сертификаты, ТУ производителей. Должен быть организован входной контроль качества материалов.

### 2.5. Требования, предъявляемые к Подрядчику по предоставлению исполнительно-технической документации, отражающей фактическое исполнение работ и фактическое положение сооружений и их элементов на всех стадиях строительства по мере завершения определенных этапов работ:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- линейные схемы;

- протоколы испытаний и опробований по окончании производства работ;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), сертификаты, паспорта;

- фото отчет по этапам ремонтных работ (до начала работ, во время работ, после выполнения работ);

- приказы на ответственных лиц за производство строительно-монтажных работ и техники безопасности на объекте;

- запрашивать документы согласно СП по требованию Заказчика.

### Раздел 3. Требования к гарантийному сроку выполненных работ и объему предоставления гарантий их качества.

3. Требования к гарантийным обязательствам.

3.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со дня приемки выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком.

### Раздел 4. Требования энергетической эффективности

### выполненных работ.

  - Требования не установлены.

## Раздел 5. Срок, место выполнения работ (оказания услуг).

5.1. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург» устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления  СПб ГУП «Горэлектротранс».

5.2. Сроки выполнения работ: не более 5-и (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки, в случае, не требующем открытия аварийного ордера ГАТИ.

В случае необходимости открытия аварийного ордера ГАТИ срок выполнения работ исчисляется с момента открытия данного ордера, но не более 4-х (четырех) календарных дней.

## Раздел 6. Условия оплаты выполненных работ.

6.1 Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течении 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих выполнение работ, оформленных в соответствии с требованиями Договора, технического задания и действующего законодательства. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате за выполненные работы считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирование работ.

## Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технических требований.

### 7.1    Приложение №1: Ведомость объемов работ.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

1. 	После получения письменной заявки от СПб ГУП «Горэлектротранс» в течение одних суток Подрядчик обязан получить все необходимые согласования с владельцами инженерных сетей, в том числе схему ОДД на период производства работ. Получить от СПб ГУП «Горэлектротранс» регистрационный номер дефекта для получения ордера ГАТИ и незамедлительно приступить к земляным работам на аварийном участке трубопровода. В экстренных случаях указанный срок может быть сокращен СПб ГУП «Горэлектротранс» в одностороннем порядке.

2. 	Срок выполнения работ – не более 5-и (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки, в случае, не требующем открытия аварийного ордера ГАТИ.

В случае необходимости открытия аварийного ордера ГАТИ срок выполнения работ исчисляется с момента открытия данного ордера, но не более 4-х (четырех) календарных дней.

3. 	После получения письменной заявки от СПб ГУП «Горэлектротранс» Подрядчик самостоятельно (за свой счет) производит работы по определению выявленного места аварии на трубопроводе.

4. 	Перед производством работ произвести ограждение территории аварии барьерным временным забором с устройством на нем строительного информационного щита, а также установить временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения. Обеспечить надежное крепление дорожных знаков с размещением их согласно ГОСТ Р 52289–2019 под прямым углом к проезжей части. Устанавливаемые дорожные знаки и барьерное ограждение должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2024, РМД 12–21–2013 и иметь аккуратный внешний вид. Так же при данных работах руководствоваться «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г.

5. 	Совместно с ответственным представителем ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» произвести вскрытие аварийного участка трубопровода. В случае отсутствия повреждения трубопровода, на первично определенном и вскрытом участке незамедлительно уведомить об этом СПб ГУП «Горэлектротранс». Повторно самостоятельно (за свой счет) организовать работы по уточнению и определению места аварии (повреждения) и повторно совместно с ответственным представителем ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» произвести вторичное вскрытие уточненного, аварийного участка трубопровода.

6. 	Предъявить ответственному представителю ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» обнаруженное и вскрытое место аварии с проведением фотофиксации с понятной привязкой к местности. Произвести своими силами ремонт аварийного участка трубопровода. Совместно с ответственным представителем ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» произвести все необходимые испытания участка трубопровода.

7.            Произвести засыпку траншеи после окончания ремонтных работ на аварийном участке трубопровода.

8. 	Восстановить нарушенное при устранении аварии на трубопроводе благоустройство территории (газон, асфальт, набивные дорожки, бордюрный камень и т.д.) в соответствии с действующими на данный вид работ ГОСТами и СНиПами, «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»,  утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г., в сроки действия аварийного ордера.

Асфальтобетонное покрытие тротуаров, согласно «Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г., восстанавливается в объеме:

При ширине тротуара до 4 м (включительно) и (или) при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуаров, находящихся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, восстановление производится на всю ширину тротуара с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия тротуара до 1м) или 2 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1м).

При ширине тротуара свыше 4 м восстановление производится с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия тротуара до 1м) или 2 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1м).

Т.е., при расчете на 10 м. ремонта, при ширине траншеи 1 м., и глубине 1 м., восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара не должно превышать:

- При вскрытии асфальтобетонного покрытия не на гарантии и (или) находящегося в тротуаре шириной более 4 м.: 36 м2., формула расчета (Lтраншеи+2м)х3 где L это длина траншеи.

- При ширине тротуара до 4 м (включительно) и (или) при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуаров, находящихся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта: рассчитывается по формуле (Lтраншеи+2м) х Ш, где Ш это ширина тротуара.

В случае повреждения подрядчиком асфальтобетонного покрытия не входящего в зону восстановления, в соответствии с п. 8 настоящего технического задания, подрядчик обязуется восстановить нарушенное благоустройство за свой счет.

При производстве работ с нарушением асфальтобетонного или газонного покрытия в неагротехнический период, восстановление покрытия выполняется в два этапа:

- 1 этап: восстановление благоустройства по границам траншеи (срок восстановления – в течение действия аварийного ордера)

- 2 этап: восстановление благоустройства в соответствии с «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г. (срок восстановления – в течении действия планового ордера на восстановление благоустройства).

Восстановление благоустройства газонов оплачивается заказчиком по фактически выполненным объемам. Максимально допустимый объем благоустройства газона рассчитывается по формуле: (Ш траншеи+7м)х(L траншеи+7м), где Ш – ширина разработанной траншеи, L – длинна разработанной траншеи.

Объем восстановленного газона сверх максимально допустимого восстанавливается за счет подрядчика.

9. Устранить своими силами все замечания надзорных и согласующих организаций, устранение которых требуется для закрытия ордера ГАТИ.

10. После завершения работ произвести собственными силами закрытие ордера ГАТИ с предоставлением копии «Решение о закрытии ордера».

11. По окончании работ предоставить в СПб ГУП «Горэлектротранс» комплект отчетной и исполнительной документации (исполнительная схема, акт освидетельствования скрытых работ, акт гидравлических испытаний, паспорта и сертификаты на используемые материалы, фотофиксация и т.д.) в срок до 15 числа месяца, следующего после месяца выполнения работ.

12. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со дня приемки выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком.

ТОМ 4

КОНКУРСНОЙ документациИ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

|  |  |  |  |  |  | 1,0928096 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Договор № ___________

Санкт-Петербург						 «___» _________________ 20 __ год

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице <Подписант Фамилия Имя Отчество Родительный>, действующего/ей на основании <Основание>, с одной стороны,

и <Контрагент полное наименование> (<Сокращенное наименование>), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице <Подписант Фамилия Имя Отчество в родительном падеже>, действующего на основании <Основание>, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по аварийному ремонту на сетях водоснабжения, водоотведения, канализации, тепловых сетях на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс» (далее - Работы) в соответствии с условиями, указанными в настоящем Договоре и всех приложениях к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

  - Работы выполняются на основании письменных заявок Заказчика, в которых устанавливаются адрес, объем выполняемой работы и инвентарный номер.

  - Сроки выполнения работ: не более 5-и (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки, в случае, не требующем открытия аварийного ордера ГАТИ.

В случае необходимости открытия аварийного ордера ГАТИ срок выполнения работ исчисляется с момента открытия данного ордера, но не более 4-х (четырех) календарных дней.

  - На каждый комплекс аварийных работ составляется Смета на основании Реестра единичных расценок (Приложение №3 к Договору) и Локальных смет №№1-496 (Приложения №№3.1. -3.496 к Договору).

  - Договор заключен по результатам проведенного _____________ (Протокол заседания комиссии по закупкам № <Номер протокола> от <Дата протокола>).

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1 Договора (Цена Договора) не может превышать________________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ % _______________ (________________) рублей _____ копеек*.

Стоимость отдельных видов аварийных работ определена Реестром единичных расценок (Приложение №3 к Договору) и Локальными сметами №№1-496 (Приложения №№3.1. - 3.496 к Договору).

* Примечание: Заполняется по результатам проведения закупки в соответствии с применяемой системой налогообложения Подрядчика.

Стороны особо оговорили, что в случае если Подрядчик теряет право на освобождение от НДС, он обязан уведомить об этом Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента утраты такого права. При этом цена работ по Договору не увеличивается на соответствующую сумму НДС.

  - Цена Договора включает в себя все сопутствующие расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь: стоимость сопутствующих товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, транспортные расходы, пошлины, налоги и все иные расходы, которые Подрядчик понесет либо может понести в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.

  - Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон, в соответствии с условиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта.

  - Срок оплаты Заказчиком по настоящему Договору составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком обязательств и предоставления Подрядчиком оригиналов всех иных документов, предоставление которых входит в обязанность Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

Порядок расчетов не предусматривает авансирование работ.

  - В случае если Договором предусмотрено поэтапное исполнение Подрядчиком своих обязательств либо периодичное выполнение обязательств (на основании отдельных заявок, разнарядок, графиков и т.д.), оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные п.2.4 Договора, за каждый этап либо фактический объем исполненных обязательств соответственно.

  - Подрядчик обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные счет и счет-фактуру (в случае если цена Договора облагается НДС) одновременно с документами, подтверждающими надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, указанные в п. 4.2.3 Договора.

  - Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать любые суммы, подлежащие оплате Подрядчиком в пользу Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, суммы неустоек и убытков Заказчика, возникших по вине Подрядчика, при проведении расчетов по Договору. В указанном случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием удерживаемой суммы и оснований для ее удержания. При этом Стороны особо оговорили, что обязательства Заказчика по оплате в случае реализации прав, предусмотренных настоящим пунктом, не будут считаться просроченными.

  - Обеспечение исполнения Договора.

    - Подрядчиком до заключения Договора должны быть предоставлены документальные доказательства обеспечения исполнения условий Договора на сумму ______ рублей _____ копеек. НДС не облагается.

    - В случае если способ обеспечения исполнения Договора – предоставление Заказчику безотзывной банковской гарантии, такая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Срок действия банковской гарантии должен перекрывать срок исполнения основного обязательства на три месяца.

    - Оригинал безотзывной банковской гарантии должен быть предоставлен Подрядчиком Заказчику в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения Договора.

    - В случае если способ обеспечения исполнения Договора – внесение денежных средств на счет Заказчика, переданные денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

    - Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

    - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору не соответствует пункту 2.9 Договора и/или перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору (размер обеспечения не соответствует условиям Договора в результате полного и/или частичного обращения на него взыскания Заказчиком), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления события, указанного в настоящем пункте, предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, соответствующее условиям п. 2.9 Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Подрядчика:

3.1.1. Выполнить обязательства, предусмотренные п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора, всех приложений к нему, нормам действующего законодательства РФ и обязательным нормам и требованиям, предъявляемым к предмету Договора.

3.1.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе об обстоятельствах, возникающих при исполнении Договора, препятствующих и/или делающих невозможным исполнение Подрядчиком Договора надлежащим образом.

3.1.3. По требованию Заказчика проводить ежеквартальную сверку расчетов по Договору, в том числе подписывать акты сверки расчетов, направляемые Заказчиком, либо направлять мотивированные отказы от их подписания. Срок выполнения обязанностей, установленных настоящим пунктом: 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика.

3.1.4. При нахождении на территории Заказчика соблюдать действующий у Заказчика пропускной и внутриобъектовый режим.

3.1.5. Предварительно письменно уведомить Заказчика при привлечении третьих лиц к исполнению своих обязательств по Договору.

3.1.6. Выполнять иные обязанности, возложенные на Подрядчика действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором

3.2. Права Подрядчика:

3.2.1. Требовать оплаты по Договору при условии надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

3.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по Договору при условии предварительного письменного уведомления Заказчика, если иное прямо не предусмотрено условиями Договора. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия (бездействие) привлеченных им лиц как за свои собственные.

3.2.3. Осуществить досрочное выполнение своих обязательств по Договору полностью или в части при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком.

3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. Обеспечить приемку надлежащим образом выполненных Подрядчиком обязательств.

3.3.2. Обеспечить при необходимости доступ представителям Подрядчика на территорию объекта Заказчика в соответствии с действующим у Заказчика пропускным и внутриобъектовым режимом.

3.3.3. Исполнить обязанности по оплате надлежаще выполненных и принятых Заказчиком обязательств Подрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.3.4. Выполнять иные обязанности, возложенные на Заказчика действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения Договора.

3.4.2. Проверять выполнение Подрядчиком обязательств по Договору, производить любые измерения, испытания, экспертизы.

3.4.3. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе гарантийных обязательств (при наличии таковых), Заказчик вправе по своему усмотрению:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения нарушений в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика;

- устранить нарушения своими силами и за свой счет и/или привлечь третьих лиц к устранению указанных нарушений и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, понесенных Заказчиком в связи с указанными действиями;

- потребовать соразмерного уменьшения Цены Договора.

При этом Заказчик не утрачивает право требовать уплаты штрафных санкций и убытков в соответствии с условиями раздела 5 Договора.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Общие положения.

    - Результатом выполнения работ являются работы, выполненные в соответствии с требованиями Договора и всех приложений к нему, и подтвержденные исполнительной документацией, в том числе сертификатами соответствия и паспортами товаров, используемых для выполнения работ.

    - Качество результата выполненных работ должно соответствовать условиям Договора, нормам действующего законодательства РФ, а также применяемым к работам требований СНиП, ГОСТ и иных применяемых норм и правил.

    - Если иное прямо не предусмотрено Договором и/или приложениями к нему, Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

Подрядчик обязуется предоставить и использовать для выполнения работ только сертифицированные материалы и оборудование надлежащего качества, принадлежащие ему на праве собственности. Нарушение Подрядчиком условий настоящего пункта является основанием для реализации Заказчиком прав, предусмотренных настоящим Договором, в том числе предусмотренных п. 3.4.3, 6.3 Договора.

    - В случае если Договором предусмотрена передача Заказчиком Подрядчику оборудования, материалов и иного имущества Заказчика для выполнения работ, Подрядчик обязуется принимать такое имущество по актам приема-передачи и/или товарным накладным, оформленным Заказчиком.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик с момента приемки до момента его возврата Заказчику.

Возврат переданного Заказчиком имущества осуществляется не позднее сдачи результата выполненных работ по актам приема-передачи и/или товарным накладным, оформленным Подрядчиком. Переданное имущество должно быть возвращено в том же состоянии, что и было передано Подрядчику, с учетом естественного износа.

    - Подрядчик обязан не позднее даты завершения работ либо даты прекращения Договора (в зависимости от того, какая дата наступит раньше) вернуть лом от демонтажа и материалы, образовавшиеся в результате демонтажа, пригодные для дальнейшего использования, по акту сдачи-приемки с указанием адреса передачи. Указанный акт предоставляется в двух экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика, одновременно с комплектом документов, подтверждающих выполнение Подрядчиком работ (п.4.2.3 Договора).

  - Приемка выполненных работ.

    - По завершении выполнения работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдать результат выполненных работ.

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления, предусмотренного п. 4.2.1 Договора, Заказчик направляет Подрядчику ответное уведомление с указанием места, даты и времени начала проведения приемки результата выполненных работ. При этом дата начала проведения приемки результата выполненных работ не может быть назначена позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления ответа Заказчика.

    - Подрядчик в согласованные с Заказчиком в соответствии с п. 4.2.2 Договора дату, место и время представляет Заказчику результат выполненных работ, для проведения его приемки.

Одновременно с предоставлением результата выполненных работ Подрядчик предоставляет оформленные надлежащим образом справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 2 (двух) экземплярах с приложением счета-фактуры и счета на оплату, а также смету на основании Реестра единичных расценок (Приложение №3 к Договору) и Локальных смет (Приложения №№3.1 -3.496 к Договору) в 2 (двух) экземплярах, исполнительную документацию на выполненные работы, сертификаты соответствия и паспорта товаров, используемых для выполнения работ, фотофиксацию выполненных работ в одном экземпляре, и документы, указанные в п. 4.1.5 Договора.

    - Заказчик проводит приемку результата выполненных работ и переданных в соответствии с п. 4.2.3 Договора документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления Подрядчиком результата выполненных работ и всех переданных документов, если иной срок прямо не предусмотрен приложениями к Договору либо письменным соглашением Сторон.

В указанный в настоящем пункте срок Заказчик подписывает предоставленные в соответствии с п. 4.2.3 справку по форме КС-3, акт по форме КС-2 и смету, либо при выявлении недостатков результата выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ.

В случае выявления недостатков в переданных Подрядчиком документах, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в пределах указанного в настоящем пункте срока. Подрядчик обязан устранить недостатки документов, указанные в уведомлении Подрядчика, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления.

    - В мотивированном отказе, указанном в п. 4.2.4 Договора, Заказчик указывает перечень выявленных недостатков и сроки на их устранение. В случае, если срок устранения не будет указан, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет в срок, предусмотренный п.3.4.3 Договора.

По завершении устранения недостатков Подрядчик повторно предъявляет результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик проводит приемку результата выполненных работ заново в порядке, предусмотренном п.п. 4.2.3 – 4.2.4 Договора.

    - Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными, а результат выполненных работ принятым Заказчиком, с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ переходит к Заказчику с момента его приемки.

    - Срок проведения приемки Заказчиком работ, указанный в п. 4.2.4 Договора, не включается в срок выполнения Подрядчиком работ.

    - В случае если Договором предусмотрено поэтапное выполнение работ, то приемка проводится по каждому этапу выполнения работ в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 Договора. При этом стороны при поэтапной приемке подписывают промежуточные акты о приемке, а в момент исполнения последнего этапа работ – итоговый акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Документы, указанные в п. 4.2.3 Договора, подлежат предоставлению Подрядчиком Заказчику по каждому отдельному этапу.

4.2.8.1. Стороны особо оговорили, что Подрядчик вправе по предварительному письменному согласованию с Заказчиком не чаще, чем 1 (один) раз в календарный месяц предъявлять Заказчику к приёмке результат фактически выполненных работ за истекший календарный месяц.

Письменное согласование с Заказчиком производится путём направления уведомления, указанного в п. 4.2.1 Договора, с указанием Подрядчика на готовность предъявить к приёмке результат фактически выполненных работ.

При этом работы, предъявленные к приёмке в порядке, установленном настоящим пунктом, подлежат приёмке в порядке, установленном п. п. 4.2.1 – 4.2.5 Договора.

    - Подрядчик не вправе продавать результат выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, если результат не принят в связи с выявлением Заказчиком в нем недостатков.

    - Срок предъявления претензий по качеству работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты их приемки. Срок выявления Заказчиком скрытых недостатков и предъявления претензий по ним равен гарантийному сроку, установленному настоящим Договором.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В ходе выполнения своих обязательств по Договору Подрядчик несет ответственность за соблюдение санитарных, противопожарных, всех иных отраслевых норм и правил, предъявляемым к предмету Договора, а также ответственность за соблюдение норм действующего законодательства РФ, в том числе миграционного законодательства, иных нормативно-правовых актов субъектов РФ и муниципальных органов власти, подлежащих применению.

В случае если по вине Подрядчика на Заказчика будут наложены какие-либо санкции, связанные с неисполнением Подрядчиком условий настоящего пункта, Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные в связи с этим убытки, в том числе суммы штрафов, наложенных на Заказчика уполномоченными органами.

  - За нарушение установленных сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты пени, от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств.

  - За просрочку выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных п.1.1 Договора, в том числе за нарушение начального, промежуточного и конечного срока выполнения указанных обязательств, Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафной неустойки в размере 0,3% от Цены Договора (а в случае поэтапного либо периодичного исполнения обязательств: от цены отдельного этапа/заявки/разнарядки и т.д.), за каждый день просрочки.

  - За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по устранению недостатков выполненных обязательств (в том числе путем замены, если это предусмотрено Договором), а также в случае просрочки исполнения гарантийных обязательств Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафной неустойки в размере 0,3% от Цены Договора, за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств по предоставлению обеспечения исполнения Договора и/или гарантийного обязательства, если такие обязанности предусмотрены Договором, Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафной неустойки в размере 1% от суммы обеспечения, не предоставленного в срок, за каждый день просрочки, но в любом случае не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 3.1.5 Договора, Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафа в размере 20% от Цены Договора, а также обязан возместить Заказчику все необходимые расходы и иные убытки, вызванные уступкой прав и обязанностей по Договору (сменой кредитора).

  - В случае нарушения Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных Договором и не указанных в п.5.4 – 5.7 Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 1 (одного) процента от Цены Договора, за каждый факт нарушения. При этом нарушение Подрядчиком условий Договора фиксируется актом, подписанным Сторонами, а при немотивированном отказе Подрядчика от подписания акта – подписанным в одностороннем порядке со стороны Заказчика акте, имеющим юридическую силу для Подрядчика.

В указанном в настоящем пункте акте указывается срок на устранение выявленных нарушений условий Договора, допущенных Подрядчиком. В случае нарушения Подрядчиком указанного в акте срока устранения выявленных нарушений, Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафной неустойки в размере 0,1% от Цены Договора, за каждый день просрочки.

  - В случае прекращения Договора по вине Подрядчика и/или инициативе Заказчика по основаниям, предусмотренным п. 6.3 Договора, Подрядчик обязуется в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты прекращения Договора, оплатить Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора.

  - Если иное прямо не предусмотрено Договором, суммы неустоек и убытков подлежат оплате виновной Стороной в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. Убытки Заказчика по настоящему Договору подлежат возмещению Подрядчиком в полном объеме сверх сумм начисленной неустойки.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Действия (бездействие) третьих лиц, привлеченных к исполнению Договора в соответствии с п.3.2.2 Договора, признаются в качестве действий (бездействия) Подрядчика и являются основаниями возникновения у Подрядчика ответственности, предусмотренной разделом 5 Договора.

  - Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего фактического нахождения, адреса электронной почты и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.10.2027 включительно, а в части исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в том числе по оплате убытков и неустоек, гарантийных обязательств - до полного их исполнения.

  - Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае существенного нарушения обязательств Подрядчиком, а именно при наступлении хотя бы одного из перечисленных ниже обстоятельств:

- в случае неисполнения надлежащим образом Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе выполнением обязательств с недостатками, которые не могут быть устранены (существенные недостатки), и/или не устранены Подрядчиком в порядке, предусмотренном Договором;

- в случае нарушения срока исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе начального, промежуточного и/или конечного срока их исполнения) на срок более 10 (десяти) календарных дней, а также в случае если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что их выполнение к сроку становится явно невозможным;

- в случае непредставления Подрядчиком Заказчику информации или предоставления недостоверной информации в соответствии с разделом 7 настоящего Договора;

- в случае нарушения срока предоставления обеспечения исполнения Договора и/или гарантийных обязательств (если их обеспечение предусмотрено Договором), в соответствии с п. 2.9 Договора, на срок более 10 (десять) календарных дней.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.3. Договора, вступает в силу и Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора не лишает Заказчика права требовать от Подрядчика уплаты любых сумм, подлежащих оплате Подрядчиком в пользу Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, суммы убытков и неустоек, предусмотренных Договором.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - Последствия прекращения Договора.

    - Стороны особо оговорили, что последствия прекращения Договора, изложенные в п. 6.6 Договора, применяются одинаково к случаям расторжения Договора в судебном порядке и/или расторжения Договора по соглашению Сторон и/или случаям прекращения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от Договора.

    - Стороны особо оговорили, что обязательства Подрядчика исполненные последним после прекращения Договора не подлежат приемке и оплате Заказчиком.

    - Не подлежат приемке и оплате Заказчиком обязательства Подрядчика, выполненные последним до даты прекращения Договора, в любом из следующих случаев:

- если предмет Договора предусматривает получение Заказчиком результата выполненных обязательств в виде документации, согласованной уполномоченными государственными органами и лицами, указанными в Договоре, и такое согласование отсутствует;

- если Заказчик утрачивает интерес к выполненным Подрядчиком обязательствам по Договору в связи с нарушением Подрядчиком сроков их выполнения.

- по иным основаниям, прямо предусмотренным условиями Договора.

    - В случае если Договор прекращен до момента выполнения Подрядчиком работ в полном объеме и по вине последнего, в том числе по основаниям, предусмотренным п. 6.3 Договора, Заказчик вправе поручить выполнения оставшегося (неисполненного) объема работ по Договору третьим лицам либо выполнить работы самостоятельно.

При этом Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика, связанные с прекращением Договора до момента выполнения работ в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь, разницу между ценой невыполненного Подрядчиком объема работ и суммой, уплаченной Заказчиком третьим лицам за выполнение указанных работ.

    - Не позднее даты прекращения Договора Подрядчик обязан вернуть Заказчику все переданные материалы, оборудование и иное имущество, переданное Заказчиком Подрядчику для исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан возместить все выгоды, которые были извлечены Подрядчиком в связи с использованием, потреблением или переработкой переданного имущества, за вычетом понесенных Подрядчиком необходимых расходов на его содержание, а также убытки, возникшие у Заказчика в связи с несвоевременным возвратом имущества, его утратой и/или повреждением в период нахождения имущества у Подрядчика.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 7.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления СПб ГУП «Горэлектротранс», о нарушениях каких-либо положений п. 7.1. настоящего Договора:

а) Почтовый адрес СПб ГУП «Горэлектротранс»:

196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.15.

б) Специальная линия «Нет коррупции!»: https://zakon.gov.spb.ru/hot_line/

Каналы уведомления Подрядчика __________ о нарушениях каких-либо положений настоящего Договора:

а) Почтовый адрес: ________________

б) Электронный адрес: _______________

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. 7.1.   настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.

7.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. 7.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положения п. 7.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 7.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Обстоятельства непреодолимой силы.

    - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожара, военных действий, наводнения, эпидемий, пандемий и т.п.) и если эти обстоятельства непосредственно влияют на исполнение настоящего Договора.

    - Сторона, для которой наступили определенные пунктом 8.1.1 обстоятельства, обязана сообщить об этом другой Стороне настоящего Договора не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1.1, в противном случае Сторона лишается права ссылаться на данные обстоятельства.

    - Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны обсудят, какие меры следует принять для выполнения обязательств по настоящему Договору.

    - Если Стороны не смогут договориться в течение указанного в пункте 8.1.3. периода, то каждая из Сторон вправе в одностороннем уведомительном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Договор в указанных в настоящем пункте случаях считается прекращенным с даты получения Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от Договора, если более поздняя дата не будет указана непосредственно в уведомлении.

  - Конфиденциальность.

    - Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора.

    - Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.

    - Любой ущерб, причиненный Заказчику несоблюдением требований пункта 8.2 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

    - Подрядчик не несет ответственности в случае передачи им информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если он предварительно уведомит Заказчика об обращении за информацией соответствующих государственных органов.

  - Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты направления претензии, за исключением требований об исполнении гарантийных обязательств.

В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - Порядок обмена юридически значимыми сообщениями.

    - Вся переписка, направление телеграфных и иных юридически значимых сообщений, касающихся заключения, исполнения и прекращения настоящего Договора, осуществляется Сторонами в порядке, указанном в пункте 8.4 Договора.

    - Стороны гарантируют, что адреса, указанные в разделе 9 настоящего Договора, являются фактическими и верными адресами Сторон для обмена юридически значимых сообщений.

    - Стороны признают юридическую силу за перепиской по адресам электронной почты (E-mail), указанным в настоящем Договоре и пересылаемыми посредством E-mail документами (сообщения должны быть направлены в виде сканированного изображения документа, подписанного уполномоченным лицом Стороны).

    - Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки, претензии и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, касающаяся заключения, исполнения и прекращения Договора (юридически значимые сообщения) (далее – сообщения) могут направляться Сторонами друг другу следующими способами:

- путем непосредственного вручения уполномоченному представителю Стороны;

- почтовым отправлением (заказным или ценным письмом) или по электронной почте (путем вложения сканированного изображения текста документа, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью организации), или по факсу по адресам и телефонам, указанным в разделе 9 Договора.

Сообщения влекут для Сторон юридически значимые последствия с момента вручения соответствующего сообщения уполномоченному представителю Стороны либо с момента, когда сообщение считается доставленным:

а) в случае если сообщение было направлено адресату по факсу или по электронной почте:

- сообщение, отправленное в рабочий день до 17 ч. 00 мин., считается доставленным в день его направления адресату, по истечении 15 мин. с момента отправки;

- сообщение, отправленное в рабочий день после 17 ч. 00 мин. или в нерабочий (выходной, праздничный) день, считается доставленным в 09 ч. 00 мин. рабочего дня, следующего за днем его отправки;

б) в случае если сообщение было направлено адресату почтовым отправлением, оно считается доставленным по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня его отправки.

    - Стороны особо оговорили, что Заказчик вправе направлять сообщения в адрес Подрядчика по электронной почте с адресов электронной почты Заказчика, не указанных в разделе 9 Договора, но имеющих доменное имя “spbget.ru”. К направлению указанных сообщений применяются правила п. 8.4 Договора.

    - Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам (E-mail).

  - Гарантийные обязательства.

    - Гарантийный срок на предмет Договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента исполнения обязательств Подрядчиком, указанных в п.1.1 Договора, и приемки их Заказчиком.

    - Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки (дефекты), Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Заказчика устранить недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет.

    - Гарантийный срок прерывается со дня получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках до дня их устранения.

  - Гарантии и заверения.

    - Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что являются добросовестными налогоплательщиками, что своевременно платят страховые взносы, своевременно сдают отчетность в ИФНС, фонды, Росстат и иные ведомства и что у них отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также обеспечивается прием и обработка всей входящей корреспонденции по адресу местонахождения, указанного в ЕГРЮЛ. Если в результате неуплаты Подрядчиком суммы НДС, указания Подрядчиком неверных сведений в налоговой отчетности, а также в связи с невозможностью налоговых органов связаться по адресу местонахождения с Подрядчиком, Заказчику будет отказано в налоговом вычете по НДС, исчисленному в ходе хозяйственной деятельности по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплатить штрафную неустойку в размере суммы вычета по НДС, которую Заказчик не возместил из бюджета в связи с вышеуказанными обстоятельствами, при условии предварительного уведомления Подрядчика о таком требовании и предоставления Подрядчиком возможности дачи соответствующих разъяснений и обжалований и признания их Подрядчиком или признания в судебном порядке. Штрафная неустойка, признанная Подрядчиком или подтвержденная вступившим в силу решением суда, выплачивается Подрядчиком Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования с приложением документов, подтверждающих, что на Заказчика компетентным органом возложено соответствующее обязательство. Подрядчик также подтверждает, что является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, что исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет свою функцию управления по месту нахождения Подрядчика, указанного в ЕГРЮЛ. Кроме того, Подрядчик гарантирует, что вправе вести вид деятельности, предусмотренный настоящим Договором, что подтверждается наличием соответствующего кода ОКВЭД, лицензии (в случае необходимости), разрешения на осуществление данного вида деятельности и т.д.

    - Подрядчик также заверяет, что все операции по покупке товара, сырья и т.д. у третьих лиц (при наличии такого) полностью отражены в первичной документации Подрядчика, а также в бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчётности.

    - Подрядчик гарантирует, что располагает финансовыми, материально-техническими, трудовыми и иными ресурсами, необходимыми для выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

    - Подрядчик заверяет и гарантирует достоверность сведений о себе, содержащихся в ЕГРЮЛ. При изменении сведений, Подрядчик обязуется внести новые данные в ЕГРЮЛ в установленный законом срок. В случае внесения налоговым органом в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений, Подрядчик обязуется в месячный срок со дня появления такой записи внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ для аннулирования налоговой инспекцией указанной записи о недостоверности сведений. В противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, возникшие в результате таких действий\бездействий Подрядчика.

    - Сторона, предоставившая при заключении Договора либо до или после его заключения другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, в том числе указанные в п. 8.6 Договора, обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ.

  - Договор и все приложения к нему содержат полную и достаточную информацию, сведения и данные, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

  - При изменении реквизитов, указанных в разделе 9 Договора, Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок. При этом составление дополнительного соглашения об изменении реквизитов, указанных в разделе 9 Договора, не является обязательным.

  - После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Ни одна из Сторон не может уступать права или обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Все приложения, упомянутые по тексту настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

В случае если приложения к Договору содержат типовые формы каких-либо документов (акты, отчеты, заявки и т.д.), оформление документов по таким формам обязательно для Сторон.

  - К настоящему Договору прилагается:

    - Приложение №1 – Техническое задание.

    - Приложение №2 – Протокол согласования договорной цены.

    - Приложение №3 – Реестр единичных расценок.

    - Приложения №№3.1. - 3.496 – Локальные сметы №№1 - 496.

- АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс») ИНН 7830001927, КПП 785150001 Юридический адрес: 196105, г. Санкт – Петербург, ул. Сызранская, д. 15 Почтовый адрес: 196105, г. Санкт – Петербург, ул. Сызранская, д. 15 Тел.: (812) 244-18-20 Факс: (812) 388-78-41 Банковские реквизиты: р/сч № 40602810532000010176 к/сч № 30101810900000000790 БИК 044030790 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |  | ПОДРЯДЧИК: <КонтрагентНазваниеСокращенное> Юридический адрес: <КонтрагентЮридическийАдрес> Фактический адрес: <КонтрагентФактическийАдрес> Телефон: <КонтрагентТелефон>, факс: <КонтрагентФакс> Электронный адрес: <КонтрагентЕМейл> ИНН: <КонтрагентИНН>, КПП: <КонтрагентКПП> ОГРН: <КонтрагентОГРН> Банковские реквизиты: Р/счет <КонтрагентРСчет> <КонтрагентБанк> БИК <КонтрагентБИК> |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| <ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> <ГорэлектротрансНазваниеСокращенное> |  | <КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> <КонтрагентНазваниеСокращенное> |
| _______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи> |  | _______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи> |

Приложение № 1

к Договору №___________

от _____________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

## Раздел 1. Общие требования

1.1. Цели и правовое основание для выполнения работ.

1.1.1 Целью данной закупки является выполнение работ по аварийному ремонту инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления на объектах 
СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2026-2027г.

1.1.2. Основанием для закупки является:

План закупок СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2026 г.

1.1.3. Необходимость проведения в кратчайшие сроки возникающих аварийных ремонтов на инженерных сетях (водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления) 
СПб ГУП «Горэлектротранс» в 2026 и 2027г. с целью повышения их бесперебойного, надежного и безопасного функционирования.

1.1.4 Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 43.99.90.190

1.2. Закупка осуществляется за счет собственных средств СПб ГУП «Горэлектротранс».

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки, к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

### 2.1 Объект закупки: Выполнение работ по аварийному ремонту инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс» (далее – Работы).

### 2.2. Наименование, основные характеристики и объемы требуемых к выполнению работ:

### Объем и содержание работ определяются и выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, а также единичными расценкам на выполняемые работы.

2.3. Работы, являющиеся предметом электронного аукциона, должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

### 2.4. Требования к организации работ, технологиям выполнения работ, технической оснащенности и комплектации.

### Участник должен иметь достаточные возможности обеспечить проведение работ необходимым количеством машин и оборудования, отработанную технологию, позволяющую эффективно выполнять работы и обеспечивать контроль качества выполняемых работ по всему предмету договора.

### Участник должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) к основным видам оборудования для выполнения работ по договору, которые должны находиться в рабочем состоянии в том числе:

- необходимое технологическое оборудование для выполнения ремонтных работ;

- необходимое количество машин, механизмов и специальной техники;

- необходимое количество оборудования для ремонтно-строительных работ;

- необходимое количество специального оборудования для контроля качества работ.

### К началу проведения ремонтных работ на место работ должны быть завезены материалы в размере необходимой потребности.

### Все применяемые марки материалов и оборудования должны соответствовать требованиям НТД, иметь соответствующие паспорта, сертификаты, ТУ производителей. Должен быть организован входной контроль качества материалов.

### 2.5. Требования, предъявляемые к Подрядчику по предоставлению исполнительно-технической документации, отражающей фактическое исполнение работ и фактическое положение сооружений и их элементов на всех стадиях строительства по мере завершения определенных этапов работ:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- линейные схемы;

- протоколы испытаний и опробований по окончании производства работ;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), сертификаты, паспорта;

- фото отчет по этапам ремонтных работ (до начала работ, во время работ, после выполнения работ);

- приказы на ответственных лиц за производство строительно-монтажных работ и техники безопасности на объекте;

- запрашивать документы согласно СП по требованию Заказчика.

### Раздел 3. Требования к гарантийному сроку выполненных работ и объему предоставления гарантий их качества.

3. Требования к гарантийным обязательствам.

3.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со дня приемки выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком.

### Раздел 4. Требования энергетической эффективности

### выполненных работ.

  - Требования не установлены.

## Раздел 5. Срок, место выполнения работ (оказания услуг).

5.1. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург» устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления  СПб ГУП «Горэлектротранс».

5.2. Сроки выполнения работ: не более 5-и (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки, в случае, не требующем открытия аварийного ордера ГАТИ.

В случае необходимости открытия аварийного ордера ГАТИ срок выполнения работ исчисляется с момента открытия данного ордера, но не более 4-х (четырех) календарных дней.

## Раздел 6. Условия оплаты выполненных работ.

6.1 Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течении 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих выполнение работ, оформленных в соответствии с требованиями Договора, технического задания и действующего законодательства. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате за выполненные работы считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирование работ.

## Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технических требований.

### 7.1    Приложение №1: Ведомость объемов работ.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| <ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> <ГорэлектротрансНазваниеСокращенное> | <КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> <КонтрагентНазваниеСокращенное> |
| _______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи> | _______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи> |

Приложение № 1

к Техническому заданию

к Договору № __________

от «___» _________ 20__

Ведомость объемов работ

1. 	После получения письменной заявки от СПб ГУП «Горэлектротранс» в течение одних суток Подрядчик обязан получить все необходимые согласования с владельцами инженерных сетей, в том числе схему ОДД на период производства работ. Получить от СПб ГУП «Горэлектротранс» регистрационный номер дефекта для получения ордера ГАТИ и незамедлительно приступить к земляным работам на аварийном участке трубопровода. В экстренных случаях указанный срок может быть сокращен СПб ГУП «Горэлектротранс» в одностороннем порядке.

2. 	Срок выполнения работ – не более 5-и (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки, в случае, не требующем открытия аварийного ордера ГАТИ.

В случае необходимости открытия аварийного ордера ГАТИ срок выполнения работ исчисляется с момента открытия данного ордера, но не более 4-х (четырех) календарных дней.

3. 	После получения письменной заявки от СПб ГУП «Горэлектротранс» Подрядчик самостоятельно (за свой счет) производит работы по определению выявленного места аварии на трубопроводе.

4. 	Перед производством работ произвести ограждение территории аварии барьерным временным забором с устройством на нем строительного информационного щита, а также установить временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения. Обеспечить надежное крепление дорожных знаков с размещением их согласно ГОСТ Р 52289–2019 под прямым углом к проезжей части. Устанавливаемые дорожные знаки и барьерное ограждение должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2024, РМД 12–21–2013 и иметь аккуратный внешний вид. Так же при данных работах руководствоваться «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г.

5. 	Совместно с ответственным представителем ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» произвести вскрытие аварийного участка трубопровода. В случае отсутствия повреждения трубопровода, на первично определенном и вскрытом участке незамедлительно уведомить об этом СПб ГУП «Горэлектротранс». Повторно самостоятельно (за свой счет) организовать работы по уточнению и определению места аварии (повреждения) и повторно совместно с ответственным представителем ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» произвести вторичное вскрытие уточненного, аварийного участка трубопровода.

6. 	Предъявить ответственному представителю ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» обнаруженное и вскрытое место аварии с проведением фотофиксации с понятной привязкой к местности. Произвести своими силами ремонт аварийного участка трубопровода. Совместно с ответственным представителем ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» произвести все необходимые испытания участка трубопровода.

7.            Произвести засыпку траншеи после окончания ремонтных работ на аварийном участке трубопровода.

8. 	Восстановить нарушенное при устранении аварии на трубопроводе благоустройство территории (газон, асфальт, набивные дорожки, бордюрный камень и т.д.) в соответствии с действующими на данный вид работ ГОСТами и СНиПами, «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»,  утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г., в сроки действия аварийного ордера.

Асфальтобетонное покрытие тротуаров, согласно «Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г., восстанавливается в объеме:

При ширине тротуара до 4 м (включительно) и (или) при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуаров, находящихся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, восстановление производится на всю ширину тротуара с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия тротуара до 1м) или 2 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1м).

При ширине тротуара свыше 4 м восстановление производится с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия тротуара до 1м) или 2 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1м).

Т.е., при расчете на 10 м. ремонта, при ширине траншеи 1 м., и глубине 1 м., восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара не должно превышать:

- При вскрытии асфальтобетонного покрытия не на гарантии и (или) находящегося в тротуаре шириной более 4 м.: 36 м2., формула расчета (Lтраншеи+2м)х3 где L это длина траншеи.

- При ширине тротуара до 4 м (включительно) и (или) при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуаров, находящихся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта: рассчитывается по формуле (Lтраншеи+2м) х Ш, где Ш это ширина тротуара.

В случае повреждения подрядчиком асфальтобетонного покрытия не входящего в зону восстановления, в соответствии с п. 8 настоящего технического задания, подрядчик обязуется восстановить нарушенное благоустройство за свой счет.

При производстве работ с нарушением асфальтобетонного или газонного покрытия в неагротехнический период, восстановление покрытия выполняется в два этапа:

- 1 этап: восстановление благоустройства по границам траншеи (срок восстановления – в течение действия аварийного ордера)

- 2 этап: восстановление благоустройства в соответствии с «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г. (срок восстановления – в течении действия планового ордера на восстановление благоустройства).

Восстановление благоустройства газонов оплачивается заказчиком по фактически выполненным объемам. Максимально допустимый объем благоустройства газона рассчитывается по формуле: (Ш траншеи+7м)х(L траншеи+7м), где Ш – ширина разработанной траншеи, L – длинна разработанной траншеи.

Объем восстановленного газона сверх максимально допустимого восстанавливается за счет подрядчика.

9. Устранить своими силами все замечания надзорных и согласующих организаций, устранение которых требуется для закрытия ордера ГАТИ.

10. После завершения работ произвести собственными силами закрытие ордера ГАТИ с предоставлением копии «Решение о закрытии ордера».

11. По окончании работ предоставить в СПб ГУП «Горэлектротранс» комплект отчетной и исполнительной документации (исполнительная схема, акт освидетельствования скрытых работ, акт гидравлических испытаний, паспорта и сертификаты на используемые материалы, фотофиксация и т.д.) в срок до 15 числа месяца, следующего после месяца выполнения работ.

12. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со дня приемки выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| <ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> <ГорэлектротрансНазваниеСокращенное> | <КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> <КонтрагентНазваниеСокращенное> |
| _______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи> | _______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи> |

Приложение № 2

к Договору №___________

от _____________________

# ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _______________________, в лице _____________________, действующий на основании ______________________, с одной стороны,

и от лица Подрядчика _____________________________, в лице ______________________, действующий на основании __________________________, с другой стороны, достигли взаимной договоренности о стоимости работ по аварийному ремонту на сетях водоснабжения, водоотведения, канализации, тепловых сетях на объектах 
СПб ГУП «Горэлектротранс», которая не может превышать ___________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (__%) – _______________ (________________) рублей __ копеек*.

* Примечание: Заполняется по результатам проведения закупки в соответствии с применяемой системой налогообложения Подрядчика.

Стоимость отдельных видов аварийных работ определена Реестром единичных расценок (Приложение №3 к Договору) и Локальными сметами №№1 – 496 (Приложения №№3.1.-3.496 к Договору).

Данный протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| <ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> <ГорэлектротрансНазваниеСокращенное> | <КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> <КонтрагентНазваниеСокращенное> |
| _______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи> | _______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи> |

|  | Приложение №3 к Договору №___________ от ____________________ |
| --- | --- |

| Реестр единичных расценок по аварийному ремонту на сетях водоснабжения, водоотведения, канализации, тепловых сетях на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр единичных расценок по аварийному ремонту на сетях водоснабжения, водоотведения, канализации, тепловых сетях на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. |  |  | № раздела | Наименование работ | Ед. изм. | Номер расценки |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма с НДС ___%,с зимним удорожа-нием, руб. | Сумма с НДС ___% без ЗУ, руб. | Сумма с НДС ___%,с зимним удорожа-нием, руб. | Сумма с НДС ___% без ЗУ, руб. |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| ЛС-01- Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | ГЭСН01-01-010-32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | ГЭСН01-01-012-32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3 | Расчистка снега и наледи | м3 | ГЭСН01-02-087-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами (без учета материала) | м3 | ГЭСН01-01-033-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 5 | Уплотнение грунта (песка) виброплитой | м3 | ГЭСН01-02-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 6 | Уплотнение грунта (щебня) виброплитой | м3 | ГЭСН01-02-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | ГЭСН01-02-057-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (без учета материалов) | м3 | ГЭСН01-02-061-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 9 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м | м2 | ГЭСН01-02-066-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 10 | Водоотлив из траншей | м3 | ГЭСН01-02-068-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 11 | Устройство шурфов | шт. | ГЭСН01-02-059-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 12 | Разработка грунта вручную в траншеях, расположенных в зоне действующей контактной сети | м3 | ГЭСН01-02-057-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 13 | Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | ГЭСН08-07-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-02- Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 1 | Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами | м3 | ГЭСНр52-01-011-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 2 | Герметизация вводов в подвальное помещение | шт. | ГЭСНр52-01-015-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 3 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | м.п. | ГЭСН46-08-022-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 4 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | м.п. | ГЭСН46-08-022-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-03 Сверление и пробивка отверстий, разборка кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 1 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 2 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 3 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 4 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 5 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 6 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 7 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 8 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 9 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 10 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 11 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 13 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 14 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм | шт. | ГЭСН46-03-001-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 17 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 18 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 19 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 20 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 21 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 22 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 23 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 24 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 25 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 26 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 27 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 28 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 29 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 30 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 31 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 32 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм | шт. | ГЭСН46-03-002-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 33 | Установка гильз из стальных труб диаметром 50 мм в готовые отверстия при проходе через стены (без учета труб) | м | ГЭСНм08-02-407-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 34 | Установка гильз из стальных труб диаметром 80 мм в готовые отверстия при проходе через стены (без учета труб) | м | ГЭСНм08-02-407-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 35 | Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм в готовые отверстия при проходе через стены (без учета труб) | м | ГЭСНм08-02-407-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 36 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | шт. | ГЭСН46-03-010-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 37 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | шт. | ГЭСН46-03-010-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 38 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | шт. | ГЭСН46-03-010-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 39 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора | м3 | ГЭСН46-09-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 40 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | шт. | ГЭСНр69-01-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 41 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | шт. | ГЭСНр69-01-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 42 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | шт. | ГЭСНр69-01-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 43 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | шт. | ГЭСНр69-01-001-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 44 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | шт. | ГЭСНр69-01-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 45 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 3 кирпича | шт. | ГЭСНр69-01-001-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 46 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200 | м3 | ГЭСНр69-01-019-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 47 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | ГЭСНр69-01-019-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 48 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора | м3 | ГЭСН46-09-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 49 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм | м | ГЭСН46-04-016-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 50 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм, добавочная расценка | м | ГЭСН46-04-016-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | 51 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича | м | ГЭСНр66-01-003-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | 52 | Разборка облицовки гипсокартонными листами стен | м2 | ГЭСН10-05-012-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 53 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | ГЭСНр57-01-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 54 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (бетон марки М 250 с армированием сталью АIII диаметром 14 мм) | м3 | ГЭСН06-01-005-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | 55 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм с армированием сеткой стальной 100*100 х 3 мм | м2 | ГЭСН11-01-011-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | 56 | Оштукатуривание толщиной слоя до 50 мм с армированием сеткой | м2 | ГЭСН15-02-036-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | 57 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | ГЭСНр61-01-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | 58 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм | м | ГЭСН24-02-120-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 59 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм | м | ГЭСН24-02-120-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | 60 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм | м | ГЭСН24-02-120-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 61 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 200 мм | м | ГЭСН24-02-120-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 62 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 250 мм | м | ГЭСН24-02-120-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 63 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 300 мм | м | ГЭСН24-02-120-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-04-Бетонные и железобетонные конструкции сборные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | 1 | Демонтаж ж/б плит и колец колодцев диаметром до 1000 мм | м3 | ГЭСН07-02-002-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | 2 | Установка ж/б плит и колец колодцев диаметром до 1000 мм (без учета ж/б плит и колец) | м3 | ГЭСН07-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | 3 | Демонтаж ж/б плит и колец колодцев диаметром более 1000 мм | м3 | ГЭСН07-02-002-02 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | 4 | Установка ж/б плит и колец колодцев диаметром более 1000 мм (без учета ж/б плит и колец) | м3 | ГЭСН07-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | 5 | Демонтаж крышек непроходных каналов | м3 | ГЭСН07-06-001-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | 6 | Монтаж крышек непроходных каналов с заполненением цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами (без учета крышек) | м3 | ГЭСН07-06-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | 7 | Демонтаж неподвижных щитовых опор | м3 | ГЭСН07-06-002-04 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | 8 | Устройство неподвижных щитовых опор (без учета неподвижных щитовых опор) | м3 | ГЭСН07-06-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | 9 | Ремонт железобетонных стен каналов и неподвижных опор отдельными местами посредством арматурной проволоки и бетона | м3 | ГЭСНр66-01-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | 10 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы (без учета материалов) | шт. | ГЭСНр66-01-004-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-05- Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | 1 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (с учетом грунтовки) | м2 | ГЭСН13-03-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | 2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (с учетом эмали) | м2 | ГЭСН13-03-004-26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | 3 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями на каучуково-смоляной основе: вертикальной (с учетом состава ) | м2 | ГЭСН13-03-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | 4 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными эластичными покрытиями на каучуково-смоляной основе: горизонтальной (с учетом состава) | м2 | ГЭСН13-03-006-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-06-Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 1 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | м3 | ГЭСНр66-01-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | 2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | ГЭСН06-01-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-07-Внутренние санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | 1 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | соед | ГЭСН16-02-007-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | 2 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм | соед | ГЭСН16-02-007-02 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 3 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | соед | ГЭСН16-02-007-03 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 4 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | соед | ГЭСН16-02-007-04 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | 5 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм | соед | ГЭСН16-02-007-05 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | 6 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | соед | ГЭСН16-02-007-06 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | 7 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм | соед | ГЭСН16-02-007-07 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | 8 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 250 мм | соед | ГЭСН16-02-007-08 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | 9 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм (без учета материалов) | соед | ГЭСН16-02-007-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | 10 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм (без учета материалов) | соед | ГЭСН16-02-007-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | 11 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (без учета материалов) | соед | ГЭСН16-02-007-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | 12 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (без учета материалов) | соед | ГЭСН16-02-007-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | 13 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 125 мм (без учета материалов) | соед | ГЭСН16-02-007-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | 14 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм (без учета материалов) | соед | ГЭСН16-02-007-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | 15 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм (без учета материалов) | соед | ГЭСН16-02-007-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | 16 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 250 мм (без учета материалов) | соед | ГЭСН16-02-007-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | 17 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 300 мм (без учета материалов) | соед | ГЭСН16-02-007-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм (без учета материалов) | м | ГЭСН16-03-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм (без учета материалов) | м | ГЭСН16-03-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм и более (без учета материалов) | м | ГЭСН16-03-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | 21 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | 22 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | 23 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | 24 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-005-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | 25 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-005-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | 26 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-005-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | 27 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-005-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | 28 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-005-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | 29 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-005-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | 30 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 90 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-005-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | 31 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 110 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-005-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | 32 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 125 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-005-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | 33 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | 34 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (без учета труб) (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | 36 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | 37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-002-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | 38 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-002-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | 39 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 75 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-002-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  | 40 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 90 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-002-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | 41 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-002-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 140 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-002-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  | 43 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-002-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | 44 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 200 мм (без учета труб) | м | ГЭСН16-04-002-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | 45 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм (без учета материалов) | м | ГЭСН16-04-003-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | 46 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных) | шт. | ГЭСН16-05-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | 47 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных) | шт. | ГЭСН16-05-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  | 48 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных) | шт. | ГЭСН16-05-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | 49 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных) | шт. | ГЭСН16-05-001-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | 50 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных) | шт. | ГЭСН16-05-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | 51 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных) | шт. | ГЭСН16-05-001-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | 52 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных) | шт. | ГЭСН16-05-001-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  | 53 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных) | шт. | ГЭСН16-05-001-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | 54 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | ГЭСН16-07-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  | 55 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | м | ГЭСН16-07-005-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | 56 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | м | ГЭСН16-07-005-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  | 57 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм | м | ГЭСН16-07-005-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | 58 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями) | м | ГЭСНр65-01-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | 59 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями) | м | ГЭСНр65-01-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | 60 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями) | м | ГЭСНр65-01-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | 61 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями) | м | ГЭСНр65-01-001-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | 62 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями) | м | ГЭСНр65-01-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  | 63 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями) | м | ГЭСНр65-01-001-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | 64 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм с фасонными частями | м | ГЭСНр65-01-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  | 65 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм с фасонными частями | м | ГЭСНр65-01-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | 66 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм с фасонными частями | м | ГЭСНр65-01-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  | 67 | Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм | шт. | ГЭСНр65-01-003-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | 68 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром свыше 50 до 100 мм | шт. | ГЭСНр65-01-003-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  | 69 | Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм | шт. | ГЭСНр65-01-003-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  | 70 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром свыше 50 до 100 мм | шт. | ГЭСНр65-01-003-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | 71 | Снятие водомеров диаметром до 50 мм | шт. | ГЭСНр65-01-003-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | 72 | Снятие водомеров диаметром: свыше 50 до 100 мм | шт. | ГЭСНр65-01-003-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | 73 | Снятие пожарных гидрантов | шт. | ГЭСНр65-01-003-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | 74 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | шт. | ГЭСНр65-01-003-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  | 75 | Снятие задвижек диаметром: свыше 100 до 150 мм | шт. | ГЭСНр65-01-003-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  | 76 | Снятие задвижек диаметром: свыше 150 до 200 мм | шт. | ГЭСНр65-01-003-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | 77 | Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг | шт. | ГЭСНр65-01-003-18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  | 78 | Снятие водомерных узлов массой: свыше 100 до 200 кг | шт. | ГЭСНр65-01-003-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  |  | 79 | Очистка канализационной сети внутренней | м | ГЭСНр65-01-010-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  | 80 | Очистка канализационной сети дворовой | м | ГЭСНр65-01-010-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | 81 | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: простого засора | м | ГЭСНр65-01-013-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  | 82 | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: сложного засора | м | ГЭСНр65-01-013-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  |  | 83 | Очистка канализационной сети: дворовой | м | ГЭСНр65-01-010-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  | 84 | Установка креплений (опор) под трубопроводы массой до 0,1 т (без учета опор) | т | ГЭСН09-03-039-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  |  | 85 | Установка креплений (опор) под трубопроводы массой свыше 0,1 до 0,5 т (без учета опор) | т | ГЭСН09-03-039-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  | 86 | Установка креплений (опор) под трубопроводы массой свыше 0,5 до 2 т (без учета опор) | т | ГЭСН09-03-039-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-08-Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  |  | 1 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм(без учета труб) | м | ГЭСНр65-01-008-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  | 2 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм(без учета труб) | м | ГЭСНр65-01-008-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  | 3 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм(без учета труб) | м | ГЭСНр65-01-008-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  | 4 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 150 мм(без учета труб) | м | ГЭСНр65-01-008-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-09-Смена сгонов у трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  | 1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | шт. | ГЭСНр65-02-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  | 2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм | шт. | ГЭСНр65-02-005-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  | 3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм | шт. | ГЭСНр65-02-005-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  | 4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 63 мм | шт. | ГЭСНр65-02-005-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-10-Смена внутренних трубопроводов из стальных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  | 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | м | ГЭСНр65-01-009-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  | 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | м | ГЭСНр65-01-009-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  | 3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | м | ГЭСНр65-01-009-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  | 4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | м | ГЭСНр65-01-009-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  | 5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | м | ГЭСНр65-01-009-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  | 6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | м | ГЭСНр65-01-009-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  | 7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм | м | ГЭСНр65-01-009-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  | 8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | м | ГЭСНр65-01-009-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  | 9 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | м | ГЭСНр65-01-009-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | 10 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 125 мм | м | ГЭСНр65-01-009-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл полимерные трубы диаметром: до 15 мм | м | ГЭСНр65-01-009-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  | 12 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм | м | ГЭСНр65-01-009-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  | 13 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм | м | ГЭСНр65-01-009-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 14 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм | м | ГЭСНр65-01-009-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 15 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм | м | ГЭСНр65-01-009-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | 16 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм | м | ГЭСНр65-01-009-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-11-Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 1 | Ремонт бетонных лотков в колодцах | шт. | ГЭСНр65-01-011-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 2 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | м | ГЭСНр65-02-004-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  |  | 3 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | м | ГЭСНр65-02-004-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 4 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм | м | ГЭСНр65-02-004-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 5 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | м | ГЭСНр65-02-004-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 6 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм | м | ГЭСНр65-02-004-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 7 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | м | ГЭСНр65-02-004-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | 8 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | м | ГЭСНр65-02-004-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  | 9 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм | м | ГЭСНр65-02-004-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  | 10 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм | м | ГЭСНр65-02-004-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  | 11 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм | м | ГЭСНр65-02-004-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-12-Демонтажные и прочие работы на наружных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  |  | 1 | Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 50 мм с фасонными частями | м | ГЭСНр66-01-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  | 2 | Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 100 мм с фасонными частями | м | ГЭСНр66-01-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 3 | Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 150 мм с фасонными частями | м | ГЭСНр66-01-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 4 | Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 200 мм с фасонными частями | м | ГЭСНр66-01-001-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  | 5 | Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 250 мм с фасонными частями | м | ГЭСНр66-01-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  | 6 | Разборка трубопроводов канализации/дренажных диаметром 50 мм с фасонными частями | м | ГЭСНр66-01-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 7 | Разборка трубопроводов канализации/дренажных диаметром 100 мм с фасонными частями | м | ГЭСНр66-01-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  | 8 | Разборка трубопроводов канализации/дренажных диаметром 150 и более мм с фасонными частями | м | ГЭСНр66-01-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  |  | 9 | Очистка колодцев от сухого ила и грязи при наличии труб | м3 | ГЭСНр66-01-010-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  | 10 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | м3 | ГЭСНр66-01-010-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 |  |  | 11 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | ГЭСНр66-01-011-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 12 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м | м3 | ГЭСНр66-01-011-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  | 13 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | ГЭСНр66-01-011-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  |  | 14 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м | м3 | ГЭСНр66-01-011-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 |  |  | 15 | Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | ГЭСНр66-01-012-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 |  |  | 16 | Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м | м3 | ГЭСНр66-01-012-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  |  | 17 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | ГЭСНр66-01-012-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  | 18 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м | м3 | ГЭСНр66-01-012-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 |  |  | 19 | Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 50 мм | м | ГЭСН24-01-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  |  | 20 | Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 65 мм | м | ГЭСН24-01-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 |  |  | 21 | Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 80 мм | м | ГЭСН24-01-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  |  | 22 | Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 100 мм | м | ГЭСН24-01-001-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  | 23 | Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 125 мм | м | ГЭСН24-01-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  |  | 24 | Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 150 мм | м | ГЭСН24-01-001-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  |  | 25 | Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 200 мм | м | ГЭСН24-01-001-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  |  | 26 | Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 250 мм | м | ГЭСН24-01-001-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  |  | 27 | Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 300 мм | м | ГЭСН24-01-001-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  |  | 28 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | шт | ГЭСНр66-01-026-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 |  |  | 29 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | шт | ГЭСНр66-01-026-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  |  | 30 | Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм | шт | ГЭСНр66-01-026-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  |  | 31 | Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм | шт | ГЭСНр66-01-026-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 |  |  | 32 | Демонтаж задвижек диаметром до 300 мм | шт | ГЭСНр66-01-026-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  | 33 | Демонтаж задвижек диаметром до 400 мм | шт | ГЭСНр66-01-026-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 |  |  | 34 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 100 мм (без учета материалов) | шт | ГЭСНр66-01-014-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  |  | 35 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 200 мм (без учета материалов) | шт | ГЭСНр66-01-014-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  |  | 36 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 300 мм (без учета материалов) | шт | ГЭСНр66-01-014-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  |  | 37 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 400 мм (без учета материалов) | шт | ГЭСНр66-01-014-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  |  | 38 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования | м | ГЭСНр66-02-003-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  | 39 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 40 мм | присоединение | ГЭСНм12-11-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  |  | 40 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм | присоединение | ГЭСНм12-11-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  | 41 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм | присоединение | ГЭСНм12-11-006-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 |  |  | 42 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 89 мм | присоединение | ГЭСНм12-11-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  | 43 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм | присоединение | ГЭСНм12-11-006-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 |  |  | 44 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 133 мм | присоединение | ГЭСНм12-11-006-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  |  | 45 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм | присоединение | ГЭСНм12-11-006-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  |  | 46 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм | присоединение | ГЭСНм12-11-006-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 |  |  | 47 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм | присоединение | ГЭСНм12-11-006-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  |  | 48 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 325 мм | присоединение | ГЭСНм12-11-006-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  |  | 49 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 377 мм | присоединение | ГЭСНм12-11-006-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  |  | 50 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 426 мм | присоединение | ГЭСНм12-11-006-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 |  |  | 51 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм | м | ГЭСН24-01-053-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  |  | 52 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм | м | ГЭСН24-01-053-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  | 53 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм | м | ГЭСН24-01-053-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  |  | 54 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 426 мм | м | ГЭСН24-01-053-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  |  | 55 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | м | ГЭСН22-06-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  | 56 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм | м | ГЭСН22-06-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  |  | 57 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | м | ГЭСН22-06-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 |  |  | 58 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм | м | ГЭСН22-06-001-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  |  | 59 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | м | ГЭСН22-06-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 |  |  | 60 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм | м | ГЭСН22-06-001-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  |  | 61 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 250 мм | м | ГЭСН22-06-001-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 |  |  | 62 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм | м | ГЭСН22-06-001-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  |  | 63 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 350 мм | м | ГЭСН22-06-001-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 |  |  | 64 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 400 мм | м | ГЭСН22-06-001-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-13-Водопровод - наружные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 |  |  | 1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 50 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-011-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 |  |  | 2 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до75 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-011-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  |  | 3 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 100мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-011-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 |  |  | 4 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 125 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-011-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 |  |  | 5 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 150мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-011-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 |  |  | 6 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 200мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-011-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 |  |  | 7 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 250 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-011-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 |  |  | 8 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 300мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-011-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  |  | 9 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 350мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-011-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 |  |  | 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-021-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  |  | 11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 63 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-021-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 |  |  | 12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 110 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-021-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 |  |  | 13 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 125 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-021-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 |  |  | 14 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 160 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-021-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 |  |  | 15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-021-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 |  |  | 16 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 215 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-021-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 |  |  | 17 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 250мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-021-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 |  |  | 18 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 280мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-021-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  | 19 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 315мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН22-01-021-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  | 20 | Сварка ПЭ труб электромуфтами с закладными нагревателями, диаметр труб свыше 63 до 110 мм | соед | ГЭСН24-02-001-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  |  | 21 | Сварка ПЭ труб электромуфтами с закладными нагревателями, диаметр труб свыше 110 до 160 мм | соед | ГЭСН24-02-001-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  |  | 22 | Сварка ПЭ труб электромуфтами с закладными нагревателями, диаметр труб свыше 110 до 160 мм | соед | ГЭСН24-02-001-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  |  | 23 | Сварка ПЭ труб электромуфтами с закладными нагревателями, диаметр труб свыше 225 до 315 мм | соед | ГЭСН24-02-001-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  |  | 24 | Установка перехода неразъемного "сталь-полиэтилен" (НСПС) | соед | ГЭСН22-03-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 |  |  | 25 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов (без учета материалов) | шт | ГЭСН22-03-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 |  |  | 26 | Установка гидрантов пожарных (без учета гидрантов пожарных) | шт | ГЭСН22-03-011-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 |  |  | 27 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-05-003-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 |  |  | 28 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-05-003-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 |  |  | 29 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-05-003-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 |  |  | 30 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-05-003-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 |  |  | 31 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН22-05-003-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 |  |  | 32 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 | м | ГЭСН22-06-011-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 |  |  | 33 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | м | ГЭСН22-06-011-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  | 34 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2 | м | ГЭСН22-06-011-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 |  |  | 35 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м2 | м | ГЭСН22-06-011-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 |  |  | 36 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм (без учета клапана) | шт | ГЭСН22-03-007-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 |  |  | 37 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм (без учета клапана) | шт | ГЭСН22-03-007-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  |  | 38 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм (без учета клапана) | шт | ГЭСН22-03-007-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 |  |  | 39 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм (без учета клапана) | шт | ГЭСН22-03-007-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 |  |  | 40 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм (без учета клапана) | шт | ГЭСН22-03-007-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 |  |  | 41 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм (без учета клапана) | шт | ГЭСН22-03-007-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-14-Канализация - наружные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  |  | 1 | Устройство основания под трубопроводы песчаного (с учетом песка) | м3 | ГЭСН23-01-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 |  |  | 2 | Устройство основания под трубопроводы щебеночного (с учетом щебня) | м3 | ГЭСН23-01-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  | 3 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН23-01-020-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 |  |  | 4 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН23-01-020-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 |  |  | 5 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН23-01-020-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 |  |  | 6 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН23-01-020-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  |  | 5 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 400 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН23-01-020-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  |  | 6 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН23-01-030-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 |  |  | 7 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН23-01-030-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 |  |  | 8 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН23-01-030-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 |  |  | 9 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 250мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН23-01-030-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 |  |  | 10 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН23-01-030-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 |  |  | 11 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН23-01-030-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 |  |  | 12 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы) | м | ГЭСН23-01-030-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  |  | 13 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих (к колодцу) | шт | ГЭСН23-04-008-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 |  |  | 14 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых (к колодцу) | шт | ГЭСН23-04-008-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 |  |  | 15 | Демонтаж люка с корпусом | шт | ГЭСН23-04-011-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 |  |  | 16 | Установка люка с корпусом (без учета крышки и корпуса люка) | шт | ГЭСН23-04-011-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 |  |  | 17 | Демонтаж крышки люка | шт | ГЭСН09-03-049-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 |  |  | 18 | Установка крышки люка (без учета крышки люка) | шт | ГЭСН09-03-049-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 |  |  | 19 | Укладка трубопроводов дренажных гофрированных ДГТ-ПНД d110 мм SN4 без укладки геотекстиля (без учета труб) | м | ГЭСН27-02-021-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 |  |  | 20 | Укладка трубопроводов дренажных гофрированных ДГТ-ПНД d160 мм SN4 без укладки геотекстиля (без учета труб) | м | ГЭСН27-02-021-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 |  |  | 21 | Укладка трубопроводов дренажных гофрированных ДГТ-ПНД d200 мм SN4 без укладки геотекстиля (без учета труб) | м | ГЭСН27-02-021-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  |  | 22 | Укладка геотекстиля иглопробивного плотностью 100г/м2 | м2 | ГЭСН27-04-016-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 |  |  | 23 | Укладка геотекстиля иглопробивного плотностью 150г/м2 | м2 | ГЭСН27-04-016-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 |  |  | 24 | Укладка геотекстиля иглопробивного плотностью 200г/м2 | м2 | ГЭСН27-04-016-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 |  |  | 25 | Укладка геотекстиля иглопробивного плотностью 250г/м2 | м2 | ГЭСН27-04-016-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-15- Теплоснабжение - наружные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 |  |  | 1 | Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 200 мм | м | ГЭСНр66-01-013-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 |  |  | 2 | Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 400 мм | м | ГЭСНр66-01-013-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 |  |  | 3 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН24-01-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 |  |  | 4 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 70 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН24-01-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 |  |  | 5 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН24-01-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  |  | 6 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН24-01-001-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 |  |  | 7 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН24-01-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 |  |  | 8 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН24-01-001-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 |  |  | 9 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН24-01-001-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 |  |  | 10 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН24-01-001-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  |  | 11 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы) | м | ГЭСН24-01-001-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 |  |  | 12 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-008-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 |  |  | 13 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-008-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 |  |  | 14 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-008-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 |  |  | 15 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-008-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 |  |  | 16 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-008-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 |  |  | 17 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-008-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 |  |  | 18 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-008-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 |  |  | 19 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-008-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 |  |  | 20 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-008-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 |  |  | 21 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-009-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 |  |  | 22 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-009-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 |  |  | 23 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-009-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 |  |  | 24 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-009-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 |  |  | 25 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-009-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 |  |  | 26 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-009-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 |  |  | 27 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-009-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  | 28 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-009-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 |  |  | 29 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-009-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 |  |  | 30 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета труб и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-020-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 |  |  | 31 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм (без учета труб и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-020-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  |  | 32 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета труб и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-020-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 |  |  | 33 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета труб и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-020-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 |  |  | 34 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета труб и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-020-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 |  |  | 35 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета труб и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-020-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 |  |  | 36 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета труб и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-020-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 |  |  | 37 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета труб и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-028-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 |  |  | 38 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета труб и скорлуп) | м | ГЭСН24-01-020-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 |  |  | 39 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 57 мм | стык | ГЭСН24-01-050-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 |  |  | 40 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 76 мм | стык | ГЭСН24-01-050-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 |  |  | 41 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 89 мм | стык | ГЭСН24-01-050-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 |  |  | 42 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 108 мм | стык | ГЭСН24-01-050-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 |  |  | 43 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 133 мм | стык | ГЭСН24-01-050-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 |  |  | 44 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 159 мм | стык | ГЭСН24-01-050-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 |  |  | 45 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм | стык | ГЭСН24-01-050-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 |  |  | 46 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм (без учета компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-028-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 |  |  | 47 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм (без учета компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-028-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 |  |  | 48 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм (без учета компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-028-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 |  |  | 49 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм (без учета компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-028-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 |  |  | 50 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 125 мм (без учета компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-028-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  | 51 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм (без учета компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-028-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  |  | 52 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 200 мм (без учета компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-028-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 |  |  | 53 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 250 мм (без учета компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-028-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 |  |  | 54 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 300 мм (без учета компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-028-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 |  |  | 55 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 50 мм (без учета скорлуп и компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-029-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 |  |  | 56 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 70 мм (без учета скорлуп и компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-029-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 |  |  | 57 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 80 мм (без учета скорлуп и компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-029-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 |  |  | 58 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 100 мм (без учета скорлуп и компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-029-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 |  |  | 59 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 125 мм (без учета скорлуп и компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-029-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 |  |  | 60 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 150 мм (без учета скорлуп и компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-029-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 |  |  | 61 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 200 мм (без учета скорлуп и компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-029-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 |  |  | 62 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 250 мм (без учета скорлуп и компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-029-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 |  |  | 63 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 300 мм (без учета скорлуп и компенсаторов) | шт | ГЭСН24-01-029-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 |  |  | 64 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм (без учета задвижек, клапанов) | шт | ГЭСН24-01-032-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 |  |  | 65 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм (без учета задвижек, клапанов) | шт | ГЭСН24-01-032-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 |  |  | 66 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм (без учета задвижек, клапанов) | шт | ГЭСН24-01-032-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 |  |  | 67 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм (без учета задвижек, клапанов) | шт | ГЭСН24-01-032-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 |  |  | 68 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 200 мм (без учета задвижек, клапанов) | шт | ГЭСН24-01-032-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 |  |  | 69 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 250 мм (без учета задвижек, клапанов) | шт | ГЭСН24-01-032-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 |  |  | 70 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 |  |  | 71 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 65 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 |  |  | 72 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 |  |  | 73 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-001-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 |  |  | 74 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 |  |  | 75 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-001-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 |  |  | 76 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-001-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  | 77 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-001-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 |  |  | 78 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы,скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-001-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 |  |  | 79 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-008-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 |  |  | 80 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 65 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-008-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 |  |  | 81 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-008-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 |  |  | 82 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-008-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 |  |  | 83 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-008-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 |  |  | 84 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-008-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 |  |  | 85 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-008-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 |  |  | 86 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-008-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 |  |  | 87 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-008-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 |  |  | 88 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-009-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 |  |  | 89 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 65 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-009-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 |  |  | 90 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-009-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 |  |  | 91 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-009-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 |  |  | 92 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-009-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 |  |  | 93 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-009-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 |  |  | 94 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-009-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 |  |  | 95 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-009-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 |  |  | 96 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов) | м | ГЭСН24-01-009-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-16 Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 |  |  | 1 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (без учета цилиндров и полуцилиндров) | м3 | ГЭСН26-01-003-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 |  |  | 2 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") (без учета плит (пластин)) | м2 | ГЭСН26-01-018-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 |  |  | 3 | Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп | м2 | ГЭСНр66-01-024-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 |  |  | 4 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | м2 | ГЭСНр66-01-024-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  | 5 | Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной | м2 | ГЭСНр66-01-024-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 |  |  | 6 | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп | м2 | ГЭСНр66-01-024-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-17 Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 |  |  | 1.1 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (без учета материалов) | м | ГЭСН27-02-010-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 |  |  | 1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | ГЭСН27-04-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 |  |  | 1.3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | ГЭСН27-04-001-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 |  |  | 1.4 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей А 16 ВТ на БНД | м2 | ГЭСН27-06-031-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 |  |  | 1.5 | Устройство покрытия толщиной 0,5 см из горячих асфальтобетонных смесей А 16 ВТ на БНД (добавление) | м2 | ГЭСН27-06-032-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 |  |  | 1.6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей А 32 НТ на БНД | м2 | ГЭСН27-06-031-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 |  |  | 1.7 | Устройство покрытия толщиной 0,5 см из горячих асфальтобетонных смесей А 32 НТ на БНД (добавление) | м2 | ГЭСН27-06-032-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 |  |  | 1.8 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | ГЭСН27-06-035-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 |  |  | 1.9 | Устройство покрытия толщиной 3 см из асфальтобетонной крошки ( вторсырье) | м2 | ГЭСН27-06-019-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 |  |  | 1.10 | Устройство покрытия толщиной 0,5 см из асфальтобетонной крошки(вторсырье) (добавление) | м2 | ГЭСН27-06-019-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 |  |  | 1.11 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей | м2 | ГЭСН27-06-019-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 |  |  | 1.12 | Устройство покрытия толщиной 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей (добавление) | м2 | ГЭСН27-06-019-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 |  |  | 1.13 | Устройство покрытий из тротуарной плитки на готовое основание с заполнением швов песком, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. (без учета тротуарной плитки) | м2 | ГЭСН27-07-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 |  |  | 1.14 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. (без учета материалов) | м2 | ГЭСН27-07-005-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 |  |  | 1.15 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 90 шт. (без учета материалов) | м2 | ГЭСН27-07-005-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 |  |  | 1.16 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных тип Г толщиной слоя 4 см | м2 | ГЭСН27-07-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 |  |  | 1.17 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных тип Г толщиной слоя 0,5 см (добавление) | м2 | ГЭСН27-07-006-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 |  |  | 1.18 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из отсева гранитного толщиной слоя до 12 см | м2 | ГЭСН27-07-007-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 |  |  | 1.19 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм | м | ГЭСН31-01-065-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 |  |  | 1.20 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 10 мм (добавление) | м | ГЭСН31-01-065-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 |  |  | 1.21 | Установка и последующий демонтаж временного дорожного знака на металлической стойке на ж/б основании (с учетом материалов) | шт | ГЭСН27-09-014-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 |  |  | 1.22 | Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос: из трубофильтров | м | ГЭСН27-02-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 |  |  | 2.1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом | м2 | ГЭСН47-01-046-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 |  |  | 2.2 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную | м2 | ГЭСН47-01-046-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 |  |  | 2.3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см механизированным способом | м2 | ГЭСН47-01-046-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 |  |  | 2.4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную | м2 | ГЭСН47-01-046-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 |  |  | 2.5 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | ГЭСН47-01-046-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 |  |  | 2.6 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | м2 | ГЭСНр68-02-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  | 2.7 | Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала | м2 | ГЭСНр68-02-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 |  |  | 2.8 | Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня | м3 | ГЭСНр68-02-004-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 |  |  | 2.9 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | ГЭСНр68-02-004-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 |  |  | 2.10 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | ГЭСНр68-02-004-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 |  |  | 2.11 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 | ГЭСНр68-02-004-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 |  |  | 2.12 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную | м2 | ГЭСНр68-02-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 |  |  | 2.13 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | м2 | ГЭСНр68-02-005-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 |  |  | 2.14 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | ГЭСНр68-02-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 |  |  | 2.15 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | ГЭСНр68-02-006-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 |  |  | 2.16 | Разборка тротуаров и дорожек из плиток с их отноской и укладкой в штабель | м2 | ГЭСНр68-02-012-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 |  |  | 2.17 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см со снятием и установкой крышки и корпуса люка (без учета регулировочных колец) | шт | ГЭСНр68-02-018-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 |  |  | 2.18 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см со снятием и установкой крышки и корпуса люка (без учета регулировочных колец) | шт | ГЭСНр68-02-018-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 |  |  | 2.19 | Устройство и последующий демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м с выгрузкой материала (с учетом панелей) | шт | ГЭСН09-08-002-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 |  |  | 2.20 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук (с учетом материалов) | плитка | ГЭСНр63-03-003-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 |  |  | 2.21 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук (с учетом материалов) | плитка | ГЭСНр63-03-003-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 |  |  | 2.22 | Смена керамических плиток в полах до 10 шт. (с учетом материалов) | плитка | ГЭСНр57-01-015-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 |  |  | 2.23 | Смена керамических плиток в полах более 10 шт. (с учетом материалов) | плитка | ГЭСНр57-01-015-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС-18 Погрузка, перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 |  |  | 1 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами | т | 49-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 |  |  | 2 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 47-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 |  |  | 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера | т | 01-20-1-01-0020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Песок, щебень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат1 |  |  | 1 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 02.3.01.02-1118 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат2 |  |  | 2 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 02.2.05.04-2154 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат3 |  |  | 3 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 02.2.05.04-2234 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат4 |  |  | 4 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 02.2.05.04-2250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Элементы железобетонных колодцев и каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат5 |  |  | 1 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 08.1.02.06-0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат6 |  |  | 2 | Люк чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 08.1.02.06-0021 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат7 |  |  | 3 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 08.1.02.06-0043 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат9 |  |  | 5 | Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 57 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат10 |  |  | 6 | Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 76 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат11 |  |  | 7 | Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 108 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат12 |  |  | 8 | Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 133 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат13 |  |  | 9 | Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 159 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат14 |  |  | 10 | Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 219 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат15 |  |  | 11 | Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 273 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат16 |  |  | 12 | Опоры скользящие типа: СПО 57/140 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат17 |  |  | 13 | Опоры скользящие типа: СПО 76/160 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат18 |  |  | 14 | Опоры скользящие типа: СПО 89/180 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат19 |  |  | 15 | Опоры скользящие типа: СПО 108/200 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат20 |  |  | 16 | Опоры скользящие типа: СПО 133/225 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат21 |  |  | 17 | Опоры скользящие типа: СПО 159/250 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат22 |  |  | 18 | Опоры скользящие типа: СПОк 219/315 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат23 |  |  | 19 | Опоры скользящие типа: СПОк 273/400 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат24 |  |  | 20 | Элементы непроходных каналов для ТС (Опоры неподвижные): НО-1-1 щитовые | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат25 |  |  | 21 | Элементы непроходных каналов для ТС (Опоры неподвижные): НО-1-2 щитовые | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат26 |  |  | 22 | Элементы непроходных каналов для ТС (Опоры неподвижные): НО-2-1 щитовые | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат27 |  |  | 23 | Элементы непроходных каналов для ТС (Опоры неподвижные): НО-2-2 щитовые | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат28 |  |  | 24 | Каналы непроходные: КН-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат29 |  |  | 25 | Каналы непроходные: КН-1 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат30 |  |  | 26 | Каналы непроходные: КН-2 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат33 |  |  | 27 | Каналы непроходные: КН-4 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат34 |  |  | 28 | Каналы непроходные: КН-5 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат35 |  |  | 29 | Каналы непроходные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 05.1.01.07-0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат36 |  |  | 30 | Каналы непроходные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 05.1.01.07-0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат37 |  |  | 31 | Каналы непроходные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 05.1.01.07-0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат38 |  |  | 32 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,276 м3 | м | 05.1.01.09-0013 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат39 |  |  | 33 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,271 м3 | м | 05.1.01.09-0014 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат40 |  |  | 34 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3 | м | 05.1.01.09-0015 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат41 |  |  | 35 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3 | м | 05.1.01.09-0017 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат42 |  |  | 36 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3 | м | 05.1.01.09-0018 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат43 |  |  | 37 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 05.1.01.09-0041 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат44 |  |  | 38 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 05.1.01.09-0042 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат45 |  |  | 39 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 05.1.01.09-0052 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат46 |  |  | 40 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 05.1.01.09-0061 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат47 |  |  | 41 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 05.1.01.09-0119 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат48 |  |  | 42 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 05.1.01.09-0117 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат49 |  |  | 43 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм | шт | 24.3.05.07-0514 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат50 |  |  | 44 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм | шт | 24.3.05.07-0515 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат51 |  |  | 45 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм | шт | 24.3.05.07-0516 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат52 |  |  | 46 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 315 мм | шт | 24.3.05.07-0517 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат53 |  |  | 47 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR26, диаметр 355 мм | шт | 24.3.05.07-0518 |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат54 |  |  | 1 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 23.3.06.05-0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат55 |  |  | 2 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 23.3.06.05-0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат56 |  |  | 3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 23.3.06.05-0003 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат57 |  |  | 4 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 23.3.06.05-0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат58 |  |  | 5 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 23.3.06.05-0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат59 |  |  | 6 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 23.3.06.05-0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат60 |  |  | 7 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм | м | 23.3.06.05-0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат61 |  |  | 8 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 23.3.06.05-0008 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат62 |  |  | 9 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм | м | 23.3.06.05-0009 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат63 |  |  | 10 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 23.3.06.05-0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат64 |  |  | 11 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм, применительно к трубам аналогичного диаметра с резьбой | м | 23.3.06.05-0024 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат65 |  |  | 12 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм, применительно к трубам аналогичного диаметра с резьбой | м | 23.3.06.05-0025 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат66 |  |  | 13 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат67 |  |  | 1 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 23.3.06.02-0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат68 |  |  | 2 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 23.3.06.02-0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат69 |  |  | 3 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 23.3.06.02-0003 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат70 |  |  | 4 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 23.3.06.02-0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат71 |  |  | 5 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 23.3.06.02-0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат72 |  |  | 6 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 23.3.06.02-0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат73 |  |  | 7 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм | м | 23.3.06.02-0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат74 |  |  | 8 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 23.3.06.02-0008 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат75 |  |  | 9 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм | м | 23.3.06.02-0009 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат76 |  |  | 10 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 23.3.06.02-0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат77 |  |  | 11 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 23.3.06.02-0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат78 |  |  | 12 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 23.3.06.02-0012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20 ,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат79 |  |  | 1 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 23.3.03.02-0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат80 |  |  | 2 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 23.3.03.02-0017 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат81 |  |  | 3 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 23.3.03.02-0025 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат82 |  |  | 4 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 23.3.03.02-0029 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат83 |  |  | 5 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм | м | 23.3.03.02-0033 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат84 |  |  | 6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 4 мм | м | 23.3.03.02-0040 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат85 |  |  | 7 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 7 мм | м | 23.3.03.02-0045 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат86 |  |  | 8 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм | м | 23.3.03.02-0048 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат87 |  |  | 9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм | м | 23.3.03.02-0053 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат88 |  |  | 10 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм | м | 23.3.03.02-0057 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат89 |  |  | 11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7 мм | м | 23.3.03.02-0060 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат90 |  |  | 12 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм | м | 23.3.03.02-0064 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат91 |  |  | 13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 23.3.03.02-0067 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат92 |  |  | 14 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм | м | 23.3.03.02-0071 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат93 |  |  | 15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм | м | 23.3.03.02-0074 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат94 |  |  | 16 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 23.3.03.02-0077 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат95 |  |  | 17 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм | м | 23.3.03.02-0080 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат96 |  |  | 18 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм | м | 23.3.03.02-0086 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат97 |  |  | 19 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 7 мм | м | 23.3.03.02-0089 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат98 |  |  | 20 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм | м | 23.3.03.02-0091 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат99 |  |  | 21 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 5 мм | м | 23.3.03.02-0095 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат100 |  |  | 22 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 9 мм | м | 23.3.03.02-0100 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат101 |  |  | 23 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 5 мм | м | 23.3.03.02-0104 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат102 |  |  | 24 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 9 мм | м | 23.3.03.02-0109 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат103 |  |  | 25 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 6 мм | м | 23.3.03.02-0131 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат104 |  |  | 26 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 10 мм | м | 23.3.03.02-0135 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат105 |  |  | 27 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 6 мм | м | 23.3.03.02-0123 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат106 |  |  | 28 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10 мм | м | 23.3.03.02-0127 |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6Мпа t 150 С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат107 |  |  | 1 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм | м | 23.4.01.03-0071 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат108 |  |  | 2 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм | м | 23.4.01.03-0072 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат109 |  |  | 3 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм | м | 23.4.01.03-0073 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат110 |  |  | 4 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм | м | 23.4.01.03-0074 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат111 |  |  | 5 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм | м | 23.4.01.03-0075 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат112 |  |  | 6 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм | м | 23.4.01.03-0076 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат113 |  |  | 7 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм | м | 23.4.01.03-0077 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат114 |  |  | 8 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм | м | 23.4.01.03-0078 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат115 |  |  | 9 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм | м | 23.4.01.03-0079 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасонные и соединительные части к стальным трубам в ППУ изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат116 |  |  | 1 | Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 133 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат117 |  |  | 2 | Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 159 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат118 |  |  | 3 | Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 219 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат119 |  |  | 4 | Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 273 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат120 |  |  | 5 | Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 325 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат121 |  |  | 6 | Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 57x140 мм | шт | 05.1.02.05-0041 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат122 |  |  | 7 | Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 76x160 мм | шт | 05.1.02.05-0042 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат123 |  |  | 8 | Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 89x180 мм | шт | 05.1.02.05-0043 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат124 |  |  | 9 | Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 108x200 мм | шт | 05.1.02.05-0044 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат125 |  |  | 10 | Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 133x250 мм | шт | 05.1.02.05-0045 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат126 |  |  | 11 | Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 159x250 мм | шт | 05.1.02.05-0046 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат127 |  |  | 12 | Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 219x315 мм | шт | 05.1.02.05-0047 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат128 |  |  | 13 | Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 273x400 мм | шт | 05.1.02.05-0048 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат129 |  |  | 14 | Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 325x400 мм | шт | 05.1.02.05-0049 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат130 |  |  | 15 | Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 325x500 мм | шт | 05.1.02.05-0050 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат 131 |  |  | 16 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат132 |  |  | 17 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат133 |  |  | 18 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат134 |  |  | 19 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат135 |  |  | 20 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат136 |  |  | 21 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 57 мм, диаметром изоляции 125 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат137 |  |  | 22 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 76 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат138 |  |  | 23 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 89 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат139 |  |  | 24 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат140 |  |  | 25 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 133 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат141 |  |  | 26 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 133 мм, диаметром изоляции 225 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат142 |  |  | 27 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 133 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат143 |  |  | 28 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат144 |  |  | 29 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 273 мм, диаметром изоляции 400 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат145 |  |  | 30 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 325 мм, диаметром изоляции 400 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат146 |  |  | 31 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 325 мм, диаметром изоляции 450 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат147 |  |  | 32 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 325 мм, диаметром изоляции 500 мм, длиной 500 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат148 |  |  | 33 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 42 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 23.8.02.02-0012 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат149 |  |  | 34 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 23.8.02.02-0013 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат150 |  |  | 35 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 23.8.02.02-0014 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат151 |  |  | 36 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 23.8.02.02-0015 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат152 |  |  | 37 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 23.8.02.02-0016 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат153 |  |  | 38 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 23.8.02.02-0017 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат154 |  |  | 39 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 23.8.02.02-0022 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат155 |  |  | 40 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 23.8.02.02-0023 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат156 |  |  | 41 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, длина плеча 1050 мм | шт | 23.8.02.02-0024 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат157 |  |  | 42 | Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76/57 мм, наружный диаметр изоляции 140/125 мм, длина 1500 мм | шт | 23.8.02.03-0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат158 |  |  | 43 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 57/125 на д. 76/140 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат159 |  |  | 44 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 57/125 на д. 89/160 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат160 |  |  | 45 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 57/125 на д. 108/180 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат161 |  |  | 46 | Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89/76 мм, наружный диаметр изоляции 160/140 мм, длина 1500 мм | шт | 23.8.02.03-0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат162 |  |  | 47 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 89/160 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат163 |  |  | 48 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 89/180 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат164 |  |  | 49 | Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108/76 мм, наружный диаметр изоляции 180/140 мм, длина 1500 мм | шт | 23.8.02.03-0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат165 |  |  | 50 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 108/180 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат166 |  |  | 51 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 108/200 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат167 |  |  | 52 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 133/200 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат168 |  |  | 53 | Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108/89 мм, наружный диаметр изоляции 180/160 мм, длина 1500 мм | шт | 23.8.02.03-0008 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат169 |  |  | 54 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 108/180 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат170 |  |  | 55 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 108/200 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат171 |  |  | 56 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 133/200 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат172 |  |  | 57 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 133/225 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат173 |  |  | 58 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 159/250 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат174 |  |  | 59 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 108/180 на д. 133/225 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат175 |  |  | 60 | Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 133/108 мм, наружный диаметр изоляции 225/180 мм, длина 1500 мм | шт | 23.8.02.03-0009 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат176 |  |  | 61 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 108/180 на д. 133/250 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат177 |  |  | 62 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 108/180 на д. 159/250 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат178 |  |  | 63 | Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159/108 мм, наружный диаметр изоляции 250/180 мм, длина 1500 мм | шт | 23.8.02.03-0003 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат179 |  |  | 64 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 108/180 на д. 219/315 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат180 |  |  | 65 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/200 на д. 159/250 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат181 |  |  | 66 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/200 на д. 219/315 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат182 |  |  | 67 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/200 на д. 273/400 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат183 |  |  | 68 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/225 на д. 159/250 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат184 |  |  | 69 | Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159/133 мм, наружный диаметр изоляции 250/225 мм, длина 1500 мм | шт | 23.8.02.03-0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат185 |  |  | 70 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/225 на д. 219/315 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат186 |  |  | 71 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/225 на д. 273/400 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат187 |  |  | 72 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 159/250 на д. 219/315 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат188 |  |  | 73 | Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219/159 мм, наружный диаметр изоляции 315/250 мм, длина 1500 мм | шт | 23.8.02.03-0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат189 |  |  | 74 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 159/250 на д. 273/400 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат190 |  |  | 75 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 159/250 на д. 325/400 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат191 |  |  | 76 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 159/250 на д. 325/450 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат192 |  |  | 77 | Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 273/219 мм, наружный диаметр изоляции 400/315 мм, длина 1500 мм | шт | 23.8.02.03-0012 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат193 |  |  | 78 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 219/315 на д. 273/400 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат194 |  |  | 79 | Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 219/315 на д. 325/400 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат195 |  |  | 80 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 57 мм | комп | 12.2.06.06-0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат196 |  |  | 81 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 76 мм | комп | 12.2.06.06-0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат197 |  |  | 82 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 89 мм | комп | 12.2.06.06-0003 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат198 |  |  | 83 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 108 мм | комп | 12.2.06.06-0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат199 |  |  | 84 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 133 мм | комп | 12.2.06.06-0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат200 |  |  | 85 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 159 мм | комп | 12.2.06.06-0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат201 |  |  | 86 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 219 мм | комп | 12.2.06.06-0008 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат202 |  |  | 87 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 273 мм | комп | 12.2.06.06-0009 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат203 |  |  | 88 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 325 мм | комп | 12.2.06.06-0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасонные стальные части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат204 |  |  | 1 | Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм | шт | 23.8.03.04-0163 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат205 |  |  | 2 | Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 32 мм | шт | 23.8.03.04-0164 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат206 |  |  | 3 | Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм | шт | 23.8.03.04-0165 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат207 |  |  | 4 | Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 50 мм | шт | 23.8.03.04-0166 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат208 |  |  | 5 | Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 63 мм | шт | 23.8.03.04-0196 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат209 |  |  | 6 | Тройник стальной черный, диаметр 25 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат210 |  |  | 7 | Тройник стальной черный, диаметр 32 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат211 |  |  | 8 | Тройник стальной черный, диаметр 40 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат212 |  |  | 9 | Тройник стальной черный, диаметр 50 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат213 |  |  | 10 | Тройник стальной черный, диаметр 63 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат214 |  |  | 11 | Тройник стальной черный, диаметр 76 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат215 |  |  | 12 | Тройник стальной черный, диаметр 89 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат216 |  |  | 13 | Тройник стальной черный, диаметр 108 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат217 |  |  | 14 | Тройник стальной черный, диаметр 133 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат218 |  |  | 15 | Тройник стальной черный, диаметр 159 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат219 |  |  | 16 | Отводы гнутые: диаметром 15 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат220 |  |  | 17 | Отводы гнутые: диаметром 20 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат221 |  |  | 18 | Отводы гнутые: диаметром 25 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат222 |  |  | 19 | Отводы гнутые: диаметром 32 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат223 |  |  | 20 | Отводы гнутые: диаметром 40 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат224 |  |  | 21 | Отводы гнутые: диаметром 50 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат225 |  |  | 22 | Отводы гнутые: диаметром 57 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат226 |  |  | 23 | Отводы гнутые: диаметром 63 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат227 |  |  | 24 | Отводы гнутые: диаметром 76 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат228 |  |  | 25 | Отводы гнутые: диаметром 89 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат229 |  |  | 26 | Отводы гнутые: диаметром 108 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат230 |  |  | 27 | Отводы гнутые: диаметром 133 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат231 |  |  | 28 | Отводы гнутые: диаметром 159 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат232 |  |  | 29 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | шт | 23.8.04.06-0061 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат233 |  |  | 30 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | шт | 23.8.04.06-0063 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат234 |  |  | 31 | Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 15 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат235 |  |  | 32 | Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 20 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат236 |  |  | 33 | Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 25 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат237 |  |  | 34 | Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 32 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат238 |  |  | 35 | Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 40 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат239 |  |  | 36 | Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 50 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат240 |  |  | 37 | Отводы гнутые оцинкованные диаметром 57 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат241 |  |  | 38 | Отводы гнутые оцинкованные диаметром 63 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат242 |  |  | 39 | Отводы гнутые оцинкованные диаметром 76 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат243 |  |  | 40 | Отводы гнутые оцинкованные диаметром 89 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат244 |  |  | 41 | Отводы гнутые оцинкованные диаметром 108 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат245 |  |  | 42 | Отводы гнутые оцинкованные диаметром 133 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат246 |  |  | 43 | Отводы гнутые оцинкованные диаметром 159 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат247 |  |  | 44 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 15 мм, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат248 |  |  | 45 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 20 мм, наружным диаметром 26,9 мм, толщиной стенки 2,3 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат249 |  |  | 46 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 25 мм, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,6 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат250 |  |  | 47 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 25 мм, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,6 мм, применительно к Тройникам 25х20 переходным | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат251 |  |  | 48 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 32 мм, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 2,6 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат252 |  |  | 49 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 32 мм, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 2,6 мм, применительно к тройникам переходным 32х20х32 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат253 |  |  | 50 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 32 мм, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 2,6 мм, применительно к тройникам переходным 32х25х32 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат254 |  |  | 51 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45,0х2,5 мм | шт | 23.8.04.12-0112 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат255 |  |  | 52 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм | шт | 23.8.04.12-0113 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат256 |  |  | 53 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат257 |  |  | 54 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х5,0 мм | шт | 23.8.04.12-0116 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат258 |  |  | 55 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5 мм | шт | 23.8.04.12-0118 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат259 |  |  | 56 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат260 |  |  | 57 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8,0 мм | шт | 23.8.04.12-0122 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат261 |  |  | 58 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6,0 мм | шт | 23.8.04.12-0126 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат262 |  |  | 59 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40х20 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 45х2.5-25х1.6 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат263 |  |  | 60 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40х20 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 45х4-25х3 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат264 |  |  | 61 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40х30 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 45х2.5-32х2 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат265 |  |  | 62 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40х30 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 45х4-32х4 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат266 |  |  | 63 | Переход "полиэтилен-сталь": ПЭ80, SDR 11 Дн= 32/32 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат267 |  |  | 64 | Переход "полиэтилен-сталь": ПЭ80, SDR 11 Дн= 63/57 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат268 |  |  | 65 | Переход "полиэтилен-сталь": ПЭ100, SDR 11 Дн= 90/89 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат269 |  |  | 66 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм | шт | 23.8.04.08-0051 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат270 |  |  | 67 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм | шт | 23.8.04.08-0052 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат271 |  |  | 68 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм | шт | 23.8.04.08-0057 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат272 |  |  | 69 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм | шт | 23.8.04.08-0058 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат273 |  |  | 70 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм | шт | 23.8.04.08-0055 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат274 |  |  | 71 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-45х4,0 мм | шт | 23.8.04.08-0056 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат275 |  |  | 72 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-38х2,5 мм | шт | 23.8.04.08-0053 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат276 |  |  | 73 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-38х3 мм | шт | 23.8.04.08-0054 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат277 |  |  | 74 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-76х3,5 мм | шт | 23.8.04.08-0064 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат278 |  |  | 75 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-76х5 мм | шт | 23.8.04.08-0065 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат279 |  |  | 76 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм | шт | 23.8.04.08-0061 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат280 |  |  | 77 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм | шт | 23.8.04.08-0062 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат281 |  |  | 78 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х8-57х5 мм | шт | 23.8.04.08-0063 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат282 |  |  | 79 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-45х2,5 мм | шт | 23.8.04.08-0059 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат283 |  |  | 80 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-45х4 мм | шт | 23.8.04.08-0060 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат284 |  |  | 81 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм | шт | 23.8.04.08-0071 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат285 |  |  | 82 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм | шт | 23.8.04.08-0072 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат286 |  |  | 83 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм | шт | 23.8.04.08-0069 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат287 |  |  | 84 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-76х5 мм | шт | 23.8.04.08-0070 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат288 |  |  | 85 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-57х3 мм | шт | 23.8.04.08-0067 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат289 |  |  | 86 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-57х4 мм | шт | 23.8.04.08-0068 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат290 |  |  | 87 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х5-108х4 мм | шт | 23.8.04.08-0080 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат291 |  |  | 88 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-108х6 мм | шт | 23.8.04.08-0081 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат292 |  |  | 89 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм | шт | 23.8.04.08-0077 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат293 |  |  | 90 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-89х5 мм | шт | 23.8.04.08-0078 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат294 |  |  | 91 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-89х6 мм | шт | 23.8.04.08-0079 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат295 |  |  | 92 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х5-76х3,5 мм | шт | 23.8.04.08-0075 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат296 |  |  | 93 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-76х5 мм | шт | 23.8.04.08-0076 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат297 |  |  | 94 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-57х4 мм | шт | 23.8.04.08-0074 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат298 |  |  | 95 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат299 |  |  | 96 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат300 |  |  | 97 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм | шт | 23.8.04.08-0088 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат301 |  |  | 98 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-108х6 мм | шт | 23.8.04.08-0089 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат302 |  |  | 99 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-89х3,5 мм | шт | 23.8.04.08-0086 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат303 |  |  | 100 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-89х6 мм | шт | 23.8.04.08-0087 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат304 |  |  | 101 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-76х3,5 мм | шт | 23.8.04.08-0084 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат305 |  |  | 102 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат306 |  |  | 103 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-57х3 мм | шт | 23.8.04.08-0082 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат307 |  |  | 104 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-57х4 мм | шт | 23.8.04.08-0083 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат308 |  |  | 105 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм | шт | 23.8.04.08-0106 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат309 |  |  | 106 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм | шт | 23.8.04.08-0107 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат310 |  |  | 107 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм | шт | 23.8.04.08-0102 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат311 |  |  | 108 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм | шт | 23.8.04.08-0103 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат312 |  |  | 109 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-108х4 мм | шт | 23.8.04.08-0098 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат313 |  |  | 110 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-108х6 мм | шт | 23.8.04.08-0099 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат314 |  |  | 111 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-89х3,5 мм | шт | 23.8.04.08-0096 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат315 |  |  | 112 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-89х5 мм | шт | 23.8.04.08-0097 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат316 |  |  | 113 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-76х3,5 мм | шт | 23.8.04.08-0094 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат317 |  |  | 114 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-76х5 мм | шт | 23.8.04.08-0095 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат318 |  |  | 115 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-57х3 мм | шт | 23.8.04.08-0092 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат319 |  |  | 116 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-57х4 мм | шт | 23.8.04.08-0093 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат320 |  |  | 117 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм | шт | 23.8.04.08-0111 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат321 |  |  | 118 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат322 |  |  | 119 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат323 |  |  | 120 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х3-45х2,5 мм | шт | 23.8.04.12-0044 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат324 |  |  | 121 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм | шт | 23.8.04.12-0045 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат325 |  |  | 122 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм | шт | 23.8.04.12-0048 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат326 |  |  | 123 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм | шт | 23.8.04.12-0049 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат327 |  |  | 124 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм | шт | 23.8.04.12-0046 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат328 |  |  | 125 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм | шт | 23.8.04.12-0050 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат329 |  |  | 126 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм | шт | 23.8.04.12-0051 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат330 |  |  | 127 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат331 |  |  | 128 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х4 мм | шт | 23.8.04.12-0055 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат332 |  |  | 129 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат333 |  |  | 130 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм | шт | 23.8.04.12-0056 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат334 |  |  | 131 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8-89х8 мм | шт | 23.8.04.12-0057 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат335 |  |  | 132 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм | шт | 23.8.04.12-0052 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат336 |  |  | 133 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат337 |  |  | 134 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-108х4 мм | шт | 23.8.04.12-0058 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат338 |  |  | 135 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-108х5 мм | шт | 23.8.04.12-0059 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат339 |  |  | 136 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм | шт | 23.8.04.12-0041 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат340 |  |  | 137 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-89х5 мм | шт | 23.8.04.12-0042 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат341 |  |  | 138 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-89х6 мм | шт | 23.8.04.12-0043 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат342 |  |  | 139 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-133х4 мм | шт | 23.8.04.12-0064 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат343 |  |  | 140 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6-133х5 мм | шт | 23.8.04.12-0065 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат344 |  |  | 141 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-133х6 мм | шт | 23.8.04.12-0066 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат345 |  |  | 142 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм | шт | 23.8.04.12-0061 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат346 |  |  | 143 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат347 |  |  | 144 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8,0-108х5,0 мм | шт | 23.8.04.12-0208 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат348 |  |  | 145 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8-159х6 мм | шт | 23.8.04.12-0071 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат349 |  |  | 146 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат350 |  |  | 147 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат351 |  |  | 148 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм | шт | 23.8.04.12-0072 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат352 |  |  | 149 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат353 |  |  | 150 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм | шт | 23.8.04.12-0069 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат354 |  |  | 151 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат355 |  |  | 152 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-219х8 мм | шт | 23.8.04.12-0077 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат356 |  |  | 153 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-219х10 мм | шт | 23.8.04.12-0078 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат357 |  |  | 154 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-159х6 мм | шт | 23.8.04.12-0074 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат358 |  |  | 155 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат359 |  |  | 156 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат360 |  |  | 157 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-159х8 мм | шт | 23.8.04.12-0075 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат361 |  |  | 158 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х7 мм | шт | 23.8.04.12-0082 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат362 |  |  | 159 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм | шт | 23.8.04.12-0083 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат363 |  |  | 160 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм | шт | 23.8.04.12-0079 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат364 |  |  | 161 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-219х8 мм | шт | 23.8.04.12-0080 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат365 |  |  | 162 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм | шт | 23.8.04.12-0089 |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы металлополимерные и соединительные детали к ним (импорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат366 |  |  | 1 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 16 мм | м | 24.2.02.02-0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат367 |  |  | 2 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм | м | 24.2.02.02-0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат368 |  |  | 3 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 26 мм | м | 24.2.02.02-0003 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат369 |  |  | 4 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 32 мм | м | 24.2.02.02-0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат370 |  |  | 5 | Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм | шт | 24.2.06.01-0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат371 |  |  | 6 | Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20 мм | шт | 24.2.06.01-0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат372 |  |  | 7 | Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25 мм | шт | 24.2.06.01-0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат373 |  |  | 8 | Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32 мм | шт | 24.2.06.01-0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат374 |  |  | 9 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 16 мм | шт | 24.2.06.06-0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат375 |  |  | 10 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 16х20х16 мм | шт | 24.2.06.06-0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат376 |  |  | 11 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20 мм | шт | 24.2.06.06-0003 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат377 |  |  | 12 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х16 мм | шт | 24.2.06.06-0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат378 |  |  | 13 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х20 мм | шт | 24.2.06.06-0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат379 |  |  | 14 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х20х16 мм | шт | 24.2.06.06-0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат380 |  |  | 15 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х26х20 мм | шт | 24.2.06.06-0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат381 |  |  | 16 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26 мм | шт | 24.2.06.06-0008 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат382 |  |  | 17 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х20 мм | шт | 24.2.06.06-0009 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат383 |  |  | 18 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х26 мм | шт | 24.2.06.06-0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат384 |  |  | 19 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х16 мм | шт | 24.2.06.06-0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат385 |  |  | 20 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х20 мм | шт | 24.2.06.06-0012 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат386 |  |  | 21 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х26 мм | шт | 24.2.06.06-0013 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат387 |  |  | 22 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х26х20 мм | шт | 24.2.06.06-0014 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат388 |  |  | 23 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х32х26 мм | шт | 24.2.06.06-0015 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат389 |  |  | 24 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32 мм | шт | 24.2.06.06-0016 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат390 |  |  | 25 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х16х32 мм | шт | 24.2.06.06-0017 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат391 |  |  | 26 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х20х32 мм | шт | 24.2.06.06-0018 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат392 |  |  | 27 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х26х26 мм | шт | 24.2.06.06-0019 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат393 |  |  | 28 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х26х32 мм | шт | 24.2.06.06-0020 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат394 |  |  | 29 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х32х26 мм | шт | 24.2.06.06-0021 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат395 |  |  | 30 | Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 16 мм | шт | 24.2.06.06-0031 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат396 |  |  | 31 | Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 20 мм | шт | 24.2.06.06-0032 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат397 |  |  | 32 | Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 25 мм | шт | 24.2.06.06-0033 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат398 |  |  | 33 | Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 32 мм | шт | 24.2.06.06-0034 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат399 |  |  | 34 | Тройник обжимной с креплением для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2" | шт | 24.2.06.06-0041 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат400 |  |  | 35 | Тройник обжимной с креплением для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2" | шт | 24.2.06.06-0042 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат401 |  |  | 36 | Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2" | шт | 24.2.06.06-0051 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат402 |  |  | 37 | Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2" | шт | 24.2.06.06-0052 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат403 |  |  | 38 | Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х3/4" | шт | 24.2.06.06-0053 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат404 |  |  | 39 | Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х1" | шт | 24.2.06.06-0054 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат405 |  |  | 40 | Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х3/4" | шт | 24.2.06.06-0055 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат406 |  |  | 41 | Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 32 мм х1" | шт | 24.2.06.06-0056 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат407 |  |  | 42 | Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2" | шт | 24.2.06.06-0061 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат408 |  |  | 43 | Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2" | шт | 24.2.06.06-0062 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат409 |  |  | 44 | Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х3/4" | шт | 24.2.06.06-0063 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат410 |  |  | 45 | Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х1" | шт | 24.2.06.06-0064 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат411 |  |  | 46 | Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х3/4" | шт | 24.2.06.06-0065 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат412 |  |  | 47 | Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 32 мм х1" | шт | 24.2.06.06-0066 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат413 |  |  | 48 | Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 16 мм | шт | 24.2.06.07-0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат414 |  |  | 49 | Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 20 мм | шт | 24.2.06.07-0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат415 |  |  | 50 | Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 25 мм | шт | 24.2.06.07-0003 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат416 |  |  | 51 | Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 32 мм | шт | 24.2.06.07-0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы поливинилхлоридные раструбные с уплотнительными кольцами для внутренней канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат417 |  |  | 1 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 32 мм, толщина 3,0 мм, длина 1000 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат418 |  |  | 2 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 50 мм, толщина 3,0 мм, длина 1000 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат419 |  |  | 3 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 1000 мм | шт | 24.3.01.04-0025 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат420 |  |  | 4 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина 3,2 мм, длина 2000 мм | шт | 24.3.01.04-0030 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат421 |  |  | 5 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина 4.9 мм, длина 1200 мм | шт | 24.3.01.04-0033 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат422 |  |  | 6 | Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000), размером 32х1,6 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат423 |  |  | 7 | Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000), размером 50х2,4 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат424 |  |  | 8 | Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN8, размером 225х 6,9 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат425 |  |  | 9 | Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN12,5, размером 225х10,8 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат426 |  |  | 10 | Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN8, размером 315х 9,7 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат427 |  |  | 11 | Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN12,5, размером 110х5,3 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат428 |  |  | 12 | Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN10, размером 160х 6,2 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат429 |  |  | 13 | Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN12,5, размером 315х15,0 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат430 |  |  | 14 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером: 50х3,2 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат431 |  |  | 15 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером: 110х2,2 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат432 |  |  | 16 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 1000 мм | м | 24.3.01.04-0012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединитель для канализационных труб внутренних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат433 |  |  | 1 | Отвод 90° раструбный НПВХ 32мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат434 |  |  | 2 | Отвод 90° раструбный НПВХ 50мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат435 |  |  | 3 | Отвод 90° раструбный НПВХ 110мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат436 |  |  | 4 | Отвод 90° раструбный НПВХ 160мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат437 |  |  | 5 | Муфта строительная канализационная НПВХ 32 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат438 |  |  | 6 | Муфта строительная канализационная НПВХ 50мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат439 |  |  | 7 | Муфта строительная канализационная НПВХ 110мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат440 |  |  | 8 | Муфта строительная канализационная НПВХ 160мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат441 |  |  | 9 | Тройник 90° раструбный НПВХ 32мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат442 |  |  | 10 | Тройник 90° раструбный НПВХ 50мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат443 |  |  | 11 | Тройник 90° раструбный НПВХ 110мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат444 |  |  | 12 | Тройник 90° раструбный НПВХ 160мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы полиэтиленовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат445 |  |  | 1 | Труба раструбная с двухслойной структурированной стенкой НПВХ, наружный диаметр 110 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат446 |  |  | 2 | Труба раструбная с двухслойной структурированной стенкой НПВХ, наружный диаметр 160 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат447 |  |  | 3 | Труба раструбная с двухслойной структурированной стенкой НПВХ, наружный диаметр 200 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат448 |  |  | 4 | Труба раструбная с двухслойной структурированной стенкой НПВХ, наружный диаметр 250 мм | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат449 |  |  | 5 | Муфта полиэтиленовая раструбная, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 24.3.05.07-0161 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат450 |  |  | 6 | Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 160 мм | шт | 24.3.05.07-0163 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат451 |  |  | 7 | Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 200 мм | шт | 24.3.05.07-0164 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат452 |  |  | 8 | Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 250 мм | шт | 24.3.05.07-0165 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат453 |  |  | 9 | Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 315 мм | шт | 24.3.05.07-0166 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат454 |  |  | 10 | Муфта полиэтиленовая канализационная диаметром: 50 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат455 |  |  | 11 | Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 110 мм | шт | 24.3.05.07-0180 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат456 |  |  | 12 | Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 160 мм | шт | 24.3.05.07-0181 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат457 |  |  | 13 | Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 200 мм | шт | 24.3.05.07-0182 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат458 |  |  | 14 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром: 250 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат459 |  |  | 15 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром: 315 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат460 |  |  | 16 | Отвод 90° полиэтиленовый для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 110 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат461 |  |  | 17 | Отвод 90° полиэтиленовый для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 160 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат462 |  |  | 18 | Отвод 90° полиэтиленовый для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 200 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат463 |  |  | 19 | Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 250 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат464 |  |  | 20 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 110/63 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат465 |  |  | 21 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 110/75 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат466 |  |  | 22 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 110/90 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат467 |  |  | 23 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 90 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат468 |  |  | 24 | Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм | шт | 24.3.05.15-0262 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат469 |  |  | 25 | Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм | шт | 24.3.05.15-0263 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат470 |  |  | 26 | Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм | шт | 24.3.05.15-0264 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат471 |  |  | 27 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 160/63 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат472 |  |  | 28 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 160/110 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат473 |  |  | 29 | Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм | шт | 24.3.05.15-0265 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат474 |  |  | 30 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 180/160 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат475 |  |  | 31 | Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 180 мм | шт | 24.3.05.15-0266 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат476 |  |  | 32 | Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм | шт | 24.3.05.15-0267 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат477 |  |  | 33 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 225/110 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат478 |  |  | 34 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 225/160 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат479 |  |  | 35 | Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 225 мм | шт | 24.3.05.15-0268 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат480 |  |  | 36 | Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм | шт | 24.3.05.15-0269 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат481 |  |  | 37 | Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 280 мм | шт | 24.3.05.15-0270 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат482 |  |  | 38 | Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 315 мм | шт | 24.3.05.15-0271 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат483 |  |  | 39 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 20 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат484 |  |  | 40 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 32 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат485 |  |  | 41 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 50 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат486 |  |  | 42 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 63 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат487 |  |  | 43 | Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 75 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат488 |  |  | 44 | Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм | шт | 24.3.05.15-0261 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат489 |  |  | 45 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм | шт | 24.3.05.07-0602 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат490 |  |  | 46 | Муфта полиэтиленовая канализационная диаметром: 100 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат491 |  |  | 47 | Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром: 50х100 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат492 |  |  | 48 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 24.3.03.13-0042 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат493 |  |  | 49 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 24.3.03.13-0046 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат494 |  |  | 50 | Труба ПЭ 80: SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат495 |  |  | 51 | Труба ПЭ 80: SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат496 |  |  | 52 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 24.3.03.13-0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат497 |  |  | 53 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,7 мм | м | 24.3.03.13-0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат498 |  |  | 54 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм | м | 24.3.03.13-0003 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат499 |  |  | 55 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм | м | 24.3.03.13-0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат500 |  |  | 56 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм | м | 24.3.03.13-0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат501 |  |  | 57 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм | м | 24.3.03.13-0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат502 |  |  | 58 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм | м | 24.3.03.13-0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат503 |  |  | 59 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм | м | 24.3.03.13-0008 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат504 |  |  | 60 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм | м | 24.3.03.13-0009 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат505 |  |  | 61 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм | м | 24.3.03.13-0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат506 |  |  | 62 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм | м | 24.3.03.13-0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат507 |  |  | 63 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм | м | 24.3.03.13-0012 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат508 |  |  | 64 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм | м | 24.3.03.13-0013 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат509 |  |  | 65 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм | м | 24.3.03.13-0014 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат510 |  |  | 66 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм | м | 24.3.03.13-0015 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат511 |  |  | 67 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм | м | 24.3.03.13-0016 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат512 |  |  | 68 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат513 |  |  | 69 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат514 |  |  | 70 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат515 |  |  | 71 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат516 |  |  | 72 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат517 |  |  | 73 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат518 |  |  | 74 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат519 |  |  | 75 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат520 |  |  | 76 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат521 |  |  | 77 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат522 |  |  | 78 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат523 |  |  | 79 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат524 |  |  | 80 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат525 |  |  | 81 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат526 |  |  | 82 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат527 |  |  | 83 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат528 |  |  | 84 | Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром: 50 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат529 |  |  | 85 | Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром: 100 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат530 |  |  | 86 | Переход полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 63/32 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат531 |  |  | 87 | Переход полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 90/63 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат532 |  |  | 88 | Переход полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 110/63 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы ПВХ для наружных систем канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат533 |  |  | 1 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 1000 мм | шт | 24.3.01.04-0025 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат534 |  |  | 2 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 2000 мм | шт | 24.3.01.04-0026 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат535 |  |  | 3 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 2000 мм | шт | 24.3.01.04-0030 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат536 |  |  | 4 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 2000 мм | шт | 24.3.01.04-0034 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат537 |  |  | 5 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 2000 мм, применительно к трубам диаметром 250 мм, толщина стенки 6,1 мм аналогичной длины | шт | 24.3.01.04-0034 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат538 |  |  | 6 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 315 мм, толщина стенки 7,7 мм, длина 1200 мм | шт | 24.3.01.04-0055 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат539 |  |  | 7 | Муфта раструбная 160х3,6 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат540 |  |  | 8 | Муфта раструбная 200х4,5 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат541 |  |  | 9 | Муфта раструбная 250х4,5 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат542 |  |  | 10 | Тройник 90° раструбный 110х3,2 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат543 |  |  | 11 | Тройник 90° раструбный 160х3,6 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат544 |  |  | 12 | Тройник 90° раструбный 200х4,5 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат545 |  |  | 13 | Тройник 90° раструбный 250х4,5 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат546 |  |  | 14 | Отвод 90° раструбный 110х3,2 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат547 |  |  | 15 | Отвод 90° раструбный 160х3,6 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат548 |  |  | 16 | Отвод 90° раструбный 200х4,5 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат549 |  |  | 17 | Отвод 90° раструбный 250х4,5 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы ПНД для системы дренажной канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат550 |  |  | 1 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм | м | 24.3.03.06-0021 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат551 |  |  | 2 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм | м | 24.3.03.06-0022 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат552 |  |  | 3 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 200 мм, применительно к трубам класса кольцевой жесткости SN4 | м | 24.3.03.06-0025 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат553 |  |  | 4 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 110 мм | м | 24.3.03.06-0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат554 |  |  | 5 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 160 мм | м | 24.3.03.06-0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат555 |  |  | 6 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 200 мм | м | 24.3.03.06-0009 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат556 |  |  | 7 | Переходы для дренажных труб ДГТ, диаметр 160/110 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат557 |  |  | 8 | Переходы для дренажных труб ДГТ, диаметр 200/160 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат558 |  |  | 9 | Отвод для дренажных труб d110 на 900 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат559 |  |  | 10 | Отвод для дренажных труб d160 на 900 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат560 |  |  | 11 | Отвод для дренажных труб d200 на 900 | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат561 |  |  | 12 | Тройники для дренажных труб ДГТ, диаметр: 110 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат562 |  |  | 13 | Тройники для дренажных труб ДГТ, диаметр: 160 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат563 |  |  | 14 | Тройники для дренажных труб ДГТ, диаметр: 200 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат564 |  |  | 15 | Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 110 мм | шт | 24.3.05.07-0180 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат565 |  |  | 16 | Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 160 мм | шт | 24.3.05.07-0181 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат566 |  |  | 17 | Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 200 мм | шт | 24.3.05.07-0182 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат567 |  |  | 18 | Заглушки для дренажных труб ДГТ, диаметр: 110 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат568 |  |  | 19 | Заглушки для дренажных труб ДГТ, диаметр: 160 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат569 |  |  | 20 | Заглушка для дренажных d труб 200 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы полипропиленовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат570 |  |  | 1 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм | м | 24.3.02.05-0090 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат571 |  |  | 2 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм | м | 24.3.02.05-0091 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат572 |  |  | 3 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 32х5,4 мм | м | 24.3.02.05-0092 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат573 |  |  | 4 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 40х6,7 мм | м | 24.3.02.05-0093 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат574 |  |  | 5 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 50х8,3 мм | м | 24.3.02.05-0094 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат575 |  |  | 6 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 63х10,5 мм | м | 24.3.02.05-0095 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат576 |  |  | 7 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 75х12,5 мм | м | 24.3.02.05-0096 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат577 |  |  | 8 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 90х15 мм | м | 24.3.02.05-0097 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат578 |  |  | 9 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 110х18,3 мм | м | 24.3.02.05-0098 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат579 |  |  | 10 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 125х20,8 мм | м | 24.3.02.05-0099 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат580 |  |  | 11 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м | 24.3.02.05-0051 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат581 |  |  | 12 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | м | 24.3.02.05-0052 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат582 |  |  | 13 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 32х4,4 мм | м | 24.3.02.05-0105 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат583 |  |  | 14 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 40х5,5 мм | м | 24.3.02.05-0106 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат584 |  |  | 15 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 50х6,9 мм | м | 24.3.02.05-0107 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат585 |  |  | 16 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 63х8,6 мм | м | 24.3.02.05-0108 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат586 |  |  | 17 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 75х10,3 мм | м | 24.3.02.05-0109 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат587 |  |  | 18 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 90х12,3 мм | м | 24.3.02.05-0110 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат588 |  |  | 19 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 110х15,1 мм | м | 24.3.02.05-0111 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат589 |  |  | 20 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 125х17,1 мм | м | 24.3.02.05-0112 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат590 |  |  | 26 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм | шт | 24.3.05.07-0131 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат591 |  |  | 27 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм | шт | 24.3.05.07-0133 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат592 |  |  | 28 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х32 мм | шт | 24.3.05.07-0139 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат593 |  |  |  | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х50 мм | шт | 24.3.05.07-0145 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат594 |  |  | 29 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 24.3.05.07-0036 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат595 |  |  | 30 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 24.3.05.07-0086 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат596 |  |  | 31 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1" | шт | 24.3.05.07-0064 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат597 |  |  | 32 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1" | шт | 24.3.05.07-0115 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат598 |  |  | 33 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 24.3.05.07-0039 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат599 |  |  | 34 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 24.3.05.07-0089 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат600 |  |  | 35 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 5/4" | шт | 24.3.05.07-0069 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат601 |  |  | 36 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1 1/4" | шт | 24.3.05.07-0121 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат602 |  |  | 37 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4" | шт | 24.3.05.07-0040 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат603 |  |  | 38 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4" | шт | 24.3.05.07-0090 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат604 |  |  | 39 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2" | шт | 24.3.05.07-0072 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат605 |  |  | 40 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2" | шт | 24.3.05.07-0124 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат606 |  |  | 41 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2" | шт | 24.3.05.07-0042 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат607 |  |  | 42 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2" | шт | 24.3.05.07-0093 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат608 |  |  | 43 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра | шт | 24.3.05.16-0131 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат609 |  |  | 44 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра | шт | 24.3.05.16-0132 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат610 |  |  | 45 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 32 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра | шт | 24.3.05.16-0139 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат611 |  |  | 46 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 40 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра | шт | 24.3.05.16-0133 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат612 |  |  | 47 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра | шт | 24.3.05.16-0134 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат613 |  |  | 48 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 63 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра | шт | 24.3.05.16-0135 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат614 |  |  | 49 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 75 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра | шт | 24.3.05.16-0136 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат615 |  |  | 50 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 90 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра | шт | 24.3.05.16-0137 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат616 |  |  | 51 | Угольник 45° из сополимера полипропилена PP-R, диаметр 110 мм, применительно к угольнику полипропиленовому 90° аналогичного диаметра | шт | 24.3.05.16-0119 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат617 |  |  | 52 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм | шт | 24.3.05.16-0111 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат618 |  |  | 53 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм | шт | 24.3.05.16-0112 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат619 |  |  | 54 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт | 24.3.05.16-0113 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат620 |  |  | 55 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 40 мм | шт | 24.3.05.16-0114 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат621 |  |  | 56 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 50 мм | шт | 24.3.05.16-0115 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат622 |  |  | 57 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 63 мм | шт | 24.3.05.16-0116 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат623 |  |  | 58 | Угольник 45° из сополимера полипропилена PP-R, диаметр 75 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра | шт | 24.3.05.16-0117 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат624 |  |  |  | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 110 мм, применительно к угольнику пропиленовому 90° аналогичного диаметра | шт | 24.3.05.16-0138 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат625 |  |  | 59 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм | шт | 24.3.05.15-0191 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат626 |  |  | 60 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм | шт | 24.3.05.15-0192 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат627 |  |  | 61 | Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт | 24.3.05.15-0193 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат628 |  |  | 62 | Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм | шт | 24.3.05.15-0194 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат629 |  |  | 63 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм | шт | 24.3.05.15-0195 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат630 |  |  | 64 | Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм | шт | 24.3.05.15-0196 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат631 |  |  | 65 | Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм | шт | 24.3.05.15-0197 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат632 |  |  | 66 | Тройник полипропиленовый, диаметр 90 мм | шт | 24.3.05.15-0198 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат633 |  |  | 67 | Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм | шт | 24.3.05.15-0199 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат634 |  |  | 68 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм | шт | 24.3.05.07-0151 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат635 |  |  | 69 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 24.3.05.07-0152 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат636 |  |  | 70 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм | шт | 24.3.05.07-0153 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат637 |  |  | 71 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм | шт | 24.3.05.07-0154 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат638 |  |  | 72 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм | шт | 24.3.05.07-0155 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат639 |  |  | 73 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 63 мм | шт | 24.3.05.07-0156 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат640 |  |  | 74 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 75 мм | шт | 24.3.05.07-0157 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат641 |  |  | 75 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 90 мм | шт | 24.3.05.07-0158 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат642 |  |  | 76 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 24.3.05.07-0159 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат643 |  |  | 85 | Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром: 32х3/4" | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат644 |  |  | 86 | Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром: 32х3/4" | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат645 |  |  | 87 | Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром: 25х3/4" | шт | 24.3.05.16-0222 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат646 |  |  | 88 | Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром: 25х3/4" | шт | 24.3.05.16-0225 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат647 |  |  | 1 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50/63 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат648 |  |  | 2 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 65/75 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат649 |  |  | 3 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 80/90 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат650 |  |  | 4 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 100/125 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат651 |  |  | 5 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 100/110 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат652 |  |  | 6 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 125/140 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат653 |  |  | 7 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 125/125 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат654 |  |  | 8 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 150/160 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат655 |  |  | 9 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 150/180 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат656 |  |  | 10 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 200/225 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат657 |  |  | 11 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 200/200 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат658 |  |  | 12 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 250/280 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат659 |  |  | 13 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 250/250 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат660 |  |  | 14 | Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 300/315 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для теплоизоляционных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат661 |  |  | 1 | Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл | шт | 14.5.01.06-0103 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат662 |  |  | 2 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм | м3 | 12.2.08.03-0023 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат663 |  |  | 3 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм | м3 | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат664 |  |  | 4 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 114-219 мм | м3 | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат665 |  |  | 5 | Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 2 мм | м2 | 12.1.02.11-0009 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат666 |  |  | 6 | Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 3 мм | м2 | 12.1.02.11-0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат667 |  |  | 7 | Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 4 мм | м2 | 12.1.02.11-0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат668 |  |  | 8 | Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 5 мм | м2 | 12.1.02.11-0012 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат669 |  |  | 9 | Лист из вспененного полиэтилена, толщина 6 мм | м2 | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат670 |  |  | 10 | Лист из вспененного полиэтилена, толщина 7 мм | м2 | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат671 |  |  | 11 | Лист из вспененного полиэтилена, толщина 8 мм | м2 | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат672 |  |  | 12 | Лист из вспененного полиэтилена, толщина 10 мм | м2 | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат673 |  |  | 1 | Компенсатор температурный П-образный, диаметр 50 мм | шт | 23.1.01.02-0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат674 |  |  | 2 | Компенсатор температурный П-образный, диаметр 65 мм | шт | 23.1.01.02-0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат675 |  |  | 3 | Компенсатор температурный П-образный, диаметр 80 мм | шт | 23.1.01.02-0003 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат676 |  |  | 4 | Компенсатор температурный П-образный, диаметр 100 мм | шт | 23.1.01.02-0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат677 |  |  | 5 | Компенсаторы П-образные диаметром труб: 125 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат678 |  |  | 6 | Компенсатор температурный П-образный, диаметр 150 мм | шт | 23.1.01.02-0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат679 |  |  | 7 | Компенсаторы П-образные диаметром труб: 200 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат680 |  |  | 8 | Компенсаторы П-образные диаметром труб: 250 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат681 |  |  | 9 | Компенсаторы П-образные диаметром труб: 300 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат682 |  |  | 10 | Компенсаторы П-образные диаметром труб: 350 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| Хомуты для крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат683 |  |  | 1 | Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 15 мм | шт | 23.1.02.06-0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат684 |  |  | 2 | Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм | шт | 23.1.02.06-0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат685 |  |  | 3 | Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 22 до 24 мм | шт | 23.1.02.06-0003 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат686 |  |  | 4 | Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 23.1.02.06-0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат687 |  |  | 5 | Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм | шт | 23.1.02.06-0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат688 |  |  | 6 | Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм | шт | 23.1.02.06-0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат689 |  |  | 7 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм | шт | 24.1.02.01-0012 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат690 |  |  | 8 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 24.1.02.01-0013 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат691 |  |  | 9 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 24.1.02.01-0014 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат692 |  |  | 10 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм | шт | 24.1.02.01-0015 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат693 |  |  | 11 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм | шт | 24.1.02.01-0016 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат694 |  |  | 12 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм | шт | 24.1.02.01-0017 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат695 |  |  | 13 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм | шт | 24.1.02.01-0018 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат696 |  |  | 14 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 68 до 73 мм | шт | 24.1.02.01-0020 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат697 |  |  | 15 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм | шт | 24.1.02.01-0022 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат698 |  |  | 16 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм | шт | 24.1.02.01-0023 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат699 |  |  | 17 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм | шт | 24.1.02.01-0024 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат700 |  |  | 18 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 121 до 127 мм | шт | 24.1.02.01-0025 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат701 |  |  | 19 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 133 до 141 мм | шт | 24.1.02.01-0026 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат702 |  |  | 20 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 159 до 162 мм, применительно к хомуту от 150 до 158 мм | шт | 24.1.02.01-0027 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат703 |  |  | 21 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 159 до 162 мм | шт | 24.1.02.01-0027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат704 |  |  | 1 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 18.1.02.02-0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат705 |  |  | 2 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 18.1.02.02-1190 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат706 |  |  | 3 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 18.1.02.02-1192 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат707 |  |  | 4 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 18.1.02.02-1187 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат708 |  |  | 5 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 18.1.02.02-1188 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат709 |  |  | 6 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм | шт | 18.1.02.02-0046 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат710 |  |  | 7 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | 18.1.02.02-1189 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат711 |  |  | 8 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем: МЗВГ T=150°C, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 50 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат712 |  |  | 9 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем: МЗВГ T=150°C, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 80 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат713 |  |  | 10 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем: МЗВГ T=150°C, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 100 мм | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат714 |  |  | 1 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 18.1.02.01-0201 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат715 |  |  | 2 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 18.1.02.01-0202 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат716 |  |  | 3 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 18.1.02.01-0203 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат717 |  |  | 4 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт | 18.1.02.01-0204 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат718 |  |  | 5 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 18.1.02.01-0205 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат719 |  |  | 6 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 18.1.02.01-0206 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат720 |  |  | 7 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | 18.1.02.01-0208 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат721 |  |  | 8 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм | шт | 18.1.02.01-0210 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат722 |  |  | 9 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм | шт | 18.1.02.01-0207 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат723 |  |  | 10 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм | шт | 18.1.02.01-0209 |  |  |  |  |  |  |  |
| Краны шаровые латунные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат724 |  |  | 1 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм | шт | 18.1.09.08-1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат725 |  |  | 2 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм | шт | 18.1.09.08-1042 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат726 |  |  | 3 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм | шт | 18.1.09.08-1044 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат727 |  |  | 4 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм | шт | 18.1.09.08-1046 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат728 |  |  | 5 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 40 мм | шт | 18.1.09.08-1048 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат729 |  |  | 6 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 50 мм | шт | 18.1.09.08-1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат730 |  |  | 7 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 65 мм | шт | 18.1.09.08-1052 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат731 |  |  | 8 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 80 мм | шт | 18.1.09.08-1054 |  |  |  |  |  |  |  |
| Краны шаровые стальные под приварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат732 |  |  | 1 | Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 18.1.09.07-0181 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат733 |  |  | 2 | Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 18.1.09.07-0182 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат734 |  |  | 3 | Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт | 18.1.09.07-0183 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат735 |  |  | 4 | Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 18.1.09.07-0184 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат736 |  |  | 5 | Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт | 18.1.09.07-0185 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат737 |  |  | 6 | Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 18.1.09.07-0186 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат738 |  |  | 7 | Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 18.1.09.07-0187 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат739 |  |  | 8 | Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм, применительно к крану номинальным диаметром 108 мм | шт | 18.1.09.07-0187 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фитинги из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат740 |  |  | 1 | Муфта прямая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 25 мм | шт | 23.8.03.04-0254 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат741 |  |  | 2 | Муфта прямая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 32 мм | шт | 23.8.03.04-0255 |  |  |  |  |  |  |  |
| Краны шаровые полипропиленовые PPRC PN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат742 |  |  | 1 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 18.1.09.07-0021 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат743 |  |  | 2 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 18.1.09.07-0022 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат744 |  |  | 3 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 18.1.09.07-0023 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат745 |  |  | 4 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт | 18.1.09.07-0024 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат746 |  |  | 5 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 18.1.09.07-0025 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат747 |  |  | 6 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 63 мм | шт | 18.1.09.07-0026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидранты пожарные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат748 |  |  | 1 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм | шт | 18.1.10.04-0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат749 |  |  | 2 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1000 мм | шт | 18.1.10.04-0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат750 |  |  | 3 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1250 мм | шт | 18.1.10.04-0003 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат751 |  |  | 4 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1500 мм | шт | 18.1.10.04-0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат752 |  |  | 5 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм | шт | 18.1.10.04-0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат753 |  |  | 6 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2000 мм | шт | 18.1.10.04-0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат754 |  |  | 7 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2250 мм | шт | 18.1.10.04-0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат755 |  |  | 8 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм | шт | 18.1.10.04-0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат756 |  |  | 9 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2750 мм | шт | 18.1.10.04-1002 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат757 |  |  | 10 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 500 мм | шт | 18.1.10.04-1003 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат758 |  |  | 11 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 110 мм, высотой: 750 мм, чугунные | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| Фланцы из стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат759 |  |  | 1 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 23.8.03.11-0147 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат760 |  |  | 2 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 23.8.03.11-0148 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат761 |  |  | 3 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 23.8.03.11-0149 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат762 |  |  | 4 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 23.8.03.11-0150 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат763 |  |  | 5 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт | 23.8.03.11-0151 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат764 |  |  | 6 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 23.8.03.11-0152 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат765 |  |  | 7 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт | 23.8.03.11-0153 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат766 |  |  | 8 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 23.8.03.11-0154 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат767 |  |  | 9 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 23.8.03.11-0155 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат768 |  |  | 10 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт | 23.8.03.11-0156 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат769 |  |  | 11 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 23.8.03.11-0157 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат770 |  |  | 12 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 23.8.03.11-0158 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат771 |  |  | 13 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм | шт | 23.8.03.11-0159 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат772 |  |  | 14 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | 23.8.03.11-0160 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат773 |  |  | 1 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 50/63 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат774 |  |  | 2 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 60/63 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат775 |  |  | 3 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 60/75 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат776 |  |  | 4 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 65/63 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат777 |  |  | 5 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 80/90 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат778 |  |  | 6 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 80/75 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат779 |  |  | 7 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 100/125 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат780 |  |  | 8 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 100/90 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат781 |  |  | 9 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 100/110 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат782 |  |  | 10 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 125/140 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат783 |  |  | 11 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 125/110 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат784 |  |  | 12 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 125/125 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат785 |  |  | 13 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 150/160 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат786 |  |  | 14 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 150/140 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат787 |  |  | 15 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 150/180 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат788 |  |  | 16 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 200/225 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат789 |  |  | 17 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 200/200 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат790 |  |  | 18 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 250/280 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат791 |  |  | 19 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 250/250 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат792 |  |  | 20 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 300/315 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| мат793 |  |  | 21 | Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 300/355 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт | прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мат794 |  |  | 1 | Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размеры 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе | шт | 05.2.03.04-0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат795 |  |  | 2 | Камни бортовые бетонные БК, бетон В30 (М400) | м3 | 05.2.03.03-0023 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат796 |  |  | 3 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | м3 | 05.2.03.03-0012 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат797 |  |  | 4 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400), 0,16 м3 | м3 | 05.2.03.03-0012 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат798 |  |  | 5 | Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 70 мм | м2 | 05.2.04.04-0014 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат799 |  |  | 6 | Плиты бетонные тротуарные, разного цвета, толщина 70 мм | м2 | 05.2.04.04-0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат800 |  |  | 7 | Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 100 мм | м2 | 05.2.04.04-0018 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат801 |  |  | 8 | Плиты бетонные тротуарные, разного цвета, толщина 100 мм | м2 | 05.2.04.04-0015 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат802 |  |  | 9 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм | м2 | 05.2.04.04-0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат803 |  |  | 10 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 50 мм | м2 | 05.2.04.04-0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат804 |  |  | 11 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 400, толщина 50 мм, прим. к толщине 60 мм | м2 | 05.2.04.04-0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат805 |  |  | 12 | Камни булыжные | м2 | 13.2.03.01-0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат806 |  |  | 13 | Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм | м2 | 05.2.04.04-1002 |  |  |  |  |  |  |  |
| мат807 |  |  | 14 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт | маш.-час | 91.17.04-544 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО расценок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение для проведения конкурсных процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  |  |
| <ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> <ГорэлектротрансНазваниеСокращенное> |  |  |  |  |  | <КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> <КонтрагентНазваниеСокращенное> |  |  |  |  |  |
| _______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи> |  |  |  |  |  | _______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи> |  |  |  |  |  |

Приложения №№3.1. - 3.496

к Договору №__________

от _____________________

Локальные сметы №№1-496

(заполняются по итогам проведения конкурентной процедуры)

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| <ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> <ГорэлектротрансНазваниеСокращенное> | <КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> <КонтрагентНазваниеСокращенное> |
| _______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи> | _______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи> |

ТОМ 5

КОНКУРСНОЙ документациИ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

ОБОСНОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ РАБОТЫ

ОБОСНОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ РАБОТЫ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

Начальная (максимальная) цена Договора определена в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». Начальная (максимальная) цена Договора определяется проектно-сметным методом.

ТОМ 6

КОНКУРСНОЙ документациИ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма №1

Заявка для участия в открытом электронном конкурсе ______

Наименование участника юридического лица/наименование филиала (в случае участия в электронном конкурсе юридического лица в лице филиала), (фамилии, имя, отчество для физического лица): ____________________________.

В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника указывается участник______, действующий от лица_______ (указываются наименования всех лиц).

Примечание: в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, данные заявки участника заполняются на каждого участника в отдельности

Банковские реквизиты участника (в случае участия в электронном конкурсе юридического лица в лице филиала, указываются реквизиты филиала):

Наименование банка

р/с

к/с

БИК банка

Почтовый адрес участника (указывается, в случае если отличается от адреса местонахождения): _________________________.

Телефон/факс/адрес электронной почты участника: ___________________________

1. Изучив Ваше Извещение о проведении электронного конкурса __________________________________

(указывается предмет закупки)

от «___» _________20__года, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить: ____________________.

(указать предмет закупки)

В цену включены все расходы Подрядчика, предусмотренные в документации о проведении электронного конкурса.

2. Мы согласны исполнить условия договора, заключаемого по результатам электронного конкурса, указанные в извещение о проведении электронного конкурса, надлежащим образом и в полном объеме.

3. Участник подтверждает, что им получены все необходимые согласия на обработку персональных данных (для юридического лица), или

Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных заказчиком (для физического лица).

4. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему электронному конкурсу в полном объеме.

5. Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, представлены в нечитаемом виде, требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям конкурсной документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в электронном конкурсе в электронной форме.

6. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что СПб ГУП «Горэлектротранс» вправе отказаться от заключения договора в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на любом этапе проведения процедуры электронного конкурса до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения действующего договора.

7. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является экономически обоснованным и может быть реализовано с полным соблюдением требований конкурсной документации.

8. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с конкурсной документацией:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

9. В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство подписать договор с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный томом 2.

10. В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного предложения победителя электронного конкурса, а победитель электронного конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, участник обязуется подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника.

11. Участник подтверждает, что сделка не является для него крупной (данный пункт включается только в случае, если сделка не является для участника крупной).

Или:

Участник подтверждает, что требование о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки не установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

_____________________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №2 «Конкурсное предложение»

1. Участник (для юридического лица):

| 1.1 Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме. ИНН |  |
| --- | --- |
| 1.2 Почтовый адрес |  |
| 1.3 Контактный телефон (факс) |  |

1. Участник (для физического лица):

| 1.1 Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 1.2 Паспортные данные |  |
| 1.3 Сведения о месте жительства |  |

2. Условия исполнения договора, предлагаемые участником:

| № показателя | ###### Наименование показателя | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена единицы договора (в денежных единицах) | Цена единицы договора в руб., в том числе НДС |  |
| 2. | Качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг |  |  |
| 3. | Наличие специалистов и иных работников определенного уровня квалификации |  |  |

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме и согласен с ее условиями и требованиями.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

_____________________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №3 «Анкета участника закупки»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Наименование и адрес участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки) |  |
|  | Сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Применяемая система налогообложения |  |
| 6.1. | Ставка НДС, % |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника с указанием должности и контактного телефона |  |

_____________________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №4 «Опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего конкурса за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке - наибольшая сумма исполненного участником договора».

(рекомендуемая форма)

| № п/п | Предмет контракта (договора), номер и дата контракта (договора) | Наименование заказчика, его ИНН | Наименование исполнителя (с учетом правопреемственности) | Срок действия контракта (договора) | Стоимость по контракту (договору) (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |

_____________________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №5 «План распределения выполнения объемов работ
между партнерами коллективного участника»

Участник конкурса (ведущий партнер коллективного участника): ______________________

| № п/п | Наименование поставок, работ (услуг) | Наименование организации, выполняющей данный объем поставок, работ (услуг) | объем выполняемых поставок, работ (услуг) | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в % от объема поставок, работ (услуг) |  |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 100% | Х |

Инструкции по заполнению

1.	Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2.	Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.	В данной форме участник конкурса указывает:

- перечень выполняемых каждой организацией поставок, работ (услуг);

- стоимость поставок, работ (услуг) по каждому партнеру коллективного участника (включая ведущего партнера) в процентном выражении в соответствии;

- сроки выполнения поставок, работ (услуг) по каждому партнеру коллективного участника (включая ведущего партнера).

4.	Данная форма заполняется в случае участия коллективных участников.

# Форма №6 «Согласие на обработку персональных данных»

Настоящим подтверждаю, что от ________________________ (указать ФИО) во исполнение требований Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 «О персональных данных», в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну получено согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, содержащихся в комплекте документов, передаваемых в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течении 5 (пяти) лет.

_____________________________                                               __________________________________

(подпись)                                                                                                              (расшифровка подписи)

Дата:

ФОРМА СПРАВКИ О ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УЧАСТНИКА

# (ФОРМА 8)

Справка о финансовой устойчивости участника

Наименование и адрес участника электронного конкурса: ______________________________

Таблица-1.

| № п/п | Наименование показателя | Описание | Методика расчета | Показатель за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость чистых активов | Разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств общества | СЧА = Активы баланса (Форма№1 стр.1600) - Долгосрочные обязательства (Форма№1 стр.1400) - Краткосрочные обязательства (Форма№1 стр.1500) |  |
| 2 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. | Коэффициент обеспеченности СОС = ((Собственный капитал (Форма №1, стр.1300) – Внеоборотные активы (Форма№1, стр.1100)) / Оборотные активы (Форма№1, стр.1200) |  |

Обозначения:

Ф № 1- номер соответствующей формы российской бухгалтерской отчетности;

стр.                - код строки формы отчетности;

гр.                  - графы форм отчетности

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Расчет в указанной форме должен быть приведен на дату подачи заявки и должен учитывать сведения (данные), содержащиеся в документах, представленных участником закупки.

В обязательном порядке указывается по каждой позиции ведомости объема работ в отдельности

Участник вправе указать полное или сокращенное наименование, по собственному усмотрению

К данной форме должны быть предоставлены:

Бухгалтерский баланс на дату подачи заявки участника (дата формирования бухгалтерского баланса не должна превышать 10 рабочих дней до дня подачи заявки участником), позволяющая проверить расчет стоимости чистых активов, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;

Справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента. Срок выдачи справки не должен превышать 5 рабочих дней до дня подачи заявки. В случае предоставления указанной справки в форме копии скан-копии (электронного образа документа) указанная копия должна быть заверена нотариально;

Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, срок выдачи справки не должен превышать 14 дней до дня окончания подачи заявок. Данная справка может быть представлена в форме электронного документа в порядке, установленном законодательством РФ. В случае предоставления указанной справки в форме копии скан-копии (электронного образа документа) указанная копия должна быть заверена нотариально.