## Лист1
Приложение № 2
к Техническому Требованию
Перечень давальческих материалов и изделий Заказчика (далее - Материалов)
№ п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во
1 | Выключатель вакуумный (реклоузер) JET40,5 35 кВ (подстанционная установка) в составе: - Коммутационный модуль (Uном. = 35 кВ; Iном. = 1250 А, Iном. откл. = 25 кА) (корпус коммутационного модуля выполнен из нержавеющей стали AISI-304 с порошковым покрытием RAL-7035) со встроенными ТТ с изменяемым коэффициентом трансформации и ФТНП - 1 шт. - ИБП - 1 шт. - АКБ Delta GEL HRL 12-26 (12V / 28Ah) - 2 шт. - Микропроцессорная дифференциальная защита трансформатора DRP-200-ДЗТ3-21/3-5-24(≂)/22 - 1 шт. - Панель управления с сенсорным экраном 7" - 1 шт. - Контроллер PRO100/TAY-КМ-E4R5-1T + мониторинг АКБ - 1 шт. - Шкаф управления (нержавеющая сталь AISI 304 с порошковым покрытием RAL 7035) с автоматическим обогревом - 1 шт. - Антенна Триада-МА 993 SOTA GSM/3G на магните 8-10дБ RG58 A/U 3м SMA – 1 шт. - Антенна "Антера МС 1163" GSM/3G/GPS/Глонасс/Wi-Fi/LTE, 2dB-7,5 dB, 1,5м SMA антивандальная – 1 шт. - Радиореле с брелоком (2 шт.) - 1 шт. - Концевой выключатель - 1 шт. - Быстроразъёмный соединительный кабель с разъёмом типа Harting (14 м) - 1 шт. - Ограничитель перенапряжений ОПН-П-35/42/10/760 - 3 шт. - Комплект установки JET40,5+ТТ на ОРУ - 1 шт. (Рама для установки реклоузера на четыре точки опоры) - Набор креплений ОПН, ШУ - 1 шт. | комлпект | 2
2 | (реклоузер) серии Rec35_Smart (SMART35) 35кВ/1250А/20кА, климатического исполнения УХЛ1, со встроенной микропроцессорной защитой и автоматикой, с монтажным комплектом для установки на четыре точки опоры. TER_Rec35_Smart1_Sub7 в составе: 1.Коммутационный модуль OSM35_Smart_1(S); 2.Соединительное устройство TER_RecUnit_Umbilical_1 (14); 3.Шкаф управления реклоузером без выносной панели управления TER_RecUnit_RC7_6 (2_RRE_0_1); 4. Рама для установки реклоузера на четыре точки опоры TER_RecMount_Rec35_Sub4; 5.Монтажный комплект трансформаторов тока TER_RecUnit_SA35_RK(42.0); 6. Ограничитель перенапряжений нелинейный TER_RecComp_SA35_1(42.0) | комплект | 1