| Филиал ПАО «Россети Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» СОГЛАСОВАНО:. Заместитель директора по инвестиционной деятельности ________________ А.С. Суромкин «____» __________________ 2023 г.; УТВЕРЖДАЮ: И.о. первого заместителя директора – главного инженера _________________ И.В. Рыжов «____» _________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

# Техническое задание

на закупку котлов для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

г. Владимир

2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку котлов для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

- Общая часть.

Филиал «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» производит закупку оборудования для собственных нужд.

2.      Технические требования к продукции.

Технические характеристики, номенклатура и количество должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Требования к изделию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель электрич. Monlan NL 100л, или аналог | Шт. | 3 | Номинальная мощность - не менее 2 кВт Номинальное напряжение – 220 В Максимальное давление – 0,7 бар Максимальная допустимая температура – 75 Объем – 100 л Размещение – вертикальное Материал бака – нержавеющая сталь |
| 2 | Электроводонагреватель ЭПЗ-100, или аналог | Шт. | 8 | Номинальная мощность - 130 кВт Номинальное напряжение – 380 В Номинальный потребляемый ток – 197А Чисто питающих фаз – 3 Максимальное рабочее давление – 0,4 мПа Диапазон регулировки мощности 25-100% |
| 3 | Водонагреватель Thermex Fusion 50 V | шт | 2 | Номинальная мощность - не менее 2 кВт Номинальное напряжение – 220 В Максимальная допустимая температура – 75 Объем – 50 л Размещение – настенное Материал бака – нержавеющая сталь Тип ТЭНа – мокрый |

3.      Общие требования.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной, срок изготовления продукции не ранее 2025 г. Продукция должна поставляться в соответствии с указанными выше Техническими требованиями. Продукция должна соответствовать установленным ГОСТ и ТУ. Продукция должна иметь все необходимые документы (сертификаты, паспорта и др.)

4.        Условия поставки.

Продукция должна быть упакована надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивая полную сохранность продукции при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и складировании.

Место поставки: г. Владимир, п. Боголюбово, Пушкина 3А (центральный склад).

5.       Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен быть не менее срока установленного производителем, но в любом случае должен быть не менее 24 месяцев с момента получения продукции Заказчиком.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

6.       Правила приемки.

Все поставляемые товарно-материальные ценности проходят входной контроль, осуществляемый представителями Филиала при получении товара на склад. По результатам входного контроля при необходимости оформляется акт. В случае выявления дефектов, поставщик обязан за свой счет заменить поставленный товар.

7.       Сроки поставки.

Начало поставки: с момента заключения договора;

Окончание поставки: в течении 10 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее 15.10.2026 года.

8.        Стоимость продукции.

Цена товара должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе стоимость тары и упаковки, погрузку товара и его транспортировку до Покупателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 27.51.25.110 | Преимущество |

Начальник СЭЗиС                                                                                               М.С. Косых