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г. Владимир 
    2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку котлов для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»


1. Общая часть.
Филиал «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» производит закупку оборудования для собственных нужд.
2.      Технические требования к продукции.
Технические характеристики, номенклатура и количество должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

	№ п/п
	Наименование  продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к изделию

	1
	Водонагреватель электрич. Monlan NL 100л,  или аналог

	Шт.
	3
	Номинальная мощность  - не менее 2 кВт
Номинальное напряжение – 220 В
Максимальное давление – 0,7 бар
Максимальная допустимая температура – 75
Объем – 100 л
Размещение – вертикальное
Материал бака – нержавеющая сталь


	2
	Электроводонагреватель ЭПЗ-100,  или аналог

	Шт.
	8
	Номинальная мощность - 130 кВт
Номинальное напряжение – 380 В
Номинальный потребляемый ток – 197А
Чисто питающих фаз – 3
Максимальное рабочее давление – 0,4 мПа
Диапазон регулировки мощности 25-100% 

	3
	Водонагреватель Thermex Fusion 50 V
	шт
	2
	Номинальная мощность  - не менее 2 кВт
Номинальное напряжение – 220 В
Максимальная допустимая температура – 75
Объем – 50 л
Размещение – настенное 
Материал бака – нержавеющая сталь
Тип ТЭНа – мокрый 



3.      Общие требования.
Продукция должна быть новой и ранее не использованной, срок изготовления продукции не ранее 2025 г. Продукция должна поставляться в соответствии с указанными выше Техническими требованиями. Продукция должна соответствовать установленным ГОСТ и ТУ. Продукция должна иметь все необходимые документы (сертификаты, паспорта и др.)
                 
4.        Условия поставки.
Продукция должна быть упакована надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивая полную сохранность продукции при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и складировании. 
Место поставки: г. Владимир, п. Боголюбово, Пушкина 3А (центральный склад).

5.       Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен быть не менее срока установленного производителем, но в любом случае должен быть не менее 24 месяцев с момента получения продукции Заказчиком.
Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.
6.       Правила приемки.
Все поставляемые товарно-материальные ценности проходят входной контроль, осуществляемый представителями Филиала при получении товара на склад. По результатам входного контроля при необходимости оформляется акт. В случае выявления дефектов, поставщик обязан за свой счет заменить поставленный товар.
7.       Сроки поставки.
Начало поставки: с момента заключения договора;
Окончание поставки: в течении 10 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее 15.10.2026 года.
8.        Стоимость продукции.
Цена товара должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе стоимость тары и упаковки, погрузку товара и его транспортировку до Покупателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. 

	ОКПД 2 
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	27.51.25.110
	Преимущество






Начальник СЭЗиС                                                                                               М.С. Косых                    
