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1. [bookmark: __RefHeading___Toc18129_2130071761][bookmark: _Toc182317110][bookmark: _Toc124933888][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc18131_2130071761][bookmark: _Toc182317111][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения
	ГАЭС
	Гидроаккумулирующая электростанция

	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	МТР
	Материально - технические ресурсы

	ПАО
	Публичное акционерное общество





1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc18133_2130071761][bookmark: _Toc124933889][bookmark: _Toc182317112][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.20.22 Поставка аккумуляторных батарей для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"/
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc18135_2130071761][bookmark: _Toc182317113][bookmark: _Toc124933890][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение оборудования СРЗАиМ запасными частями, необходимыми для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc18137_2130071761][bookmark: _Toc124933891][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc182317114]Существующее положение 
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446572]Настоящие технические требования сформированы с учетом характеристик существующего оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в целях технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения на оборудовании СРЗАиМ.
Оборудование релейной защиты и автоматики систем автоматического управления, автоматики пожаротушения нуждается в периодическом техническом обслуживании. Для обеспечения проведения технического обслуживания в 2027 году необходима поставка запасных частей (далее – продукции) в соответствии с настоящими техническими требованиями.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc18139_2130071761][bookmark: _Toc182317115][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc124933892][bookmark: _Toc75446572_Копия_1]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc18141_2130071761][bookmark: _Toc124933893][bookmark: _Toc182317116]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc18143_2130071761][bookmark: _Toc182317117][bookmark: _Toc124933894]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc18145_2130071761][bookmark: _Toc124933895][bookmark: _Toc182317118][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2 (с наименованием)
	Применение законодательства о национальном режиме
	Еденица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Батарея аккумуляторная

	27.20.22.000
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	16

	2. 
	Батарея аккумуляторная
	27.20.22.000
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	27

	3. 
	Батарея аккумуляторная
	27.20.22.000
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	11

	4. 
	Батарея аккумуляторная
	27.20.22.000
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	2

	5. 
	Батарея аккумуляторная
	27.20.22.000
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	2

	6. 
	Батарея аккумуляторная
	27.20.22.000
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	84


 


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc18147_2130071761][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc124933896][bookmark: _Toc182317119][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc18149_2130071761][bookmark: _Toc182317120][bookmark: _Toc124933897][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень и объем закупаемой продукции в соответствии с Таблицей 1.1
	Шестьдесят пятый рабочий день с даты заключения договора
	Шестьдесят пятый рабочий день с даты заключения договора



0



1

5

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc18151_2130071761][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc182317121][bookmark: _Toc124933898][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc18153_2130071761][bookmark: _Toc124933899][bookmark: _Toc182317122] Таблица 3. Требования к продукции 
 Наименование продукции (позиции Таблицы 1.1): ОКПД2 27.20.22 Поставка аккумуляторных батарей для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc18155_2130071761][bookmark: _Toc182317123]-
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	[bookmark: __RefHeading___Toc18157_2130071761][bookmark: _Toc182317124]-//-
	-//-

	2.1.
	Место поставки продукции
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, пгт. Богородское, д. 100.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2.
	Условия транспортирования
	Поставляемая продукция должна пройти все предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.
Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. Весь товар должен быть упакован и защищен надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.
	Объем комплектации
	Поставщик обязан поставить товар в полном объеме.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Срок гарантии на продукцию
	Гарантийный срок службы закупаемой продукции не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанной в таблице 1.1., передать Покупателю относящиеся к нему документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД в 2 экз., упаковочный лист в 1 экз, декларация соответствия аккумуляторов, техническое руководство (руководство по эксплуатации), паспорт аккумуляторной батареи
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть произведена не ранее января 2027 года, быть ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024  No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице  1.1  Технических требований
	Согласие с требованием
	Участник в своем предложении на поставляемую продукцию в составе Заявки должен указать информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.), при установлении запрета или ограничения поставки продукции в целях подтверждения происхождения товаров указывается: из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей  17  Федерального закона от  31.12.2014  No488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», из государств  –  членов ЕАЭС (кроме РФ)  –  номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств  –  членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС.
	




[bookmark: __RefHeading___Toc32478_2130071761]Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
	 № п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1 
	Батарея аккумуляторная
	Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 5 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 90, 70, 102/106 мм. Масса не более 2 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026 .
	Указание наименования продукции, типа, марки,
технических характеристик:
-номинальному напряжению;
-номинальной емкости;
- размеру;
- типу клемм (выводов);
-массе;
-сроку службы.
	-
	

	1.2 
	Батарея аккумуляторная
	Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 17 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 181, 76, 166/166 мм. Масса не более 6 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026.
	Указание наименования продукции, типа, марки, технических характеристик:
-номинальному напряжению;
-номинальной емкости;
- размеру;
- типу клемм (выводов);
-массе;
-сроку службы.
	-
	

	1.3 
	Батарея аккумуляторная
	Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 7 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 151, 65, 100/100 мм. Масса не более 3 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026 .
	Указание наименования продукции, типа, марки, технических характеристик:
-номинальному напряжению;
-номинальной емкости;
- размеру;
- типу клемм (выводов);
-массе;
-сроку службы.
	-
	

	1.4 
	Батарея аккумуляторная
	Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 26 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 175, 166, 123/125 мм. Масса не более 10 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026 .
	Указание наименования продукции, типа, марки, технических характеристик:
-номинальному напряжению;
-номинальной емкости;
- размеру;
- типу клемм (выводов);
-массе;
-сроку службы.
	--
	

	1.5 
	Батарея аккумуляторная
	Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 40 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 197, 165, 156/170 мм. Масса не более 14 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026 .
	Указание наименования продукции, типа, марки, технических характеристик:
-номинальному напряжению;
-номинальной емкости;
- размеру;
- типу клемм (выводов);
-массе;
-сроку службы.
	-
	

	1.6 
	Батарея аккумуляторная
	Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 7,0 Ач. Длина, ширина, высота (±2 мм): 151, 65, 94/100 мм. Тип клемм: Faston F2 (ножевые 6,35 мм). Масса не более 3 кг. Дата производства не ранее 07.2026 .
	Указание наименования продукции, типа, марки, технических характеристик:
-номинальному напряжению;
-номинальной емкости;
- размеру;
- типу клемм (выводов);
-массе;
-сроку службы.
	-
	



3. [bookmark: __RefHeading___Toc23590_232039705][bookmark: _Toc182317125]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292] Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). 
4. [bookmark: __RefHeading___Toc18163_2130071761][bookmark: _Toc182317126]Приложения
Приложение №1: Форма спецификация поставляемого оборудования и материалов.

[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]





Приложение №1 к Техническим требованиям


Форма спецификация поставляемого оборудования

	№
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Страна происхождения
	Технические характеристики (описание)
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС)
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Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.
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