
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

Наименование продукции: ОКПД2 27.12.10.190 Поставка выкатных элементов 35 кВ D-40 Smart с коммутационным аппаратом (TER_VCB35_Smart1_SRD) и МУ СМ-15 в составе с комплектующими и проходными, втычными изоляторами для ПС 110 кВ Бурная для нужд филиала "Приморские электрические сети".

Лот № _________________________________






1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	ПС
	Подстанция


2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции
2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1.1 Приложение №1 
	№ п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование, марка [footnoteRef:1]  [1: 	Марка (тип) продукции изменению не подлежит так как продукция используется для ремонта уже существующего оборудования. ] 

	Ед.
измер. 
	Кол-во.

	1
	Выкатной элемент 35 кВ D-40 Smart с коммутационным аппаратом (TER_VCB35_Smart1_SRD) и МУ СМ-15 в составе с проходными изоляторами для ПС 110 кВ Бурная
	шт.
	2

	2
	Проходные изоляторы по секции (ИП-395/35-01)
	шт.
	48

	3
	Опорные изоляторы (ИО-320/35-01)
	шт.
	60

	4
	Изоляторы втычных контактов (ИП-606/35-01)
	шт.
	60

	5
	Боковая вставка (ИП-421/35-01)
	шт.
	40


 
2.1. 1 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки
	№
п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Выкатной элемент 35 кВ D-40 Smart с коммутационным аппаратом (TER_VCB35_Smart1_SRD) и МУ СМ-15 в составе с проходными изоляторами для ПС 110 кВ Бурная
	С даты заключения договора
	В течение 150 дней с момента подписания договора

	2
	Проходные изоляторы по секции (ИП-395/35-01)
	С даты заключения договора
	В течение 150 дней с момента подписания договора

	3
	Опорные изоляторы (ИО-320/35-01)
	С даты заключения договора
	В течение 150 дней с момента подписания договора

	4
	Изоляторы втычных контактов (ИП-606/35-01)
	С даты заключения договора
	В течение 150 дней с момента подписания договора

	5
	Боковая вставка (ИП-421/35-01)
	С даты заключения договора
	В течение 150 дней с момента подписания договора



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1): Выкатной элемент 35 кВ D-40 Smart с коммутационным аппаратом (TER_VCB35_Smart1_SRD) и МУ СМ-15 в составе с проходными изоляторами для ПС 110 кВ Бурная.
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам  (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Требования к сроку изготовления закупаемого оборудования.
	Год изготовления (выпуска) закупаемого оборудования: 
не ранее 2026 г. 
	Указать год выпуска
	-//-
	

	1.2
	
	Оборудование должно быть новым, серийного производства, ранее не используемым
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3
	Выкатной элемент 35 кВ D-40 Smart с коммутационным аппаратом (TER_VCB35_Smart1_SRD) и МУ СМ-15 в составе с проходными изоляторами для ПС 110 кВ Бурная в соответствии с приложением к настоящим Техническим требованиям 
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненное 
Приложение
	

	1.4
	Проходные изоляторы по секции (ИП-395/35-01)
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненное 
Приложение
	

	1.5
	Опорные изоляторы (ИО-320/35-01)
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненное 
Приложение
	

	1.6
	Изоляторы втычных контактов (ИП-606/35-01)
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненное 
Приложение
	

	1.7
	Боковая вставка (ИП-421/35-01)
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненное 
Приложение
	

	2.
	Требования к безопасности

	2.1

	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании », По становлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 
Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (высоковольтные выключатели ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006, шкафы КРУ 6-35 кВ ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 14693-90).

	Согласие с требованием
	Указать регистрационные номера деклараций о соответствии или  предоставить копии деклараций о соответствии 
	

	2.2
	Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ ( требование п.6 ст.24 ФЗ-184
	Согласие с требованием
	Указать регистрационные номера деклараций о соответствии или  предоставить копии деклараций о соответствии 
	

	3
	Требования к гарантии

	3.1
	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД 
	Указать срок
	-//-
	

	3.2
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений. 
	Не менее 120 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД.
	Указать срок
	-//-
	

	4.
	Требования к комплектации и документам продукции (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции, а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика)

	4.1
	Типы и марки
	Согласие с требованием
	Предоставить спецификацию и заводскую документацию 
	

	4. 6.
	Комплектность предлагаемого к поставке оборудования (включая комплектующие) согласно Приложению.
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненное приложение
	

	5
	Дополнительные требования

	5.1
	По факту поставки оборудования необходимо произвести пуско-наладочные работы в ячейке 35 кВ ПС Бурная, расположенной в 
г. Владивосток, Приморского края.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6
	Требования к доставке

	6.1
	Место и способ поставки.

	- при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306, 
- при отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 692524, г. Уссурийск,  ул. Резервная 22 А.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	7
	Дополнительные требования

	7.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийских промышленных товаров, содержащей в том числе:
• информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории России, ЕАЭС соответствующих операций
	






[bookmark: _GoBack]
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки 
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4. Приложение — Спецификация поставляемого оборудования

	 

