Приложение к ТТ Спецификация

| № п/п | Наименование оборудования | Марки | Кол-во | Производитель оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выкатной элемент 35 кВ D-40 Smart с коммутационным аппаратом (TER_VCB35_Smart1_SRD) и МУ СМ-15 в составе с проходными изоляторами для ПС 110 кВ Бурная |  | 2 шт. |  |
|  | Проходные изоляторы по секции (ИП-395/35-01) |  | 48 шт. |  |
|  | Опорные изоляторы (ИО-320/35-01) |  | 60 шт. |  |
|  | Изоляторы втычных контактов (ИП-606/35-01) |  | 60 шт. |  |
|  | Боковая вставка (ИП-421/35-01) |  | 40 шт. |  |

Примечания: при заполнении данной спецификации участник должен предоставить исчерпывающую информацию по составу предлагаемого оборудования.