Приложение к ТТ Спецификация 

	№
п/п
	Наименование оборудования
	Марки
	Кол-во
	Производитель оборудования

	1. 
	Выкатной элемент 35 кВ D-40 Smart с коммутационным аппаратом (TER_VCB35_Smart1_SRD) и МУ СМ-15 в составе с проходными изоляторами для ПС 110 кВ Бурная
	
	2 шт.
	

	2. 
	Проходные изоляторы по секции (ИП-395/35-01)
	
	48 шт.
	

	3. 
	Опорные изоляторы (ИО-320/35-01)
	
	60 шт.
	

	4. 
	Изоляторы втычных контактов (ИП-606/35-01)
	
	60 шт.
	

	5. 
	Боковая вставка (ИП-421/35-01)
	
	40 шт.
	



[bookmark: _GoBack]Примечания: при заполнении данной спецификации участник должен предоставить исчерпывающую информацию по составу предлагаемого оборудования.
