## Прил 1 к ТТ 393.1
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции по лоту № 801.1 ОКПД2 22.21.21.122 Поставка труб напорных из полиэтилена, предназначенных для проведения планового капитального ремонта ВЛ, текущего и среднего ремонта, выполнения работ по технологическому присоединению потребителей
№ п/п | Наименование товара | Марка (тип), рабочая среда | Технические и функциональные характеристики | ГОСТ, ТУ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Материал | Марка (тип), рабочая среда | Технические и функциональные характеристики | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Труба ПНД | SN16 | Ø110/94; 750H | ГОСТ 54475-2011 |  |  |  |  | пог. м | 2800
2 | Труба ПНД | SN22 | Ø50/41,5; 640H | Р МЭК 61386.24-2014 |  |  |  |  | пог. м | 150