Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых узлов с внедрением автоматического регулирования температуры теплоносителя в зданиях управления филиала АО «ДРСК» «ХЭС».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес объекта | Здание управление филиала ХЭС г. Хабаровск, ул.Промышленная д.13 |
| 2 | Заказчик | АО «ДРСК» |
| 3 | Основание для проектирования | Основанием для выполнения работ по разработке документации является исполнение требований: - Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.09 «Об Энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федерального закона "О теплоснабжении" от 27.07.2010 № 190-ФЗ |
| 4 | Вид строительства | Реконструкция |
| 5 | Стадия проектирования | Рабочий проект, сметная документация |
| 6 | Наименование выполняемых работ | Разработка проектной документации на разработку проектной документации на реконструкцию тепловых узлов с внедрением автоматического регулирования температуры теплоносителя |
| 7 | Срок выполнения работ | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора |
| 8 | Состав исходно-разрешительной документации, предоставляемой Заказчиком | - Техническое задание. - Планы здания. |
| 9 | Общие сведения и основные показатели объекта | Назначение – АБК. Год постройки - 1983 год; 4 этажа. Общая площадь – 4147,2 м2. Система теплоснабжения – закрытая, зависимая. Существующий тепловой узел элеваторный, узел горячего водоснабжения подключен к системе теплоснабжения. Система отопления однотрубная, с верхней разводкой. |
| 10 | Состав работ и основные требования | 1. Обследование объекта проектирования. - определить совместно с Заказчиком требуемое месторасположение, а также их конструктивное решение; - выполнить необходимые обмерные работы 2. Разработка проектной документации. - разработать проект на ремонт теплового пункта - используемое оборудование и материалы для реконструкции теплового узла согласовать с Заказчиком; - согласовать проект в теплоснабжающей организации. 3. Разработка сметной документации; - В состав проектно-сметной документации включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации (при наличии). |
| 11 | Особые условия | В части технических решений: - В проекте предусмотреть ремонт теплового пункта в один этап. В части общих требований: - Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ. - В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания. - В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя). - Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту. - Применяемые оборудование, материалы должны иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ. - Принятые решения в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ. |
| 12 | Объем рабочей документации | Содержание документации: - Проектная документация: - - пояснительная записка; - - рабочие чертежи; - - спецификация. |
| 13 | Требования к нормативной документации при проектировании | Разработка рабочей документации осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; - ГОСТ 3262-75 * «Трубы стальные водогазопроводные»; - ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные»; - СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. 7-е издание»; |
| 14 | Прочие требования к выполнению работ. | Проектные решения и проектная документация должны быть согласованы с Заказчиком. Проект должен соответствовать действующей на период выдачи проекта нормативной документации. Все проектируемые к применению материалы и оборудование должны иметь сертификаты качества и соответствия Российским стандартам. Все возможные и необходимые дополнения, не противоречащие заданию, образующиеся в ходе проектирования согласовывать с Заказчиком. Работы считаются выполненными после подписания актов приёмки работ. |

При отмене или изменении нормативных документов следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Подрядчик обязан выполнять работы должного качества с соблюдением требований обязательных к применению национальных стандартов и сводов правил, нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации и иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе: Подрядчик при выполнении работ обязан применять актуальные нормативные правовые акты в области проектирования и строительства в Российской Федерации.

Работы должны соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством.

Подрядчик обязан не передавать третьим лицам информацию, используемую для выполнения работ и сведения о характере выполняемых работ.

Подрядчик должен предусмотреть использование в  приоритетном порядке оборудования отечественных производителей.

Приложение : Схема теплового потребления по ул. Промышленная 13.