Техническое задание

на выполнение работ по проверке и приведению в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов в отделениях почтовой связи для нужд УФПС Тульской области

Тула, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращения, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Тульской области |
| 3 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором |
| 4 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 5 | СП | Свод правил |
| 6 | ФЗ | Федеральный закон |
| 7 | СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| 8 | ЖСТ | Железные соединительные трубы |
| 9 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 10 | ГОСТ Р | Государственный стандарт России |
| 11 | Работы | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов (согласно приложению №1 к Техническому заданию) |
| 11 | Объекты | Здания УФПС Тульской области, расположенные по адресам, указанным в приложении №1 к Техническому заданию |
| 12 | Ф-15 | Акт обследования вентиляционных каналов или дымоходов |
| 13 | УПД | Универсальный передаточный акт |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по проверке и приведению в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов в отделениях почтовой связи для нужд УФПС Тульской области.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы по проверке и приведению в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов в отделениях почтовой связи для нужд УФПС Тульской области проводится на основании Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» и включают:

- проверку и очистку от засорений и сажи дымоходов и вентиляционных каналов;

- проверку наличия плотности и обособленности дымоходов и вентиляционных каналов;

- проверку наличия и исправности разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;

- проверку исправности и правильности расположения оголовка относительно крыши;

- проверку наличия тяги в каналах.

Основной целью является выполнения работ является исключение неисправной работы вентиляционных каналов и дымоходов от газовых котлов, во избежание возникновения пожаров на объектах УФПС Тульской области.

Основной задачей является проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов.

В ходе проведения работ Подрядчик выявляет состояние газоходов и вентиляционных каналов и составляет акт (Ф-15), где отражает результаты проверки данного объекта.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Начало выполнения работ - с даты заключения Договора.

4.2 Срок выполнения работ - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

4.3 Место выполнения работ: согласно адресному списку объектов (Приложение №1 к Техническому заданию).

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1.	Перечень адресов, количество дымоходов, вентиляционных каналов в объёме в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию;

5.2.	До начала выполнения работ Подрядчик должен осмотреть все места производства работ, а также подходы к отопительным приборам и дымовым трубам на крышах и чердаках здания (лестницы, проходные доски и трапы, слуховые окна, люки).

5.3.	Подрядчик должен провести осмотр технического состояния и проверку правильности расположения оголовков дымоходов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, проверить наличие тяги в дымовых каналах и отсутствие в них посторонних предметов, проверить исправность противопожарных разделок и соединений ЖСТ. Обследование и очистка газоотводящих устройств от котлов, боровов котельных, дымовых и вентиляционных каналов должна проводиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, согласно пункта 11 Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и требованиями Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

5.4.	Все работы должны выполняться с использованием специализированного инструмента, оборудования (в том числе вышки для работы на высоте), инвентаря и расходных материалов Подрядчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ.

6.1.1. Подрядчику при выполнении работ необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- ГОСТ Р 52133-2003 «Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний (в разделе 4 требования пожарной безопасности);

- СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности»;

- «Правила производства трубо-печных работ» (утверждены постановлением Президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153.

6.1.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии со ст.721, ст.722 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.06.2025).

В случае повреждения имущества Заказчика, произошедшего по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

    - Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с предъявляемыми требованиями к выполнению работ данного вида.

Работы должны проводиться в полном соответствии с настоящим техническим заданием, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

6.2. Условия выполнения работ

    - Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо (координатора), обладающего полной информацией по выполняемым работам. Направить Заказчику адрес электронной почты для приема запросов в электронной форме, номер факса, номер дежурного телефона. Об изменении контактной информации и ответственного лица, Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

    - Подрядчик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком календарный график выполнения работ не позднее 2 (двух) календарных дней с даты заключения договора.

    - Выполнение работ осуществляется по согласованию с Заказчиком, в соответствии с режимом работы объектов почтовой связи по рабочим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов, кроме дней, официально объявленных праздничными.

  - Требования к безопасности

    - Работы на крышах зданий не проводить:

- во время грозы, дождя, снегопада, сильного тумана, при скорости ветра более 10 (десяти) м/с, температуре наружного воздуха ниже -15 (пятнадцати) °C, а также с наступлением темноты при недостаточной освещенности зоны производства работ;

- при обледенении крыш, трапов и наружных лестниц.

    - Запрещается допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений» согласно п. 79 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

    - Не применять незакрепленные приставные лестницы.

    - Обследование и очистка газоотводящих устройств от котлов, боровов котельных, дымоходов и вентиляционных каналов производить только после предварительного вентилирования каналов, при потушенных топках и после проверки отсутствия в дымовых каналах вредных газов.

    - Запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других электрических установок.

    - Подрядчик должен проводить работы в присутствии представителя Заказчика.

    - Все представители Подрядчика должны соблюдать правила и внутренний распорядок, установленные правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила охраны труда в помещениях (на территории) выполнения работ.

6.4.  Условия сдачи- приемки выполненных работ

6.4.1.  Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения работ, оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ, исполнительную документацию, указанную в п. 6.5. Технического задания и направляет Заказчику.

6.4.2.  Заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления от Подрядчика об окончании выполненных работ. Заказчик проводит проверку выполненных работ на их соответствие объему, качеству, требованиям к результату выполнения работ и иным показателям.

6.4.3.    В случае если виды и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам работ, содержащимся в акте сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик требует устранить отмеченные недостатки, выполнить работы, заменить материалы и др., устанавливает новые сроки сдачи-приемки выполненных работ и проводит повторную приемку выполненных работ.

6.4.4.   Заказчик подписывает предоставленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ после полного устранения Подрядчиком недостатков.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включающую в себя:

- Акты периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов, труб от газоиспользующего оборудования (по форме Ф15) в 2 (двух) экземплярах;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (включающий сведения о наименовании объекта, адресе, месте выполнения работ, дате выполнения работ, сведения об организации –Подрядчика) в 2 (двух) экземплярах;

- Счет на оплату в 1 (одном) экземпляре;

- Счет-фактура/ УПД (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС) в 1 (одном) экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТ

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень объектов | 7 |

Приложение №1

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Тип котла | Количество газовых котлов (количество дымовых и вентиляционных каналов) шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульский почтамт |  |  |  |  |
| 1 | ОПС Тула - 5 | 300005 г. Тула, ул. Краснослободская, 21А | Газовый | 1 (2) |
| 2 | ОПС Тула - 22 | 300022 г. Тула, пос. Октябрьский, ул. Карпова, 70 | Газовый | 1 (2) |
| 3 | ОПС Тула - 24 | 300024 г. Тула, Лихвинка, 1-ый проезд, 36 | Газовый | 1 (2) |
| 4 | Мехмастерская | 300903, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Железнодорожная, 1а | Газовый | 2 (3) |
| 5 | Мехмастерская | 300903, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Железнодорожная, 1а | Газовый | 1 (2) |
| 6 | Котельная | 300036, г. Тула, ул. Чмутова, 164 б | Газовый | 4 (5) |
| 7 | ОПС Хрущево | 301115 Ленинский р-он, село Хрущёво, ул. Совхозная, 20 | Газовый | 1 (2) |
| 8 | ОПС Прилепы | 301109 Ленинский р-он, пос. Прилепы, ул. Будённого, 1 | Газовый | 1 (2) |
| 9 | ОПС Киреевск | 301260 Киреевский район, г. Киреевск, ул. Ленина, 5 | Газовый | 3 (4) |
| 10 | ОПС Киреевск - 1 | 301261 Киреевский район, г. Киреевск, ул. Октябрьская, 38 | Газовый | 1 (2) |
| 11 | ОПС Быковка | 301270 Киреевский р-он, дер. Быковка, 18а | Газовый | 1 (2) |
| 12 | ОПС Болохово | 301280 Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, 10 | Газовый | 1 (2) |
| 13 | ОПС Дедилово | 301274 Киреевский р-он, село Дедилово, уд. Грецова, д. 5 | Газовый | 1 (2) |
| 14 | ОПС Дубна | 301160 Дубенский район, г. Дубна, ул. Первомайская, 25 | Газовый | 2 (3) |
| 15 | ОПС Воскресенское | 301150 Дубенский р-он, село Воскресенское, ул. Почтовая, 48 | Газовый | 1 (2) |
| 16 | ОПС | 300002 г Тула, ул Октябрьская, дом 9 | Газовый | 1 (1) |
| Богородицкий почтамт |  |  |  |  |
| 17 | ОПС Богородицк – 3 | 301833 Богородицкий район, г. Богородицк, мкр. Октябрьский, ул. Центральная, 8 | Газовый | 1 (2) |
| 18 | ОПС Богородицк – 5 | 301835 Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Коммунаров, 57 | Газовый | 2 (3) |
| 19 | ОПС Волово | 301570 Воловский район, пос. Волово, ул. Ленина, 69 | Газовый | 2 (3) |
| 20 | ОПС Кимовск | 301720 Кимовский район, г. Кимовск, ул. Бессолова, 4 | Газовый | 2 (3) |
| Суворовский почтамт |  |  |  |  |
| 21 | ОПС Чекалин | 301414 Суворовский р-он, г. Чекалин, ул. Калужская, 22а | Газовый | 2 (3) |
| 22 | ОПС Одоев | 301440 Одоевский район, пос. Одоев, ул. К. Маркса, 74 | Газовый | 2 (3) |
| Алексинский почтамт |  |  |  |  |
| 23 | ОПС Хатманово | 301347 Алексинский р-он, дер. Хатманово, ул. Молодёжная, 2. Необходима замена котла. | Газовый | 1 (2) |
| 24 | ОПС Миротинский | 301021 Заокский р-он, пос. Миротинский, ул. Центральная, 4 | Газовый | 1 (2) |
| 25 | ОПС Есуковский | 301049 Ясногорский р-он, пос. Есуковский, ул. Лесная, 2 | Газовый | 1 (2) |
| 26 | ОПС Первомайский | 301044 Ясногорский р-он, пос. Первомайский, ул. Центральная, 10 | Газовый | 1 (2) |
| 27 | ОПС Машково | 301041 Ясногорский р-он, село Машково, ул. Тракторная, 9а | Газовый | 1 (2) |
| 28 | ОПС Хотушь | 301054 Ясногорский р-он, дер. Хотушь, ул. Зелёная, 11 | Газовый | 1 (2) |
| Щёкинский почтамт |  |  |  |  |
| 29 | ОПС Житово | 301202 Щёкинский р-он, дер. Житово-Дедово, 47 | Газовый | 1 (2) |
| 30 | ОПС Ясная Поляна | 301214 Щёкинский р-он, дер. Ясная Поляна, ул. Льва Толстого, 72 | Газовый | 1 (2) |
| 31 | ОПС Крапивна | 301233 Щёкинский р-он, село Крапивна, ул. Советская, 39 | Газовый | 1 (2) |
| 32 | ОПС Грецовка | 301223 Щёкинский р-он, дер. Грецовка, ул. Почтовая, 1а | Газовый | 1 (2) |
| Новомосковский почтамт |  |  |  |  |
| 33 | ОПС Дьяконово | 301304 Венёвский р-он, село Дьяконово, ул. Барская Слобода, 30 | Газовый | 1 (2) |
| 34 | ОПС Задонский | 301773 г. Донской, мкр. Задонский, ул. Ленина, 8а | Газовый | 1 (2) |
| 35 | ОПС Донской | 301765 г. Донской, ул. Герцена, 49 | Газовый | 1 (2) |
| Ефремовский почтамт |  |  |  |  |
| 36 | ОПС Лобаново | 301873 Ефремовский р-он, село Лобаново, ул. Лобаново, 1 | Газовый | 1 (2) |
| 37 | ОПС Круглики | 301868 Ефремовский р-он, дер. Круглики, 1 | Газовый | 1 (2) |
| 38 | ОПС Теплое | 301900 Тёпло-Огарёвский р-он, пос. Тёплое, ул. Комсомольская, 10 | Газовый | 2 (3) |
| 39 | ОПС Красногвардеец | 301905 Тёпло-Огарёвский р-он, пос. Красногвардеец, ул. Центральная, 15 | Газовый | 1 (2) |
| 40 | ОПС Нарышкино | 301921 Тёпло-Огарёвский р-он, село Нарышкино, 29 | Газовый | 1 (2) |
| 41 | ОПС Архангельское | 301990 Каменский р-он, село Архангельское, ул. Кудрявцева, 12 | Газовый | 1 (2) |
| 42 | ОПС Покровское Первое | 301910 Тепло-Огарёвский район, с Покровское Первое, 1 | Газовый | 1 (2) |
| Итого |  |  |  | 55 (96) |