Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплексов технических систем охраны на объектах почтовой связи УФПС Удмуртской Республики

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» / АО «Почта России» |
| 2. | Представитель Заказчика (хозорган) | Административно-хозяйственный персонал охраняемого объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности. |
| 3. | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |
| 4. | Охраняемый объект | Объект, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной, тревожной, пожарной и (или) охранно-пожарной сигнализации. |
| 5. | КТСО | Комплекс технических систем охраны. |
| 6. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации. |
| 7. | СКУД | Система контроля и управления доступом |
| 8. | СОТ | Система охранного телевидения (видеонаблюдения). |
| 9. | ГРК | Главная распределительная касса |
| 10. | ОПС | Отделение почтовой связи АО «Почта России», является структурным подразделением почтамта. |
| 11. | ТО | Техническое обслуживание |
| 12. | ТР | Текущий ремонт |
| 13. | УОП | Участок обработки почты |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

2.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту  комплексов технических систем охраны на объектах почтовой связи УФПС Удмуртской Республики

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Организация и проведение услуг по техническому обслуживанию (далее - ТО) и текущему ремонту (далее – ТР) при использовании по назначению смонтированных в зданиях и сооружениях средств автоматизации и систем управления, установок, комплексов, систем, технических средств: охранной сигнализации, в том числе протяженных и локальных объектов, охранных технических средств, противокриминальной защиты, средств обнаружения, средств управления ими; мониторинга состояния конструкций, оборудования и среды (далее - систем).

    - Объектовая подсистема - комплекс технических систем охраны (КТСО).

      - Система охранной и тревожной сигнализации (далее – СОТС):

### - предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

      - Система контроля и управления доступом (далее – СКУД):

### - предназначена для предотвращения несанкционированного доступа людей и транспорта на охраняемый объект и контроля перемещения лиц внутри объекта.

      - Система охранного телевидения (далее – СОТ):

### - предназначена для получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а также на прилегающей территории.

    - Средство активной защиты.

### -  предназначено для психологического и/или физического воздействия на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий и привлечения внимания к охраняемому объекту или предмету охраны.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Место оказания услуг: на объектах УФПС Удмуртской Республики (согласно Перечню).

  - Начало оказания услуг –   с момента подписания договора.

  - Окончание оказания услуг –   в течение 36 месяцев с момента подписания договора.

Перечень объектов УФПС Удмуртской Республики, на которых производиться техническое обслуживание и текущий ремонт:

| №№ п/п | Адрес объекта (наименование) | Объектовое оборудование (системы) |
| --- | --- | --- |
|  | 426000 г. Ижевск, ул. Кирова, 116 (производственный участок, ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426000 г. Ижевск, ул. Кирова, 116 (ГРК) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426000 г. Ижевск, ул. Кирова, 116 (КХО) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426000 г. Ижевск, ул. Кирова, 116 (проходная) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426003 г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 105 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426004 г. Ижевск, ул. Советская, 34 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426008 г. Ижевск, ул. Кирова 117 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426006 г. Ижевск, ул. Клубная, 61 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426011 г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426014 г. Ижевск, ул. Берша, 35 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426016 г. Ижевск, совхоз Медведево, 16 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426021 г. Ижевск, п. Машиностроителей, 105 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426023 г. Ижевск, ул. Азина, 325а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426027 г. Ижевск, ул. Володарского, 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426028 г. Ижевск, ул. Дружбы, 18 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426033 г. Ижевск, ул. Кирова, 7 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426035 г. Ижевск, ул. Тимирязева, 13 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426039 г. Ижевск, ул. Воткинское Ш. 22 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426041 г. Ижевск, ул. 3-я Трубецкая, 4а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426049 г. Ижевск, ул. Локомотивная, 2Б (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426050 г. Ижевск, ул. Дзержинского, 46 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426052 г. Ижевск, ул. Тверская, 52 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426054 г. Ижевск, ул. 50л.ВЛКСМ, 36 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426060 г. Ижевск, ул. 9-е Января, 167 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426061 г. Ижевск, ул. Ворошилова, 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426062 г. Ижевск, ул. Спортивная, 12 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426063 г. Ижевск, ул. Восточная, 32 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426065 г. Ижевск, ул. Автозаводская, 18 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426067 г. Ижевск, ул. Труда, 50 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426068 г. Ижевск, ул. Барышникова, 9 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426069 г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 31 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426072 г. Ижевск, ул. Молодежная, 34 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426075 г. Ижевск, ул. Молодежная, 96 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426077 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 126а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426999 г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (ИВЦ) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426999 г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (автобаза) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426999 г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (склад) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426961 г. Ижевск, ул. Дружбы, 18 (МСЦ) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427000 Завьяловский район, с Завьялово, ул. Чкалова, 16 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427002 Завьяловский район, с. Гольяны ул. Советская 5 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427004 Завьяловский район, с. Бабино ул. Центральная 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427005 Завьяловский район, д. Каменное, ул. З. Федоровой, 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427006 Завьяловский район, п. Октябрьский, 7а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427007 Завьяловский район, п. Первомайский, ул. Ленина, 10А (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427009 Завьяловский район с Юськи ул. Колхозная 35 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427010 Завьяловский район, д. Лудорвай, ул. Школьная, 14 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427016 Завьяловский район, п. Люк, ул. Советская, 61 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427017 Завьяловский район д. Сокол ул. Кооперативная 4а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427018 Завьяловский район, п. Ягул, ул. Холмогорова, 1а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427020 Завьяловский район с. Постол ул. Люкская 33 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427025 Завьяловский район, с. Азино, ул. Штабная, 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427026 Завьяловский район, с. Люкшудья, ул. Бамовская, 1а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427030 Завьяловский район, с. Кияик, ул. Центральная, 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427820 Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Пл. Победы, 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427804 Малопургинский район, д.Аксакшур ул. Зеленая 4 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427828 Малопургинский район, д Баграш Бигра ул.Трактовая 16б (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427825 Малопургинский район, д. Бобья Уча ул. Азина 10 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427806 Малопургинский район, д. Бураново ул. Егоровская 16 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427824 Малопургинский район, с. Ильинское. ул.Советская 31 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427826 Малопургинский район, д. Нижние Юри. Кировская 11 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427811 Малопургинский район, с. Норья. ул. Прожектор, 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427807 Малопургинский район, с. Яган, ул. Первомайская 6 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427804 Малопургинский район, д.Аксакшур ул. Зеленая 4 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427802 Малопургинский район, с. Яган Докья. ул. Октябрьская, 4 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427550 п. Балезино, ул. Почтовая, 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427550 п. Балезино, ул. Почтовая, 1 (КХО) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427552 п. Балезино, ул. Железнодорожная, 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427551 п. Балезино, ул. Школьная, 17 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427520 Балезинский р-н, с. Андрейшур ул. Школьная 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427534 Балезинский р-н, с. Балезино ул. Сибирская д 33 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427542 Балезинский р-н, д. Верх-Люкино ул. Центральная 22 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427527 Балезинский р-н, д. Воегурт ул. Советская 12 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427521 Балезинский р-н, д. Кестым ул. Школьная 9 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427543 Балезинский р-н, д.Киршонки ул. Лесная 3 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427536 Балезинский р-н, с Нововолково ул Волкова 41(ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427545 Балезинский р-н, с. Сергино ул. Советская 4 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427531 Балезинский р-н, с. Турецкое ул Труда 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427530 Балезинский р-н, д. Эркешево ул. Центральная 12 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427533 Балезинский р-н, с. Каменное Заделье ул. Почтовая 13 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427540 Балезинский р-н, с. Карсовай ул. Советская 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427532 Балезинский р-н, с. Люк ул. Школьная7 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427430 г. Воткинск, ул. Кирова, 15 (ГРК) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427430 г. Воткинск, ул. Кирова, 15 (КХО) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427430 г. Воткинск, ул. Кирова, 15 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427432 г. Воткинск, ул. Белинского, 18 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427434 г. Воткинск, ул. Мичурина, 10 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427435 г. Воткинск, ул. 1 Мая, 151 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427438 г. Воткинск, ул. Луначарского, 32 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427439 г. Воткинск, ул. Королева, 6 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427440 г. Воткинск, ул. Кирова, 72 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427441 г. Воткинск, ул. Азина, 91 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427433 г. Воткинск, ул. Орджоникидзе д. 5, (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427405 Воткинский р-н, д. Беркуты, ул. Юбилейная 1(ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427400 Воткинский р-н, д. Болгуры, ул. Школьная 1г (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427425 Воткинский р-н, д. Б.Кивара, 6/2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427406 Воткинский р-н, д. Верхне-Позимь, ул. Октябрьская 16 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427435 Воткинский р-н, д. Гавриловка, ул. Дружбы 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427427 Воткинский р-н, с. Камское, ул. Комсомольская 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427411 Воткинский р-н, д. Кварса ул. Советская 25 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427426 Воткинский р-н, с. Кельчино, ул. Механизаторов, (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427414 Воткинский р-н, д. Кукуи, ул. Советская 27 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427413 Воткинский р-н, п. Новый, ул. Строителей, 18 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427423 Воткинский р-н, с. Первомайский, ул. Гагарина 14 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427422 Воткинский р-н, д.Черная, ул. Колхозная 8а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427416 Воткинский р-н, д. Черновский лесоучасток, ул. Школьная, 5 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427082 Шарканский р-н д. Бородули, ул. Молодежная, 8 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427076 Шарканский р-н д. Вортчино, ул. Мира, 1/1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427089 Шарканский р-н д.Карсашур. ул. Пушкинская, 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427083 Шарканский р-н с. Зюзино, ул. Мира, д.17б (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427085 Шарканский р-н д. Кыква, ул. Центральная, 3 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427072 Шарканский р-н с. Мишкино, ул. Центральная, 5/8 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427078 Шарканский р-н д. Мувыр ул. Молодежная 9 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427088 Шарканский р-н д. Н. Кивары ул. Садовая. 2(ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427073 Шарканский р-н д. Порозово, ул. Центральная 52 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427087 Шарканский р-н с. Сюрсовай, ул. Центральная. 3/9 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427070 Шарканский р-н с. Шаркан. ул. Советская 28 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427620 г. Глазов, ул. Парковая, 36 «а» (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427601 г. Глазов, ул. Парковая, 36 «а» (ГРК) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427601 г. Глазов, ул. Парковая, 36 «а» (КХО) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427621 г. Глазов, ул. К. Маркса, 27 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427622 г. Глазов, ул. Ленина, 6 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427626 г. Глазов, ул. Пряженникова, 5 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427627 г. Глазов, ул. Пионерская, 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427628 г. Глазов, ул. К. Маркса, 13 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427629 г. Глазов, ул. Драгунова, 72 «а» (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427630 г. Глазов, ул. Гайдара, 15 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427621 г. Глазов, ул. Сулимова, 77 «а» (сортировочный участок) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427617 Глазовский район, п. Октябрьский, ул. Наговицына, 3 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427608 Глазовский район, д. Верхняя Слудка ул Садовая 7 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427607 Глазовский район, с. Дзякино ул. Труда 5 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427614 Глазовский район, д. Золотарево ул. Советская 27а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427602 Глазовский район, д. Дондыкар ул. Мира 7 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427616 Глазовский район, д. Качкашур ул. Центральная 3 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427606 Глазовский район, д. Кожиль ул. Кировская 37 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427644 Глазовский район, д. Кочишево ул. Ленина 35 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427646 Глазовский район, д. Курегово пер. Школьный 2б(ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427612 Глазовский район, с. Понино, ул Коммунальная 8а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427500 Ярский район, поселок Яр, ул. Школьная, 10 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427518 Ярский район, д. Бачумово ул. Школьная 27 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427506 Ярский район, д. Ворца ул. Советская 11а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427508 Ярский район, Дизьмино ул. Дизьминская 17 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427512 Ярский район, с. Елово ул. Школьная 13 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427509 Ярский район, д.Зюино ул Школьная 77а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427505 Ярский район, с. Никольское ул. Центральная 4 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427511 Ярский район, с. Пудем ул. Калинина 2а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427503 Ярский район, с. Укан ул. Школьная 2а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 4275 Ярский район, п. Яр ул. Горького 29а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427730 Граховский район, с. Грахово, ул. Ачинцева, 16 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427745 Граховский район, с. Верх. Игра ул. Майорова 24б (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427880 Алнашский район, село Алнаши, ул. Комсомольская, 10 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427896 Алнашский район, д. Варзи-Ятчи, пер. Почтовый, 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427883 Алнашский район, Н. Котнырево ул. Центральная 8 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427889 Алнашский район, д. Н.Сырьез ул. пр-д Молодежный 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427898 Алнашский район, д.Ст. Утчан ул. Спортивная 13 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427891 Алнашский район, д. Удм. Тоймобаш ул. Центральная 25 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427894 Алнашский район, д. Чемошур-Куюк ул. Центральная 3 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427140 Игринский район, п. Игра, ул. Матросова, 44 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427145 Игринский район, п. Игра, ул. Нефтяников 38 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427140 Игринский район, п. Игра, ул. Нефтяников 30 (ГРК) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427135 Игринский район, с. Кушья ул Советская 54 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427166 Игринский район, д. Лозо Люк, ул. Центральная 10 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427133 Игринский район, д. Мужбер ул. Вепревых 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427168 Игринский район, с. Факел, ул. Коммунальная 18 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427141 Игринский район, п. Игра, ул. Вокзальная, 2 «а» (сортировка, ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427130 Игринский район, ст. Лоза, ул. Дубровского, 4 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427163 Игринский район, д. Беляевское, ул. Центральная, 3 «б» (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427100 Якшур-Бодьинский район, с. Як-Бодья, ул. Пушиной, 78 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427120 Якшур-Бодьинский район, с. Лынга, пер. Центральный 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427110 Якшур-Бодьинский район, с Чур, ул. Мира 10 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427060 Дебесский район, с. Дебесы, ул. Ленина, 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427063 Дебесский район д. Котегурт. ул Молодежная 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427051 Дебесский район д. Сюрногурт ул Сибирская 75 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427055 Дебесский район д. Такагурт, ул Труда 52 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427064 Дебесский район Тольён. ул Труда 52 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427052 Дебесский район Тыловай ул. Первомайская 19 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427580 Кезский район, поселок Кез, ул. Кирова, 7 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427580 Кезский район, поселок Кез, ул. Кирова, 7 (ГРК) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427580 Кезский район, поселок Кез, ул. Кирова, 7 (КХО) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427562 Кезский район, с. Александрово. ул. Школьная. 11 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427590 Кезский район, с. Кузьма. ул. Советская 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427573 Кезский район, с. Кулига ул. Пастухова, 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427572 Кезский район, д. Мысы, ул. Центральная 8 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427571 Кезский район, д. Н. Унтем ул. Октябрьская 12 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427561 Кезский район, п. Пажман ул. Трактовая 9 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 4275 67 Кезский район, с. Поломское ул.Советская 16а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427564 Кезский район, д. Пужмесь ул. Комсомольская. 16а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427563 Кезский район, д. Старая Гыя ул. Центральная 44 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427574 Кезский район, д. Степаненки ул. Советская 17 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427595 Кезский район, с. Чепца ул. Советская 51(ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 4275790 Кезский район, с. Юськи ул. Победы 17 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427712 Кизнерский район п. Кизнер, ул. Савина, 5 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427712 Кизнерский район п. Кизнер, ул. Сосновая 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427710 Кизнерский район, п. Кизнер, ул. К. Маркса, 12 «а» (КХО) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427710 Кизнерский район, п. Кизнер, ул. К. Маркса, 12 «а» (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427702 Кизнерский район, с. Бемыж ул. Азина 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427724 Кизнерский район, д. Гыбдан ул. Центральная 33 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427719 Кизнерский район, с. Кибья ул. Большая 21б (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427722 Кизнерский район, с. Короленко ул. Короленко 28а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427707 Кизнерский район, с. Крымская Слудка пер Школьный 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427723 Кизнерский район, д. Ст. Копки ул. Спортивная 13 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427650 Красногорский район, с. Красногорское, ул. Кирова, 5 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427650 Красногорский район, с. Красногорское ул. Кирова, 5 (КХО) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427665 Красногорский район, с. Архангельское пер. Больничный 5 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427662 Красногорский район Б. Селег, ул.Советская 11 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427664 Красногорский район Валамаз. ул. Ленина 10 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427660 Красногорский район Васильевское, ул.Школьная, 3 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427654 Красногорский район Кокман. ул.Центральная 17 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427661 Красногорский район Курья, ул.Советская 54 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427680 Юкаменский район, с. Юкаменское, ул. Советская, 17 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427691 Юкаменский район, с. Ежево, ул.Глазовская, 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427683 Юкаменский район, д. Жувам ул.Центральная 15а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427694 Юкаменский район, д. Новоелово ул.Прудовая 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427696 Юкаменский район, д. Палагай ул.Центральная 77 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427690 Юкаменский район, д. Починки, ул. Средняя 23 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427693 Юкаменский район, д. Пышкет, ул. Октябрьская 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 4276092 Юкаменский район, д. Шамардан, ул. Центральная 5 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427790 г. Можга, ул. Ленина, 16 (КХО) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427790 г. Можга, ул. Ленина, 16 (ГРК) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427790 г. Можга, ул. Ленина, 16 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427791 г. Можга, ул. Привокзальная, 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427792 г. Можга, ул. Азина, 28 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427794 г. Можга, ул. Дзержинского, 58 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427793. Можга, ул. Фалалеева 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427795 г. Можга, пер. Базовый, 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427798 г. Можга, ул. Дружбы, 21 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427783 Можгинский р-н, с. Б.Кибья ул. Советская 43а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427765 Можгинский р-н, Большая Уча ул. Садовая 24 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427772 Можгинский р-н, д. Бол. Сибы ул. Молодежная 14 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427782 Можгинский р-н, д. Верх. Юри ул. Юбилейная 11 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427771 Можгинский р-н, д. Кватчи пл. Центральная 18 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427750 Можгинский р-н, ст. Люга ул. Заводская 17/1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427785 Можгинский р-н, д. Мельниково ул. Нагорная 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427776 Можгинский р-н, д. Ныша ул. Молодежная 3 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427780 Можгинский р-н, с. Пычас ул. Базарная 9 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427756 Можгинский р-н, ст. Сардан ззд. Больничный 4 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427773 Можгинский р-н, д. Ст. Какси ул. Полевая 12 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427755 Можгинский р-н, д. Трактор ул. Удмуртская 13 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427769 Можгинский р-н, с. Черемушки пл. Заводская 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427310 Вавожский район, с. Вавож, ул. Интернациональная, 47 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427305 Вавожский район, с. Какмож, ул. Можгинская, 15 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427326 Вавожский район, с. Тыловыл Пельга ул. Школьная 6 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 426008 г. Сарапул, ул. Горького, 17а (гараж) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427960 г. Сарапул, ул. Гагарина, 27 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427960 г. Сарапул, ул. Горького, 27 (ГРК) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427960 г. Сарапул, ул. Горького, 27 (КХО) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427961 г. Сарапул, ул. Фрунзе, 27 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427962 г. Сарапул, ул. Путейская, 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427964 г. Сарапул, ул. Азина, 138 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427966 г. Сарапул, ул. Раскольникова, 68 «а» (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427967 г. Сарапул, ул. Лесная, 13 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427968 г. Сарапул, ул. Чистякова, 42 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427970 г. Сарапул, ул. Советская, 94 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427971 г. Сарапул, ул. Вокзальная, 9 «а» (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427974 г. Сарапул, ул. К. Маркса, 44 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427985 Сарапульский район, д. Дулесово пер Камский 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427991 Сарапульский район, с. Кигбаево ул. Совхозная 1а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427995 Сарапульский район, с. Мазунино ул. Красноармейская 25 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427994 Сарапульский район, с. Мостовое ул. Платова 8 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427980 Сарапульский район, с. Октябрьский ул. Азина 6 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427996 Сарапульский район, д. Соколовка ул. Школьная 26 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427997 Сарапульский район, с. Тарасово ул. Школьная 7 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427840 Киясовский район, с. Киясово, ул. Красная, 16 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427844 Киясовский район, с. Ильдибаево ул. Суворова 24 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427845 Киясовский район, с. Д.ул. 50 л Октября ул. 20 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427846 Киясовский район, с. Мушак ул. Труда 4 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427848 Киясовский район, с. Подгорное ул. Школьная 9 а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427849 Киясовский район, д. Ст. Салья ул. Центральная 11 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427950 Камбарский район, г. Камбарка, ул. Ленина, 64 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427951 Камбарский район, г. Камбарка, ул. Вокзальная, 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427954 Камбарский район, г. Камбарка, ул. Суворова, 18 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427952 Камбарский район, с. Камское ул. Советская 27 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427946 Камбарский район, д. Ниж. Армязь ул. Завьялова 31а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427920 Каракулинский район, с. Каракулино, ул. 60 лет Октября, 8 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427910 Каракулинский район, с. Арзамасцево ул. Ленина 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427926 Каракулинский район, д. Быргында ул. 8 Марта 8 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427923 Каракулинский район, с. Галаново ул. Камская 4 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427941 Каракулинский район, с. Ершовка ул. Советская 28 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427928 Каракулинский район, с.Колесниково ул. Комсомольская 4 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427912 Каракулинский район, д. Мал. Калмаши ул. Садовая 10 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427927 Каракулинский район, д. Ныргында ул. Князева 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427260 Увинский район, п. Ува, ул. Калинина, 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427260 Увинский район, п. Ува, ул. Калинина, 2 (ГРК) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427260 Увинский район, п. Ува, ул. Калинина, 2 (КХО) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427261 Увинский район, п. Ува, ул. Шолохова, 22 «а» (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427264 Увинский район, п. Ува, ул. Станционная, 8 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427231 Увинский район, с. Мушковай, ул. Школьная, 41 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427246 Увинский район, с. Булай, ул. Ленина 15 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427244 Увинский район, с. Вишур, ул. Советская 23 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427230 Увинский район, с. Каркалай, ул. Станционная 18 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427245 Увинский район, с. Красное, ул. Советская 25 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427243 Увинский район, с. Кыйлуд, ул. Школьная 4(ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427252 Увинский район, с. Новый Мултан, ул. Советская 7а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427250 Увинский район, с. Нылга ул. Гагарина 59 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427248 Увинский район, д. Петропавлово, ул. Садовая 16а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427256 Увинский район, с. Рябово, ул. Центральная 3а (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427257 Увинский район, с. Сям Можга, ул. Школьная 47 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427253 Увинский район, с. Удугучин, ул. Мира 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427233 Увинский район, с. Чекан, ул. Нагорная 16 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427259 Увинский район, д. Чистостем, ул. Центральная 9 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427270 Селтинский район, с. Селты, ул. Юбилейная, 4 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427272 Селтинский район, д. Гобгурт, ул. К.Иванова, 31б (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427277 Селтинский район, д. Колесур, ул. Мира, 8 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427281 Селтинский район, с. Копки, ул, Октябрьская 27 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427275 Селтинский район, д. Льнозаводский, Молодежная 17 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427288 Селтинский район, д. Новая Монья, пер. Субботина 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427273 Селтинский район, д. Югдон, ул. Молодежная 2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427370 Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Советская, 41 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427383 Сюмсинский район, с. Гура, ул Центральная, 34/2 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427374 Сюмсинский район, д. Дмитрошур, ул. Клубная, 1 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427382 Сюмсинский район, с. Зон, ул, Центральная, 20 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427390 Сюмсинский район, с.Кильмезь, ул. Одесская,7 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 427395 Сюмсинский район, с. Орловское, ул. Ленина, д.6 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |
|  | 4273 Сюмсинский район, ст. Сюрек, ул. Советская 28 (ОПС) | СОТС; СКУД; СОТ |

  - Объем оказываемых услуг:

| ## Наименование услуги | ## Ед. измерения | ## Кол-во объектов в месяц | ## Период оказания услуг | ## Всего, ## единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт комплексов технических систем охраны объектах почтовой связи УФПС Удмуртской Республики | ## единица | ## 313 | ## 36 месяцев | ## 11268 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Требования Заказчика к организации и проведению услуг по техническому обслуживанию  и текущему ремонту представлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

  - Организация и проведение услуг по техническому обслуживанию.

    - Техническое обслуживание и ремонт  КТСО осуществляется методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации

    - Регламентированное  ТО, предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на системы СОТС, СКУД, СОТ, выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в данной документации, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания.

    - Общее содержание услуг по регламентированному техническому обслуживанию системы устанавливается регламентами ТО-1 и ТО-2 на проведение ТО и ТР системы.

    - ТО и ТР систем проводятся с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных технической документацией оборудования, целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической документацией, что достигается следующими действиями:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО и ТР систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках ТР КТСО;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- допуск к оказанию услуг по ТО, ТР систем персонала, имеющего достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида услуг, и проведение постоянной работы по повышению его квалификации.

    - Проведение ТО систем (объектового оборудования) осуществляется Исполнителем, обладающей правом на проведение соответствующих работ по законодательству Российской Федерации.

  - Исполнитель должен организовывать и оказание услуг, связанные с ТО систем, в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами и в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с регламентами на проведение ТО и ТР систем.

    - ТО системы должно осуществляться на плановой основе п. 7.11 в ГОСТ Р 53195.2-2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования» и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы п. 7.16 в ГОСТ Р 53195.2-2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»

    - Для оборудования  систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме регламента может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

    - При проведении работ по ТО и ТР систем Исполнитель должен:

      - Строго соблюдать периодичность и объем предоставляемых услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей.

      - Регулярно осуществлять порученное ему ведение документации, связанной с проведением ТО и ТР систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем и настоящим стандартом.

      - Применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части.

  - Эксплуатационная документация ТО (Журнал регистрации работ по ТО и ТР) системы должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО системы, контролировать содержание, объем и качество оказываемых услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО системы для использования в целях совершенствования КТСО системы и порядка проведения ТО и ТР.

    - Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей системы.

    - Регистрацию оказания услуг по ТО систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

    - Ведение эксплуатационной документации по ТО и ТР КТСО систем осуществляется Исполнителем.

  - Исполнитель при оказании услуг по ТО и ТР обеспечивает:

    - Выполнение всех требований по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующие на объекте.

    - Проведения технического обслуживания оборудования согласно регламентов.

      - Регламент №1 (ТО-1): СОТС, СОТ, СКУД:

| №№ | Наименование работ | Система | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 2. | Обследование считывателей и кнопок открывания дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей. | СКУД | Ежемесячно |
| 3. | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 4. | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 5. | Проверку технического состояния внутреннего монтажа шкафов. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 6. | Очистка от загрязнения, коррозии и пр. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 7. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом. | СКУД | Ежемесячно |
| 8. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 9. | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации. | СОТС | Ежемесячно |
| 10. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения. | СОТ | Ежемесячно |
| 11. | Проверка технического состояния охранных извещателей. | СОТС | Ежемесячно |
| 12. | Проверка технического состояния турникетов. | СКУД | Ежемесячно |
| 13. | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения. | СОТ | Ежемесячно |
| 14. | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения. | СОТ | Ежемесячно |
| 15. | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения. | СОТ | Ежемесячно |
| 16. | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 17. | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 18. | Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 19. | Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 20. | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |

      - Регламент №2 (ТО-2): СОТС, СОТ, СКУД:

| №№ | Наименование работ | Система | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом. | СКУД | Ежеквартально |
| 2. | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации. | СОТС | Ежеквартально |
| 3. | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации. | СОТС | Ежеквартально |
| 4. | Проверка функционирования охранных извещателей. | СОТС | Ежеквартально |
| 5. | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей. | СКУД | Ежеквартально |
| 6. | Проверка функционирования турникетов. | СКУД | Ежеквартально |
| 7. | Проверка функционирования автономных источников питания. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 8. | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования). | СОТС | Ежеквартально |
| 9. | Тестирование центрального оборудования. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 10. | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 11. | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер. | СОТ | Ежеквартально |
| 12. | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости. | СОТ | Ежеквартально |
| 13. | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения. | СОТ | Ежеквартально |
| 14. | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 15. | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 16. | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 17. | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков. | СКУД | Ежеквартально |
| 18. | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД. | СКУД | Ежеквартально |
| 19. | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов. | СОТ | Ежеквартально |
| 20. | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов. | СКУД | Ежеквартально |
| 21. | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 22. | Подстройка запирающих устройств. | СКУД | Ежеквартально |
| 23. | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 24. | Профилактическая чистка системных блоков и узлов. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 25. | Очистка стёкол термокожухов. | СОТ | Ежеквартально |
| 26. | Проверка герметичности и корректировка термокожухов. | СОТ | Ежеквартально |
| 27. | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов. | СОТ | Ежеквартально |

    - Периодичность проведения работ:

- по Регламенту № 1 (ТО-1) – ежемесячно;

- по Регламенту № 2 (ТО-2) – ежеквартально;

    - По результатам технического обслуживания составляется двухсторонний акт.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

- - Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

- - Закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

- - Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».

- - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- - ГОСТ Р 54101-2010. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

- - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- - ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.

- - ГОСТ Р 52551-2016 Системы охраны и безопасности. Термины и определения.

- - ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

- - ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования.                   Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

- - ГОСТ Р 51241-2008  Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

- - ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

- - ГОСТ Р 52907-2008  Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры.

- ГОСТ Р 53195.2-2008  «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования».

### 6.2. Условия оказания услуг

6.2.1. Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО-1 и ТО-2.

### 6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Услуги осуществляются в соответствии с требованиями охраны труда и правилами эксплуатации электроустановок.

### 6.4. Требования к конфиденциальности

6.4.1. По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

### 6.5. Требования по приемки услуг

6.5.1. Работоспособность СОТС после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

Работоспособность системы СОТ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

Работоспособность системы СКУД после проведения ТО проверяется представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам.

По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных услуг в двух экземплярах.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью защиты прав и свобод работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель принимает на себя обязательства соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

6.6.2. В течение 10-ти календарных дней с даты подписания договора передать по акту приема-передачи Исполнителю персональные   данные для обработки. (НАРОЧНО).

6.6.3. В случае необходимости дополнения изменения характера охраняемых данных заказчику необходимо своевременно предоставлять измененные данные нарочно.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями материальный ущерб (в т.ч. оборудования, здания) Заказчика в размере затрат на их восстановление.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Специальные требования не применимы.