Технические требования на оказание услуг

«Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам регистрации электроизмерительной лаборатории 35 кВ для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» – «НИИЭС»

  - Наименование оказываемых услуг:

Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам регистрации электроизмерительной лаборатории 35 кВ для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» – «НИИЭС».

  - Цель оказания услуг:

Целями аттестации являются:

-осуществление информационно-консультационных услуг по вопросам регистрации электроизмерительной лаборатории 750 кВ;

- изучение и анализ предоставленных Заказчиком документов для подготовки по ним необходимого комплекта документов;

- подача и сопровождение пакета документов на получение свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории в выдающем органе.

2.1. Требования к объемам и срокам оказываемых услуг

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативно - технической документации (визуальный осмотр). | услуга | 1 |
|  | Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки. |  |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, электропроводок напряжением до 1 кВ. |  |  |
|  | Измерение сопротивления заземляющих устройств. |  |  |
|  | Измерение удельного сопротивления грунта. |  |  |
|  | Проверка устройств молниезащиты. |  |  |
|  | Проверка цепи фаза – нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN. |  |  |
|  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью. |  |  |
|  | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей. |  |  |
|  | Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО). |  |  |
|  | Испытание устройств АВР. |  |  |
|  | Проверка релейной аппаратуры напряжением до 750 кВ. |  |  |
|  | Проверка фазировки РУ и их присоединений. |  |  |
|  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты электрооборудования и вторичных цепей напряжением до 1 кВ. |  |  |
|  | Испытание машин постоянного тока напряжением до 1 кВ. |  |  |
|  | Испытание синхронных генераторов и компенсаторов. |  |  |
|  | Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 20 кВ. |  |  |
|  | Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасительных реакторов напряжением до 750 кВ. |  |  |
|  | Испытание измерительных трансформаторов тока. |  |  |
|  | Испытание измерительных трансформаторов напряжения. |  |  |
|  | Испытание масляных выключателей. |  |  |
|  | Испытание воздушных выключателей. |  |  |
|  | Испытание вакуумных выключателей. |  |  |
|  | Испытание элегазовых выключателей. |  |  |
|  | Испытание выключателей нагрузки. |  |  |
|  | Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей. |  |  |
|  | Испытание КРУ и КРУН. |  |  |
|  | Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов). |  |  |
|  | Испытание сборных и соединительных шин. |  |  |
|  | Испытание сухих токоограничивающих реакторов. |  |  |
|  | Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений. |  |  |
|  | Испытание трубчатых разрядников. |  |  |
|  | Испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ. |  |  |
|  | Испытание вводов и проходных изоляторов. |  |  |
|  | Испытание подвесных и опорных изоляторов. |  |  |
|  | Испытание трансформаторного масла. |  |  |
|  | Тепловизионный контроль состояния электрооборудования. |  |  |
|  | Испытание силовых кабельных линий напряжением до 20 кВ. |  |  |
|  | Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 20 кВ. |  |  |
|  | Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии. |  |  |
|  | Испытания воздушных ЛЭП напряжением выше 1 кВ. |  |  |
|  | Измерение температуры и влажности воздуха. |  |  |
|  | Измерение атмосферного давления. |  |  |

Таблица 2. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам регистрации электроизмерительной лаборатории 35 кВ для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» – «НИИЭС» | с даты заключения договора | Не позднее 24.11.2026 г. |

Таблица 3. Требования к качеству оказываемых услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ISO/IEC 17025-2029 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903Н. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6. | Согласие с требованием |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Результатом услуг по аккредитации электролаборатории является свидетельство о аккредитации электролаборатории | Согласие с требованием |
|  | Требования к Участнику |  | -//- |
|  | Общие требования | Исполнитель должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или привлекаемых кадровых ресурсов |  |
|  |  | Исполнитель должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов услуг, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки. | Согласие с требованием |