Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.23.000 Поставка электродвигателей для проведения ремонтных работ на трансформаторных подстанциях в рамках ремонтной программы филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", «Электрические сети ЕАО» и "Южно-Якутские электрические сети".

Лот 11201-ЭКСП ПРОД-2027-ДРСК

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Электродвигатели

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

|  | Требование Заказчика |  |  | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Спецификация №1 филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |
| 1 | Электродвигатель асинхронный АДМ63А4ВУ1 0.25кВт 1500об/мин с крыльчаткой | шт | 42 |  |
| 2 | Электродвигатель обдува АБ63А4ВУ1, (0,25 кВТ, 1320 об/мин, 220/380 В), с пластиковой крыльчаткой ЭВСТ.1.001 400 мм, IM3281 | шт | 32 |  |
| Спецификация №2 филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" |  |  |  |  |
| 1 | Электродвигатель асинхронный АДМ100S2 У2 IM2081 трехфазный 4кВт 380В 3000об/мин IP54 | шт | 1 |  |
| 2 | Электродвигатель асинхронный АИР160М2Б01У2 IM1081 18500Вт 3000об/мин | шт | 1 |  |
| 3 | Электродвигатель асинхронный АИР80В6 1.1кВт IM2181 (В34) (лапы, фланец) | шт | 3 |  |
| 4 | Электродвигатель коллекторный универсальный ДКУ-112-140-3.5-IM3601 140Вт 220В 3500об/мин | шт | 6 |  |
| 5 | Электродвигатель обдува АБ63А4ВУ1 0.25кВт 1320об/мин IM3281 (крыльчатка полимерная ЭВСТ.1.001) | шт | 53 |  |
| 6 | Электродвигатель обдува АБ63А4ВУХЛ1 0.25кВт 1320об/мин IM3281 (комплект) для трансформатора (крыльчатка металлическая КМ4.400.014, гайка) | шт | 10 |  |
| 7 | Электродвигатель обдува АБ63А4ВУХЛ1 0.25кВт 1320об/мин IM3281 (комплект) для трансформатора (крыльчатка полиамидная КП4.400.014, гайка) | шт | 8 |  |
| 8 | Электродвигатель обдува АДМ63А4Тр 0.25кВт 1500об/мин для трансформатора (крыльчатка ВЕИЮ.301562.003-03 (5АС.167.094-04)) | шт | 49 |  |
| Спецификация № 3. филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" «Центральные электрические сети» |  |  |  |  |
| 1 | Электродвигатель обдува АБ63А4ВУ1, (0,25 кВТ, 1320 об/мин, 220/380 В), с пластиковой крыльчаткой ЭВСТ.1.001 400 мм, IM3281 | шт | 32 |  |
| 2 | Электродвигатель асинхронный АИР71А6 УХЛ1 0.37кВт 1000об/мин | шт | 4 |  |
| 3 | Электродвигатель обдува АДМ63А4Тр 0.25кВт 1500об/мин для трансформатора (крыльчатка ВЕИЮ.301562.003-03 (5АС.167.094-04)) | шт | 1 |  |
| Спецификация № 4. филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" «Северные электрические сети» |  |  |  |  |
| 1 | Электродвигатель коллекторный универсальный ДКУ-112-120-3.0-220-IM1002 120Вт 220В 3000об/мин | шт | 5 |  |
| 2 | Электродвигатель обдува АБ63А4ВУХЛ1 0,25кВт 1320об/мин IM3281 (комплект) для трансформатора (крыльчатка металлическая КМ4.400.014, гайка) | шт | 2 |  |
| Спецификация № 5. филиал АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО» |  |  |  |  |
| 1 | Электродвигатель коллекторный универсальный ДКУ-112-140-3.5-IM3601 140Вт 220В 3500об/мин | шт | 1 |  |
|  | Электродвигатель коллекторный универсальный ДКУ-112-120-3.0-220-IM1002 120Вт 220В 3000об/мин | шт | 5 |  |
|  | Электродвигатель обдува АБ63А4ВУХЛ1 0.25кВт 1320об/мин IM3281 (комплект) для трансформатора (крыльчатка металлическая КМ4.400.014, гайка) | шт | 3 |  |
| Спецификация № 6. филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |  |
| 1 | Электродвигатель обдува АБ63А4ВУ1 0.25кВт 1320об/мин IM3281 (крыльчатка полимерная ЭВСТ.1.001) | шт | 5 |  |
|  | Электродвигатель обдува АБ63В4ВУХЛ1 0.37кВт 1320об/мин IM3281 (комплект) крыльчатка металлическая КМ 4.400.014; гайка | шт | 12 |  |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электродвигатели согласно таблицы 1 технических требований на закупку. | С даты подписания договора, но не ранее 11.01.2027 | в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Электродвигатели

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |  |
|  | Технические параметры, функциональные свойства и характеристики электродвигателей должны соответствовать заявленным электродвигателям в Таблице 1. |  |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненные таблицу №1 |  |
|  | Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) Электродвигателей носят описательный, а не обязательный характер. |  | В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности» Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в таблице 1 технических требований на закупку Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | Согласие с требованием. | Предоставить подробное техническое описание |  |
|  | Требования к комплектации продукции |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации в отношении каждой позиции продукции должны соответствовать стандартной комплектации завода изготовителя для полноценного функционирования продукции, в части дополнительной комплектации, отличной от заводской, требования указаны в Таблице 1 |  |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненные Таблицу № 1 |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). |  | Не менее срока, указанного заводом изготовителем, который должен быть не менее 12-ти месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | Предложение по сроку гарантии на Электродвигатели |  |
|  | Требование к доставке |  |  |  |  |  |
|  | Спецификация №1: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  | 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Спецификация №2: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  | 690000, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Спецификация №3: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» |  | 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Спецификация №4: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» |  | 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Спецификация №5: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  | 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Спецификация №6: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети" |  | Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а |  |  |  |
|  | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |  |
|  | Год выпуска | 2026-2027гг выпуска |  | Указать год выпуска | -//- |  |
|  | Требования к новизне | Оборудование должно быть новым, ранее не используемым. (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем. |  | Согласие с требованиям | -//- |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 ¦№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.