Приложение № 1

Технические требования на поставку МТР

- ОКПД2 22.19.10.000 Поставка резинотехнических изделий в рамках  ремонтной  программы для филиалов АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети»,«Хабаровские электрические сети»,  «Электрические сети Еврейской автономной области», «Южно-Якутские электрические сети»

- Лот № 12601-РЕМ ПРОД-2027-ДРСК

1. Наименование продукции: Резинотехнические изделия

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объёмам и срокам поставки продукции

## Таблица 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| Требование Заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети». |  |  |  |
| 1 | Пластина резиновая техническая 1Н-I-МБС-Т1 8мм ГОСТ 7338 | кг | 24 |
| 2 | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-М 3мм | кг | 20 |
| 3 | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-М 5мм | кг | 20 |
| 4 | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-С 10мм | кг | 62 |
| 5 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 10мм ГОСТ 12855 | кг | 27 |
| 6 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 10х1000х3000мм ГОСТ 12855 | кг | 15 |
| 7 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 12мм ГОСТ 12855 | кг | 40 |
| 8 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 2мм ГОСТ 12855 | кг | 15 |
| 9 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 3мм ГОСТ 12855 | кг | 17 |
| 10 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 4мм ГОСТ 12855 | кг | 15 |
| 11 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 5мм ГОСТ 12855 | кг | 18,945 |
| 12 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 6мм ГОСТ 12855 | кг | 65 |
| 13 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 8мм ГОСТ 12855 | кг | 87 |
| 14 | Пластина резиновая трансформаторная УМ полоса 12х30мм | кг | 10 |
| 15 | Пластина техническая 2H-1-МБС-С 4мм | кг | 50 |
| 16 | Техпластина резиновая 2Н-1 ТМКЩ-С-6 | кг | 1,5 |
| 17 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 2.0мм | кг | 5 |
| 18 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 3.0мм | кг | 15 |
| 19 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 6.0мм | кг | 72 |
| 20 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 8.0мм | кг | 60 |
| 21 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С-12 | кг | 30 |
| 1.2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 10мм ГОСТ 12855 | кг | 225 |
| 2 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 10х1000х3000мм ГОСТ 12855 | кг | 37,5 |
| 3 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 10х1200х2000мм ГОСТ 12855 | кг | 80 |
| 4 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 20мм ГОСТ 12855 | кг | 45 |
| 5 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 2мм ГОСТ 12855 | кг | 13 |
| 6 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 30мм ГОСТ 12855 | кг | 15 |
| 7 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 3мм ГОСТ 12855 | кг | 19 |
| 8 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 4мм ГОСТ 12855 | кг | 27 |
| 9 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 5мм ГОСТ 12855 | кг | 149 |
| 10 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 5х1000х3000мм ГОСТ 12855 | кг | 20 |
| 11 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 6мм ГОСТ 12855 | кг | 281,5 |
| 12 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 8мм ГОСТ 12855 | кг | 225 |
| 13 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 8х1000х3000мм ГОСТ 12855 | кг | 93,5 |
| 14 | Пластина резиновая трансформаторная УМ полоса 8х20мм | кг | 6 |
| 15 | Пластина резиновая трансформаторная УМ рулон 8х800х5000мм ГОСТ 12855 | кг | 16 |
| 1.3.Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС) |  |  |  |
| 1 | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-М 10мм | кг | 25 |
| 2 | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-С 1мм | кг | 1 |
| 3 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 2мм ГОСТ 12855 | кг | 2 |
| 4 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 3мм ГОСТ 12855 | кг | 4 |
| 5 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 4мм ГОСТ 12855 | кг | 7 |
| 6 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 5мм ГОСТ 12855 | кг | 10 |
| 7 | Пластина резиновая трансформаторная УМ полоса 12х30мм | кг | 10 |
| 8 | Пластина резиновая трансформаторная УМ полоса 20х30мм | кг | 10 |
| 9 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 2.0мм | кг | 5 |
| 10 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 3.0мм | кг | 10 |
| 11 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 6.0мм | кг | 10 |
| 12 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 8.0мм | кг | 15 |
| 13 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С-12 | кг | 20 |
| 1.4. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС) |  |  |  |
| 1 | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-С 10мм | кг | 74 |
| 2 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 5мм ГОСТ 12855 | кг | 2 |
| 3 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 5х1000х3000мм ГОСТ 12855 | кг | 2 |
| 4 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 8мм ГОСТ 12855 | кг | 12 |
| 5 | Пластина резиновая трансформаторная УМ полоса 8х20мм | кг | 10 |
| 6 | Пластина техническая 2H-1-МБС-С 4мм | кг | 45 |
| 7 | Пластина техническая 2H-I-МБС-С 5мм | кг | 15,5 |
| 8 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 2.0мм | кг | 5,4 |
| 9 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 3.0мм | кг | 49,1 |
| 10 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 6.0мм | кг | 39 |
| 11 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 8.0мм | кг | 89,6 |
| 12 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С-12 | кг | 12 |
| 1.5 Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» |  |  |  |
| 1 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 12мм ГОСТ 12855 | кг | 35 |
| 2 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 4мм ГОСТ 12855 | кг | 1 |
| 3 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 5мм ГОСТ 12855 | кг | 7 |
| 4 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 8мм ГОСТ 12855 | кг | 58 |
| 5 | Пластина резиновая трансформаторная УМ полоса 8х20мм | кг | 3 |
| 6 | Пластина техническая 2H-1-МБС-С 4мм | кг | 10 |
| 7 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 6.0мм | кг | 25 |
| 1.6. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские Электрические Сети» |  |  |  |
| 1 | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-М 10мм | кг | 52 |
| 2 | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-М 3мм | кг | 14 |
| 3 | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-М 5мм | кг | 34 |
| 4 | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-С 10мм | кг | 78 |
| 5 | Пластина техническая 2H-I-МБС-С 5мм | кг | 8,5 |
| 6 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 6.0мм | кг | 93,6 |
| 7 | Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 8.0мм | кг | 106,6 |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1.2 Требования по срокам поставки

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - 1. | С 11.01.2027г. | в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора поставки |

2.2. Технические требования к продукции

Таблица 2.2.1. Технические требования к продукции Резинотехнические изделия

2.3. Требования к качеству продукции

# Таблица 2.3.1. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к гарантиям, году выпуска продукции, гарантийному сроку эксплуатации |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку, установленному изготовителем, но не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к новизне продукции | Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной в 2026г. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | 675000, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. |  |  |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС). | 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |  |  |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС). | 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда 16А. |  |  |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области». | 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. |  |  |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» | 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. |  |  |  |
| 3 | Требования к предоставлению документов Участником в составе заявки |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к оформлению документов заявки | Участник должен в форме коммерческого предложения, приведённого в Документации о закупке, указать Производителя предлагаемой продукции. | Предоставить документ | -//- |  |
| 4 | Требования к закупаемой продукции |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента | Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в таблице № 1.1. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в таблице № 1.1. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4.2. | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 ¦№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения | В составе заявки предоставить Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения | Согласие с требованием | -//- |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.