Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 19.20.29.160. Поставка масла турбинного для нужд Северо-Кавказского филиала

Лот №_______________

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………….……………………………………………………………………………. 3

1.1. Наименование закупаемой продукции………………………….………………………………… 3

1.2.  Цель использования закупаемой продукции…………………………………….…………….… 3

2. Требования к продукции……………………………………………………………….….………….. 3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………….……………… 3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции ……………………………….……………… 3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции……………………...………………………………...4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции …………………………….…….……...…..4

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………………………….…...…...4

Таблица 3. Требования к продукции………...……………………………………………...…………....6

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 19.20.29.160. Поставка масла турбинного для нужд Северо-Кавказского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договору подряда заключенному между АО «Гидроремонт-ВКК»- Филиалом ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»:

- №1170-179-2023 от 24.10.2023 г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Масло турбинное ТП-30, ГОСТ 9972-2020 | # кг | # 6300 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 19.20.29.160. Поставка масла турбинного для нужд Северо-Кавказского филиала | с даты подписания договора | - Не позднее 01.09.2027 г. - (по заявкам заказчика**) |

*Согласно Приказа Министерства Энергетики РФ N 1013  от 25.10.2017г. п. 45. Субъектам электроэнергетики на объектах электроэнергетики необходимо: обеспечивать за 20 дней до начала планового ремонта поставку оборудования, запасных частей и материалов и проведение их входного контроля до начала ремонта.

В соответствии с календарным графиком выполнения работ (Договор подряда № 1170-179-2023 от 24.10.2023 г.) срок начала капитального ремонта ГТ-3 Аушигерской ГЭС, РЗ 10376 - 15.01.2027 года; ГТ-2 Зарагижской ГЭС, РЗ 10364 – 01.02.2027г.; ГТ-3 Кашхатау ГЭС, РЗ №10363 – 21.09.2027г.

** Ориентировочное количество заявок – 3 (декабрь 2026 года, январь 2027 года, август 2027 года).

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  |
| 1.1. | Масло турбинное |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Марка |  | ТП-30 |  |  |  |
| 1.1.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 9972-2020 |  |  |  |
| 1.1.3. | Класс промышленной чистоты в соответствии с ГОСТ 17216-2001, не более |  | 11 |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Гарантия |  | не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |  |  |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт качества |  |  | 2 экземпляр |  |  |
|  | Сертификат страны происхождения |  |  | 1 экземпляр |  |  |
|  | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  |  | 1 экземпляр |  |  |
|  | Упаковочный лист |  |  | 1 экземпляр |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям, дате изготовления продукции. |  |  |  |  |  |
|  | Место поставки | -на склад Покупателя по адресу: Кабардино-Балкарская Респ., Баксанский м.р-н, Заюково с.п., Заюково с., Кирова ул., д. 546, литера А, Поставку осуществлять в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
|  | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |  |  |
|  | Фасовка: металлическая бочка в соответствии с объемом производителя. |  |  |  |  |  |
|  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |  |
|  | Дата изготовления продукции должна быть не ранее 01.01.2026 года |  |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.