Технические требования

ОКПД2 28.11.32.000 Поставка шпонок лопаток направляющего аппарата насос-турбины РОНТ 115/812-В-630 для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2 Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	5

4 Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

5 Приложения	9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| РОНТ | радиально-осевая насос турбина |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.11.32.000 Поставка шпонок лопаток направляющего аппарата насос-турбины РОНТ 115/812-В-630 для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС».

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение запасными частями для нужд филиала ПАО "РусГидро" -  "Загорская ГАЭС".

### Существующее положение

Настоящие технические требования к поставке продукции для проведения ремонта гидроагрегатов (насос-турбина типа РОНТ 115/812-В-630) формировались на основе характеристик существующего оборудования.

В 1973 году в процессе проектирования Загорской ГАЭС Ленинградский металлический завод по заказу Гидропроекта разработал технический проект насос-турбины Загорской ГАЭС. В 1977 году Ленинградский металлический завод получил технические условия (заказ, ТУ) на изготовление насос-турбины гидравлической вертикальной радиально-осевой и вспомогательного оборудования. Заказ утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством энергетического машиностроения СССР, НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования и передан в производство Ленинградскому металлическому заводу 10.08.1977. Таким образом, чертеж № 2148544 СБ разработан в период 1977-1980 гг. в рамках исполнения заказа при строительстве Загорской ГАЭС.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шпонка | 28.11.32.000 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 6 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Дата поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 |
|  | Шпонка | 60-й календарный день с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 28.11.32.000 Поставка шпонок лопаток направляющего аппарата насос-турбины РОНТ 115/812-В-630 для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» (поз. 1) Таблицы 1.1 настоящих Технических требований

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика/ Параметры эквивалентности | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих Технических требования |  | - | - |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |  |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих Технических требований |  | - | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
|  | Место и условия поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д. 100. Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Условия транспортирования | Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения продукции на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленную продукцию). Продукция поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Комплектность поставки | В соответствии с перечнем и объемами закупаемой продукции (Таблица 1.1 настоящих Технических требований). | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 / УПД. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
|  | Передаваемые документы | Поставляется МТР в комплектации с предоставлением пакета документации: паспорт, в состав которого входит сборочный чертеж и сертификат соответствия (предоставляются единовременно с поставкой МТР). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Иные требования | На изделии должна быть прикреплена бирка с указанием типоразмера или номера чертежа. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- |  |
| 6.1 | Назначенный срок службы, не менее | Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12 / УПД. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 7.1. | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | - |  |
| 7.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Меры национального режима, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» указаны в таблице 1.1 настоящих Технических требований. | Согласие с требованием | В составе заявки необходимо представить: Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  |

Таблица 3.1 Требования к техническим характеристикам и конструктивным особенностям продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Шпонка | Чертеж 2148544СБ | Согласие с требованием | - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2 Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

Приложение № 1: Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов.

Приложение № 2: Чертеж 2148544СБ

Приложение №1 к Техническим требованиям

Форма спецификации поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.