## 09-03-07.1 Испытание стержней
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Стержни и обмотки статора главного генератор СВ 995/233-30УХЛ4. Высоковольтные испытания и измерения в процессе СМР генератора | [5 empty] | Раздел 1. Стержни и обмотки статора главного генератор СВ 995/233-30УХЛ4. Высоковольтные испытания и измерения в процессе СМР генератора
1 | 1 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Измерение сопротивления изоляции стержней нижнего ряда, верхнего ряда перед укладкой (до ВВИ) 900 стержней+ 66 ЗИП) | шт | 966 | 1
2 | 2 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 35 кВ (Испытание повышенным напряжением стержней нижнего и верхнего ряда перед укладкой (48 кВ, напряжение промышленной частоты) на стенде. 900 стержней+ 66 ЗИП) | испытание | 966 | 1
3 | 3 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Измерение сопротивления изоляции стержней нижнего и верхнего ряда (после ВВИ) 900 стержней+ 66 ЗИП) | шт | 966 | 1