## TDSheet
Ответ на запрос цен
ФОРМА
Реквизиты участника запроса цен:
Наименование:
ИНН:
КПП:
ОГРН (при наличии):
E-mail адрес электронной почты)
Телефон для контакта (при необходимости)
Указать номер пункта/подпункта, статьи, закона Российской Федерации на основании которого участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС (если участник является плательщиком НДС, то ставится "-"
Иные реквизиты (при необходимости):
Полностью изучив направленный Вами запрос ценовой информации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ: |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов комплекса зданий и сооружений по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37
№ | Наименование ТРУ | Подтверждение страны происхождения ТРУ** | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, без НДС | Цена за единицу, с НДС* | Стоимость, руб. с НДС *
1 | ТСЗ 1000 кВА (трансформатор силовой)(ТО) |  | Условная единица | 12
2 | ТСЗ 1000 кВА(ТО) |  | Условная единица | 12
3 | ТСЗ 1000 кВА(ТО) |  | Условная единица | 12
4 | ТСЗ 1000 кВА(ТО) |  | Условная единица | 12
5 | ВН (выключатель нагрузки) 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
6 | ВН 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
7 | ЩР-1 (щит распределительный)(ТО) |  | Условная единица | 12
8 | ЩР(ТО) |  | Условная единица | 12
9 | ПУЭЭ Меркурий 234 (прибор учёта электроэнергии) (ТО) |  | Условная единица | 12
10 | ПУЭЭ Меркурий 234(ТО) |  | Условная единица | 12
11 | ПУЭЭ Меркурий 234(ТО) |  | Условная единица | 12
12 | ПУЭЭ Меркурий 234(ТО) |  | Условная единица | 12
13 | РП-1 (распределительный пункт)(ТО) |  | Условная единица | 12
14 | РП-2 (ТО) |  | Условная единица | 12
15 | РП-3(ТО) |  | Условная единица | 12
16 | РП-4(ТО) |  | Условная единица | 12
17 | РП-5(ТО) |  | Условная единица | 12
18 | РП-6(ТО) |  | Условная единица | 12
19 | РП-7(ТО) |  | Условная единица | 12
20 | РП-8(ТО) |  | Условная единица | 12
21 | РП-9(ТО) |  | Условная единица | 12
22 | РП-9А (ТО) |  | Условная единица | 12
23 | РП-11(ТО) |  | Условная единица | 12
24 | РП-12(ТО) |  | Условная единица | 12
25 | РП-13(ТО) |  | Условная единица | 12
26 | РП-13А (ТО) |  | Условная единица | 12
27 | РП-14 (ТО) |  | Условная единица | 12
28 | РП-15(ТО) |  | Условная единица | 12
29 | РП-16(ТО) |  | Условная единица | 12
30 | РП-17(ТО) |  | Условная единица | 12
31 | РП-18(ТО) |  | Условная единица | 12
32 | РП-20(ТО) |  | Условная единица | 12
33 | РП-20А(ТО) |  | Условная единица | 12
34 | РП-21 (ТО) |  | Условная единица | 12
35 | РП-22 (ТО) |  | Условная единица | 12
36 | РП-24 (ТО) |  | Условная единица | 12
37 | РП-25 (ТО) |  | Условная единица | 12
38 | РП-26 (ТО) |  | Условная единица | 12
39 | РП-27 (ТО) |  | Условная единица | 12
40 | РП-29 (ТО) |  | Условная единица | 12
41 | РП-31 (ТО) |  | Условная единица | 12
42 | РП-32 (ТО) |  | Условная единица | 12
43 | РП-33 (ТО) |  | Условная единица | 12
44 | РП-ГО (ТО) |  | Условная единица | 12
45 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ТО) |  | Условная единица | 12
46 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ТО) |  | Условная единица | 12
47 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ТО) |  | Условная единица | 12
48 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ТО) |  | Условная единица | 12
49 | ЩПР-1 (щит переменный распределительный)(ТО) |  | Условная единица | 12
50 | ЩПР-2(ТО) |  | Условная единица | 12
51 | ЩПР-3(ТО) |  | Условная единица | 12
52 | ЩПР-4(ТО) |  | Условная единица | 12
53 | ЩБР-1(ТО) |  | Условная единица | 12
54 | ЩБР-2(ТО) |  | Условная единица | 12
55 | ЯП-1 (ящик вводной)(ТО) |  | Условная единица | 12
56 | ЯП-2(ТО) |  | Условная единица | 12
57 | ЯП-3(ТО) |  | Условная единица | 12
58 | ЯП-4(ТО) |  | Условная единица | 12
59 | АВР-1 (автоматический ввод резерва)(ТО) |  | Условная единица | 12
60 | АВР-2(ТО) |  | Условная единица | 12
61 | АВР-3(ТО) |  | Условная единица | 12
62 | АВР-4(ТО) |  | Условная единица | 12
63 | АВР-5(ТО) |  | Условная единица | 12
64 | АВР-6(ТО) |  | Условная единица | 12
65 | АВР-7(ТО) |  | Условная единица | 12
66 | АВР-8(ТО) |  | Условная единица | 12
67 | АВР ЩСН (щит собственных нагрузок)(ТО) |  | Условная единица | 12
68 | ЩС, ЩСБ (щит силовой) 123 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
69 | ЩО (щит освещения) 156 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
70 | Светильник люминесцентный 4х18 Вт 1248 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
71 | Светильник люминесцентный 1 и 2х36 Вт 432 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
72 | Светильник светодиодный потолочный 595х595 мм2 312 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
73 | Светильник светодиодный линейный 146 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
74 | Светильник настенный, потолочный, встроенный 134 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
75 | Прожектор светодиодный 37 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
76 | Выключатель 485 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
77 | Розетка 380 В 12 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
78 | Розетка 220 В 874 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
79 | Кабели и провода до 25 мм2 345 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
80 | Кабели и провода до 2,5 мм2 1623 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
81 | Сплит-система настенная General Climate GC-S24ACR/№1(ТО) |  | Условная единица | 12
82 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/2S AIR NED-6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-4x30H1/B1 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
83 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/T4.24/V1.OR-5.5x30H1/B1 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
84 | Кондиционер Ballu BSD/In09H№1(ТО) |  | Условная единица | 12
85 | Сплит-система настенная ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2-A,(ТО) |  | Условная единица | 12
86 | Сплит-система настенного типа Energolux SAS30B2-A/SAU30B2-A, (ТО) |  | Условная единица | 12
87 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, (ТО) |  | Условная единица | 12
88 | Сплит-система настенная Chigo CS/CU-32H3A-V147,(ТО) |  | Условная единица | 12
89 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB (ТО) |  | Условная единица | 12
90 | Сплит-система настенная General Climate GC-S24ACR/№1(ТО) |  | Условная единица | 12
91 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ, 44кВт по хол., Р-54кВт(ТО) |  | Условная единица | 12
92 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ, 44кВт по хол., Р-54кВт (ТО) |  | Условная единица | 12
93 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ТО) |  | Условная единица | 12
94 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ТО) |  | Условная единица | 12
95 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ТО) |  | Условная единица | 12
96 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ТО) |  | Условная единица | 12
97 | Наружный блок Mitsubishi Electric PUHZ-P250YHA 12 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
98 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ТО) |  | Условная единица | 12
99 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ТО) |  | Условная единица | 12
100 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ТО) |  | Условная единица | 12
101 | Кондиционер Chigo CS-32H3A-V147/CU-32H3A-V147 с зимним комплектом(ТО) |  | Условная единица | 12
102 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 12
103 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 12
104 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 12
105 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 12
106 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 12
107 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 12
108 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 12
109 | Кондиционер Ballu BSD/In09H№1(ТО) |  | Условная единица | 12
110 | Кондиционер DAIKIN FXYF40KVE 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
111 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ТО) |  | Условная единица | 12
112 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, (ТО) |  | Условная единица | 12
113 | Кондиционер Chigo CS-32H3A-V147/CU-32H3A-V147 с зимним комплектом(ТО) |  | Условная единица | 12
114 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, (ТО) |  | Условная единица | 12
115 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ТО) |  | Условная единица | 12
116 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ТО) |  | Условная единица | 12
117 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, GC-CF18HR№1(ТО) |  | Условная единица | 12
118 | Системы приточных камер теплоснабжения в помещениях, REMARK XPAA 10/H 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
119 | Приточно-вытяжная вентиляция, VTS Clima 0874-436-4011 Przepust CVA6 1535x1320 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
120 | Вентилятор радиальный в помещениях 7-го этажа, ВБКП-5,0 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
121 | Система приточной вентиляции в помещениях 7-го этажа(ТО) |  | Условная единица | 12
122 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/T4.24/V1.OR-4x30H1/B1(ТО) |  | Условная единица | 12
123 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ТО) |  | Условная единица | 12
124 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ТО) |  | Условная единица | 12
125 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ТО) |  | Условная единица | 12
126 | Приточная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ТО) |  | Условная единица | 12
127 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ТО) |  | Условная единица | 12
128 | Приточная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ТО) |  | Условная единица | 12
129 | Сплит-система настенная ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2-(ТО) |  | Условная единица | 12
130 | Сплит-система кассетная ENERGOLUX SAC12C2-A/SAU12U2-A(ТО) |  | Условная единица | 12
131 | Сплит-система настенного типа ENERGOLUX SAS24B2-A/SAU24B2-A(ТО) |  | Условная единица | 12
132 | Кондиционер потолочный CF24HRNI, 08317001055150(ТО) |  | Условная единица | 12
133 | Сплит-система настенного типа Energolux SAS30B2-A/SAU30B2-A, (ТО) |  | Условная единица | 12
134 | Сплит-система настенного типа ENERGOLUX SAS24B2-A/SAU24B2-A, EG-CF18HR№1(ТО) |  | Условная единица | 12
135 | Сплит-система настенная Chigo CS/CU-32H3A-V147 (ТО) |  | Условная единица | 12
136 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/2 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-5,5x30H1/B1(ТО) |  | Условная единица | 12
137 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/3 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-4x30H1/B1(ТО) |  | Условная единица | 12
138 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/4 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-5,5x30H1/B1(ТО) |  | Условная единица | 12
139 | Система приточной вентиляции в помещениях(ТО) |  | Условная единица | 12
140 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M7L/K1/P1/F1/R2/T1/ 24/V1.OP45-7.5x30H1/B1+P/2P1/2F1/2H2/2V1.0.P50.R-4x15/R2/2Z1/2P1/2K1(ТО) |  | Условная единица | 12
141 | VRF системы кондиционирования SMZU135V4AI Energolux(ТО) |  | Условная единица | 12
142 | VRF системы кондиционирования SMZU75V4AI Energolux(ТО) |  | Условная единица | 12
143 | Вытяжной вентилятор крышный CMFE 250 3ф Shuft(ТО) |  | Условная единица | 12
144 | Вытяжной вентилятор крышный (Тип 1) CMFE 315 S 3ф Shuft(ТО) |  | Условная единица | 12
145 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ТО) |  | Условная единица | 12
146 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ТО) |  | Условная единица | 12
147 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ТО) |  | Условная единица | 12
148 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ТО) |  | Условная единица | 12
149 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ТО) |  | Условная единица | 12
150 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ТО) |  | Условная единица | 12
151 | Кондиционер бытовой настенный Energolux SAS24L4-A/SAU24L4-A WS30 (тип 2) (ТО) |  | Условная единица | 12
152 | Кондиционер полупромышленный подпотолочный Energolux SACF48D5-A/SAU48U5-A WS30 (тип 1)(ТО) |  | Условная единица | 12
153 | Кондиционер крышный DANTEX DR-B200HP/SN1(ТО) |  | Условная единица | 12
154 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
155 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
156 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
157 | Задвижка Ду 150(ТО) |  | Условная единица | 12
158 | Задвижка Ду 100(ТО) |  | Условная единица | 12
159 | Задвижка Ду 200(ТО) |  | Условная единица | 12
160 | Задвижка Ду 150(ТО) |  | Условная единица | 12
161 | Задвижка с обратным клапаном Ду 100(ТО) |  | Условная единица | 12
162 | Труба ливневая чугунная Ду 100 680 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
163 | Труба канализационная Ду 150 260 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
164 | Труба канализационная Ду 100 420 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
165 | Труба канализационная Ду 50 320 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
166 | Воронка водосточная 38 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
167 | Хозяйственно-пожарный водопровод от D=15 мм до D=150 мм 7185 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
168 | Трап канализационный от D=50 мм до D=100 мм 31 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
169 | Унитаз с бачком 165 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
170 | Умывальник со смесителем 131 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
171 | Писсуары 23 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
172 | Колодец бытовой канализации 22 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
173 | Дождеприёмный колодец 11 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
174 | Колодец ливнёвой канализации 19 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
175 | Трубопроводы дворовые канализационные 430 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
176 | Трубопроводы дворовые ливнестока 650 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
177 | Поддоны душевые 11 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
178 | Пластинчатый теплообменник М15-BFG(ТО) |  | Условная единица | 12
179 | Пластинчатый теплообменник TL10-PFG(ТО) |  | Условная единица | 12
180 | Циркуляционный насос отопления Grundfos ТР 80-400/2(ТО) |  | Условная единица | 12
181 | Циркуляционный насос отопления Grundfos ТР 80-400/3(ТО) |  | Условная единица | 12
182 | Циркуляционный насос Grundfos(ТО) |  | Условная единица | 12
183 | Водонагреватель накопительный STEIBEL Eltron(ТО) |  | Условная единица | 12
184 | Частотный преобразователь"Веспер" У4-8400(ТО) |  | Условная единица | 12
185 | Насос Pedrollo(ТО) |  | Условная единица | 12
186 | Теплосчетчик Aswega SA94/3(ТО) |  | Условная единица | 12
187 | Клапан рециркуляционный вентиляционный , тип 492.0-ОС-ИВД(ТО) |  | Условная единица | 12
188 | Фильтр-грязевик Ду 200 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
189 | Фильтр-грязевик Ду 100 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
190 | Фильтр-грязевик Ду 150(ТО) |  | Условная единица | 12
191 | Клапан седельный регулирующий запорный REGADA(ТО) |  | Условная единица | 12
192 | Клапан седельный регулирующий запорный REGADA(ТО) |  | Условная единица | 12
193 | Задвижка Danfos Ду 50 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
194 | Задвижка Danfos Ду 40 3 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
195 | Задвижка Danfos Ду 80 7 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
196 | Задвижка Danfos Ду 25 3 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
197 | Задвижка Danfos Ду 125 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
198 | Насос циркуляционный (для отопления) upc Unipump 15 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
199 | Шлагбаум СAME(ТО) |  | Условная единица | 12
200 | Ворота электромеханические(ТО) |  | Условная единица | 12
201 | Уравнительная платформа 4 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
202 | Тепловая завеса Kalashnikov KVC-D10E18-31, 18кВт 8 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
203 | Секционные ворота с электроприводом Zaiger 4 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
204 | ЩС (щит силовой)(ТО) |  | Условная единица | 12
205 | ЩО (щит освещения)(ТО) |  | Условная единица | 12
206 | Светильник люминесцентный 2х36 Вт 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
207 | Пост кнопочный "Пуск-Стоп" 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
208 | Выключатель 3 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
209 | Розетка 220 В 10 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
210 | Кабели и провода до 25 мм2 10 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
211 | Кабели и провода до 2,5 мм2 10 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
212 | Полы керамогранит, керамическая плитка, мрамор, гранит, бетон 15500 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
213 | Полы линолеум, ковролин, пластик 12656 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
214 | Полы ламинат, паркет 1426 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
215 | Стены, колонны окрашенные и оклеенные обоями 29000 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
216 | Стены, облицованные панелями ГКЛ, МДФ или ПВХ 1072 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
217 | Стены, облицованные плиткой, мрамором 1450 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
218 | Потолки окрашенные 5460 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
219 | Потолки подвесные типа «Армстронг» и «Грильято» 12750 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
220 | Потолки подвесные реечные 350 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
221 | Стеклянный потолок операционного зала 138 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
222 | Двери деревянные, металлические, ПВХ с замками и петлями 196 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
223 | Дверные доводчики 128 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
224 | Ворота секционные, распашные, раздвижные, механические и электромеханические 14 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
225 | Алюминиевые окна и витражи 4610 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
226 | Пластиковые окна и витражи 1510 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
227 | Перила и ограждения лестниц и площадок 416 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
228 | Дверки санузловых кабин, встроенных шкафов связи, э/о, пожарных в комплекте с замками, петлями, задвижками 186 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
229 | Кровля мягкая 6237 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
230 | Фасад окрашенный 560 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
231 | Пол керамогранит 8 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
232 | Стена окрашенная 12 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
233 | Потолок окрашенный 8 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
234 | Окно пластиковое 5 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
235 | Двери металлические, пластиковые, деревянные с замками и петлями 3 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
236 | Кровля металлическая 22 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
237 | Железобетонное ограждение h= 2,7 м 168 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
238 | Металлическое ограждение h= 2,5 м 110 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
239 | Полы бетон 200 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
240 | Стены бетон 375 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 12
241 | Двери и ворота металлические распашные с замками и петлями 10 шт.(ТО) |  | Условная единица | 12
242 | ТСЗ 1000 кВА (трансформатор силовой)(ПТО) |  | Условная единица | 2
243 | ТСЗ 1000 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 2
244 | ТСЗ 1000 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 2
245 | ТСЗ 1000 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 2
246 | ВН (выключатель нагрузки) 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 4
247 | ВН 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 4
248 | ЩР-1 (щит распределительный)(ПТО) |  | Условная единица | 2
249 | ЩР(ПТО) |  | Условная единица | 2
250 | ПУЭЭ Меркурий 234 (прибор учёта электроэнергии) (ПТО) |  | Условная единица | 2
251 | ПУЭЭ Меркурий 234(ПТО) |  | Условная единица | 2
252 | ПУЭЭ Меркурий 234(ПТО) |  | Условная единица | 2
253 | ПУЭЭ Меркурий 234(ПТО) |  | Условная единица | 2
254 | РП-1 (распределительный пункт)(ПТО) |  | Условная единица | 2
255 | РП-2 (ПТО) |  | Условная единица | 2
256 | РП-3(ПТО) |  | Условная единица | 2
257 | РП-4(ПТО) |  | Условная единица | 2
258 | РП-5(ПТО) |  | Условная единица | 2
259 | РП-6(ПТО) |  | Условная единица | 2
260 | РП-7(ПТО) |  | Условная единица | 2
261 | РП-8(ПТО) |  | Условная единица | 2
262 | РП-9(ПТО) |  | Условная единица | 2
263 | РП-9А (ПТО) |  | Условная единица | 2
264 | РП-11(ПТО) |  | Условная единица | 2
265 | РП-12(ПТО) |  | Условная единица | 2
266 | РП-13(ПТО) |  | Условная единица | 2
267 | РП-13А (ПТО) |  | Условная единица | 2
268 | РП-14 (ПТО) |  | Условная единица | 2
269 | РП-15(ПТО) |  | Условная единица | 2
270 | РП-16(ПТО) |  | Условная единица | 2
271 | РП-17(ПТО) |  | Условная единица | 2
272 | РП-18(ПТО) |  | Условная единица | 2
273 | РП-20(ПТО) |  | Условная единица | 2
274 | РП-20А(ПТО) |  | Условная единица | 2
275 | РП-21 (ПТО) |  | Условная единица | 2
276 | РП-22 (ПТО) |  | Условная единица | 2
277 | РП-24 (ПТО) |  | Условная единица | 2
278 | РП-25 (ПТО) |  | Условная единица | 2
279 | РП-26 (ПТО) |  | Условная единица | 2
280 | РП-27 (ПТО) |  | Условная единица | 2
281 | РП-29 (ПТО) |  | Условная единица | 2
282 | РП-31 (ПТО) |  | Условная единица | 2
283 | РП-32 (ПТО) |  | Условная единица | 2
284 | РП-33 (ПТО) |  | Условная единица | 2
285 | РП-ГО (ПТО) |  | Условная единица | 2
286 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 1
287 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 1
288 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 1
289 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 1
290 | ЩПР-1 (щит переменный распределительный)(ПТО) |  | Условная единица | 2
291 | ЩПР-2(ПТО) |  | Условная единица | 2
292 | ЩПР-3(ПТО) |  | Условная единица | 2
293 | ЩПР-4(ПТО) |  | Условная единица | 2
294 | ЩБР-1(ПТО) |  | Условная единица | 2
295 | ЩБР-2(ПТО) |  | Условная единица | 2
296 | ЯП-1 (ящик вводной)(ПТО) |  | Условная единица | 2
297 | ЯП-2(ПТО) |  | Условная единица | 2
298 | ЯП-3(ПТО) |  | Условная единица | 2
299 | ЯП-4(ПТО) |  | Условная единица | 2
300 | АВР-1 (автоматический ввод резерва)(ПТО) |  | Условная единица | 2
301 | АВР-2(ПТО) |  | Условная единица | 2
302 | АВР-3(ПТО) |  | Условная единица | 2
303 | АВР-4(ПТО) |  | Условная единица | 2
304 | АВР-5(ПТО) |  | Условная единица | 2
305 | АВР-6(ПТО) |  | Условная единица | 2
306 | АВР-7(ПТО) |  | Условная единица | 2
307 | АВР-8(ПТО) |  | Условная единица | 2
308 | АВР ЩСН (щит собственных нагрузок)(ПТО) |  | Условная единица | 2
309 | ЩС, ЩСБ (щит силовой) 123 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 246
310 | ЩО (щит освещения) 156 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 312
311 | Светильник люминесцентный 4х18 Вт 1248 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2496
312 | Светильник люминесцентный 1 и 2х36 Вт 432 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 864
313 | Светильник светодиодный потолочный 595х595 мм2 312 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 624
314 | Светильник светодиодный линейный 146 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 292
315 | Светильник настенный, потолочный, встроенный 134 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 268
316 | Прожектор светодиодный 37 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 74
317 | Выключатель 485 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 970
318 | Розетка 380 В 12 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 24
319 | Розетка 220 В 874 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 1748
320 | Кабели и провода до 25 мм2 345 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 690
321 | Кабели и провода до 2,5 мм2 1623 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 3246
322 | Сплит-система настенная General Climate GC-S24ACR/№1(ПТО) |  | Условная единица | 2
323 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/2S AIR NED-6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-4x30H1/B1 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 4
324 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/T4.24/V1.OR-5.5x30H1/B1 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 4
325 | Кондиционер Ballu BSD/In09H№1(ПТО) |  | Условная единица | 2
326 | Сплит-система настенная ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2-A,(ПТО) |  | Условная единица | 2
327 | Сплит-система настенного типа Energolux SAS30B2-A/SAU30B2-A, (ПТО) |  | Условная единица | 2
328 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, (ПТО) |  | Условная единица | 2
329 | Сплит-система настенная Chigo CS/CU-32H3A-V147,(ПТО) |  | Условная единица | 2
330 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB (ПТО) |  | Условная единица | 2
331 | Сплит-система настенная General Climate GC-S24ACR/№1(ПТО) |  | Условная единица | 2
332 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ, 44кВт по хол., Р-54кВт(ПТО) |  | Условная единица | 2
333 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ, 44кВт по хол., Р-54кВт (ПТО) |  | Условная единица | 2
334 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ПТО) |  | Условная единица | 2
335 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ПТО) |  | Условная единица | 2
336 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ПТО) |  | Условная единица | 2
337 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ПТО) |  | Условная единица | 2
338 | Наружный блок Mitsubishi Electric PUHZ-P250YHA 12 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 24
339 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ПТО) |  | Условная единица | 2
340 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ПТО) |  | Условная единица | 2
341 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ПТО) |  | Условная единица | 2
342 | Кондиционер Chigo CS-32H3A-V147/CU-32H3A-V147 с зимним комплектом(ПТО) |  | Условная единица | 2
343 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
344 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
345 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
346 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
347 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
348 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
349 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
350 | Кондиционер Ballu BSD/In09H№1(ПТО) |  | Условная единица | 2
351 | Кондиционер DAIKIN FXYF40KVE 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 4
352 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ПТО) |  | Условная единица | 2
353 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, (ПТО) |  | Условная единица | 2
354 | Кондиционер Chigo CS-32H3A-V147/CU-32H3A-V147 с зимним комплектом(ПТО) |  | Условная единица | 2
355 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, (ПТО) |  | Условная единица | 2
356 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ПТО) |  | Условная единица | 2
357 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ПТО) |  | Условная единица | 2
358 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, GC-CF18HR№1(ПТО) |  | Условная единица | 2
359 | Системы приточных камер теплоснабжения в помещениях, REMARK XPAA 10/H 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 4
360 | Приточно-вытяжная вентиляция, VTS Clima 0874-436-4011 Przepust CVA6 1535x1320 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 4
361 | Вентилятор радиальный в помещениях 7-го этажа, ВБКП-5,0 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 4
362 | Система приточной вентиляции в помещениях 7-го этажа(ПТО) |  | Условная единица | 2
363 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/T4.24/V1.OR-4x30H1/B1(ПТО) |  | Условная единица | 2
364 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ПТО) |  | Условная единица | 2
365 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ПТО) |  | Условная единица | 2
366 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ПТО) |  | Условная единица | 2
367 | Приточная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ПТО) |  | Условная единица | 2
368 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ПТО) |  | Условная единица | 2
369 | Приточная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ПТО) |  | Условная единица | 2
370 | Сплит-система настенная ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2-(ПТО) |  | Условная единица | 2
371 | Сплит-система кассетная ENERGOLUX SAC12C2-A/SAU12U2-A(ПТО) |  | Условная единица | 2
372 | Сплит-система настенного типа ENERGOLUX SAS24B2-A/SAU24B2-A(ПТО) |  | Условная единица | 2
373 | Кондиционер потолочный CF24HRNI, 08317001055150(ПТО) |  | Условная единица | 2
374 | Сплит-система настенного типа Energolux SAS30B2-A/SAU30B2-A, (ПТО) |  | Условная единица | 2
375 | Сплит-система настенного типа ENERGOLUX SAS24B2-A/SAU24B2-A, EG-CF18HR№1(ПТО) |  | Условная единица | 2
376 | Сплит-система настенная Chigo CS/CU-32H3A-V147 (ПТО) |  | Условная единица | 2
377 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/2 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-5,5x30H1/B1(ПТО) |  | Условная единица | 2
378 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/3 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-4x30H1/B1(ПТО) |  | Условная единица | 2
379 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/4 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-5,5x30H1/B1(ПТО) |  | Условная единица | 2
380 | Система приточной вентиляции в помещениях(ПТО) |  | Условная единица | 2
381 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M7L/K1/P1/F1/R2/T1/ 24/V1.OP45-7.5x30H1/B1+P/2P1/2F1/2H2/2V1.0.P50.R-4x15/R2/2Z1/2P1/2K1(ПТО) |  | Условная единица | 2
382 | VRF системы кондиционирования SMZU135V4AI Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
383 | VRF системы кондиционирования SMZU75V4AI Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
384 | Вытяжной вентилятор крышный CMFE 250 3ф Shuft(ПТО) |  | Условная единица | 2
385 | Вытяжной вентилятор крышный (Тип 1) CMFE 315 S 3ф Shuft(ПТО) |  | Условная единица | 2
386 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
387 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
388 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
389 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
390 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
391 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
392 | Кондиционер бытовой настенный Energolux SAS24L4-A/SAU24L4-A WS30 (тип 2) (ПТО) |  | Условная единица | 2
393 | Кондиционер полупромышленный подпотолочный Energolux SACF48D5-A/SAU48U5-A WS30 (тип 1)(ПТО) |  | Условная единица | 2
394 | Кондиционер крышный DANTEX DR-B200HP/SN1(ПТО) |  | Условная единица | 2
395 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
396 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
397 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
398 | Задвижка Ду 150(ПТО) |  | Условная единица | 2
399 | Задвижка Ду 100(ПТО) |  | Условная единица | 2
400 | Задвижка Ду 200(ПТО) |  | Условная единица | 2
401 | Задвижка Ду 150(ПТО) |  | Условная единица | 2
402 | Задвижка с обратным клапаном Ду 100(ПТО) |  | Условная единица | 2
403 | Труба ливневая чугунная Ду 100 680 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2720
404 | Труба канализационная Ду 150 260 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 1040
405 | Труба канализационная Ду 100 420 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 1680
406 | Труба канализационная Ду 50 320 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 1280
407 | Воронка водосточная 38 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 152
408 | Хозяйственно-пожарный водопровод от D=15 мм до D=150 мм 7185 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 28740
409 | Трап канализационный от D=50 мм до D=100 мм 31 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 124
410 | Унитаз с бачком 165 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 330
411 | Умывальник со смесителем 131 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 262
412 | Писсуары 23 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 46
413 | Колодец бытовой канализации 22 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 44
414 | Дождеприёмный колодец 11 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 22
415 | Колодец ливнёвой канализации 19 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 38
416 | Трубопроводы дворовые канализационные 430 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 1720
417 | Трубопроводы дворовые ливнестока 650 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2600
418 | Поддоны душевые 11 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 22
419 | Пластинчатый теплообменник М15-BFG(ПТО) |  | Условная единица | 1
420 | Пластинчатый теплообменник TL10-PFG(ПТО) |  | Условная единица | 1
421 | Циркуляционный насос отопления Grundfos ТР 80-400/2(ПТО) |  | Условная единица | 1
422 | Циркуляционный насос отопления Grundfos ТР 80-400/3(ПТО) |  | Условная единица | 1
423 | Циркуляционный насос Grundfos(ПТО) |  | Условная единица | 1
424 | Водонагреватель накопительный STEIBEL Eltron(ПТО) |  | Условная единица | 1
425 | Частотный преобразователь"Веспер" У4-8400(ПТО) |  | Условная единица | 1
426 | Насос Pedrollo(ПТО) |  | Условная единица | 1
427 | Теплосчетчик Aswega SA94/3(ПТО) |  | Условная единица | 1
428 | Клапан рециркуляционный вентиляционный , тип 492.0-ОС-ИВД(ПТО) |  | Условная единица | 1
429 | Фильтр-грязевик Ду 200 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
430 | Фильтр-грязевик Ду 100 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
431 | Фильтр-грязевик Ду 150(ПТО) |  | Условная единица | 1
432 | Клапан седельный регулирующий запорный REGADA(ПТО) |  | Условная единица | 1
433 | Клапан седельный регулирующий запорный REGADA(ПТО) |  | Условная единица | 1
434 | Задвижка Danfos Ду 50 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 4
435 | Задвижка Danfos Ду 40 3 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 6
436 | Задвижка Danfos Ду 80 7 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 14
437 | Задвижка Danfos Ду 25 3 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 6
438 | Задвижка Danfos Ду 125 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 4
439 | Насос циркуляционный (для отопления) upc Unipump 15 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 15
440 | Шлагбаум СAME(ПТО) |  | Условная единица | 2
441 | Ворота электромеханические(ПТО) |  | Условная единица | 2
442 | Уравнительная платформа 4 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 8
443 | Тепловая завеса Kalashnikov KVC-D10E18-31, 18кВт 8 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 16
444 | Секционные ворота с электроприводом Zaiger 4 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 8
445 | ЩС (щит силовой)(ПТО) |  | Условная единица | 2
446 | ЩО (щит освещения)(ПТО) |  | Условная единица | 2
447 | Светильник люминесцентный 2х36 Вт 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 4
448 | Пост кнопочный "Пуск-Стоп" 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 4
449 | Выключатель 3 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 6
450 | Розетка 220 В 10 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 20
451 | Кабели и провода до 25 мм2 10 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 20
452 | Кабели и провода до 2,5 мм2 10 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 20
453 | Полы керамогранит, керамическая плитка, мрамор, гранит, бетон 15500 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 31000
454 | Полы линолеум, ковролин, пластик 12656 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 25312
455 | Полы ламинат, паркет 1426 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2852
456 | Стены, колонны окрашенные и оклеенные обоями 29000 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 58000
457 | Стены, облицованные панелями ГКЛ, МДФ или ПВХ 1072 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2144
458 | Стены, облицованные плиткой, мрамором 1450 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2900
459 | Потолки окрашенные 5460 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 10920
460 | Потолки подвесные типа «Армстронг» и «Грильято» 12750 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 25500
461 | Потолки подвесные реечные 350 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 700
462 | Стеклянный потолок операционного зала 138 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 276
463 | Двери деревянные, металлические, ПВХ с замками и петлями 196 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 392
464 | Дверные доводчики 128 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 256
465 | Ворота секционные, распашные, раздвижные, механические и электромеханические 14 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 28
466 | Алюминиевые окна и витражи 4610 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 9220
467 | Пластиковые окна и витражи 1510 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 3020
468 | Перила и ограждения лестниц и площадок 416 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 832
469 | Дверки санузловых кабин, встроенных шкафов связи, э/о, пожарных в комплекте с замками, петлями, задвижками 186 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 372
470 | Кровля мягкая 6237 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 12474
471 | Фасад окрашенный 560 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 1120
472 | Пол керамогранит 8 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 16
473 | Стена окрашенная 12 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 24
474 | Потолок окрашенный 8 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 16
475 | Окно пластиковое 5 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 10
476 | Двери металлические, пластиковые, деревянные с замками и петлями 3 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 6
477 | Кровля металлическая 22 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 44
478 | Железобетонное ограждение h= 2,7 м 168 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 336
479 | Металлическое ограждение h= 2,5 м 110 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 220
480 | Полы бетон 200 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 400
481 | Стены бетон 375 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 750
482 | Двери и ворота металлические распашные с замками и петлями 10 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 20
* НДС не заполняется, если участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС и/или товар/работа/услуга НДС не облагается.
В случае если Участник является субъектом МСП (Участник должен указать это в своем предложении), срок оплаты составляет - в течение 7 рабочих дней
** Для товаров - номер реестровой записи; для услуг - место регистрации участника
Общая цена договора:
(цифрами)
в т.ч. НДС
(цифрами)
Вместе с тем, настоящим ответом так же сообщаем, что предлагаемые нами УСЛУГИ/ТОВАРЫ полностью соответствуют всем условиям объемам и требованиям, изложенным в Техническом задании.
Общая стоимость всех УСЛУГ/ТОВАРОВ включает в себя все необходимые расходы, налоги сборы и другие обязательные платежи установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) понесет в связи с исполнением обязательств по Договору (в случае заключения договора по результатам (итогам) процедуры закупки).
Срок действия ценового предложения:
(указать конкретную дату до которой действует ценовое предложение, в формате: Число.Месяц.Год)
Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения цен и представление участником данного предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения Договора.
(должность)
М.П. (при наличии печати)
Дата: