## TDSheet
Ответ на запрос цен
ФОРМА
Реквизиты участника запроса цен:
Наименование:
ИНН:
КПП:
ОГРН (при наличии):
E-mail адрес электронной почты)
Телефон для контакта (при необходимости)
Указать номер пункта/подпункта, статьи, закона Российской Федерации на основании которого участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС (если участник является плательщиком НДС, то ставится "-"
Иные реквизиты (при необходимости):
Полностью изучив направленный Вами запрос ценовой информации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ: |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на объекте МР ЛЦ Внуково УФПС г. Москвы.
№ | Наименование ТРУ | Подтверждение страны происхождения ТРУ** | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, без НДС | Цена за единицу, с НДС* | Стоимость, руб. с НДС *
1 | ТО Кран Ду 65 |  | Штука | 200
2 | Головка муфтовая ГМ 65 |  | Штука | 200
3 | Ствол пожарный Ду 65 |  | Штука | 200
4 | Рукав пожарный напорный L=20м. Ду 65 |  | Штука | 200
5 | Кран Ду 50 |  | Штука | 37
6 | Головка муфтовая ГМ 50 |  | Штука | 37
7 | Ствол пожарный Ду 50 |  | Штука | 37
8 | Рукав пожарный напорный L=20м. Ду 50 |  | Штука | 37
9 | Агрегат электронасосный |  | Штука | 1
10 | Дизельный насосный агрегат |  | Штука | 1
11 | Многоступенчатый центробежный насос |  | Штука | 1
12 | Расширительный мембранный бак |  | Штука | 1
13 | Обратный клапан |  | Штука | 4
14 | Обратный клапан |  | Штука | 1
15 | Заслонка поворотная дисковая |  | Штука | 3
16 | Заслонка поворотная дисковая |  | Штука | 3
17 | Заслонка поворотная дисковая |  | Штука | 2
18 | Манометр |  | Штука | 6
19 | Реле давления |  | Штука | 1
20 | Реле давления |  | Штука | 5
21 | Кран шаровой полнопроходной муфтовый |  | Штука | 1
22 | Кран шаровой полнопроходной муфтовый |  | Штука | 1
23 | Кран шаровой полнопроходной муфтовый |  | Штука | 1
24 | Кран шаровой трехходовой муфтовый полнопроходной для воды и пара |  | Штука | 12
25 | Компенсатор резиновый фланцевый |  | Штука | 2
26 | Компенсатор резиновый фланцевый |  | Штука | 2
27 | Компенсатор резиновый фланцевый |  | Штука | 2
28 | Клапан воздушный с подогревом, с эл. приводом |  | Штука | 2
29 | Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном |  | Штука | 2
30 | Пожарный кран в сборе |  | Штука | 1
31 | Насос многоступенчатый центробежный |  | Штука | 2
32 | Дизель генератор |  | Штука | 1
33 | Обратный клапан |  | Штука | 2
34 | Заслонка поворотная дисковая |  | Штука | 4
35 | Манометр |  | Штука | 4
36 | Кран шаровой трехходовой муфтовый полнопроходной для воды из и пара |  | Штука | 4
37 | Компенсатор резиновый фланцевый |  | Штука | 4
38 | Шкаф управления |  | Штука | 1
39 | Датчик реле уровня |  | Штука | 1
40 | - блок управления |  | Штука | 1
41 | - датчик протечки воды |  | Штука | 1
42 | Пульт управления и контроля |  | Штука | 1
43 | Прибор приемно-контрольный (20 шлейфов) |  | Штука | 1
44 | Блок исполнительных реле (4 реле) коммутация |  | Штука | 1
45 | Аккумулятор |  | Штука | 1
46 | Шкаф навесной металл. |  | Штука | 2
47 | Извещатель охранный магнитоконтактный открытой установки на металлическую поверхность |  | Штука | 4
48 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой |  | Штука | 1
49 | Шкаф навесной металлический |  | Штука | 1
50 | 25А – на вводе |  | Штука | 1
51 | 20А (S201C20) |  | Штука | 1
52 | 16А (S201C16) |  | Штука | 8
53 | Ящик с понижающим трансформатором |  | Штука | 1
54 | Автоматический выключатель |  | Штука | 1
55 | Шина «ноль», «земля» на 14 присоединений |  | Штука | 2
56 | 1х36Вт LZ1х36 кат. №1073000030 |  | Штука | 7
57 | Блок аварийного питания BS-58-1 |  | Штука | 2
58 | Указатель с лампами |  | Штука | 2
59 | Лампа люм. цок. |  | Штука | 7
60 | Конвектор настенный |  | Штука | 4
61 | Топливный бак пластиковый горизонтальный |  | Штука | 1
62 | Топливозаборник с резиновыми шлангами (всасывающий и обратный слив) |  | Штука | 1
63 | Переходник резьбовой |  | Штука | 1
64 | Гайка пластиковая для переходника 2” |  | Штука | 1
65 | Гайка пластиковая для переходника 1” |  | Штука | 1
66 | Резиновое кольцо |  | Штука | 1
67 | Резиновое кольцо |  | Штука | 1
68 | Дыхательный клапан лабиринтный 1” |  | Штука | 1
69 | Топливная трубка |  | Штука | 30
70 | Кран шаровой для слива топлива |  | Штука | 1
71 | Ящик управления неревер |  | Штука | 1
72 | Контрольно-сигнальный клапан водозаполненный |  | Штука | 12
73 | Затвор дисковый |  | Штука | 6
74 | Затвор дисковый |  | Штука | 24
75 | Затвор дисковый |  | Штука | 24
76 | Обратный клапан |  | Штука | 6
77 | Обратный клапан |  | Штука | 24
78 | Ороситель сплинкерный водяной быстрого реагирования , 93 град вогнутая розетка |  | Штука | 5454
79 | Ороситель сплинкерный водяной быстрого реагирования , 57 град, плоская розетка |  | Штука | 727
80 | Кран шаровой полнопроходной муфтовый, латунь, с ручкой «рычагом», для воды |  | Штука | 26
81 | Головка соединительная напорная муфтовая |  | Штука | 24
82 | Головка - заглушка |  | Штука | 24
83 | Заглушка стальная |  | Штука | 22
84 | Ороситель дренчерный, бронза |  | Штука | 64
85 | Клапан соленоидный общепромышленный |  | Штука | 22
86 | Блок сигнально-пусковой |  | Штука | 8
87 | Устройство контроля положения дисковых затворов |  | Штука | 20
88 | Гидрант пожарный подземный |  | Штука | 5
89 | Гидрант пожарный подземный ГПП, h=1750 |  | Штука | 1
90 | Гидрант пожарный подземныйГПП, h=2250 |  | Штука | 1
91 | Гидрант пожарный подземный ГПП, h=2750 |  | Штука | 1
92 | Модуль газового пожаротушения |  | Штука | 8
93 | Газовое огнетушащее вещество |  | Штука | 8
94 | Электропривод (соленоид) |  | Штука | 4
95 | Рукав высокого давления разгрузочный |  | Штука | 4
96 | Насадок (1”) алюминий |  | Штука | 4
97 | Сигнализатор давления универсальный |  | Штука | 4
98 | Муфта |  | Штука | 4
99 | Кронштейн баллона |  | Штука | 4
100 | Модуль газового пожаротушения |  | Штука | 8
101 | Газовое огнетушащее вещество |  | Штука | 8
102 | Электропривод (соленоид) |  | Штука | 4
103 | Насадок алюминий |  | Штука | 7
104 | Кронштейн баллона |  | Штука | 4
105 | Кожух защитный |  | Штука | 8
106 | Сигнализатор давления универсальный |  | Штука | 4
107 | Вентилятор газодымоудаления (дымосос) |  | Штука | 4
108 | Узел стыковочный |  | Штука | 16
109 | Рукав напорный к дымососу (10) |  | Штука | 8
110 | Клапан избыточного давления |  | Штука | 8
111 | Решетка вентиляторная |  | Штука | 8
112 | Пульт контроля и управления |  | Штука | 4
113 | Блок индикации и управления |  | Штука | 4
114 | Прибор приемно-контрольный |  | Штука | 8
115 | Аккумулятор |  | Штука | 16
116 | Блок питания |  | Штука | 4
117 | Аккумулятор |  | Штука | 4
118 | Оповещатель световой |  | Штука | 12
119 | Оповещатель свето-звуковой |  | Штука | 12
120 | Оповещатель свето-звуковой |  | Штука | 12
121 | Устройство контроля шлейфов |  | Штука | 8
122 | Усилитель релейный |  | Штука | 8
123 | Извещатель дымовой оптико-электронный |  | Штука | 40
124 | Базовое основание |  | Штука | 40
125 | Извещатель ручной |  | Штука | 12
126 | Защитная крышка |  | Штука | 12
127 | Автоматический выключатель |  | Штука | 12
128 | Бокс 1-2 автоматической защиты |  | Штука | 12
129 | Установка пожаротушения |  | Штука | 10
130 | Датчики тепловые |  | Штука | 12
131 | Сигнальное устройство |  | Штука | 3
132 | Оповещатель световой «Уходи порошок» |  | Штука | 4
133 | Датчики дымовые |  | Штука | 6
134 | Пульт сигнализации |  | Штука | 1
135 | Пульт приемно-контрольный охранно-пожарный пусковой |  | Штука | 1
136 | Оповещатели звуковые |  | Штука | 4
137 | Персональный компьютер в комплекте |  | Штука | 1
138 | Сервер |  | Штука | 1
139 | Администратор базы данных |  | Штука | 1
140 | Оперативная задача127 устройств |  | Штука | 1
141 | Монитор |  | Штука | 1
142 | Пульт управления и контроля |  | Штука | 6
143 | Контролер двухпроводной линии связи 127 адресов |  | Штука | 24
144 | Блок исполнительных реле (4 реле) |  | Штука | 1
145 | Преобразователь интерфейса |  | Штука | 12
146 | Прибор приемно-контрольный (10 шлейфов) (сигнал 10) |  | Штука | 12
147 | Блок реле адресный 2 реле |  | Штука | 118
148 | Адресный расширитель 1 шлейф |  | Штука | 116
149 | Адресный расширитель 2 шлейфа |  | Штука | 96
150 | Адресный расширитель 8 шлейфов |  | Штука | 30
151 | Блок расширения шлейфов сигнализации (2шп.) взрывозащитный |  | Штука | 6
152 | Блок бесперебойного питания |  | Штука | 36
153 | Аккумулятор |  | Штука | 36
154 | Устройство коммутационное – два канала на переключение |  | Штука | 102
155 | Шкаф навесной металлический размер700х600=225 мм с платой для установки и замком. |  | Штука | 12
156 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  | Штука | 694
157 | Базовое основание для дымового извещателя |  | Штука | 694
158 | Комплект для установки ДИП-34А-01-02 в подвесной потолок |  | Штука | 161
159 | Извещатель пожарный ручной адресный аналоговый |  | Штука | 91
160 | Блок разветвительно изолирующий |  | Штука | 44
161 | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные |  | Штука | 76
162 | Извещатель тепловой макс-диф 70* |  | Штука | 58
163 | Извещатель пожарный ручной |  | Штука | 6
164 | Извещатель дымовой оптико-электронный точечный |  | Штука | 72
165 | Извещатель пожарный ручной |  | Штука | 215
166 | Извещатель магнитоконтактный открытой установки |  | Штука | 75
167 | Выносное устройство оптической сигнализации |  | Штука | 60
168 | Оповещатель звуковой |  | Штука | 299
169 | Оповещатель звуковой |  | Штука | 6
170 | Контрольно-пусковой блок |  | Штука | 18
171 | Блок искрозащиты шлейфа |  | Штука | 6
172 | Шкаф на 23 установочных места |  | Штука | 1
173 | Аудио матрица (8х8) |  | Штука | 1
174 | Цифровой стерео тюнер |  | Штука | 1
175 | Недельный таймер |  | Штука | 1
176 | Удаленная микрофонная панель |  | Штука | 1
177 | Настольный микрофон |  | Штука | 1
178 | Усилитель мощности |  | Штука | 4
179 | Колонка |  | Штука | 35
180 | Источник бесперебойного питания |  | Штука | 1
181 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКРН-АФ-10-ДУ-400-01-У1 |  | Штука | 6
182 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКРН-АФ-12,5-400-01-У1ДУ |  | Штука | 9
183 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКРФ 71 К Z6 ДУ 400 |  | Штука | 1
184 | Вентилятор крышный для дымоудаления M12L/B1/V1.0.P63/R-7,5x15/BP5 |  | Штука | 23
185 | Клапан обратный |  | Штука | 13
186 | Клапан дымоудаления |  | Штука | 39
187 | Привод створок жалюзи |  | Штука | 39
188 | Шкафы управления вентиляторами |  | Штука | 39
189 | Кран Ду 65 |  | Штука | 60
190 | Головка муфтовая ГМ 65 |  | Штука | 60
191 | Ствол пожарный Ду 65 |  | Штука | 60
192 | Рукав пожарный напорный L=20м. Ду 65 |  | Штука | 60
193 | ТР Кран Ду 50 |  | Штука | 10
194 | Головка муфтовая ГМ 50 |  | Штука | 10
195 | Ствол пожарный Ду 50 |  | Штука | 10
196 | Рукав пожарный напорный L=20м. Ду 50 |  | Штука | 10
197 | Агрегат электронасосный (1Д630/125) Q=630 куб. м/ч, H=125 м., с торцевым уплотнением, с электродвигателем 5АН355-В4 У3, N = 400 кВт, n=1450 об/мин, U=380В с правым вращением ротора. |  | Штука | 1
198 | Дизельный насосный агрегат (ДНА – 1Д630/125) Q=630 куб. м./ч, H=125 м., n=1500 об/мин |  | Штука | 1
199 | Многоступенчатый центробежный насос (CR 5-20 Grundfos), 5 куб. м./ч., 110 м, 3 кВт (фланцевый) 2900 об/мин. |  | Штука | 1
200 | Расширительный мембранный бак объемом 1000 л., 16 бар. |  | Штука | 1
201 | Обратный клапан Ду 200 межфланцевый створчатый |  | Штука | 4
202 | Обратный клапан Ду 50 межфланцевый створчатый |  | Штука | 1
203 | Заслонка поворотная дисковая 16 бар Ду 250 мм. С ручной червячной передачей (редуктором) |  | Штука | 3
204 | Заслонка поворотная дисковая 16 бар Ду 200 мм. С ручной червячной передачей (редуктором) |  | Штука | 3
205 | Заслонка поворотная дисковая 16 бар Ду 50 мм. С ручной червячной передачей (редуктором) |  | Штука | 2
206 | Манометр (МП-100-16) 16 атм., ном., разм., 100 мм., резьба 1/2 |  | Штука | 6
207 | Реле давления (FF 4-2) 0,11-2 атм., резьба 1/2 |  | Штука | 1
208 | Реле давления (FF-4-16) 1-16 атм., резьба 1/2 |  | Штука | 5
209 | Кран шаровой полнопроходной муфтовый (FHN/ 1001), латунь, с ручкой рычагом, для воды, Тмакс=1000 С, DN50 |  | Штука | 1
210 | Кран шаровой полнопроходной муфтовый (FHN/ 1001), латунь, с ручкой рычагом, для воды, Тмакс=1000 С, DN40 |  | Штука | 1
211 | Кран шаровой полнопроходной муфтовый (FHN/ 1001), латунь, с ручкой рычагом, для воды, Тмакс=1000 С, DN25 |  | Штука | 1
212 | Кран шаровой трехходовой муфтовый полнопроходной для воды и пара Тмакс=1500 С, для направления потоков DN15. |  | Штука | 12
213 | Компенсатор резиновый фланцевый, Ду 250, 16 атм. |  | Штука | 2
214 | Компенсатор резиновый фланцевый, Ду 200, 16 атм. |  | Штука | 2
215 | Компенсатор резиновый фланцевый, Ду 50, 16 атм. |  | Штука | 2
216 | Клапан воздушный с подогревом, с эл. приводом, разм 500х1000 мм. |  | Штука | 2
217 | Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном, Ду=15 |  | Штука | 2
218 | Пожарный кран в сборе |  | Штука | 1
219 | Насос многоступенчатый центробежный CR 64-5, Grundfoss, с электрическим приводом, производительностью 75 куб. м/ч, напором 110 м. 30 кВт, фланцевый |  | Штука | 2
220 | Дизель генератор (АД-30-Т400-2Р (ММЗ Д-243)) 30 кВт/38 кВА |  | Штука | 1
221 | Обратный клапан Ду 150 межфланцевый створчатый |  | Штука | 2
222 | Заслонка поворотная дисковая 16 бар Ду 150 мм. с ручной червячной передачей (редуктором) |  | Штука | 4
223 | Манометр 16 атм. ном. разм. 100 мм., резьба 1/2 |  | Штука | 4
224 | Кран шаровой трехходовой муфтовый полнопроходной для воды из и пара Тмакс=1500 С, для направления потоков, Ду 15 |  | Штука | 4
225 | Компенсатор резиновый фланцевый DN150, 16 атм. |  | Штука | 4
226 | Шкаф управления 380В 400 кВт I ном=(549-710)А с MSF-570, с насосом подпитки 3кВт 380В I ном=(4-6,3)А IP54 |  | Штука | 1
227 | Датчик реле уровня (РОС-301-1-УХЛ-(4/3,5/0,5)) |  | Штука | 1
228 | - блок управления БУ; |  | Штука | 1
229 | - датчик протечки воды WSP |  | Штука | 1
230 | Пульт управления и контроля (С2000-М) |  | Штука | 1
231 | Прибор приемно-контрольный (20 шлейфов) Сигнал-20П SMD |  | Штука | 1
232 | Блок исполнительных реле (4 реле) коммутация 220В (С2000-СП1) |  | Штука | 1
233 | Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 (C2000-ПИ) |  | Штука | 1
234 | Блок бесперебойного питания 12В 2А (СКАТ-1200Д) |  | Штука | 1
235 | Аккумулятор 12В 7Ач |  | Штука | 1
236 | Шкаф навесной металл. разм. 700х600х225 мм с монт платой и замком, IH41 409S |  | Штука | 2
237 | Извещатель охранный магнитоконтактный открытой установки на металлическую поверхность ИО 102-20/А2П |  | Штука | 4
238 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 12В 290мА 100 дБ |  | Штука | 1
239 | Шкаф навесной металлический 15 мод. IP54 с din-рейкой, защитной панелью, дверь с замком 600Rx |  | Комплект | 1
240 | 25А – на вводе |  | Штука | 1
241 | 20А (S201C20) |  | Штука | 1
242 | 16А (S201C16) |  | Штука | 8
243 | Ящик с понижающим трансформатором, 250ВА, степень защиты IP 220/36В ЯТП-0,25-220-36 |  | Штука | 1
244 | Автоматический выключатель, 3п, хар. С комбинированный расцепитель S203C32 |  | Штука | 1
245 | Шина «ноль», «земля» на 14 присоединений |  | Штука | 2
246 | 1х36Вт LZ1х36 кат. №1073000030 |  | Штука | 7
247 | Блок аварийного питания Stadilar BS-58-1 |  | Штука | 2
248 | Указатель с лампами: раб. – 3,6Вт, авар. 3,6Вт, батарея на 1 час, IP65 с пиктограммой 335х165 мм: «НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ» 253E LED кат. № 4502000040 |  | Штука | 2
249 | Лампа люм. цок. G13, 36Вт TLD 36W/33 |  | Штука | 7
250 | Конвектор настенный, Рном=2кВт, Uном=220В, влагозащитный корпус с регулировкой температуры |  | Штука | 4
251 | Топливный бак пластиковый горизонтальный 1300х600х1000мм объем 500 л |  | Штука | 1
252 | Топливозаборник с резиновыми шлангами (всасывающий и обратный слив) |  | Штука | 1
253 | Переходник резьбовой ВР 1 1/2 ”х HP2” |  | Штука | 1
254 | Гайка пластиковая для переходника 2” |  | Штука | 1
255 | Гайка пластиковая для переходника 1” |  | Штука | 1
256 | Резиновое кольцо МБС 1” |  | Штука | 1
257 | Резиновое кольцо МБС 2” |  | Штука | 1
258 | Дыхательный клапан лабиринтный 1” |  | Штука | 1
259 | Топливная трубка ПЭ 12х10мм |  | Штука | 30
260 | Кран шаровой для слива топлива |  | Штука | 1
261 | Ящик управления |  | Штука | 1
262 | Контрольно-сигнальный клапан водозаполненный Ду 150мм сплинкерный фланцевый в комплекте с обвязкой (AV-1 (F-200)) |  | Штука | 12
263 | Затвор дисковый 16 атм. Ду 200мм |  | Штука | 6
264 | Затвор дисковый 16 атм. Ду 150мм |  | Штука | 24
265 | Затвор дисковый 16 атм. Ду 80мм |  | Штука | 24
266 | Обратный клапан Ду 200мм |  | Штука | 6
267 | Обратный клапан Ду 80мм |  | Штука | 24
268 | Ороситель сплинкерный водяной быстрого реагирования , 93 град вогнутая розетка, 1” К=360 латунь (CYSO-PBo1.91-R1/P93.B3-СОБР-25-В”) |  | Штука | 5454
269 | Ороситель сплинкерный водяной быстрого реагирования , 57 град, плоская розетка, ½”, колба 5 мм К=115 латунь (CBOO-Pho(g)0,60-R1/2/P57/B3) |  | Штука | 727
270 | Кран шаровой полнопроходной муфтовый, латунь, с ручкой «рычагом», для воды, Тмакс=1000 С, DN50 мм (Sphere BV-02/T) |  | Штука | 26
271 | Головка соединительная напорная муфтовая (ГМ-80) |  | Штука | 24
272 | Головка - заглушка (ГЗ-80) |  | Штука | 24
273 | Заглушка стальная DN25 |  | Штука | 22
274 | Ороситель дренчерный, бронза (ДВS1-ЩПо0,26-R/2/B1—3BH-12) |  | Штука | 64
275 | Клапан соленоидный общепромышленный АСТА пилотное управление H3, 2/2 ходовые, G1, ¼, 0,5 – 16 бар, 220В АС (ЭСК100.06+ЭКО 10.АС.230) |  | Комплект | 22
276 | Блок сигнально-пусковой (С2000-СП1) |  | Штука | 8
277 | Устройство контроля положения дисковых затворов (V1 K70) |  | Штука | 20
278 | Гидрант пожарный подземный h=1250 |  | Штука | 5
279 | Гидрант пожарный подземный h=1750 |  | Штука | 1
280 | Гидрант пожарный подземный h=2250 |  | Штука | 1
281 | Гидрант пожарный подземный h=2750 |  | Штука | 1
282 | Модуль газового пожаротушения 15МПА-NVC 1230 (25-32-50) (заправка ГОТВ = 26 кг.) (заправлен) |  | Штука | 8
283 | Газовое огнетушащее вещество ЗМ Noves 1230 Хладон с заправкой |  | Килограмм | 8
284 | Электропривод (соленоид) NVC |  | Штука | 4
285 | Рукав высокого давления разгрузочный NVC Ду 25 |  | Штука | 4
286 | Насадок NVC DN25 (1”) алюминий, параметры (отверстия (диаметр =3 мм; количество =16; площадь суммарная =113,1 мм2 ) |  | Штука | 4
287 | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М |  | Штука | 4
288 | Муфта СДУ-ПК G ½” |  | Штука | 4
289 | Кронштейн баллона NVC 8/16/32л |  | Штука | 4
290 | Модуль газового пожаротушения МПА-NVC 1230 (25-106-50) (заправка ГОТВ = 80 кг.) (заправлен) |  | Штука | 8
291 | Газовое огнетушащее вещество ЗМ Noves 1230 Agent с заправкой |  | Килограмм | 8
292 | Электропривод (соленоид) NVC |  | Штука | 4
293 | Рукав высокого давления разгрузочный NVC DN50 |  | Штука | 4
294 | Насадок NVC DN15 (1/2”) алюминий, параметры (отверстия (диаметр =3,2 мм; количество =7; площадь суммарная =56,3 мм2 ) |  | Штука | 32
295 | Кронштейн баллона NVC 52/106/147/180 л |  | Штука | 4
296 | Кожух защитный NVC |  | Штука | 8
297 | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М |  | Штука | 4
298 | Вентилятор газодымоудаления (дымосос) ДПЭ-7(ЦМ) |  | Штука | 4
299 | Узел стыковочный УС-1 вп для дымососа |  | Штука | 16
300 | Рукав напорный к дымососу (10) |  | Штука | 8
301 | Клапан избыточного давления КСИД-0,5 - 600 |  | Штука | 8
302 | Решетка вентиляторная |  | Штука | 8
303 | Пульт контроля и управления (С2000-М) |  | Штука | 4
304 | Блок индикации и управления (С2000-ПТ) |  | Штука | 4
305 | Прибор приемно-контрольный (С2000-АСПТ) |  | Штука | 8
306 | Аккумулятор 12В/4,5Ач |  | Штука | 16
307 | Блок питания РИП-12 RS |  | Штука | 4
308 | Аккумулятор 12В/17Ач |  | Штука | 4
309 | Оповещатель световой ЛЮКС-24 СН «Автоматика выключена» |  | Штука | 12
310 | Оповещатель свето-звуковой ЛЮКС-24 СН «Газ не входи» |  | Штука | 12
311 | Оповещатель свето-звуковой ЛЮКС-24 СН «Газ уходи» |  | Штука | 12
312 | Устройство контроля шлейфов ОПС УКШ-1 |  | Штука | 8
313 | Усилитель релейный УК-ВК/04 |  | Штука | 8
314 | Извещатель дымовой оптико-электронный «ИП 212-58» |  | Штука | 40
315 | Базовое основание E1000R |  | Штука | 40
316 | Извещатель ручной «ИП 535-8 МСР-3А» |  | Штука | 12
317 | Защитная крышка PS200 |  | Штука | 12
318 | Автоматический выключатель 6А/1п |  | Штука | 12
319 | Бокс 1-2 автоматической защиты |  | Штука | 12
320 | Буран – 2,5 |  | Штука | 10
321 | Датчики тепловые |  | Штука | 12
322 | Сигнальное устройство ИСУ |  | Штука | 3
323 | Оповещатель световой «Уходи порошок» |  | Штука | 4
324 | Датчики дымовые |  | Штука | 6
325 | Пульт сигнализации ПС4 Роса 2SL |  | Штука | 1
326 | Пульт приемно-контрольный охранно-пожарный пусковой Роса 2SL |  | Штука | 1
327 | Оповещатели звуковые |  | Штука | 4
328 | Персональный компьютер в комплекте |  | Штука | 1
329 | Сервер |  | Штука | 1
330 | Администратор базы данных |  | Штука | 1
331 | Оперативная задача127 устройств |  | Штука | 1
332 | Монитор1920 х 1080 DVI, HDMI, VGA LSD 24 |  | Штука | 1
333 | Пульт управления и контроля (С2000-М) |  | Штука | 6
334 | Контролер двухпроводной линии связи 127 адресов (С2000-КДЛ) |  | Штука | 24
335 | Блок исполнительных реле (4 реле) (С2000-СП1) |  | Штука | 1
336 | Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 С2000-ПИ |  | Штука | 12
337 | Прибор приемно-контрольный (10 шлейфов) (сигнал 10) |  | Штука | 12
338 | Блок реле адресный 2 реле (С2000-СП2) |  | Штука | 118
339 | Адресный расширитель 1 шлейф (С2000 АР1) |  | Штука | 116
340 | Адресный расширитель 2 шлейфа (С2000 АР2) |  | Штука | 96
341 | Адресный расширитель 8 шлейфов (С2000 АР8) |  | Штука | 30
342 | Блок расширения шлейфов сигнализации (2шп.) взрывозащитный (БРШС-Ех) |  | Штука | 6
343 | Блок бесперебойного питания 12В 3,5А СКАТ-1200 |  | Штука | 36
344 | Аккумулятор 12В 12Ач |  | Штука | 36
345 | Устройство коммутационное – два канала на переключение (УК-ВК/02) коммутация – 220В/10А; управление -12В/0,05Ф/А (УК –ВК/02 |  | Штука | 102
346 | Шкаф навесной металлический размер700х600=225 мм с платой для установки и замком. IP42 (409S) |  | Штука | 12
347 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ДИП-34А-01-02) |  | Штука | 694
348 | Базовое основание для дымового извещателя |  | Штука | 694
349 | Комплект для установки ДИП-34А-01-02 в подвесной потолок |  | Штука | 161
350 | Извещатель пожарный ручной адресный аналоговый |  | Штука | 91
351 | Блок разветвительно изолирующий (Бриз) |  | Штука | 44
352 | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные (ИП212-62 СПЭК-2210) |  | Штука | 76
353 | Извещатель тепловой макс-диф 70*, OExiaIICT6 IP44 (ИП 101-18 A2R1) |  | Штука | 58
354 | Извещатель пожарный ручной OExiaIICT6 IP55 (ИП 535/В «Север» |  | Штука | 6
355 | Извещатель дымовой оптико-электронный точечный (ИП 212-41М) |  | Штука | 72
356 | Извещатель пожарный ручной (ИПР-Кск) |  | Штука | 215
357 | Извещатель магнитоконтактный открытой установки (ИО102-20/А2П |  | Штука | 75
358 | Выносное устройство оптической сигнализации (УШК-01) |  | Штука | 60
359 | Оповещатель звуковой 12В 110дБ 25 мА IP41 (Бекас) |  | Штука | 299
360 | Оповещатель звуковой 12В 95 дБ 63 мА OExiasIICT6 IP67 (Шмель -12(Ex)) |  | Штука | 6
361 | Контрольно-пусковой блок (С2000-КПБ) |  | Штука | 18
362 | Блок искрозащиты шлейфа , цепь IIC IP40 (EGRJG 135-1-2G |  | Штука | 6
363 | Шкаф на 23 установочных места |  | Штука | 1
364 | Аудио матрица (8х8) |  | Штука | 1
365 | Цифровой стерео тюнер |  | Штука | 1
366 | Недельный таймер |  | Штука | 1
367 | Удаленная микрофонная панель |  | Штука | 1
368 | Настольный микрофон, 100 – 18000 Гц, 400 Ом |  | Штука | 1
369 | Усилитель мощности 360 Вт |  | Штука | 4
370 | Колонка |  | Штука | 35
371 | ИБП 22000 ВА |  | Штука | 1
372 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКРН-АФ-10- Ду -400-01-У1 |  | Штука | 6
373 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКРН-АФ-12,5-400-01-У1ДУ |  | Штука | 9
374 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКРФ 71 К Z6 Ду 400 |  | Штука | 1
375 | Вентилятор крышный для дымоудаления M12L/B1/V1.0.P63/R-7,5x15/BP5 |  | Штука | 23
376 | Клапан обратный КЛО-1250 |  | Штука | 13
377 | Клапан дымоудаления КЛАД-2- К 1400х1400-МВЕ (220) -СН-Г-К |  | Штука | 39
378 | Привод створок жалюзи |  | Штука | 39
379 | Шкафы управления вентиляторами |  | Штука | 39
* НДС не заполняется, если участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС и/или товар/работа/услуга НДС не облагается.
В случае если Участник является субъектом МСП (Участник должен указать это в своем предложении), срок оплаты составляет - в течение 7 рабочих дней
** Для товаров - номер реестровой записи; для услуг - место регистрации участника
Общая цена договора:
(цифрами)
в т.ч. НДС
(цифрами)
Вместе с тем, настоящим ответом так же сообщаем, что предлагаемые нами УСЛУГИ/ТОВАРЫ полностью соответствуют всем условиям объемам и требованиям, изложенным в Техническом задании.
Общая стоимость всех УСЛУГ/ТОВАРОВ включает в себя все необходимые расходы, налоги сборы и другие обязательные платежи установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) понесет в связи с исполнением обязательств по Договору (в случае заключения договора по результатам (итогам) процедуры закупки).
Срок действия ценового предложения:
(указать конкретную дату до которой действует ценовое предложение, в формате: Число.Месяц.Год)
Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения цен и представление участником данного предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения Договора.
(должность)
М.П. (при наличии печати)
Дата: