## Лист1
УТВЕРЖДАЮ: И.о. Директора СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ _________________________ В.М. Томских
СПЕЦИФИКАЦИЯ (техническое требование)
Лот № Насосные агрегаты для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ
№ п/п | Наименование товара | Материал | Марка (Чертёж), рабочая среда | Размер | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
1 | Электронасосный агрегат серии СЭ двухстороннего входа, для перекачивания воды в тепловых сетях, в сборе (комплект) | сб. | Электронасосный агрегат СЭ-500-70-16 на раме с электродвигателем | Подача - 500 м3/ч., напор - 70 м., перекачиваемая среда - теплосетевая вода, номинальная мощность эл. двигателя (N) - 160 кВт, частота вращения эл. двигателя - 3000 об/мин; | ГОСТ 22465-88 | комплект | 1 | МТР Чаунской ТЭЦ (порт Певек) г. Архангельск или г.Владивосток на усмотрение Поставщика (Поставка в 2027 г). Отгрузочные реквизиты Грузополучателя в г. Архангельск Отгрузочные реквизиты для сбора груза требующего затарки в 20/40 фут контейнера: Склад ООО «ГРУТ»: Адрес места выгрузки: г. Архангельск, ул. Вычегодская, д 5, корпус 3 Контакты: Денис, Тел. +8 952 305 05 85, Руслан 8 953 930 68 62 (склад); Грузополучатель: ООО «ГРУТ» для ООО «А-Сервис». На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, порт назначения г. Певек. Внимание! В транспортных накладных обязательно указывать получателем ООО «ГРУТ» с пометкой для ООО «А-Сервис». или Отгрузочные реквизиты Грузополучателя в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель - ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. д. 13Ж На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» СП Чаунская ТЭЦ, порт назначения Певек. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-71.
2 | Электронасосный агрегат серии ВВН, вакуумный водокольцевой, в сборе (комплект) | сб. | Электронасосный агрегат ВВН2-50М на раме с электродвигателем А03-400S-10У2 | Номинальная производительность - 0,833 м³/с; перекачиваемая среда - воздух, газ; номинальная мощность эл. двигателя (N) - 132 кВт; частота вращения - 600 об/мин; | - | комплект | 2
3 | Электронасосный агрегат типа СМС свободно-вихревой общепромышленного исполнения, для перекачивания производственных сточных масс в сборе (комплект*) | сб. | Электронасосный агрегат СМС 80-50-200а УХЛ4 на раме с электродвигателем 30 кВт АИР180М2 | Подача - 75 м3/ч; номинальный напор-50 м; допускаемый кавитационный запас - 5 м; диаметр рабочего колеса - 180мм, диаметр патрубков: вход - 80 мм, выход - 50 мм; синхронная частота вращ. - 3000 об/мин; мощность электродвигателя - 30 кВт; напряжение - 380В. | ТУ 3631-196-05747979-2003, ГОСТ 27.003-2016, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 31839-2012, ОСТ26-06-2011-79, соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 | комплект | 2
| Начальник КТЦ |  |  | П.И. Морозов