## Прил 1 к ТТ ЧТЭЦ
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции по лоту № 777.1 ОКПД2 25.72.14.190 «Материалы для защиты от БПЛА АО "Чукотэнерго"
Лот № 777.1 ОКПД2 13.94.12.110 «Материалы для защиты от БПЛА АО "Чукотэнерго"
№ п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 5 | 8 | 9
1 | Трос сталь | D6мм 6х12+1FC цинк ISO2408. Разрывная нагрузка 14 кН, бухта 850м | шт | 15
2 | Талреп крюк-кольцо | DIN 1480 М10 цинк | шт | 2350
3 | Анкерный болт с кольцом | HA 12х150 желтый цинк | шт | 5700
4 | Коуш стальной оцинкованный под трос | D6 | шт | 2200
5 | U-образный зажим стальной оцинкованный под трос | DIN 741 («Слоник») под трос D6 | шт | 7200
6 | Лента монтажная | F207 (Стальная лента. Нержавеющ. сталь.) 20мм х 0,7мм. Длина рулона: 50 м. Рулон. | шт | 58
7 | Инструмент для натяжения и резки ленты | Инструмент для натяжения и резки ленты F207 из нержавеющей стали | шт | 10
8 | Бугель | NB20 (для крепления ленты F207. нерж сталь. Совместимость: лента 20мм х 0,7мм, 42 x 27 x 12 мм. | шт | 2900
9 | Анкерный кронштейн | CA 2000.1 – разруш. нагрузка 22 кН. Тип провода: СИП-2, СИП-4, нержав.сталь | шт | 2900
10 | Скоба U-образная | монтажная M12x150, внутренний D-50, с гайками и шайбами M12, Zn | шт | 1500
11 | Комплект M12 | (гайка+шайба) оцинкованные | шт | 1500
12 | Нить капрон белая | 2,5 мм (187tex*12) 800г | шт | 20
13 | Челнок | № А2 (255x25) Petrokanat | шт | 40
14 | капроновая плетеная ПА веревка | 5мм Зх прядная, бухта (77м/кг) | кг | 54.5
15 | Хомут для трубостойки | КТ50 проушина с одной стороны) | шт | 1200
*Доставка до терминала ТК "Северный Путь" г. Владивосток ул. Снеговая 13Ж