«Утверждаю»

И. о. Главного инженера ЗЭС

ПАО «Якутскэнерго»

____________ К. И. Харитонов

«___» ___________ 2026 г.

Технические требования

«ОКПД2 27.12.22.000 Поставка автоматических выключателей на напряжение не более 1 кВ для технологического присоединения объектов Западного энергорайона в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1, Г2»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3.1 Требования к продукции	6

Таблица 3.1 Требования к продукции (общие требования)	12

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………….8

4. Приложения……………………………………………………………...………………………….9

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ВА | Выключатель автоматический |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.22 Поставка автоматических выключателей на напряжение не более 1 кВ для технологического присоединения объектов Западного энергорайона в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1, Г2.

  - Цель использования закупаемой продукции

В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции* | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Выключатель ВА 47-29 3Р 16А автоматический | шт. | 20 | 27.12.22.000 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Выключатель ВА 47-29 2Р 25А автоматический | шт. | 100 | 27.12.22.000 |  |
|  | Выключатель ВА 47-29 3Р 25А автоматический | шт. | 110 | 27.12.22.000 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А | шт. | 84 | 27.12.22.000 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 50А | шт. | 60 | 27.12.22.000 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 63А (С) 4,5 кА | шт. | 96 | 27.12.22.000 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 80А (С) 4,5 кА | шт. | 36 | 27.12.22.000 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 100А (С) 4,5 кА | шт. | 50 | 27.12.22.000 |  |

* Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, техническое предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям.

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | С даты подписания договора | Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1): Выключатель ВА 47-29 3Р 16А автоматический

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип изделия | Выключатель автоматический модульный | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 | Указание характеристик |  |  |
|  | Характеристика срабатывания | С | Указание характеристик |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальный ток, (А) | 16 | Указание характеристик |  |  |
|  | Частота тока, (Гц) | 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень защиты, не менее | IP20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка | Указание характеристик |  |  |

Наименование продукции (позиция №2): Выключатель ВА 47-29 2Р 25А автоматический

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип изделия | Выключатель автоматический модульный | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 | Указание характеристик |  |  |
|  | Характеристика срабатывания | С | Указание характеристик |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальный ток, (А) | 25 | Указание характеристик |  |  |
|  | Частота тока, (Гц) | 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень защиты, не менее | IP20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка | Указание характеристик |  |  |

Наименование продукции (позиция №3): Выключатель ВА 47-29 3Р 25А автоматический

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип изделия | Выключатель автоматический модульный | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 | Указание характеристик |  |  |
|  | Характеристика срабатывания | С | Указание характеристик |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальный ток, (А) | 25 | Указание характеристик |  |  |
|  | Частота тока, (Гц) | 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень защиты, не менее | IP20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка | Указание характеристик |  |  |

Наименование продукции (позиция №4): Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип изделия | Выключатель автоматический модульный | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 | Указание характеристик |  |  |
|  | Характеристика срабатывания | С | Указание характеристик |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальный ток, (А) | 40 | Указание характеристик |  |  |
|  | Частота тока, (Гц) | 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень защиты, не менее | IP20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка | Указание характеристик |  |  |

Наименование продукции (позиция №5): Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 50А

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип изделия | Выключатель автоматический модульный | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 | Указание характеристик |  |  |
|  | Характеристика срабатывания | С | Указание характеристик |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальный ток, (А) | 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Частота тока, (Гц) | 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень защиты, не менее | IP20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка | Указание характеристик |  |  |

Наименование продукции (позиция №6): Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 63А (С) 4,5 кА

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип изделия | Выключатель автоматический модульный | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 | Указание характеристик |  |  |
|  | Характеристика срабатывания | С | Указание характеристик |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальный ток, (А) | 63 | Указание характеристик |  |  |
|  | Частота тока, (Гц) | 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень защиты, не менее | IP20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка | Указание характеристик |  |  |

Наименование продукции (позиция №7): Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 80А (С) 4,5 кА

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип изделия | Выключатель автоматический модульный | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 | Указание характеристик |  |  |
|  | Характеристика срабатывания | С | Указание характеристик |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальный ток, (А) | 80 | Указание характеристик |  |  |
|  | Частота тока, (Гц) | 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень защиты, не менее | IP20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка | Указание характеристик |  |  |

Наименование продукции (позиция №8): Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 100А (С) 4,5 кА

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип изделия | Выключатель автоматический модульный | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 | Указание характеристик |  |  |
|  | Характеристика срабатывания | С | Указание характеристик |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальный ток, (А) | 100 | Указание характеристик |  |  |
|  | Частота тока, (Гц) | 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень защиты, не менее | IP20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка | Указание характеристик |  |  |

  - Таблица 3.1 Требования к продукции (общие требования)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В соответствии с ГОСТ IEC 60947-2-2021 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска продукции | продукция, является новой, неиспользованной, со сроком изготовления не ранее 2026 г. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Автоматические выключатели должны быть доставлены Поставщиком по адресу: филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 |  |  |  |  |
|  | Требования маркировки, транспортировки, хранения | В соответствии с ГОСТ IEC 60947-2-2021 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | Условия транспортирования ГОСТ 15846-2002 Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Температура эксплуатации |  | от -60 °С до +50 °С | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. | Монтаж при температуре |  | Не ниже -20 °С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок эксплуатации автоматических выключателей составляет не менее 5-ти лет с момента получения продукции на складе Покупателя |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: | Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. |  | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
|  |  | - сертификат качества на русском языке; - технический паспорт на русском языке; - инструкция по эксплуатации на русском языке; -упаковочный лист; - иные документы (сертификат соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара |  | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
|  |  | При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели. |  | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
|  | Одновременно с продукцией предоставляются: | Cопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Покупателя (т.е. сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические сертификаты в случае, если продукция подлежит сертификации, паспорта качества). |  | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
|  | Продукция должна быть новой (ранее не использованной), упакована соответственно данному виду продукции, с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем. А также должна быть рассортирована и доставлена в объеме и номенклатуре в соответствии с Таблицей № 1.1 настоящего технического задания. |  |  | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |

7. В составе заявки необходимо предоставить:

7.1. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствии с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме).

Начальник СТП											Д. В. Михайлова