## ВСП №2 СОС
Перечень давальческого оборудования, материалов и зап. Частей
Система охранной сигнализации
Рыбинская ГЭС. ВСП №2
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9
Раздел 4. Периметр | [5 empty] | Раздел 4. Периметр
29 О | Пунктир-ЛК-А Линейный контроллер | шт. | 4 | Общий расчет ПЦ п.170
31 О | Пунктир-ДД-А-С-00 Адресный датчик | шт. | 210 | Общий расчет ПЦ п.168
34 О | Пунктир-МВ-А Адресный модуль входов/выходов | шт. | 69 | Общий расчет ПЦ п.153
36 О | Пунктир-КЗ-А Модуль защиты | шт. | 80 | Общий расчет ПЦ п.169
43 О | FLEXICORE 100 2х0,75 BK special Пунктир Кабель двухпроводный для прокладки линии датчиков-детекторов | м | 560 | Общий расчет ПЦ п.152
45 О | ИО 102-20 А3М Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.486
46 О | ИО 102-29 Эстет-сейф Извещатель охранный магнитоконтактный накладной | шт. | 6 | Общий расчет ПЦ п.487
47 О | ДПМГ 2-40 Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов | шт. | 17 | Общий расчет ПЦ п.483
48 О | ДПМГ 2-100 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 5 | Общий расчет ПЦ п.482
50 О | ИО209-33 СПЭК-1117 Извещатель линейный охранный оптико-электронный | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.490
56 О | КУ 180х400 Кронштейн | шт. | 4 | Общий расчет ПЦ п.415
59 О | МВ Крышка задняя декоративная при установке вдоль трубы | шт. | 4 | Общий расчет ПЦ п.516
61 О | SKAT-24-4.0 DIN Источник бесперебойного питания | шт. | 4 | Общий расчет ПЦ п.457
63 О | Астра-321 (ИО 101-7) Извещатель охранный ручной | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.464
65 О | Антирис 5.8-20-02 Извещатель охранный радиоволновой | шт. | 15 | Общий расчет ПЦ п.461
67 О | КМЧ-1 Кронштейн | шт. | 8 | Общий расчет ПЦ п.496
74 О | Комплект монтажных частей КМЧ-5 | шт. | 7 | Общий расчет ПЦ доп п.274
76 О | Извещатель охранный радиоволновой Антирис 24-40-02 | шт. | 14 | Общий расчет ПЦ п.459
78 О | КМЧ-1 Кронштейн | шт. | 14 | Общий расчет ПЦ п.496
80 О | Предел-200-02 Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный | шт. | 8 | Общий расчет ПЦ п.533
88 О | Комплект монтажный (установка стоек в грунт) КМЧ-3 | шт. | 8 | Общий расчет ПЦ п.509
90 О | ИО209-17 СПЭК-8 Извещатель линейный охранный оптико-электронный | шт. | 3 | Общий расчет ПЦ доп п.234
Установка шкафов | [6 empty] | Установка шкафов
108 | ОНШ-1 Основание напольное для шкафов ТШ | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.424
112 О | УЗП-220 Устройство защиты оборудования | шт. | 4 | Общий расчет ПЦ п.556
114 О | УЗЛ-Е Устройство защиты информационных портов оборудования Ethernet | шт. | 4 | Общий расчет ПЦ п.555
Раздел 5. Аппаратная и пост охраны | [5 empty] | Раздел 5. Аппаратная и пост охраны
171 О | Elsys-MB-Net II Центральный контроллер | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.151
175 О | Elsys-AC2 Контроллер охранный | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.147
178 О | Elsys-AC-АЕ8 Адресный расширитель на 8 шлейфов | шт. | 5 | Общий расчет ПЦ п.150
180 О | SKAT-12-2.0 DIN Источник бесперебойного питания | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.456
182 О | ИО 102-20 А3М Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов | шт. | 6 | Общий расчет ПЦ п.486
183 О | ИО 102-29 Эстет-сейф Извещатель охранный магнитоконтактный накладной | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.487
184 О | ИО 102-77 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 5 | Общий расчет ПЦ п.488
186 О | Стекло-3 Извещатель охранный поверхностный звуковой | шт. | 5 | Общий расчет ПЦ п.545
188 О | Астра-321 (ИО 101-7) Извещатель охранный ручной | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.464
190 О | RS-201R Приемник тревожной сигнализации на 8 передатчиков | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.450
191 О | RS-201TK01 Носимый передатчик тревожных извещений (тревожная радиокнопка) повышенной дальности | шт. | 10 | Общий расчет ПЦ п.451
192 О | RR-701X-RL Модуль расширения | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.449

## Плотина №2 ПНР (hidden)
Разделительная ведомость
Пусконаладочные работы
Плотина №2. Рыбинская ГЭС
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | ИА ГР-ВКК | ЖигФ | Субподряд | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. ПНР электротехнических устройств | [8 empty] | Раздел 1. ПНР электротехнических устройств
Схема электроснабжения СОО | [9 empty] | Схема электроснабжения СОО
1 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 1 | ГЭСНп01-06-021-01
Схема электроснабжения СЭ | [9 empty] | Схема электроснабжения СЭ
3 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 1 | ГЭСНп01-06-021-01
4 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 1 | ГЭСНп01-06-021-02
Испытания кабельных линий | [9 empty] | Испытания кабельных линий
5 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 42 | ГЭСНп01-11-028-01
6 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 94 | ГЭСНп01-11-028-01
7 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 14 | ГЭСНп01-11-028-01
8 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт | 14 | ГЭСНп01-11-024-01
9 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 12 | ГЭСНп01-11-013-01
Испытания низковольтных приборов и аппаратов | [9 empty] | Испытания низковольтных приборов и аппаратов
10 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 52 | ГЭСНп01-03-001-01
13 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 1 | ГЭСНп01-03-002-04
11 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 13 | ГЭСНп01-03-002-04
12 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт | 2 | ГЭСНп01-03-002-05
14 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | испытание | 4 | ГЭСНп01-12-021-01
15 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | шт | 2 | ГЭСНп01-03-001-02
31 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения | шт | 1 | ГЭСНп01-03-002-18
Проверка системы заземления | [9 empty] | Проверка системы заземления
25 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 1.21 | ГЭСНп01-11-011-01
26 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 31 | ГЭСНп01-11-010-01
27 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 31 | ГЭСНп01-11-012-01
Прочие электротехнические устройства | [9 empty] | Прочие электротехнические устройства
17 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | шт | 1 | ГЭСНп01-05-015-01
18 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения | шт | 2 | ГЭСНп01-06-010-03
19 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3 | шт | 2 | ГЭСНп01-09-002-01
Настройка взаимодействия электрических схем и систем управления электрооборудования в различных режимах | [9 empty] | Настройка взаимодействия электрических схем и систем управления электрооборудования в различных режимах
20 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | присоединение | 1 | ГЭСНп01-13-001-02
Раздел 2. Автоматизированные системы управления | [8 empty] | Раздел 2. Автоматизированные системы управления
2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320 | система | 1 | ГЭСНп02-01-001-13
16 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к норме 02-01-001-13 | канал | 15 | ГЭСНп02-01-001-14
Раздел 3. Настройка ПО | [8 empty] | Раздел 3. Настройка ПО
23 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 32 | ГЭСНп02-02-002-01
24 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 181 | ГЭСНп02-02-003-01
| Начальник управления КСБ АО "Гидроремонт-ВКК" |  |  |  |  | Р.М. Морозов
| Начальник отдела МТС АО "Гидроремонт-ВКК" |  |  |  |  | К.В. Ларин
| Заместитель директора филиала - Главный инженер Жигулевского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" |  |  |  |  | А.В. Тенюков