## Рыбинская ГЭС. СОС
Перечень давальческого оборудования, материалов и зап. частей
Система охранной сигнализации
Рыбинская ГЭС
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9
Раздел 4. Периметр | [5 empty] | Раздел 4. Периметр
43 О | Пунктир-ЛК-А Линейный контроллер | шт. | 6 | Общий расчет ПЦ п.170
45 О | Пунктир-ДД-А-С-00 Адресный датчик | шт. | 1200 | Общий расчет ПЦ п.168
48 О | Пунктир-МВ-А Адресный модуль входов/выходов | шт. | 124 | Общий расчет ПЦ п.153
50 О | Пунктир-КЗ-А Модуль защиты | шт. | 120 | Общий расчет ПЦ п.169
57 О | FLEXICORE 100 2х0,75 BK special Пунктир Кабель двухпроводный для прокладки линии датчиков-детекторов | м | 3370 | Общий расчет ПЦ п.152
59 О | ИО 102-20 А3М Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.486
60 О | ИО 102-29 Эстет-сейф Извещатель охранный магнитоконтактный накладной | шт. | 10 | Общий расчет ПЦ п.487
61 О | ДПМГ 2-40 Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов | шт. | 28 | Общий расчет ПЦ п.483
62 О | ДПМГ 2-100 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 33 | Общий расчет ПЦ п.482
64 О | ИО209-33 СПЭК-1117 Извещатель линейный охранный оптико-электронный | шт. | 8 | Общий расчет ПЦ п.490
70 О | КУ 180х400 Кронштейн | шт. | 16 | Общий расчет ПЦ п.415
73 О | МВ Крышка задняя декоративная при установке вдоль трубы | шт. | 16 | Общий расчет ПЦ п.516
75 О | SKAT-24-4.0 DIN Источник бесперебойного питания | шт. | 6 | Общий расчет ПЦ п.457
77 О | Астра-321 (ИО 101-7) Извещатель охранный ручной | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.464
79 О | Антирис 5.8-20-02 Извещатель охранный радиоволновой | шт. | 15 | Общий расчет ПЦ п.461
81 О | КМЧ-1 Кронштейн | шт. | 3 | Общий расчет ПЦ п.496
88 О | Комплект монтажных частей КМЧ-5 | шт. | 12 | Общий расчет ПЦ доп п.274
90 О | Извещатель охранный радиоволновой Антирис 5.8-40-02 | шт. | 3 | Общий расчет ПЦ п.462
92 О | КМЧ-1 Кронштейн | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.496
99 О | Комплект монтажных частей КМЧ-5 | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ доп п.274
101 О | Извещатель охранный радиоволновой Антирис 24-40-02 | шт. | 7 | Общий расчет ПЦ п.459
103 О | КМЧ-1 Кронштейн | шт. | 7 | Общий расчет ПЦ п.496
105 О | Предел-200-02 Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный | шт. | 32 | Общий расчет ПЦ п.533
113 О | Комплект монтажный (установка стоек в грунт) КМЧ-3 | шт. | 32 | Общий расчет ПЦ п.509
115 О | ИО209-17 СПЭК-8 Извещатель линейный охранный оптико-электронный | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ доп п.234
Установка шкафов | [6 empty] | Установка шкафов
132 | ОНШ-1 Основание напольное для шкафов ТШ | шт. | 6 | Общий расчет ПЦ п.424
136 О | УЗП-220 Устройство защиты оборудования | шт. | 6 | Общий расчет ПЦ п.556
138 О | УЗЛ-Е Устройство защиты информационных портов оборудования Ethernet | шт. | 6 | Общий расчет ПЦ п.555
Раздел 5. Здание ГЭС | [5 empty] | Раздел 5. Здание ГЭС
197 О | Elsys-AC2 Контроллер охранный | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.147
200 О | Elsys-AC-АЕ8 Адресный расширитель на 8 шлейфов | шт. | 46 | Общий расчет ПЦ п.150
202 О | Elsys-AC-LI Изолятор короткого замыкания адресной двухпроводной линии | шт. | 22 | Общий расчет ПЦ п.148
204 О | SKAT-12-2.0 DIN Источник бесперебойного питания | шт. | 8 | Общий расчет ПЦ п.456
205 О | SKAT-24-4.0 DIN Источник бесперебойного питания | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.457
207 О | ИО 102-77 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 124 | Общий расчет ПЦ п.488
209 О | Стекло-3 Извещатель охранный поверхностный звуковой | шт. | 7 | Общий расчет ПЦ п.545
211 О | ИО409-12 Фотон-10 Извещатель охранный объемный оптико-электронный | шт. | 14 | Общий расчет ПЦ п.491
212 О | ИО209-20 Фотон-10А Извещатель охранный линейный оптико-электронный | шт. | 53 | Общий расчет ПЦ п.489
214 О | ДПМГ 2-40 Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.483
215 О | ДПМГ 2-100 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 4 | Общий расчет ПЦ п.482
216 О | ИО 102-20 А3М Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов | шт. | 35 | Общий расчет ПЦ п.486
217 О | ИО 102-29 Эстет-сейф Извещатель охранный магнитоконтактный накладной | шт. | 13 | Общий расчет ПЦ п.487
219 О | Астра-321 (ИО 101-7) Извещатель охранный ручной | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.464
Раздел 6. Здание КПП | [5 empty] | Раздел 6. Здание КПП
287 О | Elsys-AC2 Контроллер охранный | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.147
290 О | Elsys-AC-АЕ8 Адресный расширитель на 8 шлейфов | шт. | 5 | Общий расчет ПЦ п.150
292 О | SKAT-12-2.0 DIN Источник бесперебойного питания | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.456
294 О | ИО 102-77 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 5 | Общий расчет ПЦ п.488
296 О | Стекло-3 Извещатель охранный поверхностный звуковой | шт. | 4 | Общий расчет ПЦ п.545
298 О | ИО 102-20 А3М Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов | шт. | 5 | Общий расчет ПЦ п.486
299 О | ИО 102-29 Эстет-сейф Извещатель охранный магнитоконтактный накладной | шт. | 4 | Общий расчет ПЦ п.487
301 О | ИО409-12 Фотон-10 Извещатель охранный объемный оптико-электронный | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.491
303 О | Астра-321 (ИО 101-7) Извещатель охранный ручной | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.464
305 О | RS-201R Приемник тревожной сигнализации на 8 передатчиков | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.450
306 О | RS-201TK01 Носимый передатчик тревожных извещений (тревожная радиокнопка) повышенной дальности | шт. | 10 | Общий расчет ПЦ п.451
307 О | RR-701X-RL Модуль расширения | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.449
Раздел 7. Здание ТМХ | [5 empty] | Раздел 7. Здание ТМХ
352 О | Elsys-MB-Net II Центральный контроллер | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.151
355 О | Elsys-AC2 Контроллер охранный | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.147
358 О | Elsys-AC-АЕ8 Адресный расширитель на 8 шлейфов | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.150
360 О | SKAT-12-2.0 DIN Источник бесперебойного питания | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.456
362 О | ИО409-12 Фотон-10 Извещатель охранный объемный оптико-электронный | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.491
364 О | ИО 102-20 А3М Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.486
365 О | ИО 102-29 Эстет-сейф Извещатель охранный магнитоконтактный накладной | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.487