Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.19 Проведение анализов трансформаторного масла из трансформаторов 6Т, 7Т типа ТЦД-125000/220 Филиала ПАО «Якутскэнерго» – «Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука»»

Лот № 0097-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

| - Общие требования | 3 |
| --- | --- |
| - Обозначения и сокращения | 3 |
| - Наименование закупаемой продукции | 3 |
| - Цель оказания услуг | 3 |
| - Существующее положение | 3 |
| Таблица 1 Перечень объектов заказчика | 3 |
| - Требования к продукции | 3 |
| 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг | 3 |
| 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг | 3 |
| Таблица 2 Перечень и объем оказываемых услуг | 3 |
| 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг | 4 |
| Таблица 3 Требования к срокам оказания услуг | 4 |
| - Требования к качеству услуг | 5 |
| Таблица 4 Требования к качеству услуг | 5 |
| - Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 8 |

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| РД | Руководящий документ |
| --- | --- |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |

Наименование закупаемой продукции:

ОКПД2 71.20.19 Проведение анализов трансформаторного масла из трансформаторов 6Т, 7Т типа ТЦД-125000/220 Филиала ПАО «Якутскэнерго» – «Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука»».

Цель оказания услуг

Выполнение Филиалом АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС» договорных обязательств по теме «ОКПД2 71.12.11.910 Обследование силовых трансформаторов для нужд Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука».

Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Трансформатор 6Т ГЭС-2 | 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский | трансформатор ТДЦ-125000/220 6Т зав.№94027 | Эксплуатирующая организация филиала ПАО «Якутскэнерго» – «Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука». |
| 2. | Трансформатор 7Т ГЭС-2 |  | трансформатор ТДЦ-125000/220 7Т зав.№91876 |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение анализов трансформаторного масла из трансформаторов 6Т, 7Т типа ТЦД-125000/220 Филиала ПАО «Якутскэнерго» – «Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука» | - | - |
|  | Отбор образцов трансформаторного масла для проведения хроматографического анализа фурановых соединений | проба | 2 |
| 1.2 | Хроматографический анализ фурановых соединений в масле из бака трансформатора | анализ | 2 |
| 1.3 | Подготовка протоколов | протокол | 2 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение анализов трансформаторного масла из трансформаторов 6Т, 7Т типа ТЦД-125000/220 Филиала ПАО «Якутскэнерго» – «Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука» | с даты подписания договора | 30.10.2026 г. |

Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД2 71.20.19 Проведение анализов трансформаторного масла из трансформаторов 6Т, 7Т типа ТЦД-125000/220 Филиала ПАО «Якутскэнерго» – «Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука».

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил | Соблюдение при оказании услуг Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12. 2020 №903н, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.12.2020 №61957) | Согласие с требованием | ### - |  |
|  |  | Соблюдение при оказании услуг Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020. №1479). | Согласие с требованием | ### - |  |
|  |  | Соблюдение при оказании услуг Приказа №82 от 04.02.2022 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро». | Согласие с требованием | ### - |  |
|  |  | Организация, выполняющая анализы, должна иметь химическую лабораторию, аккредитованную на компетентность в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025. Перечень разрешенных к проведению работ должен содержать работы в соответствии с пунктом 1.2.1 технических требований. | Согласие с требованием | ### Предоставление копии свидетельства об аккредитации химической лаборатории, выданное Росаккредитацией или Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, со всеми приложениями |  |
|  |  | Специалисты, выполняющие работы, должны иметь группу по электробезопасности не ниже III с правом выполнения работ в электроустановках электрических станций напряжением до и выше 1000 В | Согласие с требованием | ### Предоставление копий протоколов и удостоверений проверки знаний не менее чем на 2-х сотрудников организации. ### В случае прохождения проверки знаний в комиссии организации должны быть предоставлены протоколы и удостоверения проверки знаний членов комиссии в Ростехнадзоре |  |
|  |  | Cпециалисты, выполняющие работы, должны пройти обучение, проверку знаний в области промышленной безопасности (области аттестации: А1 – «Общие требования промышленной безопасности», Г2.3 – «Эксплуатация гидроэлектростанций») | Согласие с требованием | ### Предоставление копий протоколов и удостоверений проверки знаний не менее чем на 2-х сотрудников организации |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Хроматографический анализ фурановых соединений в масле из бака трансформатора | Выполнить в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.180.010.009-2008 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Количество выездов на объект для взятия проб масла | Взятие проб масла осуществляется за один выезд на объект. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Протоколы анализов | Каждый протокол предоставляется в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf. | Согласие с требованием | ### - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В итоговую цену договора включаются все налоги, пошлины, иные обязательные платежи, расходы на доставку и страхование оборудования, командировочные расходы и иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем взятых на себя обязательств в рамках договора.