УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора- Главный инженер Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский ______________ Э.В. Сальников «____» ________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД 71.20.19 Оказание услуг по неразрушающему контролю на капитальном и текущих ремонтах гидроагрегатов для нужд Воткинского филиала»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель оказания услуг	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4. Приложения… ………………………………………………………………….    13

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт предприятия |
| --- | --- |
| РД | Руководящий документ |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| МПД | Магнитно-порошковая дефектоскопия |
| УЗК | Ультразвуковой контроль |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 74.30.15.110: Оказание услуг по неразрушающему контролю на капитальном и текущих ремонтах гидроагрегатов для нужд Воткинского филиала»

  - Цель оказания услуг

Для исполнения Договора №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений Воткинской ГЭС», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг по неразрушающему контролю | Воткинская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, машинный зал ГЭС | Гидроагрегат ст.№9 | В соответствии с ведомостью объемов работ |
|  | Оказание услуг по неразрушающему контролю | Воткинская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, машинный зал ГЭС | Гидроагрегат ст.№3 | В соответствии с ведомостью объемов работ |
|  | Оказание услуг по неразрушающему контролю | Воткинская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, машинный зал ГЭС | Гидроагрегат ст.№6 | В соответствии с ведомостью объемов работ |
|  | Оказание услуг по неразрушающему контролю | Воткинская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, машинный зал ГЭС | Гидроагрегат ст.№2 | В соответствии с ведомостью объемов работ |

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Капитальный ремонт гидроагрегата №3 | условная единица | 1,0 |
|  | Текущий ремонт гидроагрегата №6 | условная единица | 1,0 |
|  | Текущий ремонт гидроагрегата №9 | условная единица | 1,0 |
|  | Текущий ремонт гидроагрегата №2 | условная единица | 1,0 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Капитальный ремонт гидроагрегата №3 | 11.01.2027г. | 12.03.2027г. |
|  | Текущий ремонт гидроагрегата №6 | 01.11.2027г. | 21.11.2027г. |
|  | Текущий ремонт гидроагрегата №9 | 02.08.2027г. | 05.09.2027г. |
|  | Текущий ремонт гидроагрегата №2 | 27.09.2027г. | 31.10.2027г. |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: «ОКПД 74.30.15.110: Оказание услуг по неразрушающему контролю на капитальном и текущем ремонтах гидроагрегатов».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Инструкции по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС; - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - РД 153-34.1-20.602-2002 «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций»; - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - СТО17330282.27.140.001 – 2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»; - СТО РусГидро 02.03.69-2022 «Гидрогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»; - СТО РусГидро 02.03.70-2022 «Гидротурбины. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»; - РД 27.28.05.037-2009 «Временная инструкция. Проведение ультразвукового контроля шпилек гидроагрегатов ГЭС»; - РД-13-05-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах»; - РД 34.17.415-96 «Инструкция по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования»; - РД 153-34.1-17.461-00 «Методические указания по капиллярному контролю сварных соединений, наплавок и основного металла при изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте объектов энергетического оборудования»; - ГОСТ 20105-2016 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод». - СТО РусГидро 02.03.107-2013 «Гидроэлектростанции. Неразрушающий контроль крепежных элементов ответственных узлов гидроагрегатов. Методические указания; - СТО РусГидро 02.03.93-2013 «Гидротурбины вертикальные. Контроль металла лопастей и камер рабочих колес. Методические указания» | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Наличие аттестованной лаборатории неразрушающего контроля | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки копии соответствующей Свидетельства (действующей на момент подачи заявки). | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.3 | Наличие опыта оказания услуг | не менее 3-х лет по неразрушающему контролю энергетического оборудования, при этом участником должны быть исполнены обязательства (оказаны вышеуказанные услуги) в общем объеме не менее 20% от НМЦ за последние 5 лет. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к порядку оказания услуг | - Диагностическое обследование должно проводиться по методике, разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком; - Диагностическое обследование должно производиться с применением неразрушающих методов контроля. - Оформление заключений по итогам неразрушающего контроля | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г) (Приложение №2 к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие необходимых средств технического диагностирования и контроля | Ультразвуковой дефектоскоп – 1 шт., комплект МПД -1шт. для проведения неразрушающего контроля. Не допускается применение аппаратуры, подлежащей госповерке и не прошедшей её. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности и на высоте с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ: - Производитель и член бригады – не менее 2 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III и группой по высоте не ниже II; - руководитель работ– не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV и группой по высоте не ниже III; Наличие квалифицированного и аттестованного персонала: - дефектоскопист II уровня по неразрушающему контролю: по видам контроля УЗК и МПД. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Установления соответствия: - Выявление дефектов, определение годности оборудования для дальнейшей эксплуатации | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | - Исполнитель передает заказчику заключение по итогам контроля, на бумажном носителе (в 1-ом экз.) - Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах, справку о фактических трудозатратах в 1 экз. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на результат услуг должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2. | Согласие с требованием | - |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Приложения

Приложение №1 – Ведомости объемов работ.

Приложении № 2 - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение №3 – Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов.

Приложение №1

к техническим требованиям

Ведомость объемов по дефектоскопии при ремонте гидротурбины

гидроагрегата №9.

| № пп | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.5 Ремонт рабочего колеса |  |  |  |  |
| 1 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: облицовок днища и обтекателя рабочего колеса | 10дм2 | 5,9 |  |

Ведомость объемов по дефектоскопии при ремонте гидротурбины

гидроагрегата №2.

| № пп | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.5 Ремонт рабочего колеса |  |  |  |  |
| 1 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | 10 дм2 | 55 |  |
| 2 | Ультразвуковой контроль крепления лопастей РК к цапфам (болт М150х4- 40шт) | 10 дм2 | 7,065 |  |
| 3 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: облицовок днища и обтекателя рабочего колеса | 10дм2 | 5,9 |  |

Ведомость объемов по дефектоскопии при ремонте гидротурбины

гидроагрегата №6.

| № пп | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.5 Ремонт рабочего колеса |  |  |  |  |
| 1 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: облицовок днища и обтекателя рабочего колеса | 10дм2 | 5,9 |  |

Ведомость объемов по дефектоскопии при ремонте гидротурбины

гидроагрегата №3.

| № пп | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.2 Ремонт маслоприемника |  |  |  |  |
| 1 | УЗК крепления корпуса маслоприемника к основанию (шпилька М30х70-24шт.) | 10дм2 | 0,68 |  |
| 2 | УЗК крепления основания маслоприемника к подставке (шпилька М42х110-24шт.) | 10дм2 | 1,33 |  |
| 3 | УЗК крепления подставки маслоприемника к диску (болт М24х60-24шт.) и крепления диска к крестовине (болт М36х100- 24шт.) | 10дм2 | 0,43 |  |
| Раздел 1.5 Ремонт рабочего колеса |  |  |  |  |
| 1 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: лопасти РК | 10дм2 | 110 |  |
| 2 | УЗК крепления днища к корпусу РК (болт М72х190 -30шт.) | 10дм2 | 1,0 |  |
| 3 | УЗК крепления днища к корпусу РК (болт М72х190 -30шт.) | 10дм2 | 1,0 |  |
| 4 | УЗК крепления днища к обтекателю РК (болт М72х190 -30шт.) | 10дм2 | 1,0 |  |
| 5 | УЗК крепления лопастей РК к цапфам (болт М150х4-6Н/6g-40шт.) | 10дм2 | 7,065 |  |
| 6 | УЗК крепления фланцевого соединения вала турбины и промвала (болт 1М140х740 -22шт.) | 10дм2 | 3,4 |  |
| 7 | УЗК крепления фланцевого соединения вала генератора и промвала (болт 1М140х740 -22шт.) | 10дм2 | 3,4 |  |
| 8 | Магнитопорошковая дефектоскопия галтельных переходов фланцев валов турбины и генератора | 10дм2 | 27,6 |  |
| Раздел 1.6 Ремонт турбинного подшипника |  |  |  |  |
| 1 | УЗК крепления ТП к обтекателю (водосборника) (шпилька М56х100-24шт.), отжимных (радиальных) болтов М56х300 -16шт, М56х150 -16шт.) | 10дм2 | 8,1 |  |
| 2 | УЗК крепления обтекателя (водосборника) к крышке турбины (шпилька М56х100-110шт., болт М56х160-84шт.) | 10дм2 | 11,8 |  |
| Раздел 1.8 Ремонт оборудования крышки турбины |  |  |  |  |
| 1 | УЗК шпилек КТ и шпилек ВКНА (шпилька М64-192шт.) | стык | 192,0 |  |
| 2 | Магнитопорошковая дефектоскопия фланца крышки турбины | 10дм2 | 70,0 |  |
| 3 | УЗК крепления опоры пяты к крышке турбины (болт М64х210-32шт.) | 10дм2 | 1,6 |  |

Ведомость объемов по дефектоскопии при ремонте генератора

гидроагрегата №3.

| № пп | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.1 Ремонт подпятника |  |  |  |  |
| 1 | УЗК тарельчатых опор подпятника до и после определения замечаний | 10дм2 | 21,5 |  |
| 2 | УЗК поверхности крепления опорного диска к втулке ротора (болт М48х140-8шт | 10дм2 | 0,22 |  |
| Раздел 1.2 Ремонт генераторного подшипника |  |  |  |  |
| 1 | УЗК поверхностей опорных болтов и вкладышей до и после определения замечаний | 10дм2 | 0,7 |  |
| Раздел 1.5 Ремонт крестовины и ротора генератора |  |  |  |  |
| 1 | УЗК поверхности крепления лап опорной крестовины к статору генератора (М56х120-24шт.), крепления распорных домкратов к фундаментной плите (болт М42х85 -48шт.), крепления центральной части крестовины с лапами (шпилька М56-144шт.) | 10дм2 | 5,3 |  |

Сроки указаны в соответствии с Графиком ремонтов основного оборудования на 2027г.

Сроки указаны в соответствии с Графиком ремонтов основного оборудования на 2027г.

Сроки указаны в соответствии с Графиком ремонтов основного оборудования на 2027г.

Сроки указаны в соответствии с Графиком ремонтов основного оборудования на 2027г.