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Утверждаю:    
Заместитель директора филиала-
Главный инженер Воткинского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников
«____» _______________2026г.










Технические требования на оказание услуг
ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по шеф-надзору авторизованным представителем завода-изготовителя SERGI при замене клапана расширителя TL34 SERGI на шунтирующих реакторах РОМ-60000/500-УХЛ1 для нужд Воткинского филиала
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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГЭС
	Гидроэлектростанция 

	ПАО
	Публичное акционерное общество 

	Система SERGI TP
	Система, разработанная для предотвращения взрывов и пожаров маслонаполненных трансформаторов

	Р500
	Реактор шунтирующий РОМ-60000/500-УХЛ1

	ТТ
	Технические требования 

	СТО
	Стандарт организации



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по шеф-надзору авторизованным представителем завода-изготовителя SERGI при замене клапана расширителя TL34 SERGI на шунтирующих реакторах РОМ-60000/500-УХЛ1 для нужд Воткинского филиала.
1.3. [bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
Исполнение обязательств по договору №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023 «Работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» с одной стороны и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, с другой стороны.  
1.4. [bookmark: _Toc54643699]Существующее положение
На филиале ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС» установлены системы SERGI TP шунтирующих реакторов РОМ-60000/500-УХЛ1 и находятся на ОРУ-500кВ.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта (место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по шеф-надзору авторизованным представителем завода-изготовителя SERGI при замене клапана расширителя TL34 SERGI на шунтирующих реакторах РОМ-60000/500-УХЛ1 для нужд Воткинского филиала
	Филиал ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС
	Р500 зав.№161462; Р500 зав.№161463; Р500 зав.№161461; Р500 зав.№161460; Р500 зав.№161459; Р500 зав.№161457; Р500 зав. №161458
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС»



2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по шеф-надзору авторизованным представителем завода-изготовителя SERGI при замене клапана расширителя TL34 SERGI на шунтирующих реакторах РОМ-60000/500-УХЛ1 для нужд Воткинского филиала
	шт.
	1 
	Р500 зав.№161462

	
	
	шт.
	1
	Р500 зав.№161463

	
	
	шт.
	1
	Р500 зав.№161461

	
	
	шт.
	1
	Р500 зав.№161460

	
	
	шт.
	1
	Р500 зав.№161459

	
	
	шт.
	1
	Р500 зав.№161457

	
	
	шт.
	1
	Р500 зав.№161458


2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг 
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг*
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг*

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1.
	ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по шеф-надзору авторизованным представителем завода-изготовителя SERGI при замене клапана расширителя TL34 SERGI на шунтирующих реакторах РОМ-60000/500-УХЛ1 для нужд Воткинского филиала
	 26.07.2027 (Р500 зав.№161462; Р500 зав.№161463; Р500 зав.№161461) 
09.08.2027 (Р500 зав.№161460; Р500 зав.№161459; Р500 зав.№161457; Р500 зав. №161458) 

	07.08.2027 (Р500 зав.№161462; Р500 зав.№161463; Р500 зав.№161461) 
21.08.2027 (Р500 зав.№161460; Р500 зав.№161459; Р500 зав.№161457; Р500 зав. №161458) 


0

3
*Сроки оказания услуг могут быть изменены в связи с корректировкой графика вывода оборудования в ремонт по инициативе Системного Оператора.  Точные сроки оказания услуг по ремонту систмы SERGI TP будут известны после утверждения графиков текущих ремонтов шунтирующих реакторов Р500 Емелино и Р500 Вятка главным инженером филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».
2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по шеф-надзору авторизованным представителем завода-изготовителя SERGI при замене клапана расширителя TL34 SERGI на шунтирующих реакторах РОМ-60000/500-УХЛ1 для нужд Воткинского филиала.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг 

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 

	1.1.1. 
	Объем выполняемых услуг
	Услуга выполняется на выведенном в ремонт Р500 и включает в себя:
· Транспортировка и доставка оборудования для выполнения работ к месту проведения услуг;
· Шеф-надзор за работами по снятию и установке на системе SERGI клапана расширителя TL34;
· Проверка работоспособности системы с проверкой корректности работы логики системы по утвержденному производителем оборудования формуляру;
· Оформление приемосдаточной документации в соответствии с требованиями регламентирующих документов.
Услуга считается выполненной с момента сдачи Р500 в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки выполненных услуг.  

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· [bookmark: _Hlk124928894] Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России от 15.12.2020 N903н с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022г. №279н;
·  Правилами устройства электроустановок издание седьмое (утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204);
·  Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013;
·  Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, приказ Минтруда России от 27.11.2020г. N 835н;
·  РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»;
·  Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070;
·  Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н;
·  СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»;
- Другими правилами, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Корпоративные стандарты ПАО “РусГидро” размещены в свободном доступе в сети интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/sustainable_development/safety/101153.html

	1.2.
	Требования к способам оказания услуг 

	1.2.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Услуги выполняются на охраняемом Объекте с применением досмотровых технических средств охраны (переносные и стационарные), с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и их элементов, а также других запрещенных предметов.

	1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	· [bookmark: _Hlk124767430]Допуск персонала исполнителя для выполнения услуг должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г) (Приложение №1 к настоящим ТТ).

	1.3.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.4.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	[bookmark: _Hlk124928831]Выполнение услуг должно осуществляться в составе бригады квалифицированными специалистами с сертификатом, выданным заводом-изготовителем системы SERGI TP, обладающими группой по электробезопасности не ниже III.
[bookmark: _Hlk124929079]До начала выполнения услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство работ и протоколы проверки знаний правил работы в электроустановках. 

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	1. Результаты услуг должны обеспечивать:
· надежную и безаварийную работу оборудования.
2. Отчетная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически оказанных услугах.

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг

	2.2.1.
	Требования к порядку приемки результатов оказания услуг
	В соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.10.2017 №1013 и СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования».
Услуги считаются выполненными после приемки объекта из ремонта ответственными лицами филиала ПАО “РусГидро”-“Воткинская ГЭС.

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	1. Предоставить заказчику отчетную документацию: акт выполненных услуг (оказанных услуг), иные технические документы (формуляр производителя оборудования).
2. Исполнитель передает заказчику приемосдаточную документацию не позднее 5 рабочих дней после оказания услуг.
3. Отчетные документы по оказанным услугам предоставить на русском языке на бумажном носителе в 2 экземплярах и в электронном виде в 1 экземпляре в формтах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.  

	3.
	Прочие требования к оказанию услуг

	3.1.1.
	Выполнение комплекса услуг
	Услуги выполняются в таком объёме, которые позволяют начать эксплуатацию объекта без закупки заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и работ, за исключением случаев выполнения непредвиденных работ, выявленных в процессе выполнения услуг.
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

10
3.1. Расчет стоимости составлять в соответствии с утвержденными ставками на оказание услуг сервисного центра. Предоставить Утвержденный расчет ставок авторизованного представителя завода-изготовителя SERGI на 2027 год.
4. Приложения

11
Приложение №1: регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г).

[bookmark: _Ref40301253]Приложение №1 к ТТ

Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г) представлен отдельным файлом.
