Утверждаю:

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____» _______________2026г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по шеф-надзору авторизованным представителем завода-изготовителя SERGI при замене клапана расширителя TL34 SERGI на шунтирующих реакторах РОМ-60000/500-УХЛ1 для нужд Воткинского филиала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения…………..…..………………………………………………………..…..…....3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг 	3

1.4.	Существующее положение 	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика…………………………………………………………3

2.	Требования к продукции….…………………………………………………………………...4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг….……………………………………………4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг………………………………………………...4

2.2.	Требования к качеству услуг	4

Таблица 4. Требования к качеству услуг ...…………………………………………………….....5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора………………………………………………………………………..…..…………………10

4.	Приложения……………………………………………………………………………………11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| Система SERGI TP | Система, разработанная для предотвращения взрывов и пожаров маслонаполненных трансформаторов |
| Р500 | Реактор шунтирующий РОМ-60000/500-УХЛ1 |
| ТТ | Технические требования |
| СТО | Стандарт организации |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по шеф-надзору авторизованным представителем завода-изготовителя SERGI при замене клапана расширителя TL34 SERGI на шунтирующих реакторах РОМ-60000/500-УХЛ1 для нужд Воткинского филиала.

#### Цель оказания услуг

Исполнение обязательств по договору №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023 «Работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» с одной стороны и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, с другой стороны.

#### Существующее положение

На филиале ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС» установлены системы SERGI TP шунтирующих реакторов РОМ-60000/500-УХЛ1 и находятся на ОРУ-500кВ.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по шеф-надзору авторизованным представителем завода-изготовителя SERGI при замене клапана расширителя TL34 SERGI на шунтирующих реакторах РОМ-60000/500-УХЛ1 для нужд Воткинского филиала | Филиал ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС | Р500 зав.№161462; Р500 зав.№161463; Р500 зав.№161461; Р500 зав.№161460; Р500 зав.№161459; Р500 зав.№161457; Р500 зав. №161458 | Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС» |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по шеф-надзору авторизованным представителем завода-изготовителя SERGI при замене клапана расширителя TL34 SERGI на шунтирующих реакторах РОМ-60000/500-УХЛ1 для нужд Воткинского филиала | шт. | 1 | Р500 зав.№161462 |
|  |  | шт. | 1 | Р500 зав.№161463 |
|  |  | шт. | 1 | Р500 зав.№161461 |
|  |  | шт. | 1 | Р500 зав.№161460 |
|  |  | шт. | 1 | Р500 зав.№161459 |
|  |  | шт. | 1 | Р500 зав.№161457 |
|  |  | шт. | 1 | Р500 зав.№161458 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг* | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по шеф-надзору авторизованным представителем завода-изготовителя SERGI при замене клапана расширителя TL34 SERGI на шунтирующих реакторах РОМ-60000/500-УХЛ1 для нужд Воткинского филиала | 26.07.2027 (Р500 зав.№161462; Р500 зав.№161463; Р500 зав.№161461) 09.08.2027 (Р500 зав.№161460; Р500 зав.№161459; Р500 зав.№161457; Р500 зав. №161458) | 07.08.2027 (Р500 зав.№161462; Р500 зав.№161463; Р500 зав.№161461) 21.08.2027 (Р500 зав.№161460; Р500 зав.№161459; Р500 зав.№161457; Р500 зав. №161458) |

- *Сроки оказания услуг могут быть изменены в связи с корректировкой графика вывода оборудования в ремонт по инициативе Системного Оператора.  Точные сроки оказания услуг по ремонту систмы SERGI TP будут известны после утверждения графиков текущих ремонтов шунтирующих реакторов Р500 Емелино и Р500 Вятка главным инженером филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по шеф-надзору авторизованным представителем завода-изготовителя SERGI при замене клапана расширителя TL34 SERGI на шунтирующих реакторах РОМ-60000/500-УХЛ1 для нужд Воткинского филиала.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Объем выполняемых услуг | Услуга выполняется на выведенном в ремонт Р500 и включает в себя: - Транспортировка и доставка оборудования для выполнения работ к месту проведения услуг; - Шеф-надзор за работами по снятию и установке на системе SERGI клапана расширителя TL34; - Проверка работоспособности системы с проверкой корректности работы логики системы по утвержденному производителем оборудования формуляру; - Оформление приемосдаточной документации в соответствии с требованиями регламентирующих документов. Услуга считается выполненной с момента сдачи Р500 в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки выполненных услуг. |
|  | Соблюдение при выполнении услуг норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России от 15.12.2020 N903н с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022г. №279н; - Правилами устройства электроустановок издание седьмое (утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204); - Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; - Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, приказ Минтруда России от 27.11.2020г. N 835н; - РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»; - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070; - Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н; - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»; - Другими правилами, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Корпоративные стандарты ПАО “РусГидро” размещены в свободном доступе в сети интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/sustainable_development/safety/101153.html |
| 1.2. | Требования к способам оказания услуг |  |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Услуги выполняются на охраняемом Объекте с применением досмотровых технических средств охраны (переносные и стационарные), с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и их элементов, а также других запрещенных предметов. |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | - Допуск персонала исполнителя для выполнения услуг должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г) (Приложение №1 к настоящим ТТ). |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Выполнение услуг должно осуществляться в составе бригады квалифицированными специалистами с сертификатом, выданным заводом-изготовителем системы SERGI TP, обладающими группой по электробезопасности не ниже III. До начала выполнения услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство работ и протоколы проверки знаний правил работы в электроустановках. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | - Результаты услуг должны обеспечивать: - надежную и безаварийную работу оборудования. - Отчетная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически оказанных услугах. |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
| 2.2.1. | Требования к порядку приемки результатов оказания услуг | В соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.10.2017 №1013 и СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования». Услуги считаются выполненными после приемки объекта из ремонта ответственными лицами филиала ПАО “РусГидро”-“Воткинская ГЭС. |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | - Предоставить заказчику отчетную документацию: акт выполненных услуг (оказанных услуг), иные технические документы (формуляр производителя оборудования). - Исполнитель передает заказчику приемосдаточную документацию не позднее 5 рабочих дней после оказания услуг. - Отчетные документы по оказанным услугам предоставить на русском языке на бумажном носителе в 2 экземплярах и в электронном виде в 1 экземпляре в формтах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. |
| 3. | Прочие требования к оказанию услуг |  |
| 3.1.1. | Выполнение комплекса услуг | Услуги выполняются в таком объёме, которые позволяют начать эксплуатацию объекта без закупки заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и работ, за исключением случаев выполнения непредвиденных работ, выявленных в процессе выполнения услуг. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

#### Расчет стоимости составлять в соответствии с утвержденными ставками на оказание услуг сервисного центра. Предоставить Утвержденный расчет ставок авторизованного представителя завода-изготовителя SERGI на 2027 год.

# Приложения

Приложение №1: регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г).

Приложение №1 к ТТ

Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г) представлен отдельным файлом.