УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора- Главный инженер Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский ______________ Э.В. Сальников «____» ________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД271.20.1: «Оказание услуг шеф-инженеров при выполнении текущего ремонта с осушением проточной части гидроагрегата ст. №2 Воткинской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель оказания услуг	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора………………………………………………………………12

4. Приложения………………………………………………………………………..13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт предприятия |
| --- | --- |
| РД | Руководящий документ |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД271.20.1: «Оказание услуг шеф-инженеров при выполнении текущего ремонта с осушением проточной части гидроагрегата ст. №2 Воткинской ГЭС».

#### Цель оказания услуг

Исполнение Договора №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», заключенному между филиалом ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» и Воткинским филиалом «Гидроремонт-ВКК».

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг шеф-инженеров при выполнении текущего ремонта с осушением проточной части гидроагрегата ст. №2 Воткинской ГЭС». | Воткинская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, машинный зал ГЭС | Гидроагрегат ст.№2 |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги шеф-инженера по турбинному оборудованию | дней | 20,0 |
|  | Услуги шеф-инженера по генераторному оборудованию | дней | 20,0 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги шеф-инженера по турбинному оборудованию | 27.09.2027г. | 31.10.2027г. |
|  | Услуги шеф-инженера по генераторному оборудованию | 27.09.2027г. | 31.10.2027г. |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД271.20.1: Оказание услуг шеф-инженеров при выполнении текущего ремонта

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», зарегистрирован 26.03.2019; приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; - ФНиП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; - «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»; - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; - Правила по охране труда в строительстве; - ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»; - «Правила устройства электроустановок» издание седьмое 2003 год; - «Инструкции по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС»; - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - РД 153-34.1-20.602-2002 «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций»; - СТО РусГидро 02.01.62-2021. «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»; - СТО РусГидро 02.03.70-2022 «Гидротурбины. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»; - СТО РусГидро 02.03.69-2022 «Гидрогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»; - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»; - ГОСТ Р 56203-2014 Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования. - Регламент взаимодействия при проведении ремонтов ГА, прошедших техническое перевооружение по договору от 30.12.2014 №05030856/140761-0898. | Согласие с требованием | - - |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требование к порядку оказания услуг | - Техническое руководство ремонтными работами на территории Воткинской ГЭС, осуществляемое во время текущего ремонта с осушением проточной части гидроагрегата ст.№2 при проведении работ согласно Регламенту взаимодействия при проведении ремонтов ГА, прошедших техническое перевооружение по договору от 30.12.2014 №05030856/140761-0898. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г) (Приложение №2 к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. | Согласие с требованием | - - |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием | - - |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности и на высоте с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности: - шеф-инженер по турбинному оборудованию – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III и группой по высоте не ниже II; - шеф-инженер по генераторному оборудованию – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III и группой по высоте не ниже II. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Услуги шеф-инженера считаются выполненными с момента сдачи оборудования в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки. | Согласие с требованием | - - |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах. Исполнитель предоставляет в составе приемо-сдаточной и исполнительной документации Справку о фактических трудозатратах. | Согласие с требованием | - - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на результат услуг должен составлять 24 месяца с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2. | Согласие с требованием | - |

- 3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости указанного в ТКП участника, коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

- Приложения

Приложение №1 - Требования к оформлению и составлению сметной документации на    выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте.

Приложении № 2 - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение №3 - Регламент взаимодействия при проведении ремонтов ГА, прошедших техническое перевооружение по договору от 30.12.2014 №05030856/140761-0898.