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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	СТО
	Стандарт предприятия

	РД
	Руководящий документ

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный стандарт




1.2. [bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
 ОКПД271.20.1: «Оказание услуг шеф-инженеров при выполнении текущего ремонта с осушением проточной части гидроагрегата ст. №2 Воткинской ГЭС».
1.3. [bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
    Исполнение Договора №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», заключенному между филиалом ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» и Воткинским филиалом «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Оказание услуг шеф-инженеров при выполнении текущего ремонта с осушением проточной части гидроагрегата ст. №2 Воткинской ГЭС».
	Воткинская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край,
 г. Чайковский, 
машинный зал ГЭС
	Гидроагрегат ст.№2
	



2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Услуги шеф-инженера по турбинному оборудованию
	дней
	20,0

	2. 
	Услуги шеф-инженера по генераторному оборудованию
	дней
	20,0



2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]

	№ п/п
	Наименование услуг
	
Требования к началу срока оказания услуг
	
Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Услуги шеф-инженера по турбинному оборудованию
	27.09.2027г.
	31.10.2027г.

	2. 
	Услуги шеф-инженера по генераторному оборудованию
	27.09.2027г.
	31.10.2027г.
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2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД271.20.1: Оказание услуг шеф-инженеров при выполнении текущего ремонта 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», зарегистрирован 26.03.2019; приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013;
· ФНиП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
· «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»;
· «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; 
· Правила по охране труда в строительстве;
· ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
· «Правила устройства электроустановок» издание седьмое 2003 год;
· «Инструкции по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС»;
· «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
· РД 153-34.1-20.602-2002 «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций»;
· СТО РусГидро 02.01.62-2021. «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»;
· СТО РусГидро 02.03.70-2022 «Гидротурбины. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
· СТО РусГидро 02.03.69-2022 «Гидрогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
· СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;
· ГОСТ Р 56203-2014 Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования.
· Регламент взаимодействия при проведении ремонтов ГА, прошедших техническое перевооружение по договору от 30.12.2014 №05030856/140761-0898.
	Согласие с требованием
	-

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требование к порядку оказания услуг
	- Техническое руководство ремонтными работами на территории Воткинской ГЭС, осуществляемое во время текущего  ремонта с осушением проточной части  гидроагрегата ст.№2 при проведении работ согласно Регламенту  взаимодействия при проведении ремонтов ГА, прошедших техническое перевооружение по договору от 30.12.2014 №05030856/140761-0898.
	Согласие с требованием
	-

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя

	Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Методикой
допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ 
на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г) (Приложение №2 к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
	Согласие с требованием
	-

	1.3.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 
	Согласие с требованием
	-

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности и на высоте с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности:
· шеф-инженер по турбинному оборудованию – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III и группой по высоте не ниже II;
 - шеф-инженер по генераторному оборудованию  – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III и группой по высоте не ниже II.
	Согласие с требованием
	-

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг

	Услуги шеф-инженера считаются выполненными с момента сдачи оборудования в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки.
	Согласие с требованием
	-

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг 
	Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.
Исполнитель предоставляет  в составе приемо-сдаточной и исполнительной документации Справку о фактических трудозатратах.
	Согласие с требованием
	-

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат услуг
	Гарантийный срок на результат услуг должен составлять 24 месяца с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2.
	Согласие с требованием
	-
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3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора


3.1 Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости указанного в ТКП участника, коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.




































4. [bookmark: _Toc54646413]Приложения

 
Приложение №1 - Требования к оформлению и составлению сметной документации на    выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте.
Приложении № 2 - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.
Приложение №3 - Регламент взаимодействия при проведении ремонтов ГА, прошедших техническое перевооружение по договору от 30.12.2014 №05030856/140761-0898.
