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Технические требования на выполнение работ


ОКПД2 33.20.5  Оказание услуг по настройке, калибровке и пусконаладке расходомеров ЭХО-Р-03-1 с АП-11, объекта «Реконструкция РУ-110 кВ ГЭС-4».
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1.2. [bookmark: _Toc124516414][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 33.20.5 Оказание услуг по настройке, калибровке и пусконаладке расходомеров ЭХО-Р-03-1 с АП-11» объекта «Реконструкция РУ-110 кВ ГЭС-4».

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Услуги по настройке, калибровке и пусконаладке расходомеров ЭХО-Р-03-1 с АП-11 объекта «Реконструкция РУ-110 кВ ГЭС-4».

	ГЭС-4 Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Дворцовское, участок находится примерно в 7.859м центральной части села Дворцовского по направлению на юго-запад.
	-//-
	Количество расходомеров  ЭХО-Р-03-1 с АП-11 — 5 штук.


1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc124516415] Цель выполнения работ 
Исполнение договора № 37-ККГЭС-СМР-2022 от 09.11.2022г «Реконструкция ОРУ-110кВ, ГЭС-4 Каскада Кубанских ГЭС» заключённого между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «УК ГидроОГК».
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1.4. [bookmark: _Toc124516417]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc124516418]Требования к видам и объемам услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc124516419]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.20.5 Оказание услуг по настройке, калибровке и пусконаладке расходомеров ЭХО-Р-03-1 с АП-11» объекта «Реконструкция РУ-110 кВ ГЭС-4».
	В соответствии проектной документацией Приложение №2
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[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc124516421][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг / этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	ОКПД2 33.20.5 Оказание услуг по настройке, калибровке и пусконаладке расходомеров ЭХО-Р-03-1 с АП-11» объекта «Реконструкция РУ-110 кВ ГЭС-4».
	С даты заключения договора
	15.09.2026
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[bookmark: _Toc124516423]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов

	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· услуги должны оказываться в строгом соответствии с Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг к техническим требованиям;
· Регламентом процесса «Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» утвержденным приказом ПАО «РусГидро» №82 от 04.02.2022 (Приложение №5 к ТТ);
· СТО РусГидро 02.01.62 – 2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений» (Приложение № 4 к ТТ);
· ГОСТ Р 50889-96 Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и определения;
· РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
· Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471;
· соблюдать режим использования водоохранных зон, в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.
· Иметь квалификацию и опыт, соответствующие выполняемым работам. Инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда рабочих и инженерно - технических работников должны быть организованы в соответствии с:
· Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н;
·  Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда")
· При работе на ГТС должен руководствоваться - СТО РусГидро 05.02.126-2020 Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (раздел 5, Приложение № 3 к ТТ)
· СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);
· Правилами по ОТ при  строительстве, реконструкции и ремонте, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н.

	1.2. 
	Требования к организации услуг

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя

	· Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» утвержденным приказом ПАО «РусГидро» №82 от 04.02.2022; с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. При оказании услуг  исполнитель работ должен иметь право работы по нарядам-допускам и быть ответственным за организацию безопасного проведения работ (выдающий наряд, руководитель работ, производитель работ, член бригады).

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам

	Материалы, необходимые для оказания услуг, приобретаются исполнителем самостоятельно согласно проектной документации (Приложения № 2).
Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее
Материалы перед их применением должны пройти входной контроль представителя эксплуатирующей организации.
На используемые материалы должны быть представлены сертификаты или паспорта качества (соответствия)

	1.4. 
	Требования к контролю качества услуг и материалов

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых материалов
	Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
комплектности поставляемых материалов.

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.5.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	Оказание услуг  должно осуществляться силами:
· квалифицированный рабочий персонал с присвоенными группами по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н; (не ниже 2 группы) и прошедшие проверку знаний требований ПТЭЭСС – не менее 1 человек;
· административно-технический персонал с присвоенными группами по электробезопасности (не ниже 3 группы) в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н; и прошедшие проверку знаний требований ПТЭЭСС – не менее 1 человек;
· сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающие принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);
· копию страниц паспорта;
· справку об отсутствии судимости;
· заполненную анкету (форма в приложении № 5 к настоящим техническим требованиям);
· Согласие на обработку персональных и иных охраняемых законном данных (форма в приложении № 6 к настоящим техническим требованиям).
·  копии удостоверений по ЭБ
· копии протоколов по ЭБ
До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмо инструментом) (возможно совмещение специальностей)

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Требования к безопасности оказываемых услуг
	Исполнитель должен при оказании услуг соблюдать:
Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"
-   Правил    по    охране    труда     при   эксплуатации    электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 N 61957;
- Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, зарегистрированных в Минюсте России 24.12.2020 N 61787;
- СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80, зарегистрированных в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.  Строительное Производство, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированных в Минюсте России 18.10.2002 N 3880;
-  СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной    безопасности в ПНР и ПОС», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122;
- Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471;
- ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования       безопасности», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670;
- ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (вместе с "Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст);
- Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов";
- ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;
- 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр) (ред. от 20.11.2019)
- Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";
- Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (вместе с "РД-11-05-2007...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9051);
- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 N 61411;
- Заводскими инструкциями.

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Результат услуг
	Настройка, калибровка и пусконаладке расходомеров ЭХО-Р-03-1 с АП-11» объекта «Реконструкция РУ-110 кВ ГЭС-4», выполненные в полном объеме для обеспечения нормальной работоспособности в соответствии с проектной документацией (Приложение №2);


	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате оказания услуг, включая гарантируемые показатели

	2.2.1. 
	В результате должны быть достигнуты
	· Приемка объекта конечным Заказчиком в полной готовности для продолжения эксплуатационного использования.


	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов услуг

	2.3.1. 
	Оформление Отчёта о оказанных услугах
	Перед передачей Заказчику результатов услуг исполнитель обязан передать Заказчику протоколы результатов проведения настройки, калибровки и пусконаладки, лабораторные испытания.

	2.4. 
	Требования к оформлению документации

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель обязан одновременно с передачей актов приёмки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчёт об оказанных услугах, включая:
· комиссионные акты входного контроля закупаемых исполнителем материалов на соответствие продукции требованиям технической документации;
· сертификаты, паспорта, подтверждающие качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя);
· протоколы испытаний;
· акты приёмки скрытых работ;
· исполнительные схемы

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	4.1.1. 
	Гарантийный срок на результат услуг
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ КС-2

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	5.1.1. 
	Требования к организациям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг сторонних организаций исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг
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1.6. [bookmark: _Toc124516425]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
1.7. [bookmark: _Toc124516426]Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».
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